[image: image154.png]


[image: image2.png]ATEISRS: 1770105626000

vt B AN G ) A SR LR
EFHS In3a4fil
iR 25 % B A 5 4 3007 RS R
EeES] lo2-0oBit A, RATR: FALHHL
EE R ] Gy
— BRGNS
AL (8 6% B ERRE IR AR SRS
et 22 B ARES 922103211 ACH 16AY8U
EEAEA EE) et 7%7‘32

EBRHA EF) Bt ﬂm

EEAFOEEAR EF)

= RSl
R (g8
AR 912101001 AOKLD TEGR
=, BHARNR X
LBHERA
I BUTEHEBTET S e
ik 2} 2016035210352013211503000576 BH 004999 W%C
2 TEMBAR
23 TEREHE S 5
FATERRA K TR T
SRR
zo  |BAE ARGALAN: Ao Bi 046313
A, SRR
G AN TEAT T
e N BH 001999 W._)i%
*






目 录
11概述


11.1建设项目特点


21.2环境影响评价的工作过程


31.3分析判定相关情况


41.4关注的主要环境问题及环境影响


51.5环境影响评价的主要结论


62总则


62.1编制依据


132.2评价目的及指导思想


132.3环境影响因素识别与评价因子筛选


162.4评价标准


252.5评价工作等级及评价范围


342.6环境保护目标


373建设项目工程分析


373.1现有项目概况


383.2本项目工程内容


513.3工程分析


993.4污染物排放总量控制分析


1014环境现状调查与评价


1014.1自然环境现状调查与评价


1084.2环境质量现状调查与评价


1275环境影响预测与评价


1275.1施工期环境影响评价


1325.2营运期环境影响评价


1845.3运输路线环境影响分析


1855.4养殖场退役后的环境影响


1876污染防治措施及其可行性论证


1876.1施工期污染防治措施


1906.2运营期污染防治措施


2206.3养殖场退役后污染防治措施


2217环境影响经济损益分析


2217.1评价目的


2217.2项目社会效益情况


2227.3项目经济效益情况


2237.4项目环境效益分析


2247.5环境经济损益分析结论


2258环境管理与监测计划


2258.1环境管理


2288.2环境监测


2308.3环境保护验收


2369政策规范相符性分析


2369.1与相关产业政策及规范相符性分析


28410环境影响评价结论与建议


28410.1结论


28910.2建议


29011附图


291附图1 地理位置图


292附图2 场区平面布置图


293附图3 分区防渗图


294附图4 项目四至范围图


295附图5 液体粪污还田消纳图


296附图6 监测点位图


297附图7 卫生包络线图


298附图8 地表水系分布图


299附图9 与台安县畜禽养殖禁养区限养区划定方案符合性分析图


300附图10 台安县生态保护红线划定分布图


301附图11 鞍山市水环境管控分区图


302附图12 鞍山市大气环境管控分区图


303附图13 鞍山市土壤环境管控分区图


304附图14 鞍山市地下水开采重点管控区


305附图15 鞍山市土地资源重点管控区


306附图16 鞍山市高污染燃料禁燃区


307附图17 鞍山市自然资源重点管控区


308附图18 鞍山市环境管控单元分布示意图


309附图19 植被类型图


310附图20 土壤类型图


311附图21 鸡粪运输路线图


312附图22 病死鸡运输路线图


31312附件


314附件1 委托书


315附件2 “三线一单”管控单元查询结果


316附件3 营业执照


317附件4 现有项目环评登记表


319附件5 鞍山市生态环境局台安分局关于用地相关情况的函


320附件6 台安县林草局关于协助设施农用地备案的复函


321附件7 台安县农业农村局关于协助设施农用地备案的答复


322附件8 台安县动物卫生监管局关于协助设施农用地备案的答复


323附件9 台安县自然资源局关于协助设施农用地备案的回函


324附件10 项目设施农用地备案文件


325附件11 项目勘测定界图


326附件12 肉鸡收购协议


327附件13 饲料购买协议


328附件14 鸡粪外售协议


333附件15 病死鸡处置协议


348附件16 污水消纳协议


349附件17 生物质燃料成分检测报告


352附件18 检测报告


361附件18房屋租赁协议





1概述

1.1建设项目特点

台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场成立于2023年4月，注册地址辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，养殖规模为年出栏肉鸡29万只、年存栏肉鸡48333只，并填报《台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场年出栏29万只鸡项目》登记表，备案号为202521032100000087，该项目拟建设鸡舍6栋，目前已完成6栋鸡舍的建设，并完成办公区域及及辅助用房等的土建施工，一直未投入使用。因市场需求变化，本次扩建4栋鸡舍，并通过平养（单层）改立体化养殖方式（四层），将养殖规模由年出栏量29万只扩增至300万只，同时按照扩建后规模建设配套工程，扩建后共10栋鸡舍饲养肉鸡，扩建后肉鸡年出栏量300万只，每年出栏6批，一次存栏量50万只。本项目总投资500万元，该项目总占地面积49939m2，包括标准养鸡舍、操作间、辅助用房、一般固废暂存间、锅炉房、应急堆粪暂存场、办公室等，同时每栋鸡舍分别配套设置1座污水收集井，厂区设置1座三级污水沉淀池以及1座污水暂存池。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）等有关规定及生态环境主管部门的要求，该项目应进行环境影响评价。本项目投产后全场年出栏约300万只肉鸡，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“第1.2.2条，60只肉鸡折算成1头猪”，本项目建成后年饲养肉鸡6批，一次存栏50万只，年出栏300万只肉鸡，折算猪的数量为：一次存栏8333头猪、年出栏50000头猪，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“二、畜牧业03 3.牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039；年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，因此应编制环境影响报告书。

表1.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录

	项目类别

环评类别
	报告书
	报告表
	登记表

	二、畜牧业 03

	3
	牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039
	年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖
	/
	其他（规模化以下的除外）（具体规模化的标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行）


1.2环境影响评价的工作过程

受台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场委托，辽宁绿管家环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。环境影响评价工作过程共分为三个阶段：

1.2.1第一阶段工作内容

我公司——辽宁绿管家环保科技有限公司在接受委托后，成立了环评项目组，研究国家和地方相关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等文件。通过对工程设计建设内容的全面了解与核对，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，确定该项目应编制环境影响报告书。之后组织进行现场踏勘，收集并研究与项目相关的技术文件和其他有关政府批文，并进行初步工程分析。根据项目的建设内容与特点进行环境影响因素识别与评价因子的筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定环境因子的各项评价等级和评价标准，制定该项目环境影响评价的工作方案。

1.2.2第二阶段工作内容

收集建设项目所在地评价范围内的环境现状调查资料。同时对建设项目进行全面、认真、客观的工程分析。根据各环境要素具体情况结合项目工程分析结果，对各环境要素质量现状进行监测与评价。然后结合环境质量现状监测与评价结果、建设项目工程分析结果，进行各环境要素环境影响评价。

1.2.3第三阶段工作内容

根据环境影响分析情况，提出环境保护措施，进行技术经济可行性论证，给出建设项目环境可行性评价结论。最终根据上述工作成果，编制《台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场年出栏300万只肉鸡扩建项目环境影响报告书》。工作程序见图1.2-1。

[image: image3.png]s

B8

S

AR M i 5 R ST VP4 SRR

VBRTHIKBEA SR AT XA
2 HATHIL RS
3 JFREYIL 03 BORAR T

1 BRI D 1
2 WA SRR BEDR” F bR
3 B TARS A A R

Wl AR %
1
BRI AR
5 TR

1 IR B W B0 5 A
2 L BRI WA HT S

|

VHEREREIORY IR, AT R Y i
2 TS R
3 S A BOIH SR BRSO W A A i

[

SRS (RO





图1.2-1  环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况

（1）产业政策相符性
本项目为规模化养殖场建设项目，行业类别属于A0321农林牧渔业中“畜牧业类鸡的饲养”，配备2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（2用1备）。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类。本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰落后类项目，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。
项目所处位置非经济开发区，尚未实施集中供热。项目所在区域不涉及大气环境一类功能区及其他法律法规规定禁止建设向大气环境排放污染物建设项目的区域。项目主要为肉鸡的饲养，地处东北，养殖周期的冬季需对鸡舍供暖，保证鸡的生存及生长，故项目的建设需安装生物质燃料锅炉。本项目锅炉为采用低氮燃烧技术的生物质专用锅炉，使用生物质成型燃料，不掺烧高污染燃料，锅炉使用1套“旋风除尘器+袋式除尘器”，并采用低氮燃烧技术对锅炉烟气进行治理，经处理后由35m高排气筒排放，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求。
（2）选址合理性
根据调查结果，本项目距离最近的敏感目标为厂界东侧450m的李家棚村，项目选址不位于《台安县畜禽养殖区禁（限）养区划定方案》（2019.12）以及《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6）中划定的限养区范围内，且可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》中的选址规定。
（3）“三线一单”相符性
本项目选址不涉及生态保护红线区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等敏感区域，且选址不在饮用水水源保护区、风景名胜区；自然保护区的核心区和缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；不在县级以上人民政府依法划定的禁养区及国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域；符合“三线一单”的要求。且本项目附近无上述规定的禁建区域，项目选址符合《台安县畜禽养殖区禁（限）养区划定方案》（2019.12）以及《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6）中畜牧养殖业的准入政策要求。
1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目为畜禽养殖业项目，项目的环境影响主要为施工期环境影响和营运期肉鸡饲养过程环境影响。
项目肉鸡养殖采用干清粪工艺，运营期主要环境问题包括养殖区恶臭气体（含鸡舍及鸡粪暂存间产生的恶臭气体）、液体粪污处理设施恶臭气体、生物质锅炉烟气对大气环境的影响；鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉废水、生活污水等对水环境的影响；鸡粪、病死鸡、锅炉灰渣、除尘灰、饲料残渣、生活垃圾、防疫废物、废包装物、废布袋、废锰砂、废柴油桶、污水三级沉淀池污泥等对环境的影响；养殖设备、水泵、风机等对声环境的影响；环境风险主要为轻柴油泄漏、火灾和爆炸次生污染。
1.5环境影响评价的主要结论

我单位接受委托后，认真研究了工程项目的有关设计资料，调查了项目所在地区的自然环境状况和环境质量现状，根据国家有关环保法规和建设项目行业特点开展环境影响评价工作，编制项目环境影响报告书。现就本报告书主要结论摘录如下：

本项目满足国家及地方现行法律法规、产业政策及相关规划要求，满足地区“三线一单”管控要求，满足相关环境保护政策、规划、规范文件要求，选址合理。从环境角度出发，本项目不存在环境敏感制约因素，采取的污染防治措施有效可行，各项污染物能够稳定达标排放，满足区域污染物排放总量管控及区域环境改善计划要求，对各环境要素的影响在可接受范围，环境经济效益显著。项目公示期间，未收到反对本项目实施建设的反馈意见或建议。综上所述，本项目从环保护角度建设可行。

2总则

2.1编制依据

2.1.1国家环境保护相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订通过，自发布之日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订通过，自发布之日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第十二届全国人大常委会第二十八次会议第二次修订通过，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29第十二届全国人大常务委员会第二十四次会议第二次修订通过，2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过，自发布之日起施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修订通过，2020年1月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过，2011年3月1日起施行）；
（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订第二次，自发布之日起施行）；
（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过，自发布之日起施行）；
（13）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日起施行）；
（14）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号，2021年9月15日通过，2021年12月1日起施行）；
（15）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2020年12月9日通过，2021年3月1日起施行）；
（16）《排污许可管理办法》（生态环境部部令第32号，2024年7月1日起施行）；
（17）《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行）；
（18）《突发事件应急预案管理办法》（国办发﹝2013〕101号）；
（19）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部部令23号，2022年1月1日起施行）；
（20）《环境影响评价公众参与办法》（生态和环境部部令第4号，2019年1月1日起施行）；
（21）《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部部令第24号，2022年2月8日起施行）；
（22）《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（国务院公报

 HYPERLINK "https://www.gov.cn/gongbao/content/" 2018年第19号，2018年6月16日）；
（23）《中华人民共和国动物防疫法》，2021年1月22日修订，2021年5月1日起施行；
（24）《中华人民共和国畜牧法（2022年修订）》，2022年10月30日修订，2023年3月1日起施行；
（25）《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第五十五号），2001年8月31日颁布，2002年1月1日施行。
（26）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（国务院公报2021年32号，2021年11月2日）；
（27）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号），2013年10月8日通过，2014年1月1日起施行。
（28）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
（29）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（及其2019年第一号修改单的通知，国统字﹝2019〕66号）；

（30）《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函﹝2021〕323号）；
（31）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令第36号，2025年1月1日）；
（32）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施）；
（33）《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），2023年11月30日公布；
（34）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》（国发﹝2015〕17号）；
（35）《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发﹝2016〕31号）；

（36）《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》（国家林草局、国家发展改革委等七部门联合印发，2022年12月22日）；

（37）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），2017年5月31日公布，2017年5月31日起施行；

（38）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号），2020年9月14日公布，2020年9月14日起施行；
（39）《关于印发“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》（环大气〔2023〕1号，2023年1月3日）；
（40）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），2019年7月11日通过，2019年12月20日起施行；
（41）《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），2024年1月19日施行；
（42）《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号），2021年11月19日公布，2021年11月19日起施行；
（43）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号），2018年10月12日公布，2018年10月12日起施行；
（44）《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（农办牧〔2018〕1号），2018年1月15日公布，2018年1月15日起施行；
（45）《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求 强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号），2020年6月4日公布，2020年6月4日起施行；
（46）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号），2022年05月11日公布，2022年07月11日起施行；

（47）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；

（48）《动物防疫条件审查办法》（农业部令2022年第8号）；

（49）《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体﹝2017〕120号）；

（50）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（51）《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024），2024年10月26日发布，2025年5月1日实施。

2.1.2地方环境保护相关法律法规

《辽宁省环境保护条例》（辽人大常委会公告（第79号）），2017年11月30日通过，2018年2月1日起施行；

辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的通知（辽政办发〔2022〕16号），2022年1月20日发布；
中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号）；
《辽宁省防沙治沙条例》，2009年5月27日通过，2009年8月1日施行；
《辽宁省大气污染物防治条例》，2022年4月21日修正，2022年4月21日起施行；

《辽宁省辽河流域水污染防治条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告（第39号）），2011年1月11日通过，2011年4月1日起施行；

《辽宁省地下水资源保护条例》，2020年3月30日修正，2020年3月30日起施行；

《辽宁省禁止提取地下水规定》，2011年12月15日修正，2011年12月15日起施行；
《辽宁省固体废物污染环境防治办法》，2017年11月29日修正，2017年11月29日起施行；

《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）；
《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发﹝2022〕8号），2022年6月26日公布，2022年6月26日起施行；
《辽宁省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（辽政办发〔2015〕36号），2015年4月30日公布，2015年4月30日起施行；

《关于加强建设项目环境影响评价管理和环境风险风范工作的通知》（辽环函〔2012〕346号）；

《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号），2021年2月17日公布，2021年2月17日起施行；
《关于强化畜禽养殖污染防治监管工作的通知》（辽环综函〔2021〕201号），2021年3月16日公布；
《鞍山市扬尘污染防治条例》，2019年3月29日批准，2019年6月1日起施行；

《鞍山市大气污染防治条例》，2019年11月28日批准，2020年1月1日起施行；

《鞍山市环境保护条例》，2010年11月26日批准，2012年3月30日修订；

《鞍山市人民政府关于印发鞍山市大气污染防治行动计划实施细则的通知》（鞍政发〔2015〕17号），2015年5月25日公布，2015年5月25日起施行；
《鞍山市人民政府关于印发鞍山市水污染防治工作方案的通知》（鞍政发〔2016〕28号），2016年7月13日公布，2016年7月13日起施行；

《鞍山市人民政府关于印发鞍山市土壤污染防治工作方案的通知》（鞍政发〔2017〕6号），2017年3月8日公布，2017年3月8日起施行；

《鞍山市人民政府办公厅关于印发鞍山市畜禽禁养区划定方案的通知》（鞍政办发〔2016〕61号），2016年6月27日公布，2016年6月27日起施行；

《鞍山市人民政府办公室关于印发<鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案>的通知》（鞍政办发〔2019〕44号），2019年12月31日公布，2019年12月31日起施行；

《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发〔2021〕9号），2021年9月30日公布，2021年9月30日起施行；

《鞍山市生态环境准入清单（2023年修订）》；
《鞍山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》（鞍环发〔2022〕2号）；
《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（鞍委发﹝2022〕22号）；
《台安县“十四五”生态环境保护规划》（台安县人民政府，2022年）；
《台安县人民政府关于印发台安县畜禽养殖禁（限）养区划定方案的通知》（台政发〔2019〕18号），2019年12月26日公布，2019年12月26日起施行；

《台安县人民政府关于印发〈台安县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025）〉的通知》（台政发〔2021〕8号），2021年12月30日公布，2021年12月30日起施行；

《关于进一步加强畜禽养殖污染防治监管工作的通知》（台安县人民政府办公室 2023年11月28日）。

2.1.3导则与技术规范

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 844-2018）；
《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）；
《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）；
《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；
《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 918-2017）；
《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022）；
《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）；
《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；
《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；
《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；
《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）；
《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；
《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）；

《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；

《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）；

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）；
《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；
《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011）；

《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622-2011）；

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；
《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）；

《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）；

《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧﹝2018〕2号），2018年1月5日公布，2018年1月5日起施行；

《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25号），2017年7月3日公布，2017年7月3日起施行；
《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）。
2.1.4主要技术文件

建设单位提供的项目勘测定界图、设计图纸、基本情况、设备清单、养殖协议、粪污等买卖合同等相关技术资料及情况说明。

2.2评价目的及指导思想

2.1.1评价目的

本次评价将在充分利用各种现有资料的基础上，进行必要的环境现状监测或类比调查，力求全面、客观、公正地预测建设项目对环境的影响。按照环境保护目标的要求，从环境保护角度论证建设项目的可行性。对方案设计中提出的环境保护措施进行分析论证，并根据评价结论，提出科学、经济、合理、可行的环境污染防治措施，为决策部门和建设、设计单位提供依据。

2.1.2指导思想

评价以实现发展经济，同时保护环境为指导思想，强调科学性、客观性与针对性、实用性的统一，力求全面、客观、公正地评价建设项目对环境的影响。在评价过程中主要贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”和“可持续发展”的原则，贯彻执行国家、省及地方颁布的有关环境保护法律、法规和技术规范。

2.3环境影响因素识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响识别

根据项目性质、工程特点、实施阶段，结合项目建设区域自然和社会环境特征，识别出本项目可能对各环境要素产生的影响，以确定环境影响因素和评价因子，详见表2.3-1。

表2.3-1  污染影响因素识别矩阵表

	项目

阶段
	类别
	自然环境要素

	
	
	环境空气
	地下水环境
	声环境
	地表水环境
	土壤环境
	生态环境

	施工期
	废气
	-2SDN↑
	/
	/
	/
	/
	-1SDA↓

	
	废水
	/
	-1STN↑
	/
	/
	/
	-1SDA↓

	
	固废
	/
	-1STN↑
	/
	/
	-1STN↑
	-1SDN↑

	
	噪声
	/
	/
	-2SDN↑
	/
	/
	/

	营运期
	废气
	-2LDA↓
	/
	/
	/
	/
	-1LDA↓

	
	废水
	/
	-1LTA↓
	/
	/
	-1LTA↓
	-1LDA↓

	
	固废
	/
	-1LTA↓
	/
	/
	-1LTA↓
	/

	
	噪声
	/
	/
	-1LDA↓
	/
	/
	/


注：+有利影响、-不利影响；3、2、1 影响程度由大到小；L 长期影响、S 短期影响；↑可逆影响；↓不可逆影响；D 直接影响、T 间接影响；A 累积影响、N 非累积影响。

由表2.3-1可以看出，本项目施工期主要是废气、噪声等方面对周围环境造成负面影响，但影响都为短期影响，待施工期结束后，影响便消失。运营期主要是废气、废水、固体废物等方面对周围环境的负面影响。

2.3.2污染因子识别与评价因子筛选

根据项目产生的污染因子、项目所在区域环境特征，以及国家和地方有关环保标准、环境控制指标，筛选出该项目评价因子，见表2.3-2。
表2.3-2  污染影响评价因子筛选表

	环境要素
	环境质量评价因子
	污染源排放因子
	影响评价预测因子
	总量控制因子

	
	
	施工期
	运营期
	
	

	环境空气
	TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、NH3、H2S、臭气浓度
	TSP、CO、NOX
	SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度、NH3、H2S、臭气浓度
	SO2、NOX、颗粒物、NH3、H2S
	NOx

	声环境
	Leq（A）
	Leq（A）
	Leq（A）
	Leq（A）
	/

	地表水
	/
	COD、NH3-N、SS、石油类
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	/
	/

	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、铁、镉、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Mg2+、Ca2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-及水位、井深、水温
	/
	CODcr、氨氮
	CODcr、氨氮
	/

	土壤环境
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	/
	建筑垃圾
	鸡粪、病死鸡、锅炉灰渣、除尘灰、饲料残渣、生活垃圾、防疫废物、废柴油桶、废包装物、废布袋、废锰砂、污水三级沉淀池污泥
	/
	/

	生态

环境
	土地利用类型、植被、野生动物等
	建设对区域生态、动植物的影响
	/
	/

	环境风险
	/
	物料泄漏、火灾或爆炸产生伴生、次生污染物对大气、地表水、地下水污染
	
	


2.4评价标准

2.4.1环境功能区划

（1）环境空气功能区划
本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气质量功能区分类，本项目评价区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及修改单中二类区标准。
（2）地表水环境功能区划
本项目最近的地表水为厂界南侧4.5km处的辽绕运河总干，根据《鞍山市地表水环境功能区划》，辽绕运河总干功能区类别为景观娱乐用水区，水质目标III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水体标准。
（3）地下水环境功能区划
本项目评价区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水，属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类地下水。

（4）声环境功能区划
根据台安县人民政府发布《关于印发台安县城区声环境功能区划分方案的通知》（台政发﹝2022〕12号）的要求，本项目选址不在已制定的台安县声环境功能区划分区域范围内，因此根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中声环境功能区分类，本项目评价区域属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境标准限值。
（5）生态环境功能区划
本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，占地土地类型为设施农业用地，不涉及基本草原，占地范围内没有自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，根据《辽宁省生态功能区划方案》，本项目所在的区域在辽宁省生态功能区划中，一级功能属于“Ⅱ辽河平原温带半湿润生态区”，二级区属于“Ⅱ1 辽河平原 中部大城市与农业生态亚区”，三级区属于“Ⅱ1-1 辽中-台安洪涝盐渍化防治生态功能区”。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2.4-1    辽宁省生态功能区划图
2.4.2环境质量标准

2.4.2.1环境空气质量标准

TSP、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准限值要求，NH3和H2S浓度值执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求。具体标准限值见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准限值

	序号
	污染物
	平均时间
	浓度限值
	单位

	
	
	
	一级
	二级
	

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	20
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	50
	150
	

	
	
	1小时平均
	150
	500
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	40
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	80
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	3
	一氧化碳
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	10
	

	4
	臭氧
	日最大8小时平均
	100
	160
	μg/m3

	
	
	1小时平均
	160
	200
	

	5
	PM10
	年平均
	40
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	50
	120
	

	6
	PM2.5
	年平均
	15
	30
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	35
	60
	

	7
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	80
	200
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	120
	300
	

	8
	NH3
	1小时平均
	200
	μg/m3

	9
	H2S
	1小时平均
	10
	μg/m3


2.4.2.2声环境质量标准

本项目位于农村地区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体标准限值见表2.4-2。

表2.4-2  声环境质量标准限值

	功能区类别
	昼间
	夜间

	1类
	55dB（A）
	45dB（A）


2.4.2.3地表水环境质量标准

本项目最近的地表水为厂界南侧4.5km处的辽绕运河总干，根据《鞍山市地表水环境功能区划》，辽绕运河总干功能区类别为景观娱乐用水区，水质目标III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水体标准，标准值见表2.4-3。
表2.4-3   地表水环境质量标准

	序 号
	项 目
	单 位
	标准限值
	标准来源

	1
	pH
	无量纲
	6-9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	2
	溶解氧
	mg/L
	＞5
	

	3
	高锰酸盐指数
	mg/L
	6
	

	4
	化学需氧量
	mg/L
	20
	

	5
	五日生化需氧量
	mg/L
	4
	

	6
	氨氮
	mg/L
	1.0
	

	7
	总磷
	mg/L
	0.2
	

	8
	总氮
	mg/L
	1.0
	

	9
	铜
	mg/L
	1.0
	

	10
	锌
	mg/L
	1.0
	

	11
	氟化物
	mg/L
	1.0
	

	12
	硒
	mg/L
	0.01
	

	13
	砷
	mg/L
	0.05
	

	14
	汞
	mg/L
	0.0001
	

	15
	镉
	mg/L
	0.005
	

	16
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	

	17
	铅
	mg/L
	0.05
	

	18
	氰化物
	mg/L
	0.2
	

	19
	挥发酚
	mg/L
	0.005
	

	20
	石油类
	mg/L
	0.05
	

	21
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.2
	

	22
	硫化物
	mg/L
	0.2
	

	23
	粪大肠菌群（个/L）
	mg/L
	10000
	

	24
	水温
	℃
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≦1；周平均最大温降≦2
	


2.4.2.4地下水质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准值见表2.4-4。

表2.4-4  地下水质量标准

	序号
	污染物
	单位
	Ⅲ类标准限值

	1
	pH值
	无量纲
	6.5~8.5

	2
	NH3-N（以N计）
	mg/L
	≤0.5

	3
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0

	4
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20

	5
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.0

	6
	挥发性酚类（以苯酚计）
	mg/L
	≤0.002

	7
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	8
	砷
	mg/L
	≤0.01

	9
	汞
	mg/L
	≤0.001

	10
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	11
	总硬度
	mg/L
	≤450

	12
	铅
	mg/L
	≤0.01

	13
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	14
	镉
	mg/L
	≤0.005

	15
	铁
	mg/L
	≤0.3

	16
	锰
	mg/L
	≤0.1

	19
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	20
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	21
	氯化物
	mg/L
	≤250

	22
	钠
	mg/L
	≤200

	23
	总大肠菌群
	MPNb/100mL
	≤3.0

	24
	菌落总数
	CFU/100mL
	≤100

	25
	石油类
	mg/L
	≤0.05


2.4.2.5土壤环境质量标准

项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值中其他标准。标准值见表2.4-5。

表2.4-5  农用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


2.4.3污染物排放标准

2.4.3.1施工期污染物排放标准

（一）施工扬尘

拟建项目地处农村地区，施工现场扬尘（TSP）执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中“郊区及农村地区”浓度排放限值要求，详见表2.4-6。
表2.4-6  施工扬尘排放标准

	项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物（TSP）
	郊区及农村地区
	1.0mg/m3


（二）施工废水
施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏；施工废水经临时沉淀池处理后用于场区洒水降尘。施工期产生废水均有效处置，无废水外排。

（三）施工噪声
施工期场地噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值要求，详见表2.4-7。

表2.4-7  建筑施工噪声排放标准（单位：dB（A））
	时段
	标准值/dB（A）

	
	昼间
	夜间

	标准值
	70
	55


（四）施工固体废弃物
施工期一般废物的处理、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2.4.3.2运营期污染物排放标准

（一）废气污染物

运营期本项目臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖恶臭污染物排放标准要求，见表2.4-8。由于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中未明确氨和硫化氢污染物排放标准，因此，项目氨和硫化氢污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1厂界无组织排放标准限值及表2有组织排放标准限值要求，见表2.4-9。

表2.4-8  《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

	控制项目
	标准值

	臭气浓度（无量纲）
	70


表2.4-9  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	控制项目
	无组织排放
	有组织排放

	
	二级（新扩改建）（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	排放量（kg/h）

	氨
	1.5
	15
	4.9

	硫化氢
	0.06
	
	0.33


另外，根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值应满足下表，具体见表2.4-10。

表2.4-10  畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值

	序号
	评价指标
	取值时间
	场区
	单位

	1
	NH3
	1日平均
	5
	mg/m3

	2
	H2S
	
	2
	mg/m3

	3
	PM10
	
	1
	mg/m3

	4
	恶臭（稀释倍数）
	
	50
	—


本项目建设的2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉产生的烟气应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限制要求，见表2.4-11。

表2.4-11  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（单位：mg/m3）

	污染物
	颗粒物
	SO2
	NOX
	烟气黑度（级）
	锅炉房装机总容量
	烟囱最低允许高度

	标准值
	30
	200
	200
	≤1
	4~＜10t/h
	35m
	新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出建筑物3m以上。


本项目设置2台柴油发电机，用于备用发电，位于库房内，产生的污染物为SO2、NOx、颗粒物。根据原国家环境保护总局对广东省环境保护局的复函“关于柴油发电机排气执行标准的复函”（环函﹝2005〕350号），柴油机排放的二氧化硫、氮氧化物和烟气等污染物执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。根据2017年1月13日原环境保护部部长信箱“关于GB16297-1996的适用范围的回复”：“建议目前固定式柴油机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求”。综上，柴油发电机尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，详见下表2.4-12。
表2.4-12  柴油发电机尾气排放执行标准一览表

	执行标准
	污染物
	排放浓度（mg/m3）

	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	颗粒物
	120

	
	SO2
	550

	
	NOx
	240


（二）废水排放标准

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）第5.1.4款及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/Y81-2001）第4.2款规定，本项目严格执行“雨污分流”，场区内部建设地埋式污水管道输送系统及雨水沟渠输送系统，确保项目雨水和污水收集输送系统分离。厂区内雨水均经雨水渠排至厂外边沟。
本项目鸡粪采用干清粪工艺，集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4要求。具体标准详见表2.4-13。

表2.4-13  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

	种类
	鸡﹝m3/（千只·d）〕

	季节
	冬季
	夏季

	标准值
	0.5
	0.7


本项目鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池，采用“三级沉淀熟化、厌氧发酵”处理工艺，处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。
根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及农业农村部办公厅与生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19号），确保废水满足《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019），详见下表2.4-14。

表2.4-14  肥料中有毒有害物质的限量要求一览表

	种类
	含量限值
	标准来源

	总镉
	≤3mg/kg
	《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）

	总汞
	≤2mg/kg
	

	总砷
	≤15mg/kg
	

	总铅
	≤50mg/kg
	

	总铬
	≤150mg/kg
	

	总铊
	≤2.5mg/kg
	

	蛔虫卵死亡率
	95%
	

	粪大肠菌群数
	≤100个/g或≤100个/mL
	


根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）6.4固体粪污管理要求，配套与养殖规模相匹配的固体粪污消纳土地，配套消纳土地的具体规模应根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中相关规定测算，故本项目粪液还田配套土地面积需满足《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）要求。

（三）噪声排放标准

运营期工业场地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。具体标准限值见表2.4-15。

表2.4-15  噪声排放标准限值

	时段
	执行标准
	标准值/dB（A）

	
	标准名称
	类别
	昼间
	夜间

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	1类
	55
	45


（四）固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；粪便执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准、《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）中相关规定要求；病死鸡委托台安牧安动物无害化处理有限公司集中处置，场区内贮存参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）以及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发﹝2017〕25号）中的相关规定；生活垃圾执行《鞍山市生活垃圾分类管理条例》（2022.4.21发布）。

表2.4-16  《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准

	控制项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌群数
	≤105个/kg


危险废物分类按照生态环境部、国家发展改革委、公安部、交通运输部及卫生健康委员会修订发布的《国家危险废物名录（2025年版）》；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（自2017年10月1日起施）中的相关要求。
2.5评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则》中有关大气环境、地表水环境、地下水环境、噪声环境、土壤环境、环境风险等环境影响评价工作等级的划分原则，结合该项目特点，本次环评工作对各专题评价等级确定如下：

2.5.1环境空气

2.5.1.1评价等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（一）Pmax及D10%的确定

经筛选，该项目主要大气污染物为硫化氢、氨、SO2、NOX、颗粒物，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中估算模型计算模式：


[image: image5.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（二）评价等级判别表 
具体评价工作分级见表2.5-1。

表2.5-1  评价工作等级表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


表2.5-2  评价因子和评价标准表  单位：mg/m3
	评价因子
	平均时段
	标准值
	标准来源

	PM10
	1小时平均（折算）
	0.45
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准限值

	SO2
	1小时平均
	0.5
	

	NO2
	1小时平均
	0.2
	

	NH3
	1小时平均
	0.2
	《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D

	H2S
	1小时平均
	0.01
	


（三）估算模型参数

表2.5-3  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	36.9

	最低环境温度/℃
	-30.4

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	中等湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.5-4    点源参数表

	编号
	名称
	排放口编号
	排气筒底部

中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	锅炉排气筒 
	DA001
	451100.74
	4594916.91
	11
	30
	0.7
	9
	100
	3432
	正常

工况
	SO2
	0.487

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	0.671

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.096

	2
	应急堆粪暂存场
	DA002
	451057.41
	4595136.53
	11
	15
	0.3
	11
	25
	240
	非正常工况
	NH3
	0.0345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00345


表2.5-5    正常工况面源参数表

	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	1
	鸡舍
	451091.43
	4595132.75
	11
	250
	100
	300
	7.5
	6480
	正常工况
	0.0031
	0.00031

	2
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	4598752.35
	41462660.73
	11
	60
	14
	300
	4
	8760
	正常工况
	0.00018
	0.0000098


表2.5-6  非正常工况面源参数表（应急状态）
	编号
	名称
	面源起

点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物
	排放

速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	应急堆粪暂存场
	451057.41
	4595136.53
	11
	100
	20
	300
	14
	240
	非正常工况
	NH3
	0.0192

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00192


（四）评价工作等级的确定
估算模型计算结果见表2.5-7。

表2.5-7  估算模式预测结果表

	序号
	污染源
	污染类型
	评价因子
	Cmax

/（ug/m3）
	最大落地点浓度距离/m
	Pmax/%
	D10%/m
	评价等级

	1
	鸡舍
	无组织
	NH3
	0.98
	175
	0.49
	/
	三级

	
	
	无组织
	H2S
	0.1
	175
	0.98
	/
	三级

	2
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	无组织
	NH3
	0.53
	31
	0.27
	/
	三级

	
	
	无组织
	H2S
	0.03
	31
	0.29
	/
	三级

	3
	应急堆粪暂存场
	无组织
	NH3
	8.36
	
	4.18
	/
	二级

	
	
	无组织
	H2S
	0.84
	
	8.36
	/
	二级

	4
	锅炉房DA001
	有组织
	PM10
	0.88
	375
	0.20
	/
	三级

	
	
	
	SO2
	4.47
	375
	0.89
	/
	三级

	
	
	
	NOx
	6.16
	375
	2.46
	/
	二级

	5
	应急堆粪暂存场DA002
	有组织
	NH3
	3.42
	25
	1.71
	/
	二级

	
	
	
	H2S
	0.34
	25
	3.42
	/
	二级


根据估算模型计算结果可知：本项目Pmax最大值8.36%，大于1%，小于10%；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级定为二级。

2.5.1.2评价范围

本项目为大气二级评价项目，评价范围为以厂区为中心边长5km的矩形区域。
2.5.2地表水环境

2.5.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表2.5-8。
表2.5-8  地表水环境评价工作等级确定依据

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q /（m3/d）；水污染物当量数W /（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见导则附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目场区内设有1座化粪池，员工生活污水使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排；鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用，生产废水每年还田两次。
综上所述，本项目无废水外排，确定本项目的地表水评价等级为三级B。

2.5.2.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），污染影响评价工作等级为三级B时，其评价范围应符合以下要求：

a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

本项目不涉及地表水环境风险，因此地表水评价仅分析本项目产生的生产废水进入沉淀池处理后能够施肥利用的可行。
综上分析，本次评价不设置地表水环境评价范围。

2.5.3地下水环境

2.5.3.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“B 农、林、牧、渔、海洋”中的“14、畜禽养殖场、养殖小区”的“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”，全部编制环境影响报告书，属于Ⅲ类地下水评价建设项目。

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-9。

表2.5-9  地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“3.10集中式饮用水水源：进入输水管网送达用户的且具有一定供水规模（供水人口一般不小于1000人）的现用、备用和规划的地下水饮用水水源。3.11分散式饮用水水源地：供水小于一定规模（供水人口一般小于1000人）的地下水饮用水水源地。”

根据表2.6-1可知，评价范围内涉及分散式饮用水水源地。本项目建设场地不位于集中式饮用水源地准保护区，不位于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不位于集中式饮用水源的补给径流区等。因此，确定项目地下水环境敏感程度为较敏感。
表2.5-10  地下水环境影响评价工作等级分级表

	环境敏感程度

项目类别
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上分析，项目属于地下水环境影响评价分类的Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为三级。

2.5.3.2地下水评价范围

本项目场地周边地势平缓，水文地质条件相对简单，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），采用查表法确定地下水评价范围，本项目地下水环境评价等级为三级，评价范围为6km2。
2.5.4声环境

2.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分基本原则，1类、2类地区，或建设项目前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）﹝含〕~5dB（A）﹝含〕，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

本项目位于1类声环境质量功能区，建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量为3dB（A），受噪声影响人口数量变化不大。因此确定该项目声环境影响评价工作等级为二级。

2.5.4.2评价范围

本次声环境评价范围为项目占地及厂界向外200m范围。

2.5.5土壤环境围

2.5.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），由附录A中A.1土壤环境影响评价项目类别表，具体见下表2.5-11。

表2.5-11  土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	农林牧渔业
	灌溉面积大于50万亩的灌区工程；
	新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区；
	年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区；
	其他


本项目属于“农林牧渔业”项目，本项目可折合为年出栏50000头生猪，因此为Ⅲ类建设项目。
本项目占地面积为4.9939hm2，占地类型为小型规模（小于5hm2），项目周边存在耕地、林地等，敏感程度为“敏感”。土壤环境敏感程度为敏感，判别依据见表2.5-12。

表2.5-12  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


评价工作等级按下表进行划分。

表2.5-13  土壤环境污染影响型评价工作等级划分表

	敏感程度

评价工作等级

项目类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据表2.5-9判定，项目属于土壤环境影响评价分类的Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度为敏感，项目占地规模为小型，因此评价工作等级确定为三级。

2.5.5.2评价范围

根据评价工作等级要求，该项目土壤环境影响评价范围为项目边界外扩0.05km。

2.5.6生态环境

2.5.6.1评价等级

本项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水水源保护区、国家重点保护文物及野生动物的重要栖息地、重要或特殊的植物群落的分布。本项目生态环境评价等级划分依据见表2.5-14。

表2.5-14  生态影响评价工作等级划分依据

	序号
	判定依据
	评价等级
	本项目
	评价等级判定

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境
	一级
	不涉及
	/

	b
	涉及自然公园
	不低于二级
	不涉及
	/

	c
	涉及生态保护红线
	不低于二级
	不涉及
	/

	d
	水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级
	不低于二级
	不涉及
	/

	e
	地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标
	不低于二级
	不涉及
	/

	f
	当工程占地规模大于20km2时

（包括永久和临时占用陆域和水域）
	不低于二级
	不涉及
	/

	g
	除本条a、b、c、d、e、f以外的情况
	三级
	不涉及
	/

	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	占地面积0.049km2，小于20km2，扩建后未新增占地，符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目
	/


根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022），判定本项目生态环境评级等级为生态影响简单分析。
2.5.6.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022） 判定，本项目生态影响为简单分析，生态评价范围为本项目直接占用区域即项目所在地49939m2范围内。
2.5.7环境风险

2.5.7.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，是根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行的概化分析，风险评价等级划分依据见表2.5-15。

表2.5-15  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


同时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同场区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；


[image: image6.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

×

×

×

+

+

=

2

2

1

1


式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为柴油发电机所用的柴油，最大储存量为0.315t，最大临界量为2500t，经计算Q=0.000126。故本项目Q值划分为Q＜1，直接判定本项目环境风险潜势Ⅰ。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作等级判定见表2.5-16。
表2.5-16  风险评价级别的判定

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。见附录A。


本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可以确定本项目环境风险评价级别为简单分析，即仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。
2.5.7.1评价范围

本项目环境风险评价级别为简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）未明确简单分析级别评价范围，因此本项目不设环境风险评价范围。

根据工程特征与环境现状确定项目评价范围见表2.5-17。

表2.5-17    工程评价范围表

	评价因子
	评价范围

	环境空气
	以项目厂址为中心区域，边长取5km的矩形范围

	地表水
	仅进行可行性分析

	地下水
	厂区周围6km2范围

	噪声
	厂界外200m范围

	土壤
	占地范围内全部及占地范围外0.05km范围内

	生态
	本项目占地范围49939m2内

	风险
	简单分析


2.6环境保护目标

本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，评价范围内无文物单位、生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布，评价范围内主要保护对象为居民，各环境要素涉及的敏感点见表2.6-1。

表2.6-1  本项目环境保护目标表

	环境要素
	名称
	UTM坐标/m
	保护对象
	户数/户
	人数/人
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	李家棚村
	451752.17
	4594753.35
	居住
	40
	112
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单二级标准
	二类区
	东
	450

	
	双庙子村
	449963.64
	4594583.54
	居住
	45
	126
	
	
	西南
	780

	
	九鄂村
	450855.55
	4593531.78
	居住
	110
	308
	
	
	南
	940

	
	高家村
	450803.78
	4596447.40
	居住
	60
	168
	
	
	北
	970

	
	南岗子
	449313.61
	4594341.85
	居住
	30
	84
	
	
	西南
	1530

	
	三家子村
	451449.85
	4597199.30
	居住
	25
	70
	
	
	北
	1850

	
	东柳坨
	449531.17
	4596766.57
	居住
	30
	84
	
	
	西北
	1920

	
	铁坨子
	448511.10
	4595328.83
	居住
	6
	17
	
	
	西
	2350

	
	薛家屯
	453050.16
	4592760.52
	居住
	20
	56
	
	
	东南
	2570

	
	西长兴岗子
	453373.67
	4597357.83
	居住
	20
	56
	
	
	东北
	2800

	地下水
	九鄂村
	450855.55
	4593531.78
	分散饮用水井
	/
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	Ⅲ类
	南
	940

	
	高家村
	450803.78
	4596447.40
	
	/
	/
	
	
	北
	970

	
	李家棚村
	451752.17
	4594753.35
	
	/
	/
	
	
	东
	450

	
	双庙子村
	449963.64
	4594583.54
	
	/
	/
	
	
	西南
	780

	土壤环境
	占地范围内及场界外50m范围
	/
	/
	土壤环境质量
	/
	/
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
	/
	/
	/

	地表水
	辽绕运河
	/
	/
	水环境功能
	/
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
	III类
	南
	4500

	生态环境
	项目场址占地范围内
	/
	/
	/
	/

	备注：200m评价范围内有两处散户居民，已与建设单位签订房屋租赁协议，作为本项目附属用房，不再作为敏感目标，租赁协议详见附件19。


[image: image1.png]LB AAEHRS RS RED
SEHA 300 FRAABYT ERE
REHhREPR




[image: image122][image: image123][image: image124.png]


[image: image125.png]


[image: image126.png]


[image: image127.jpg]Be Rx| A= 9% Cusa
100 100%33870




[image: image128.png]AP MP,x365%10°




[image: image129.png]~ZQup¥PCi¥PLy

Que=2Quci




[image: image130.png]Qure=ZQueiPTucPLi

=2 Qurei




[image: image131.png]NAw=Z (APQix10)



[image: image132.png]NAwo= (NArnxFPxMP) /MR



[image: image133.png]NSr,a=Qurx1000/A
A=EAPrixMPri+MPrp



[image: image134.png]


[image: image135.png]


[image: image136.png]


[image: image137.png]


[image: image138.png]


[image: image139.png]


[image: image140.png]


[image: image141.jpg]VKT e
G| — B35 BH%)%%""—EE
S s
T N
ExeE | I ! o i
< o Gy l‘ﬁﬁénﬁ“ ok W b
-~ . W YT R P
X o y — My “ o~ Y 4
//)\ B itﬁ]’fé P( ;jﬁ_i!fﬁ ‘/ ( - k4 /’]ﬁ]’lé / “\ i \\
W cmmm MERE KABE g G W _ hE
é%ﬂ%ﬁ il o - SRR ) \,\/\/ - A 2
P pogm o . S ‘E’rﬁ%@ﬁ
= " KT .
R ?ﬁ [ \
o FEoigE O 2 ) \
> P |
- Wb ok AL oEamm !
R KEFHE L N
R = KL e ZiX o
e £7Kééfﬁ o . N ('l =1
W % \\\ LIS N \ = J .40
% iy BEX. KM g il thy 2
w HRE CRFAR K iy’
0 » NpEiEe ’ &
1= . TmRE - 7-1%[']\—@%@’
PN NP Cxxm L y TS
EEB%‘@E BE 2R G o N\ ) . -
g it N g W R =
= S AL X e
e, R 3 . G- B KRR > L ¥
> =X\ V" oL N Ny
EHeT dbﬁ#&%éﬂ% = T Lk, : i 6
A AR A AT S O \ E o
C A iR e ¢ N
‘ @"‘%’%ﬁﬁa § S 'E?l%"’ ‘B \ /j ‘H
’r o A, / ﬁ Je2ES . 1 s )
/ RRE 7 \’E\ go;}zf‘;zr— N E_T’iné B fiAsl B y ik > \ ‘J Tﬂzi)?fgin*a‘
2 K 5 J 7
¢ & mmge &N g & 2\ Ai) ﬁ,ﬁ%ﬁ k@%ﬁ oo SN % [ e R ﬁm‘mﬁ%? |
iy T % BAEESR o B tiag . @ T \ o Y
wRE Cfo SN2 g 2 U AR 7 CELRE
o e | 5T TR & o\ SRS o J / @
AN\ S MAaHE S R WAL %/ ‘ / / G
72 A | ‘ 5 i R <o 2 o —5 =77 P v — = ) Lo 3l JETy y))
2 ‘ mwg " e A e T % o J ~ 4 “Th
\T ¢y o | iy el HokE }?ﬁ—'{%‘ > i ( 5 A ( l
\ = e / ) \%E N i iy 4 3= i L
L N G = 4 S o ! = “7:8 (=92 Jiok-5- 3 g Azl RIES c\w
SRE ﬁﬁ%ﬁDiE ‘L, FEHIE W ﬁ@unwﬁgﬁ O Ty \x > ! e PEEL
Z N LR s q L o ¢ L3gmoe % . jfesys
T R RomEs e SR Fr\": < y P oz Ny
> g & E2 i s _ A ¥ L
@,—;iA%H ﬂ/ o ER W %‘& o m/ T ol "5 ff\'/,,/ §—
- %V %m\ ' - R /( / me a® ’\ e
/ = ) 4 /'\\1 5% ,mx\'aa W0} Tk /O/I%;\\ 7 ) r—‘/r- [ ‘Qif’éll{ Vﬁf/ O \
/ = - ‘o) : s s W
) omeEm Sl ’\L. TR GG R
4 4 Bz Wl b @j%gﬁ . v N7 Ay e
\«“\ E-—"E*Ef:’/ ;;_:,;f,g i A // t o it mm B N \] s &
O | = ‘ %5 .
j,w -\O,‘—; /A"\ S . 5 j:z\f:%'\ ;ﬁ%ﬁ@;{_ X 0 Bl F\;\ “
/n\ i O s R RO \ —— -
o KAHH 5 Ommm vRE W K iE s » W,;m;#ﬁz#:%g; — ‘ @EE?’%E N i
- \ 9 - a3 @ﬁ_@ /./‘ = f < / \\f() /| o
I B e s T Shme  3mQ
~ 8 s e 3 K ~" N — “
— o KRR = ey “?%Em %HM%E i 3\ _ 'z*uﬁ@a " M Q«uxﬁ mﬂ% &
EEHE { /*”’mi‘“m(\a%\\ dage | __, o7 | *Eow Wl e e \é i
; o d  BRE anGalsw, B S gxE BRER 4
HsE ?élﬂr" N . . )
o ERIKE o WU & 7§ ity | B [ &
i /2N ST RIS KEE4E C { ) ]
— Y\ w @ dar o : e
e L o T%’U%#E ¥/ —~\ \szE \& o %BH%‘E jl‘k
.C %im/\gg ~ N OBRIE QXRARE . “ Y
i”‘”‘ﬁ Iﬂﬁ] SiEHE & \i\/f"\/d : ,._,_,JJ 11} Q\_jo(ﬁﬁ, N\ i W Z‘??ﬁ /}
- \ \7\@5% N %ﬁﬁn ' % :" ¥-:@% % /‘ o A.\§
ERE oK \\ ﬁ ?E‘MO L gl TN =559 # k ‘\‘7\& = “ 4
- & o OEIATESE ) Bl s g Al P ! £
0 2 A0 ] T zlbﬁig%é, . R~
, 4 BREE _ » =Y SR L
) J ) = . - R . ?ﬁl, ko — q
17 s Bl 5 o e Eaﬁﬁ% ShmiEl RETH g
! ,‘ Vil = O AR \ o i - S
£ 1 sl L & Jma :5”%"“ K
H }E%o?‘ D \ ﬁﬂiné T GEL Ir B
° R e v - I\ . ‘
® M T 47 B EEEE - I+ & £97 e #5% xl . o
HGAFH L — i ﬁ(—r‘zi—f E‘/.\/ e BI'S / %%i i’:]%ﬂé Bh
L = R gl ¢ S o m PREHE mfx/j S “"X@%ffﬁ
- ML ST i E = % HER xxe I=r & V.
DI Qe K. P MEKE ) ‘\ofms@ : @«L v ' ‘ ok / "ﬁ'T
o fIEH ) ' g SplI ™ S L o ",
______ o Rid \\]3\% <| oHIF n“é %ﬁ@.‘rﬁ “ 4 ) #%W\ . = n\ﬁ%@
HuZ i R & ,f HE W B T o B P " Sy 2° . pr N /]% \ % “ o
- 14 <y i R p RE \“ i ’/
T e P S e mER R \ g ;n el |
e i £ 0 W L ML T MG RERES
N \.‘; =
HIR 10690000 o ‘ W‘M\ < TG T
C 4 P | — k § 1\ B)F X
6900m 0 6.9 138  20.7km <‘ r%&%m NyFR \
= L aw \ YW

HEE

TCs (2018) 10 &

A MRS B R T

LRI B L ghd] 20184E12 H




[image: image142.emf]DA001

出入口

0m 25m 50m

图 例

雨水渠

污水管线

污水集水井

排气筒

出

入

口

锅炉房

生物质库房

水房

蓄

水

池

净

水

池

一般固废

暂存间

冰

柜

1#

鸡

舍

2#

鸡

舍

3#

鸡

舍

4#

鸡

舍

5#

鸡

舍

6#

鸡

舍

配电室

库房 办公室

7#

鸡

舍

8#

鸡

舍

9#

鸡

舍

10#

鸡

舍

1#

操

作

间

2#

操

作

间

3#

操

作

间

4#

操

作

间

5#

操

作

间

6#

操

作

间

7#

操

作

间

8#

操

作

间

9#

操

作

间

10#

操

作

间

旋风

+

袋式除尘器

应 急 堆 粪 暂 存 场

污 水 三 级 沉 淀 池

一

级

处

理

二

级

处

理

三

级

处

理

污 水 暂 存 池

厂界

净道

污道

雨水排放口

雨水排放口

液肥还田输送口

液肥输送管线

北

危险废物

贮存点

依托部分

DA002

生物除臭装置

[image: image143.emf]DA001

出入口

出

入

口

锅炉房

生物质库房

水房

蓄

水

池

净

水

池

一般固废

暂存间

冰

柜

1#

鸡

舍

2#

鸡

舍

3#

鸡

舍

4#

鸡

舍

5#

鸡

舍

6#

鸡

舍

配电室

库房

办公室

7#

鸡

舍

8#

鸡

舍

9#

鸡

舍

10#

鸡

舍

1#

操

作

间

2#

操

作

间

3#

操

作

间

4#

操

作

间

5#

操

作

间

6#

操

作

间

7#

操

作

间

8#

操

作

间

9#

操

作

间

10#

操

作

间

旋风

+

袋式除尘器

应 急 堆 粪 暂 存 场

污 水 三 级 沉 淀 池

一

级

处

理

二

级

处

理

三

级

处

理

污 水 暂 存 池

净道

污道

雨水排放口

雨水排放口

液肥还田输送口

北

0m 25m 50m

图 例

重点污染防治区

一般污染防治区

危险废物

贮存点

化粪池

[image: image144.png]


[image: image145.png]


[image: image146.png]


[image: image147.png]


[image: image148.png]


[image: image149.png]


[image: image150.png]


[image: image151.jpg]“+=R7 EHETE)
“ +E5” RISE(IZ)
“ +E5” RIIE(VE)
“ TR BV )
CHEE GMEREE K PR AEKE
¥ & B - Az k=

© X% @ o 0 0 ~

5 B R oW BB &®
BB H K ¢ # o

°

EEBIR1:600 000
DT EESKERPHERL w8

AR EER R EABHTR ST 0075




[image: image152.png]


[image: image153.png]gt Bl
qfvﬂ'%r_lp [BE=- R
Loy AR
| Eiterie T
Wt




[image: image7.png]




3建设项目工程分析

3.1现有项目概况

3.1.1现有项目实际建设情况

台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场成立于2023年4月，于2025年在辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组新建肉鸡养殖项目，该项目场区占地面积为49939m2、建筑面积10906.75m2，养殖规模为年出栏肉鸡29万只、年存栏肉鸡48333只，并填报《台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场年出栏29万只鸡项目》登记表，备案号为202521032100000087。该项目拟新建鸡舍6栋，目前已完成6栋鸡舍的建设，并完成办公区域及及辅助用房等的土建施工，一直未投入使用。

现有项目实际运行及环保手续办理情况见3.1-1。

表3.1-1  备案表建设内容及环保手续办理情况
	现有项目名称
	建设内容
	运行情况
	环保手续

	
	
	
	环境影响评价类型
	备案号
	备案时间

	台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场
	新建鸡舍6栋，每栋长97.75m，宽17.5m，办公室1座，库房1座。
	未投入使用
	登记表
	202521032100000087
	2025.6.24


现有项目已建建设内容见表3.1-2。
表3.1-2  现有项目组成一览表

	工程类别
	建设内容及规模
	备注

	主体

工程
	鸡舍
	位于场区中部，1层，砖混结构，拟建6栋，目前已全部建设完成，每栋建筑面积为1710.625m2（长97.75m宽17.5m高7.5m），总建筑面积10263.75m2。
	已建

	辅助

工程
	办公室
	位于场区东侧，1层，砖混结构，1座，建筑面积200m2（长25m宽8m）。
	已建

	
	操作间
	位于场区东侧，鸡舍的北侧，1层，砖混结构，6座，每座建筑面积40.5m2（长9m宽4.5m）。
	已建

	
	辅助用房
	位于场区东侧，办公室的南侧，1层，砖混结构，1座，建筑面积200m2（长25m宽8m），辅助用房从北至南依次为库房、配电室。库房内设有2台应急柴油发电机，均为700kW的应急柴油发电机（1用1备），为应急备用电源。
	已建


3.1.2现有项目用地及存在的主要环境问题

已具备符合要求的设施农用地备案手续，根据勘测定界范围，现有项目的选址不占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在台安县生态保护红线范围内。

根据现场踏勘，现有项目已建成6栋鸡舍、1栋办公用房及辅助用房等，但并未投入使用，故无主要环境问题产生。
3.2本项目工程内容

3.2.1本项目基本情况

（1）项目名称：台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场年出栏300万只肉鸡扩建项目；

（2）建设单位：台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场；

（3）建设地点：辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，地理位置坐标为E：122.41932392°，N：41.50783010°。详见附图1；

（4）占地面积：49939m2；

（5）项目性质：扩建；

（6）行业类别：A0321鸡的饲养；

（7）项目投资：500万元；

（8）建设规模：利用现有项目养殖场区，本项目扩建4栋鸡舍，并通过平养（单层）改立体化养殖方式（四层），将养殖规模扩增至年出栏量300万只，每年出栏6批，一次存栏量50万只，并新建锅炉房等配套设施，原有办公用房不变。本项目不新增占地面积，改造完成后总建筑面积18135.25m2，主要进行肉鸡养殖，养殖规模为：存栏50万只、年出栏300万只。
（9）工作制度：全年工作天数为365天，实行二班制，每班12小时；

（10）劳动定员：25个人；

（11）建设周期：5个月。

3.2.2项目组成
本次扩建项目组成见下表。
表3.2-1  项目组成一览表

	工程类别
	建设内容及规模
	备注

	主体

工程
	鸡舍
	已建6栋，本次新建4栋鸡舍，位于场区中部，1层，砖混结构，每栋建筑面积为1710.625m2（长97.75m宽17.5m高7.5m），总建筑面积17106.25m2。建成后全厂共10栋鸡舍，养殖方式由单层笼养改为四层笼养方式。
	扩建

	辅助

工程
	办公室
	1座，位于场区东侧，1层砖混结构，建筑面积200m2（长25m宽8m）。
	依托原有

	
	操作间
	已建6座，本次新建4座，位于场区东侧，鸡舍的北侧，1层，砖混结构。每座建筑面积40.5m2（长9m宽4.5m）。
	扩建

	
	辅助用房
	1座，位于场区东侧，办公室的南侧，1层砖混结构，建筑面积200m2（长25m宽8m），辅助用房从北至南依次为库房、配电室。库房内设有2台应急柴油发电机，均为700kW的应急柴油发电机（1用1备），为应急备用电源。
	依托原有

	
	一般固废暂存间
	1座，位于场区东侧，配电室的南侧，建筑面积144m2（长18m宽8m），用于暂存废包装物、灰渣、除尘灰以及废布袋、病死鸡。
	新建

	
	危险废物贮存点
	1座，位于场区东侧，建筑面积20m2，用于暂存危险废物。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计施工建设，做好防雨、防风，基础要做防渗处理。
	新建

	
	锅炉房
	1座，位于场区东南侧，1层，砖混结构，锅炉房建筑面积为80m2（长10m宽8m高4m）。锅炉房内布置2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉，为场区冬季供暖；生物质锅炉以生物质成型颗粒为燃料。本项目使用的锅炉不设置软水制备装置。
	新建

	
	水房
	1座，位于场区东南侧，1层，砖混结构，建筑面积150m2，内设1个蓄水池和1个净水池
	新建

	
	生物质库房
	1座，位于锅炉房北侧，建筑面积80m2。生物质燃料均为袋装，单袋重量为50kg（固态），生物质燃料均存放于生物质库房内
	新建

	
	疾病监测室
	本项目场区不设置疾病监测室
	/

	
	食堂
	本项目场区不设置食堂
	/

	储运

工程
	给水储存设施
	在水房内设有1个容积为150m3蓄水池（长8m宽7.5m深2.5m）、1个容积为150m3的净水池（长8m宽7.5m深2.5m），新鲜水进入蓄水池经泵送至锰砂罐处理后进入净水池暂存，随后供鸡舍及锅炉使用。
	新建

	
	污水集水井
	每栋鸡舍配备1座污水集水井21.875m3（地下封闭式，长 2.5m、宽2.5m、深度3.5m）；
	扩建

	
	污水三级沉淀池
	1座，位于场区西北侧，地下封闭式，污水三级沉淀池（1680m3）分为三格，分别为一级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、二级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、三级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）；
	新建

	
	污水暂存池
	1座，位于场区西北侧，污水三级沉淀池西侧，地下封闭式，污水暂存池规格为：容积为1680m3（长60m宽7m深4m），用于暂存厌氧发酵后的生产废水。
	新建

	
	应急堆粪暂存场
	位于场区西北侧，建筑面积2000m2（长100m宽20m高1m），为封闭式堆粪场，即堆粪暂存场三面设有围墙，仅一面留有粪车进出口，门口设置标志，地面进行防渗处理，周围设置雨水渠，防止雨水径流进入贮存设施。该堆粪场仅在发生突发意外情况时使用，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，平时该粪场不存储鸡粪。
	新建

	公用

工程
	给水系统
	本项目场区四周无供水管网，故以外购方式提供新鲜水，若后续改用地下水井提供新鲜水，则需在使用前取得取水许可证。总用水量为53415.9m3/a，其中生产用水包括鸡舍冲洗用水、水帘降温用水以及锅炉用水。外购水经罐车运送至厂内，存放在场区水房内1个150m3蓄水池，外购新鲜水经泵送至锰砂罐处理后送至1个150m3的净水池暂存，随后供鸡舍及锅炉使用。

	
	排水系统
	雨水排放方式
	排水采用雨污分流制，厂区内初期雨水经雨水渠排至厂内三级沉淀池，其余雨水排至厂外边沟。

	
	
	污水排放方式
	本项目全厂排水主要为生活污水和生产废水，总排水量为2074.846m3/a；场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，定期清掏，综合利用周围农田堆肥，不外排。生产废水包括鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水，本项目场区设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池。污水三级沉淀池内为三格设置，采用“三级沉淀熟化、厌氧发酵”处理工艺；鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。

	
	供电系统
	全厂年用电量600万kWh，供电由当地电网引入，厂内设有2台250KVA变压器；另外，库房还设有2台应急柴油发电机（均为700kW，1用1备），为应急备用电源。

	
	供暖系统
	本项目由新建的2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉为鸡舍及办公室的冬季供暖（两用一备，1台3t/h锅炉为备用锅炉）。

	
	降温系统
	鸡舍配备水帘、排气风扇、进气风窗等降温设备，并配备自动测温设施。在相对于不同周龄饲养温度的高温天气时进行降温处理。

	
	液肥输送系统
	本项目排水系统产生的废水，作为液体肥料通过管道输送至场区外西侧和南侧的耕地（面积350亩）。

	环保

工程
	废气治理
	鸡舍及应急堆粪暂存场采用集中通风方式，鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风排气风扇配合进气风窗，加强通风。应急堆粪暂存场、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取封闭式管理；鸡舍、应急堆粪暂存场、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池定期喷洒植物液除臭剂除臭，初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次；与此同时，项目使用环保型饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，降低排放量，场区加强绿化后，可达标排放。

	
	
	3台生物质专用燃料锅炉配套设有3套旋风除尘器+布袋除尘器，同时锅炉要求采用低氮燃烧技术。燃生物质成型燃料产生的烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，最终经由1根排气筒（DA001）进行高空排放，锅炉烟囱高度为35m，锅炉配备的除尘器除尘效率大于99.7%。

	
	
	项目设置2台应急柴油发电机（均为700kW，1用1备），为应急备用电源，放置在库房，废气自然扩散。

	
	
	应急堆粪暂存场封闭，将废气引入生物除臭装置处理，集气效率以90%计，除臭效率取90%，经一根15m高排气筒（DA002）有组织排放。

	
	废水治理
	本项目全厂产生的废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水包括鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水。场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，定期清掏，综合利用周围农田堆肥，不外排。场区设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池，为半地下结构。鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用，本项目生产废水总量为1490.846m3/a，生产废水可全部进入污水暂存池内暂存。排水采用雨污分流制，厂区内初期雨水经雨水渠排至厂内三级沉淀池，其余雨水排至厂外边沟。

	
	噪声治理
	优先选用低噪声设备，对噪声设备进行减振处理，并设置在封闭厂房中，建筑隔声。

	
	固废治理
	鸡粪
	产生的粪便全部外售进行综合利用。本项目产生鸡粪不在厂内堆存，由鸡粪收购方每日清运，清运鸡粪时，由收购方提供封闭式箱式货车运输。选择远离居民区的一侧作为进出路线，严禁从居民区内穿行。

	
	
	饲料废包装物
	集中收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收处理。

	
	
	生物质颗粒废包装物
	集中收集后暂存于一般固废暂存间，由生物质成型燃料供应商定期回收处理。

	
	
	锅炉灰渣
	袋装收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售处理。

	
	
	除尘器收集的除尘灰
	袋装收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售，综合利用。

	
	
	废布袋
	收集后暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收处理。

	
	
	饲料残渣
	集中收集后由环卫部门定期清运处理

	
	
	病死鸡
	集中收集至一般固废暂存间内的冰柜后定期由台安牧安动物无害化处理有限公司收集、运输及无害化处理。台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理，病死鸡处置方法符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发﹝2017〕25号）中：“3.1 无害化处理：是指用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。”的要求。

	
	
	生活垃圾
	环卫部门统一处理。

	
	
	防疫废物
	场区防疫均外委专业有资质的防疫公司，防疫所用消毒液及疫苗等药品、医疗器材、针头、纱布等均由防疫公司自行配带，产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

	
	
	消毒剂、除臭剂废包装物
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

	
	
	废柴油桶
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

	
	
	废锰砂
	更换时由厂家回收处理。

	
	
	污水沉淀

池污泥
	主要为干清粪过程未收集的少量粪便和极少量落地饲料残渣，全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用，施肥季废水施肥时同步清掏污泥，不在厂内贮存。

	
	地下水治理
	地下水分区防渗措施
	鸡舍
	为重点防渗区，池体底部、侧壁及建筑物基础均设防渗，等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	
	
	
	污水收集井
	

	
	
	
	污水三级沉淀池
	

	
	
	
	污水暂存池
	

	
	
	
	应急堆粪暂存场
	

	
	
	
	地埋污水收集管线
	

	
	
	
	库房
	

	
	
	
	危险废物贮存点
	

	
	
	
	操作间
	为一般防渗区，底部做基础防渗，等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	
	
	
	一般固废暂存间
	

	
	
	
	辅助用房（除库房外）
	

	
	
	
	锅炉房
	

	
	
	
	化粪池
	

	
	
	
	全场区绿地外其他构筑物
	为简单防渗区，均需硬化防渗。


本次改扩建项目与现有项目建设内容变化情况如下表：
表3.2-2  本项目与现有项目建设内容变化情况一览表

	工程类别
	现有项目
	扩建项目
	本项目实施后全场

	主体

工程
	鸡舍
	已建6栋，每栋建筑面积为1710.625m2（长97.75m宽17.5m高7.5m），总建筑面积10263.75m2。
	新建4栋，建筑面积为1710.625m2（长97.75m宽17.5m高7.5m），总建筑面积6842.5m2。
	位于场区中部，1层，砖混结构，共10栋，每栋建筑面积为1710.625m2（长97.75m宽17.5m高7.5m），总建筑面积17106.25m2。

	辅助

工程
	办公室
	已建1座，建筑面积200m2（长25m宽8m）。
	/
	1座，位于场区东侧，1层砖混结构，建筑面积200m2（长25m宽8m。

	
	操作间
	已建6座，每座建筑面积40.5m2（长9m宽4.5m）。
	新建4座，每座建筑面积40.5m2（长9m宽4.5m）。
	位于场区东侧，鸡舍的北侧，1层，砖混结构，10座，每座建筑面积40.5m2（长9m宽4.5m）。

	
	辅助用房
	已建1座，建筑面积200m2（长25m宽8m）
	/
	1座，位于场区东侧，办公室的南侧，1层砖混结构，建筑面积200m2（长25m宽8m），辅助用房从北至南依次为库房、配电室。库房内设有2台应急柴油发电机，均为700kW的应急柴油发电机（1用1备），为应急备用电源。

	
	一般固废暂存间
	/
	新建1座，建筑面积144m2（长18m宽8m）。
	位于场区东侧，配电室的南侧，用于暂存废包装物、灰渣、除尘灰以及废布袋、病死鸡。

	
	危险废物贮存点
	/
	新建1座，建筑面积20m2
	位于场区东侧，用于暂存危险废物。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计施工建设，做好防雨、防风，基础要做防渗处理

	
	锅炉房
	/
	新建1座，锅炉房建筑面积为80m2（长10m宽8m高4m）。锅炉房内布置2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉，为场区冬季供暖
	位于场区东南侧，1层，砖混结构，锅炉房建筑面积为80m2（长10m宽8m高4m）。锅炉房内布置布置2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（2用1备，其中1台3t/h为备用），为场区冬季供暖；生物质专用燃料锅炉以生物质成型燃料为燃料。本项目使用的锅炉不设置软水制备装置。

	
	生物质库房
	/
	新建1座，建筑面积80m2。生物质燃料均为袋装，单袋重量为50kg（固态），生物质燃料均存放于生物质库房内
	1座，位于锅炉房北侧，建筑面积80m2。生物质燃料均为袋装，单袋重量为50kg（固态），生物质燃料均存放于生物质库房内

	
	疾病监测室
	/
	/
	本项目场区不设置疾病监测室

	
	食堂
	/
	/
	本项目场区不设置食堂

	储运

工程
	给水储存设施
	/
	在水房内设有1个容积为150m3蓄水池（长8m宽7.5m深2.5m）、1个容积为150m3的净水池（长8m宽7.5m深2.5m），新鲜水进入蓄水池经泵送至锰砂罐处理后进入净水池暂存，随后供鸡舍及锅炉使用。
	在水房内设有1个容积为150m3蓄水池（长8m宽7.5m深2.5m）、1个容积为150m3的净水池（长8m宽7.5m深2.5m），新鲜水进入蓄水池经泵送至锰砂罐处理后进入净水池暂存，随后供鸡舍及锅炉使用。

	
	污水集水井
	已建的每栋鸡舍配备1座污水集水井21.875m3（地下封闭式，钢筋混凝土防渗结构，长2.5m、宽2.5m、深度3.5m），共6座；
	新建的每栋鸡舍配备1座污水集水井21.875m3（地下封闭式，钢筋混凝土防渗结构，长2.5m、宽2.5m、深度3.5m），共4座
	每栋鸡舍配备1座污水集水井21.875m3（地下封闭式，钢筋混凝土防渗结构，长2.5m、宽2.5m、深度3.5m），共10座；

	
	污水三级沉淀池
	/
	新建1座，污水三级沉淀池（1680m3）分为三格，分别为一级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、二级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、三级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）；
	位于场区西北侧，地下封闭式，污水三级沉淀池（1680m3）分为三格，分别为一级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、二级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、三级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）；

	
	污水暂存池
	/
	新建1座，地下封闭式，污水暂存池规格为：1680m3（长60m宽7m深4m）；
	位于场区西北侧，污水三级沉淀池西侧，地下封闭式，1座，污水暂存池规格为：1680m3（长60m宽7m深4m）；

项目厂区内产生的生产废水（污水集水井收集的鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水和锅炉排污水），通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池。

	
	应急堆粪暂存场
	/
	新建1座封闭式，建筑面积2000m2（长100m宽20m高1m），该堆粪场仅在发生突发意外情况时使用，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，平时该粪场不存储鸡粪。
	位于场区西北侧，紧邻污水三级沉淀池和污水暂存池，建筑面积2000m2（长100m宽20m高1m）。应急堆粪暂存场建为封闭式堆粪场，即堆粪暂存场三面设有围墙，仅一面留有粪车进出口，门口设置标志，地面进行防渗处理，周围设置雨水渠，防止雨水径流进入贮存设施。该堆粪场仅在发生突发意外情况时使用，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，平时该粪场不存储鸡粪。


3.2.3原辅材料及能源消耗

本项目主要饲料消耗情况见表3.2-3，该饲料为成品鸡饲料，无需在场内进行二次加工，饲料成分主要为玉米、豆粕、鱼粉、菜粕、食盐以及添加剂等，符合《产蛋鸡和肉鸡配合饲料》（GB/T5916-2020）中配合饲料的要求，具体饲料成分见表3.2-5，主要营养成分指标3.1-8。同一批次的雏鸡苗同时进舍，同时出栏，每批次饲养60d（每批饲养周期为2个月，饲养45天，消毒空舍期和进、出鸡共15d），1年饲养6个批次。该饲料可满足肉鸡成长过程中所需的营养，因此不需添加其他饲料喂养。

因原项目建成后未投产，本次原辅料消耗量以扩建后全厂消耗量进行统计。本项目运营期主要原辅材料及能源消耗情况见表3.2-6。

表3.2-3  饲料消耗量一览表

	序号
	名称
	每批次出栏数量（只）
	平均每只鸡的饲料定量（kg/只）
	年出栏批次（批）
	饲料年消耗量（t/a）

	1
	肉鸡
	500000
	7.5
	6
	22500


表3.2-4  成品鸡饲料成分表

	玉米
	豆粨
	鱼粉
	菜粨
	磷酸氢钠
	石粉
	食盐
	油
	添加剂

	55.2%
	32%
	2%
	4%
	1.5%
	1%
	0.3%
	3%
	1%


表3.2-5  饲料主要营养成分指标一览表

	项目
	前期（肉小鸡）
	中期（肉中鸡）
	后期（肉大鸡）

	
	0日龄~10日龄
	＞10日龄~21日龄
	＞21日龄~35日龄
	＞35日龄

	粗蛋白质/%
	21.0~23.0
	19.0~22.0
	18.0~21.0
	16.0~19.0

	赖氨酸/% ≥
	1.20
	1.00
	0.90
	0.80

	蛋氨酸a/% ≥
	0.50
	0.40
	0.35
	0.30

	苏氨酸/%≥
	0.80
	0.68
	0.62
	0.55

	粗纤维/%≤
	5.0
	7.0
	7.0
	7.0

	粗灰分/%≤
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0

	钙/%
	0.7~1.1
	0.7~1.1
	0.7~1.0
	0.6~1.0

	总磷/%
	0.50~0.75
	0.45~0.75
	0.40~0.70
	0.35~0.65

	氯化钠（以可溶性氯化物计）/%
	0.30~0.80
	0.30~0.80
	0.30~0.80
	0.30~0.80

	注：总磷含量已经考虑了植酸酶的使用。

	a 表中蛋氨酸的含量为蛋氨酸或蛋氨酸+蛋氨酸羧基类似物及其盐折算为蛋氨酸的含量；如使用蛋氨酸羧基类似物及其盐，应在产品标签中标准蛋氨酸折算系数。


表3.2-6  本项目原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	单位
	用量
	来源
	备注

	原辅材料消耗

	1
	肉鸡雏
	万只/a
	303
	当地市场择优采购
	购进的肉鸡雏需从有《种畜禽经营许可证》的种鸡场引进，进场时的“动物检疫合格证明”和“车辆消毒证明”需保留完好，且单只肉鸡雏重量要求达到35g。

	2
	成品饲料
	t/a
	22500
	当地市场择优采购
	饲料规格为50kg/袋，由汽车运至厂内，储存于厂内操作间内的储料区。

	3
	EM菌
	t/a
	14
	当地市场择优采购
	主要含光合菌、酵母菌及乳酸菌等有益菌，袋装，包装规格：40kg/袋，储存于厂内操作间内的储料区。

	4
	疫苗
	L/a
	60
	由外委的防疫公司自行购买
	场区内不储存

	5
	消毒液（戊二醛癸甲溴铵）
	L/a
	61.56
	由外委的防疫公司自行购买
	场区内不储存

	6
	锰砂
	t/3a
	34.667
	由生产厂家更换时提供
	场区内不储存

	7
	除臭剂

（植物液剂）
	t/a
	11.26
	当地市场择优采购
	桶装，25kg/桶，储存于库房内。

	能源消耗

	8
	新鲜水
	m3/a
	53415.9
	外购（若后续改用地下水井提供新鲜水，则需在使用前取得取水许可证）
	外购水经罐车运送至厂内，存放在场区水房内1个150m3蓄水池，外购新鲜水经泵送至锰砂罐处理后送至1个150m3的净水池暂存，随后供生产使用。

	9
	电
	万kWh/a
	600
	当地供电电网引入
	—

	10
	柴油
	t/a
	0.315
	当地市场择优采购
	桶装，25kg/桶；场区预留13桶0#柴油（共储存0.315t），储存于库房内。

	11
	生物质成型燃料
	t/a
	3244.54
	当地市场择优采购
	袋装，50kg/袋，储存于生物质库房内，最大储存量为800t，可满足锅炉约35天燃料消耗量


项目原辅材料理化性质见下表。

表3.2-7  原辅材料理化性质表
	名称
	理化性质

	除臭剂（植物液剂）
	植物液除臭剂是采用国际先进的植物提取技术，在丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等300多种植物提取有效成分为主要原料，配以对各种不同臭气分子的吸附分解原理而进行调配生产的一种除臭剂。植物液除臭剂可以有效分解恶臭环境中的氨、有机胺、二氧化硫、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体分子。经化工研究院检测中心、国家安全生产济南危险化学品分类检测检验中心（MSDS）认证，为无爆炸危险性，不属易燃危险品；无氧化剂危险性，不属腐蚀品；不属毒害品。

	消毒液（戊二醛癸甲溴铵）
	为淡黄色澄清液体，有刺激性味道。振摇时产生泡沫。为阳离子表面活性剂。戊二醛为醛类消毒药，可杀灭细菌的繁殖体和芽孢、真菌、病毒。癸甲溴铵为双长链阳离子表面活性剂，其季铵阳离子能主动吸引带负电荷的细菌和病毒并覆盖其表面，阻碍细菌代谢，导致膜的通透性改变，协同戊二醛更易进入细菌、病毒内部，破坏蛋白质和酶活性，达到快速高效的消毒作用。

	EM菌
	EM菌为一种混合菌，一般包括光合菌、酵母菌、乳酸菌等等有益菌类。能提高饲料利用率，降低成本；除臭、驱蚊蝇，改善饲养环境，抑制、消除氨气味；改善动物体内外环境，增强动物免疫力、抗病力；增进动物健康，有效控制预防痢疾、球虫、大肠杆菌及呼吸系统疾病发生；提高繁殖率、成活率，促进动物生长，提高日增重，缩短饲养时间；提高畜禽肉蛋品质和产量；生产绿色畜禽产品。

	防疫药品
	养殖场肉鸡群居、集体化养殖易发生感染、传染，必须进行防疫，防疫主要使用到疫苗液、营养注射液等。根据建设单位提供的资料，场区内的防疫工作均外委给专业有资质的防疫公司，防疫所用消毒液及疫苗等药品、医疗器材、针头、纱布等均由防疫公司自行配带，不在厂区储存，防疫产生的防疫废物均由防疫公司交由有资质单位处置。厂区防疫使用的药品主要为：齐鲁安欣，规格为50mL/瓶，液体，年使用200瓶；新流法油苗，规格为5mL/瓶，液体，年使用350瓶；肌腺必治，规格为50mL/瓶，液体，年使用400瓶；普洛欣，规格为50mL/瓶，液体，年使用200瓶；霉毒速清，规格为10mL/瓶，液体，年使用50瓶；优感泰，规格为50mL/瓶，液体，年使用200瓶；肠美欣，规格为10mL/瓶，液体，年使用500瓶；新城疫苗，规格为5mL/瓶，液体，年使用750瓶；

	柴油
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。分子量为230-500，闪点为76℃，引燃温度为248℃。遇明火、高热可燃。接触氧化剂形成爆炸混合物。有害燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳气体。灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。


根据企业提供的生物质成型燃料检验报告（见附件17），其组分见下表。

表3.2-8  生物质成型燃料检验结果

	项目名称
	结果
	执行标准（NB/T34024-2015）表5中农业或混合生物质颗粒燃料分级指标中一级标准

	
	空气干燥基
	干燥基
	收到基
	干燥无灰基
	

	低位发热量
	（MJ/kg）
	/
	/
	16.66
	/
	≥14.6

	
	（Kcal/kg）
	/
	/
	3985
	/
	/

	高位发热量
	（MJ/kg）
	/
	19.20
	/
	/
	/

	
	（Kcal/kg）
	/
	4591
	/
	/
	/

	全硫St（%）
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	≤0.1（干燥基）

	水分M（%）
	2.45
	/
	/
	/
	/

	全水分M（%）
	/
	/
	6.9
	/
	≤10（收到基）

	挥发分V（%）
	75.35
	77.24
	74.91
	80.48
	/

	灰分A（%）
	3.92
	4.02
	3.74
	/
	≤6（干燥基）

	固定碳FC（%）
	18.28
	18.74
	17.45
	19.52
	/

	氢H（%）
	5.35
	5.48
	5.11
	5.71
	/


3.2.4主要设备

本项目主要生产设备清单详见表3.2-9，辅助设备详见表3.2-10。

表3.2-9  主要生产设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	现有项目
	扩建项目
	全厂情况
	

	1
	鸡笼
	个
	13440
	8960
	22400
	鸡笼为四层式，每栋鸡舍2240个，每层560个

	2
	除臭剂喷洒装置
	个
	108
	72
	180
	每台排气风扇配备1个除臭剂自动喷洒装置

	3
	自动除粪机
	台
	6
	4
	10
	每栋鸡舍1个

	4
	自动上料机
	台
	6
	4
	10
	每栋鸡舍1个

	5
	自动上水机
	台
	6
	4
	10
	每栋鸡舍1个

	6
	自动输料机
	台
	6
	4
	10
	每栋鸡舍1个

	7
	排气风扇
	台
	108
	72
	180
	每栋鸡舍18个

	8
	进气风窗
	个
	108
	72
	180
	每栋鸡舍18个

	9
	水帘
	个
	30
	20
	50
	每栋鸡舍5个

	10
	水帘循环水泵
	台
	30
	20
	50
	每个水帘配套设有1个循环水泵

	11
	自动控温仪
	台
	6
	4
	10
	每栋鸡舍1个

	12
	新鲜水运输罐车
	辆
	/
	1
	1
	封闭式运输罐车

	13
	冰柜
	台
	1
	/
	1
	/


3.2.5公用工程

因原项目建成后未投产，本次给水、排水、供热、供电等能源消耗以扩建后全厂消耗量进行统计。

（1）给水

本项目主要用水为生活用水和生产用水，其中生产用水包括鸡舍冲洗用水、水帘降温用水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉用水。本项目总用水量为53415.9m3/a，其中生活用水量为730m3/a，生产用水量为52685.9m3/a。本项目场区四周无供水管网，故以外购方式提供新鲜水，若后续改用地下水井提供新鲜水，则需在使用前取得取水许可证。在场区水房内设1个150m3蓄水池，新鲜水经泵送至锰砂罐处理后送至1个150m3的净水池暂存，随后供生产使用。
（2）排水

本项目废水主要包括生活污水和生产废水，其中生产废水主要包括：鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水。本项目总废水量为2074.846m3/a，其中生活污水量为584m3/a，生产废水量为1490.846m3/a。
场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，定期清掏，综合利用周围农田堆肥，不外排。本项目场区设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池。鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。
（3）供热

本项目由新建的2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（2用1备，1台3t/h锅炉为备用）为鸡舍及办公室的冬季供暖。锅炉全年运行时间为143天（约1.6季），每天工作24小时。
（4）供电

本项目全厂年用电量600万kWh，供电由当地电网引入，厂内设有2台250KVA变压器。为防止临时断电，造成畜禽死亡，本项目设有2台应急柴油发电机（均为700kW），柴油预备量按停电5h考虑，消耗柴油量约0.315t，场区预留13桶规格为25kg/桶0#柴油，暂存于库房内设置的柴油存放区。
（5）通风

通风的目的是将舍内有害气体及时排出，调节舍内温度，同时输入新的空气，足够的氧气可使雏鸡维持正常的新陈代谢，保持健康，发挥出最佳生产性能。本项目每栋鸡舍均有18台排气风扇及18个进气风窗。平均以10分钟为一个换气周期，换气周期内平均使用排气风扇2分钟，其余时间靠进气风窗进行通风换气工作。
3.2.6劳动定员及工作制度

本项目厂内劳动定员25人，采用12小时2班工作制，全年运营365天；锅炉房年运行143天，每天工作24小时。
3.2.7场区平面布置

依据布置原则，考虑场区场地形状、内外交通联系。项目场区划分为生活区、生产区和治污区三部分，同时建设净道和污道等专门通道进行物资运送。在进行总体布局时，从人畜保健的角度出发，根据生产工艺流程进行分区，建立最佳生产联系和卫生防疫条件，合理安排各区位置。项目布置方案符合安全生产要求，具体布局遵循以下原则：

（1）生活区：位于场区东侧，包括办公室、辅助用房（库房、配电室、水房）、一般固废暂存间、锅炉房、生物质库房等。生活区和生产区严格分开，保证一定距离，外来人员只能在生活区活动。

（2）生产区：位于场区中部，包括10栋鸡舍、10座操作间。企业严禁非生产人员出入场内，控制场外人员和车辆，使之不能直接进入生产区。生产区鸡舍合理布局，顺序排列，各鸡舍之间保持适当距离，布局整齐，以便防疫和防火。适当集中，节约水电线路管道，缩短饲料及粪便运输距离，便于科学管理。

（3）治污区：位于场区西北侧，设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池、1座建筑面积2000m2的应急堆粪暂存场，污水三级沉淀池用于处理场区产生的生产废水。应急堆粪暂存场平时为闲置状态，当有突发事件时，用于暂存鸡粪。治污区与生产区、生活区保持卫生间距，设置单独通道，便于消毒，便于污物处理等。

（4）净道：位于鸡舍东侧，场区净道是专门运送饲料、健康鸡和其他安全生产物资以及从事正常生产管理活动等所使用的专用通道，是生物安全区域和相对洁净区。

（5）污道：位于场区西侧，场区污道是专门运送粪污、病死鸡和其他不安全污染物资及处置疫情等所使用的专用通道，是生物非安全区和相对污染区。
综上所述，本项目在平面布置上生产区和非生产区功能分区布置相对独立，通过合理组织功能分区，合理布置。污染区距敏感目标相对较远，尽可能减轻了恶臭气体对居民的影响因素。场区平面布置情况见附图2。
3.2.8项目运输方式及运输路线

场区距离北侧361乡道880m，鸡雏运入场区以及肉鸡运出场区由鸡雏售卖方、肉鸡购买方使用专用车负责运输。项目生产废水通过管道输送至场外附近农田作为液态肥料，不外排环境。

产生的病死鸡由台安牧安动物无害化处理有限公司使用专用车清运出场；清运鸡粪时采取封闭式箱式货车运输，同时选择远离居民区的一侧作为进出路线，严禁从居民区内穿行。
3.3工程分析

3.3.1施工期工艺流程及排污节点分析

3.3.1.1施工期工艺流程

本项目施工期工艺流程及产污节点分析如下：

施工期工艺流程详见图3.2-1。

图3.3-1  施工期工艺及产污节点图
3.3.1.2施工期产污节点

①废气

施工期大气污染源主要为扬尘源和机动车尾气污染源。扬尘源主要来自土方的挖掘、管沟开挖及回填、运输及现场堆放；建筑材料的运输及堆放；施工垃圾的运输及堆放，以及临时施工道路和裸露地面的风致扬尘，主要污染物是TSP等。机动车尾气污染源主要是施工机械和车辆排放的尾气，主要污染物是NOx、CO、HC。

②废水

施工场地主要为大型机械设备工作场所，大部施工人员集中在场地施工区，因此本项目施工期水污染源主要为施工机械、车辆的冲洗水及施工人员产生的生活污水。

③噪声

噪声污染源主要为施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。

④固体废物

施工人员主要为附近村民，施工期固体废物主要为平整厂地、工程建设产生弃土、弃石等建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

3.3.1.3施工期污染物产污排放分析

（1）大气污染物排放分析

施工期大气污染源主要为扬尘源和机动车尾气污染源。扬尘源主要来自土方的挖掘、管沟开挖及回填、运输及现场堆放；建筑材料的运输及堆放；施工垃圾的运输及堆放，以及临时施工道路和裸露地面的风致扬尘，主要污染物是TSP等。机动车尾气污染源主要是施工机械和车辆排放的尾气，主要污染物是NOx、CO、HC。

1）扬尘排放分析

本评价施工场地施工过程产生的扬尘计算采用辽宁省环境监察局发布的《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法》中提供的方法，即建筑施工工地扬尘排放量是按照物料衡算方法，根据建筑面积、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。具体计算公式如下：

W＝WB＋WK

WB＝A×B×T

WK＝A×（P11＋P12＋P13＋P14＋P15＋P2）×T

式中：W：施工工地扬尘排放量，t；

WB：基本排放量，t；

WK：可控排放量，t；

A：建筑面积（建筑工地按施工面积），万m2；

B：基本排放量排放系数，t/万m2（月，详见表3-13；

P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数，t/万m2（月，P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，t/万m2（月，详见表3.2-1。

T：施工期，月。

表3.3-1  施工工地扬尘基本排放系数

	工地类型
	基本排放量排放系数B （t/万m2（月）

	建筑工地
	4.80


表3.3-2  施工工地扬尘可控排放系数 （t/万m2（月）
	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	可控排放量排放系数

	
	
	
	代码
	措施达标

	
	
	
	
	是
	否

	建筑工地
	一次扬尘

（累计计算）
	道路硬化与管理
	P11
	0
	0.71

	
	
	边界围挡
	P12
	0
	0.47

	
	
	裸露地面覆盖
	P13
	0
	0.47

	
	
	易扬尘物料覆盖
	P14
	0
	0.25

	
	
	定期喷洒抑制剂
	P15
	0
	0.3

	
	二次扬尘（不累计计算）
	运输车辆简易冲洗装置
	P2
	1.55
	3.1


注：运输车辆冲洗采用机械冲洗装置，未达到其基本要求时，按简易冲洗装置的基本要求进行核算。

本项目工程内容预计5个月内施工完成，工程占地面积为49939m2，即4.9939万m2。本项目施工过程道路进行硬化与管理，运输车辆采用简易冲洗装置，施工场地进行边界围挡，裸露地面及易扬尘物料均用苫布进行覆盖，并定期洒水抑尘，各项措施均按要求有效实施，达到标准要求。则施工扬尘量计算结果如下：
①建筑施工扬尘产生量为：

WB=4.9939×4.80×5=119.85吨；

WK=4.9939×（0.71+0.47+0.47+0.25+0.3+3.1）×5=132.34吨；

W=119.85+132.34=252.19吨。

②本项目采取以上措施后，计算本项目建筑施工扬尘的排放量为：

WB=4.9939×4.80×5=119.85吨；

WK=4.9939×1.55×5=38.7吨；

W=119.85+38.7=158.55吨。

本项目主要在开挖基槽等阶段产生扬尘，扬尘产生大小与气象条件（特别是风速和降水）、施工场地状况及管理等密切相关，一般在春秋季节较为严重，是施工期的主要大气污染源。该大气污染源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远。本次评价采用类比法对施工过程中所产生的扬尘进行分析，经查阅资料，并参考同类项目，建筑施工场地的施工扬尘现场环境检测结果见表3.3-3。

表3.3-3  施工场地扬尘污染情况    单位：ug/m2
	序号
	工地内
	工地上风向
	工地下风向

	
	
	50m
	50m
	100m
	150m

	1#工地
	759
	328
	502
	367
	336

	2#工地
	618
	325
	472
	356
	332

	平均值
	/
	326.5
	487
	361.5
	334

	备注
	检测风速为2.4m/s


由表3.2-3可知，施工场地的扬尘污染比较严重，在风速为2.4m/s情况下，施工扬尘浓度为上风向对照点的1.88倍，相当于环境空气质量标准二级的1.98倍，尤其是春季雨水偏少时，扬尘现象较为严重，在工地内扬尘浓度范围为0.409~0.759mg/m3，不能满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准中24小时平均值0.3mg/m3的要求。施工扬尘对环境的影响随着下风向距离的增加而逐渐减少，其影响主要在施工场地附近150m左右的范围内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～150m为较轻污染带，150m外影响轻微。

综上，在施工过程中未采取任何抑尘措施的情况下，施工扬尘对下风向150m范围内的区域有一定影响，采取洒水抑尘等合理的污染防治措施后，不会对区域大气环境造成较大影响。

2）施工机械、机动车尾气分析

施工机械和运输车辆基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、HC、NOx等大气污染物。施工期预计使用燃柴油施工机械4台、重型运输汽车2辆，预测日耗柴油量为140kg，其汽车尾气主要污染物排放负荷预测结果见表3.3-4。
表3.3-4  施工期汽车尾气污染物负荷预测结果
	污染物
	NOx
	CO
	THC

	排放量（kg/d）
	5.35
	3.7
	1.1


项目原材料运输进入施工区内行使距离短，污染物源强不大，且具有流动性和间歇性的特点，随着施工结束，此类影响可随之消失，不会对该区域大气环境质量产生持久性危害。

（2）水污染物排放分析

施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

生活污水：施工期人数30人，用水量以每人每天25L计，日用水量0.75m3/d，排水量以用水量的80%计算，排污量为0.6m3/d。生活污水主要成分为COD和氨氮，排入场区防渗化粪池，定期清掏。

施工废水：施工机械、车辆停放维修区在设备冲洗时将产生含石油类物质和SS的废水，施工产生的污水量0.5m3/d，采取在施工区设置1座防渗隔油池，经隔油、沉淀后用于场区洒水降尘，不会对周围水体造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。

（3）噪声分析

项目施工期噪声主要是施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声，这些噪声源的数量和种类较多，既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源（突发性噪声），且一般噪声源强较大，根据类比相关资料，各施工段主要使用设备噪声源强见表3.3-5。

表3.3-5  施工设备噪声源强

	序号
	主要设备名称
	源 强

	
	
	测距（m）
	Lpmax（dB）

	1
	挖掘机
	5.0
	85

	2
	混凝土泵车
	5.0
	85

	3
	电焊机
	1.0
	85

	4
	钢筋切断机
	7.0
	77

	5
	折弯机
	1.0
	95

	6
	混凝土搅拌车
	3.0
	72

	7
	木工刨
	1.0
	100

	8
	电锯
	1.0
	102


施工过程使用低噪音的施工设备，并且合理安排施工时间，避免在晚间安装高噪声设备，影响周围居民生活。因此，不会周围声环境产生明显影响。
（4）固体废物排放分析

①施工人员的生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.7kg计，施工人员平均按30人计，共产生生活垃圾21kg/d，集中收集，定期由市政环卫部门统一处理。

②建筑垃圾

施工期平整厂地、工程建设产生弃土、弃石等建筑垃圾，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生0.5～1.0kg的建筑垃圾，本次评价取每平方米建筑面积产生1.0kg建筑垃圾。项目施工期建筑垃圾产生总量约为49.9t。建筑垃圾、施工建设过程中产生的废弃装饰建筑材料，集中收集，尽量回用，不能回用的送至建筑垃圾填埋场。施工期产生少量弃土，场地平整过程中可全部回用。

（5）施工期生态环境

本次工程施工期为5个月，在此期间进行基础施工及局部场地平整将会造成一定程度的水土流失，必须采取一定的水土保持措施，以预防和减少项目建设引起的水土流失。项目周围为农田，植被以种植玉米、杂草为主，施工时应避免对占地范围内外的玉米、杂草产生一定影响。

①裸露地表：本项目在施工过程中，将进行较大面积的开挖，使地表土壤裸露，造成水土流失。如果再配合长时间的降雨天气，造成的水土流失量将会加重。

②项目施工会产生开挖与填方，中间过程会产生土方的临时堆存，弃土堆的斜坡坡面因种种原因通常不进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。

在项目建设期间，地表裸露、挖填方、机械碾轧导致轻微水土流失。

环评建议施工与绿化同步，围挡布置尽量与周围环境相协调，并要求建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目施工期间对生态环境造成的影响。

上述施工过程中产生的污染都是暂时的、局部的，且随着施工过程的结束，该污染也将消失。

3.3.2运营期工艺流程及排污节点分析

3.3.2.1运营期工艺流程
本项目购进合格的鸡苗，经过育雏育成后出栏外售，一批肉鸡出栏后，经过清栏消毒、空栏之后再进行下一批的饲养。肉鸡饲养采用笼养方式，自动供料供水、自动清粪装车、出栏肉鸡自动传送、人工装箱。按照“同进同出”的原则，同一批次的雏鸡苗同时进舍，同时出栏，每批次饲养60天（每批饲养周期为2个月，饲养45天，消毒空舍期和进、出鸡共15d），1年饲养6个批次。本项目主要生产工艺流程及产污节点如图3.3-2。

[image: image8.emf]用水净化设备

饮用水

饮用水

人工光照

人工光照

饲料

饲料

温度

湿度

温度

湿度

生物质锅炉

水帘降温系统

防疫

防疫

通风

通风

换气风扇

换气风窗

鸡舍清洗

鸡舍消毒

鸡舍空栏通风

雏鸡进场

饲养育成

饮水

饮水

鸡

舍

肉鸡出栏

出售

G 

废气

G 

废气

W 

废水

W 

废水

N 

噪声

N 

噪声

S 

固体废弃物

S 

固体废弃物

W1

W1

用作肥料使用

G2

G2

G1

G1

堆粪暂存场

G3

G3

N5

N5

W2

W2

S1

、

S7

、

S8

、

S11

S1

、

S7

、

S8

、

S11

S2

S2

S3

S3

S2

、

S4

S2

、

S4

G4

G4

旋风除尘器 +

布袋除尘器

S5

、

S6

S5

、

S6

S9

S9

N2

N2

N3

N3

N4

N4

N1

N1

污水沉淀池 、

污水暂存池

W2

W2

W3

W3

S10

S10

W3

W3

应急情况下粪便

S1

S1

职工生活

S12

S12

化粪池

W4

W4

用作肥料使用

图 例

图 例

柴油发电机

G5

、

S13

G5

、

S13

柴油

柴油

排气筒排放

排气筒排放


图3.3-2  营运期工艺流程及产污节点图
本项目运营期工艺流程及产污节点分析描述如下：
（1）进鸡雏前的准备工作

要求在进鸡雏前一个星期将鸡舍及一切用具清洗干净并用消毒水进行消毒，鸡舍在进鸡雏前两天通风换气。消毒剂采用戊二醛癸甲溴铵，戊二醛癸甲溴铵是一种广谱高效消毒药，广泛应用于养殖场的卫生防疫工作，主要为养殖场、公共场所、设备器械等的消毒（戊二醛为醛类消毒药，可杀灭细菌的繁殖体和芽孢、真菌、病毒。癸甲溴铵为双长链阳离子表面活性剂，其季铵阳离子能主动吸引带负电荷的细菌和病毒并覆盖其表面，阻碍细菌代谢，导致膜的通透性改变，协同戊二醛更易进入细菌、病毒内部，破坏蛋白质和酶活性，达到快速高效的消毒作用。）。

具体操作方法是：将戊二醛癸甲溴铵与水按照1:1000的比例配制成戊二醛癸甲溴铵消毒液，采用手动式喷雾器对鸡舍进行喷雾消毒，喷洒药剂前关闭门窗，消毒时间保持6个小时，然后通风换气24小时，消毒完毕后进行空栏通风，喷洒的消毒液全部自然蒸发。

（2）雏鸡进场

购进的肉鸡雏需从有《种畜禽经营许可证》的种鸡场引进，进场时的“动物检疫合格证明”和“车辆消毒证明”需保留完好，且单只肉鸡雏重量要求达到35g。

（3）饲养育成

肉鸡饲养的消毒空舍期和进、出鸡一个批次共60d，即消毒空舍期为15d/批，饲养周期为45d/批，1年饲养6个批次。饲养方式采用四层立体笼养，自动供料、自动饮水、自动清粪、出栏肉鸡自动传送、人工装箱。

①温度控制

鸡舍采用全舍供热方式，由生物质专用燃料锅炉提供热源，取暖设备配有电控装置，可自动调节室内温度。适宜的育雏温度是以鸡群感到舒适为最佳标准，仔鸡表现活泼好动，食欲良好，饮水正常，分布均匀，无挤推现象。

雏鸡在头两周内，本身调节体温能力很弱，如在此期间保温不好，会影响鸡群的成活率和生长速度，还会诱发各种疾病。育雏温度应该按不同周龄进行施温。具体温度控制标准为：第一周温度控制在32-34℃，第二周温度控制在30-32℃，第三周温度控制在28-30℃，第四周温度控制在25-27℃，第五周温度控制在23-25℃，第六周至出栏温度控制在21-23℃。
本项目鸡舍降温措施为水帘、排气风扇、进气风窗等降温设备，并配备自动测温设施。在相对于不同周龄饲养温度的高温天气时进行降温处理。

[image: image9.png]FHhREN

Kl





图3.3-3  水帘降温工艺示意图
②湿度控制

最适宜的湿度为：0~7日龄：70%~75%；8~21日龄：60%~ 70%，21日龄以后降至50%~60%。湿度过高或过低对肉用仔鸡的生长发育都有不良影响。本项目鸡舍内设置的水帘及排气风扇、进气风窗除控制鸡舍内温度外，配合适当限制饮水的方式来保持鸡舍的适宜湿度并配备自动测湿度设施。

③光照控制

合理的光照有利于雏鸡增重，一般1~7日龄，光照强度为20~40lx（单位：勒克斯），以便让雏鸡熟悉环境。以后光照强度应逐渐变弱，8~21日龄为10~15lx，22日龄以后为3~51x。本项目通过鸡舍环境控制器中的数据，采取人工光照控制鸡舍光照时间和强度。

④除臭
鸡舍、应急堆粪暂存场（如使用）、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池定期喷洒植物液除臭剂除臭，饲养初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭剂与水稀释比例为1:50，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次。
⑤通风控制

鸡舍内空气新鲜和适当流通是养好雏鸡的重要条件。通风的目的是将舍内有害气体及时排出，调节舍内温度，同时输入新的空气，足够的氧气可使雏鸡维持正常的新陈代谢，保持健康，发挥出最佳生产性能。本项目每栋鸡舍均设置了18个排气风扇及18台进气风窗。平均以10分钟为一个换气周期，换气周期内平均使用排气风扇2分钟，其余时间靠进气风窗进行通风换气工作。

⑤饮水

在肉鸡饲养期间，采用全自动上水机，鸡雏自由饮水。防疫期间，仅需人工按照1:30的比例向水中添加疫苗供鸡雏饮水。

⑥饲养

该饲料为成品鸡饲料，成分主要为玉米、豆粕、鱼粉、菜粕、食盐以及添加剂等，符合《产蛋鸡和肉鸡配合饲料》（GB/T5916-2020）中配合饲料的要求。该饲料可满足肉鸡成长过程中所需的营养。本项目肉鸡养殖全期自由饮水，自由采食。鸡正常则不打堆，不呆立，采食量直线上升。

⑦清粪

鸡舍产生的鸡粪采用干清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清，当日外运，不在厂内停留。本项目四层层叠式肉鸡饲养设备的自动清粪系统结构独特，即在每层鸡笼下方都设置一条纵向清粪带，鸡粪均散落在清粪带上。鸡粪由清粪带从鸡笼一端自动输送到鸡笼另一端，再由清粪带末端设置的刮粪板将鸡粪刮下落入横向清粪带上，再经斜向清粪带输送至封闭式箱式货车内运输出场区。运输鸡粪由购买方负责运输。正常工况下，鸡粪不在场区内堆存。

（4）出售

采用全进全出制饲养，鸡只售完后，鸡舍内外及设备所有用具都要经过严格彻底清洗消毒。一般在鸡舍整理完毕后2天~3天对鸡舍进行冲洗。冲洗时按照先上后下、先里后外的原则，防止已经冲洗好的区域被再度污染，保证冲洗效果和工作效率，同时还可以节约成本。鸡舍冲洗过后空舍2周，再重新准备接雏。

（5）病死鸡处理

在喂养阶段，预计有1%的鸡雏因病死亡，病死鸡收集后暂存于一般固废暂存间内的冰柜中，由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。病死鸡处置方法符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发﹝2017〕25号）中：“3.1 无害化处理：是指用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。”的要求。

（6）废水收集处理工艺
肉鸡养殖过程中产生的鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，全部还田利用。

污水三级沉淀池是通过厌氧工艺原理降解粪污中的有机质、杀灭病原菌等。沉淀池通常有三层，第一层是有机质及病原菌等净化层、第二层是颗粒性物质净化层、第三层是收集污泥层。本项目污水三级沉淀池容积为1680m3，其内部由3个池体组成，分别为一级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、二级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、三级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）。本项目产生的生产废水经污水三级沉淀池处理后排放至1座1680m3（长60m宽7m深4m）的污水暂存池，该污水暂存池可容纳全场产生的生产废水，且满足项目运营期污水处理需求。

根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号），采取沤肥方式时，对于春秋温度低于0℃的北方地区，沤肥时间应不低于90d；冬季温度低于零下20℃的地区，沤肥时间不应低于180天。综合考虑项目所处地区气候及实际还田周期，本项目液体粪污在污水三级沉淀池、污水暂存池内停留时间按不低于180天。所设的污水三级沉淀池、污水暂存池为全封闭式结构，发酵过程中主要产生NH3、H2S等恶臭气体。

[image: image10.emf]鸡舍冲洗废水 、 锰

砂过滤罐冲洗废水

以及锅炉排污水

鸡舍冲洗废水 、 锰

砂过滤罐冲洗废水

以及锅炉排污水

污水 沉淀 池 （ 三级沉淀 、 熟化 ）

污水暂存池

废气

废气

污泥

污泥

全封闭式结构 ， 定期喷洒

植物除臭剂 ， 无组织排放

全封闭式结构 ， 定期喷洒

植物除臭剂 ， 无组织排放

厌氧发酵菌

作为

液态肥料还田

外售综合利用

外售综合利用

噪声

噪声

图3.3-4    污水处理工艺流程及产污节点图

（7）液态有机肥还田方式及方案

污水沉淀池处理形成液态有机肥后在非施肥季节储存于污水暂存池内。每年春、秋两季用于周围土地消纳，施肥季通过管线输送至农田作为液体有机肥料。

场区内通过自建液态肥还田管线输送至附近农田，再使用托管施肥车采用抗压软管与该管线相连，另一端采用喷洒软管喷洒液态有机肥，喷洒半径控制在受纳农田范围内。本项目禁止在同一块土地上集中施肥，采取均匀分垄，使用喷雾式喷头均匀喷洒至整块受纳农田，确保整块受纳农田有足够的土地承载力。
3.3.2.2运营期产污节点

（1）废气

《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）适用于“指导畜禽养殖行业排污单位在全国排污许可证管理信息平台填报相关申请信息，适用于指导核发机关审核确定畜禽养殖行业排污单位排污许可证许可要求”，本项目属于鸡的饲养（A0321），因此需按照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）核定本项目产排污情况。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）可确定，营运期，本项目大气污染物主要来源于：鸡舍、污水三级沉淀池、污水暂存池以及应急堆粪暂存场排放的恶臭气体，主要污染因子为：NH3、H2S、臭气浓度；生物质专用燃料锅炉产生的锅炉烟气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx以及烟气黑度。另外，临时断电时应急柴油发电机将产生的废气，主要污染因子为：颗粒物、SO2、NOx。

（2）废水

废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水包括鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）可确定主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵。
（3）噪声

噪声主要为鸡鸣声、换气扇、风机、水泵等设备运行时产生的噪声，项目所有噪声源均置于室内，根据相关类比资料，噪声强度为65-90dB（A）。
（4）固体废物

固体废物主要为一般性固废及危险废物，其中一般性固体废物包括鸡舍产生的鸡粪、污水三级沉淀池污泥、饲料残渣、包装废物（饲料包装废物、生物质颗粒废包装物）、废锰砂、废柴油桶、锅炉设施产生的灰渣、除尘器收集的灰尘、废布袋、病死鸡以及员工产生的生活垃圾，危险废物包括防疫产生的防疫废物、消毒剂及除臭剂废包装物。

本项目污染因子汇总见表3.3-6。

表3.3-6    本项目污染因子一览表

	污染

因素
	产污

节点
	产污环节
	污染因子
	产生特征
	治理措施或去向

	
	
	
	
	
	收集方式
	处理

方式
	排放去向

	废气
	G1
	鸡舍
	NH3、H2S、臭气浓度
	连续
	/
	定期喷洒除臭剂
	无组织排放

	
	G2
	污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3、H2S、臭气浓度
	连续
	/
	地下封闭式，周边定期喷洒除臭剂
	无组织排放

	
	G3
	应急堆粪暂存场
	NH3、H2S、臭气浓度
	应急状态时连续
	/
	封闭，将废气引入生物除臭装置处理
	有组织排放，排气筒（DA002）高度15m

	
	G4
	生物质专用燃料锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	间歇
	烟道
	1台锅炉用1套旋风除尘器+布袋除尘器，采用低氮燃烧技术
	有组织排放，排气筒（DA001）高度35m

	
	G5
	柴油发电机
	颗粒物、SO2、NOx
	间歇
	/
	通过库房上方建筑物外墙部分排放
	无组织排放

	废水
	W1
	鸡舍冲洗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	间歇
	管道
	污水三级沉淀池三级沉淀熟化、厌氧发酵处理
	作为液体肥料还田

	
	W2
	生物质专用燃料锅炉排污水
	SS
	间歇
	管道
	
	

	
	W3
	锰砂过滤罐冲洗废水
	SS
	间歇
	管道
	
	

	
	W4
	职工生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数
	间歇
	/
	防渗化粪池
	综合利用于周围农田堆肥

	固废
	S1
	肉鸡养殖
	鸡粪
	间歇
	日产日清
	全部外售综合利用

	
	S2
	肉鸡养殖、生物质锅炉
	饲料包装废物、生物质颗粒包装废物
	间歇
	集中收集暂存至一般固废暂存间
	台安县九股河农业发展有限公司定期回收处理

	
	S3
	用水净化设备
	废锰砂
	间歇
	不在厂区内暂存
	更换时由生产厂家回收处理

	
	S4
	生物质专用燃料锅炉
	灰渣
	间歇
	集中收集暂存至一般固废暂存间
	全部外售处理

	
	S5
	除尘器
	收尘灰
	间歇
	集中收集暂存至一般固废暂存间
	全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用

	
	S6
	除尘器
	废布袋
	间歇
	集中收集暂存至一般固废暂存间
	更换时由生产厂家回收处理

	
	S7
	肉鸡养殖
	饲料残渣
	间歇
	集中收集
	集中收集后由环卫部门定期清运处理

	
	S8
	肉鸡养殖
	病死鸡
	间歇
	集中收集暂存于一般固废暂存间内冰柜
	由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理

	
	S9
	肉鸡养殖
	防疫废物
	间歇
	集中收集暂存至危险废物贮存点
	场区防疫均外委给专业有资质的防疫公司，产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理

	
	S10
	污水三级沉淀池污泥
	污泥
	间歇
	集中收集
	全部外售进行综合利用

	
	S11
	肉鸡养殖
	消毒剂、除臭剂废包装物
	间歇
	集中收集暂存至危险废物贮存点
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理

	
	S12
	职工
	生活垃圾
	间歇
	日产日清
	环卫部门统一处理

	
	S13
	柴油发电机
	废柴油桶
	间歇
	集中收集暂存至危险废物贮存点
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理

	噪声
	N1~N5
	设备噪声
	70-90dB（A）
	连续
	采取隔声、减振措施
	达标排放


3.3.2.4水平衡

本项目肉鸡饲养45天/批，全年共饲养6批，肉鸡全年饲养270天，（其中冬季供暖锅炉使用按143天计）；职工年工作时间按365天计。

项目全场水平衡图见图3.3-7，水平衡见表3.3-7。


[image: image11.emf]生活用水

2.0

员工使用防渗旱厕 ， 平均

每月清掏一次 ， 综合利用

于周围农田堆肥 ， 不外排

1.6

损耗

0.4

肉鸡饮 用水

150

消化

150

水帘 循环用水

79.17

4.17

损耗

75

鸡舍冲洗用水

153.96

138.564

损耗

15.396

消毒除臭 用水

2.3

蒸发损耗

2.3

污水 沉淀 池 、

污水暂存池

用作肥料使用

143.134

新鲜水

143.134

387.83

锰砂过滤罐冲洗用水

0.4

0.4


图3.3-5    全场夏季给排水水量平衡图（日最大产生量，单位m3/d）

[image: image12.emf]生活用水

2.0

员工使用防渗旱厕 ，

平均每月清掏一次 ，

综合利用于周围农田

堆肥 ， 不外排 。

1.6

损耗

0.4

肉鸡饮 用水

150

消化

 150

鸡舍冲洗用水

153.96

138.564

损耗

15.396

锅炉 用水

7.2

0.36

损耗

6.84

循环水量

288.96

消毒 用水

2.3

蒸发损耗

2.3

污水 沉淀 池 、

污水暂存池

用作肥料使用

139.324

新鲜水

139.324

315.86

锰砂过滤罐冲洗用水

0.4

0.4


图3.3-6    全场冬季给排水水量平衡图（日最大产生量，单位m3/d）

[image: image13.emf]生活用水

730

员工使用防渗 化粪池

， 平均每月清掏一次 ，

综合利用于周围农田堆

肥 ， 不外排 。

584

损耗

146

肉鸡饮 用水

40500

消化

40500

水帘 循环用水

9500

损耗

900

鸡舍冲洗用水

923.74

831.366

损耗

92.374

锅炉 用水

1029.6

51.48

损耗

978.12

循环水量

41321.28

消毒 、 除臭剂

稀释 用水

624.56

蒸发损耗

624.56

污水 沉淀 池 、

污水暂存池

用作肥料使用

新鲜水

1490.846

53415.9

锰砂过滤罐冲

洗用水

108 108

500

1490.846

图3.3-7    全场全年给排水水量平衡图（单位m3/a）

表3.3-7    本项目给排水水量平衡一览表    单位：m3/a

	用水名称
	新水用量
	蒸损水量
	废水排放量
	其他用水量
	排放去向

	生产用水
	鸡饮用水
	40500
	/
	/
	40500
	鸡生长代谢消耗

	
	水帘用水
	9500
	9000
	500
	/
	全部蒸发损耗

	
	鸡舍冲洗水
	923.74
	92.374
	831.366
	/
	经场区废水收集井和地下防渗管道收集至污水三级沉淀池后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。

	
	锰砂过滤罐冲洗用水
	108
	/
	108
	/
	

	
	锅炉用水
	1029.6
	978.12
	51.48
	/
	

	
	消毒、除臭剂稀释用水
	624.56
	624.56
	/
	/
	全部蒸发损耗

	生活用水
	730
	146
	584
	/
	在场区内设置化粪池，员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排。

	合计
	53415.9
	10841.054
	2074.846
	40500
	/ 


3.3.3.4 物料平衡

（1）物料投入

鸡雏：项目年出栏肉鸡300万只，按成活率99%计，鸡雏采购量为303万只/a，每只鸡雏平均重量按40g计，鸡雏采购量为121.2t/a。

饲料：根据企业提供资料，平均每只鸡生长周期内饲料消耗量约7.5kg，本项目年养出栏量300万只，鸡饲料消耗量22500t/a，EM菌消耗量为14t/a。

肉鸡饮水：根据《辽宁省行业用水定额》（DB21T/1237-2020），A0321鸡的饲养集中饲养的用水定额先进值为0.3L/（只•d），本项目每批次肉鸡存栏量为50万只，年饲养天数为270d/a，则肉鸡饮水量为40500t/a。

（2）产出

肉鸡：项目年出栏肉鸡300万只，出栏肉鸡平均重量按2.7kg计，则出栏肉鸡8100t/a。

鸡粪：根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），每只肉鸡粪便产生量为0.11（kg/d·只），本项目肉鸡45天出栏，年出栏6批，设计最大存栏量约为50万只/批，则鸡粪产生量14850t/a。

病死鸡：根据企业提供的资料，正常工况下，在喂养阶段肉鸡成活率为99%，病死率为1%，则本项目每年病死鸡数量约为3万只，病死鸡平均体重1kg，则年病死鸡约30t。

污水三级沉淀池污泥（干基）：根据建设单位提供的数据，每栋鸡舍残留鸡粪便和饲料残渣总量约为0.1t/栋·批次（干基），鸡舍只是在每批次生产周期（约45天）结束后进行鸡舍的冲洗，即6次/a，本项目共有10栋鸡舍，则污泥（干基）产生量为6t/a。
水的损耗量：肉鸡饲养过程中，肉鸡饮用水量为40500t/a，生长代谢消耗水量为70%，即28350t/a，鸡粪含水率为70%，即10395t/a，则水的损耗量为1755t/a。

新陈代谢消耗：鸡生长过程的消耗38394.2t/a。

项目全场物料平衡见表3.3-8。

表3.3-8  场区物料平衡表    单位：t/a

	输入（t/a）
	输出（t/a）

	名称
	数量
	名称
	数量

	雏鸡（重量：40kg/只）
	121.2
	肉鸡（重量：2.7kg/只）
	8100

	饲料
	成品饲料
	22500
	鸡粪
	14850

	
	EM菌
	14
	病死鸡
	30

	鸡饮用水
	40500
	污水三级沉淀池污泥（干基）
	6

	/
	/
	鸡维持日常运动、新陈代谢损耗量
	38394.2

	/
	/
	水的损耗
	1755

	合计
	63135.2
	合计
	63135.2


3.3.3.5污染源强分析

（1）大气污染物排放分析

根据工程分析，本项目大气污染物主要来源于：鸡舍、污水三级沉淀池、污水暂存池以及应急堆粪暂存场排放的恶臭气体，主要污染因子为：NH3、H2S、臭气浓度；生物质专用燃料锅炉产生的锅炉烟气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度。另外，临时断电时应急柴油发电机将产生的废气，主要污染因子为：颗粒物、SO2和NOx。
①恶臭

对照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“9 实际排放量核算方法”，仅给出了废水污染物产生量的计算要求，并未涉及废气产生量计算要求，也无相关产污系数和类比源强监测数据（无组织排放源）、经验公式等，故采用其他文献中参数进行计算。

A.鸡舍

本项目采用的四层层叠式肉鸡饲养设备清粪系统结构独特，即在每层鸡笼下方设置一条纵向清粪带，鸡粪均散落在清粪带上。同时鸡舍采用进气风窗、排气风扇加强通风，鸡粪干燥速度较快，把鸡粪大部分水分带出舍外。在粪便清理时，由于清粪带平整光滑，被清出舍外的鸡粪为颗粒状，出舍鸡粪含水率低，可实现减量化生产，有利于后续处理。鸡粪由自动除粪机运输至专用封闭式箱式货车内运输出场区，送至鸡粪购买方。本项目采用干法清粪工艺，可做到将粪及时、单独清出，实现日产日清，当日外运，不在厂内停留。

本项目运营期恶臭气体主要来源于养鸡舍的鸡粪，大量的氮固定在鸡粪中，少量的损失挥发，产生恶臭体。主要污染物为NH3和H2S。

运营期每天自动清粪4次，鸡粪中氨态氮转化为氨气释放主要集中在一次发酵阶段完成，即主要在新鲜粪便产生后的15d内转化。本次评价鸡舍中氮的释放量按转化0.25d计，则鸡舍大气污染物产生量约为产生总量的1.6%。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“9 实际排放量核算方法”的9.2.1.2 产污系数法可知，肉鸡粪便中TN产生量为1.1g/d·只。本项目肉鸡45天出栏，年出栏6批，年累计饲养270天，设计最大存栏量约为50万只/批，则TN产生量为：

TN=1.1g/d·只×270d×500000只×0.016/106≈2.376t/a（即8.8kg/d）
根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社），鸡粪中氮的挥发量约占总氮量的10%，其中NH3占挥发氮的25%，H2S含量约为NH3的10%，则鸡舍NH3产生量为0.059t/a（即0.0091kg/h），H2S产生量为0.0059t/a（即0.00091kg/h）。

本项目采用干清粪养殖技术，采用综合除臭措施和管理措施以控制恶臭影响，为减少恶臭气体排放，通常采取下列措施：

采用环保型饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，提高饲料的消化率和转化率，有效减少恶臭气体和粪便排放量。

鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风排气风扇配合进气风窗，加强通风。排气风扇配有除臭剂喷洒装置，初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次。
c、加强管理，必须每天及时清理鸡舍的粪便，保持鸡舍的清洁，严禁随意弃置、堆存鸡粪。提前确定鸡粪接收方，确保鸡粪及时得到清运。
d、清运鸡粪时，采取封闭式箱式货车运输。选择远离居民区的一侧作为进出路线，严禁从居民区内穿行。

e、在场区四周建设绿化隔离带，尽量选择对恶臭气体有一定吸收作用的植物，并加大绿化面积，派专人管理、维护场区绿化工作，特别是靠近居民一侧边应种植乔木、灌木等绿化带。
f、定期进行恶臭气体的环境监测，发现异常及时采取补救措施。
参考2011年5月《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）编制说明》，本项目选取的废气源头削减系数详见表3.3-9。

表3.3-9    源头削减措施的削减效率

	源头削减措施
	削减效率
	本次评价取值
	备注

	选用优质饲料，提高饲料的消化率和转化率，有效减少恶臭气体和粪便排放量。
	15~20%
	18%
	本项目选用优质环保型成品饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，提高饲料的消化率和转化率，有效减少恶臭气体和粪便排放量。

	鸡舍选型采用密闭式鸡舍，除必要的通风换气口以外，无其他开口。鸡舍构型合理，同时舍内通过自动环境控制系统调节温度、湿度等，减缓发酵的速度。
	67%
	51%
	本项目鸡舍采用密闭式鸡舍，除必要的通风用进气风窗及排气风扇以外，无其他开口。鸡舍构型合理，同时舍内通过自动环境控制系统调节温度、湿度等。

	采用干清粪法，粪便日产日清，充分减少粪便发酵产生的恶臭气体。
	25%
	16%
	本项目采用干清粪法，鸡舍内粪便日产日清。

	综合削减效率合计
	66%
	/


综上所述，采取以上措施后，鸡舍恶臭可减少66%。项目鸡舍中NH3、H2S的产生及排放情况如下表所示。
表3.3-10    鸡舍恶臭气体产生及排放情况
	产污

节点
	产污环节
	污染物
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	处理效率
	污染物排放（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放时间
	排放

方式

	G1
	鸡舍
	NH3
	0.059
	0.0091
	66%
	0.02
	0.0031
	6480h
	无组织排放

	
	
	H2S
	0.0059
	0.00091
	66%
	0.002
	0.00031
	
	


B.污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
根据环保部环境评估中心编著的《环境影响评价案例分析》中相关分析可知，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水三级沉淀池BOD5进水浓度取值1655mg/L，本项目污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池年收集废水1490.846m3/a，则BOD5处理量为2.467t/a，因此估算本项目污水三级沉淀池NH3和H2S的产生量分别为0.0076t/a和0.0003t/a，产生量较小。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，顶部加盖密封，采取封闭措施后，并定期对池体周边喷洒除臭剂，可有效抑制NH3及H2S的排放，减少对环境的影响。

根据《生物除臭剂在畜禽粪便除臭中的应用试验》（冯健、方新、于淼），《现代农业科技》（2009）和《除臭微生物的筛选》（吴小平、郑耀通），《福建轻纺》（2002第1期），生物除臭剂、微生物对畜禽粪便氨气的去除率平均为78.8%，对硫化氢的去除率平均为71.4%。则污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池中NH3、H2S的产生及排放情况如下表所示。
表3.3-11  污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池恶臭气体产生及排放情况
	产污

节点
	产污环节
	污染物
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	治理措施
	处理效率
	污染物排放（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放时间
	排放方式

	G2
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3
	0.0076
	0.00087
	喷洒除臭剂
	78.8%
	0.00161
	0.00018
	8760h
	无组织排放

	
	
	H2S
	0.0003
	0.000034
	喷洒除臭剂
	71.4%
	0.000086
	0.0000098
	
	


C臭气浓度

本项目鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池以及应急堆粪暂存场将产生臭气，臭气主要污染物除氨气、硫化氢外，还包括臭气浓度。

恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，氨和硫化氢的浓度与臭气强度之间的关系，见表3.3-12。

表3.3-12    恶臭物质浓度与臭气强度的关系

	臭气强度等级
	嗅觉判别标准
	臭气浓度

（无量纲）
	氨（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）

	0
	无     臭
	/
	/
	/

	1
	勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度）
	4
	0.1
	0.0005

	2
	容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）
	20
	0.5
	0.006

	3
	明显感到臭味（可嗅出臭气种类）
	100
	2
	0.06

	4
	强烈臭味
	3000
	10
	0.7

	5
	无法忍受的强烈臭味
	18000
	40
	8


结合企业实际情况，本项目选取臭气浓度为评价指标。根据企业污染物排放情况及预测结果，本项目NH3、H2S最大落地浓度为0.00836mg/m3、0.00084mg/m3，则厂区内臭气强度为1-2级，厂界臭气浓度为10（无量纲）。
②锅炉大气污染物

本项目拟建设2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（两用一备，1台3t/h锅炉备用）用于厂内冬季供暖使用。生物质专用燃料锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）对其产排污情况进行计算。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”要求，生物质成型燃料的锅炉氮氧化物需采用低氮燃烧技术，颗粒物需采用旋风除尘和袋式除尘组合技术。由于鸡舍内部有自动控温装置，可自动调节室温，故锅炉全年运行时间为143天（约1.6季），每天工作24小时。

本次评价，根据企业提供的拟采取生物质成型燃料检验结果，进行燃料消耗量计算，计算公式如下：

[image: image14.wmf]w

w

Q

Q

B

h

×

=

低

热

3600


其中：Bw—每台锅炉小时耗燃料量，kg/h；

Q热—每台锅炉额定供热量，MW（本项目新建锅炉运行负荷为5.5t，即3.85MW/h，1MW=1000kJ/秒）；
ηw—锅炉设计热效率，根据《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500-2020）表3，取88%；

Q低—燃料基低位发热值，本项目收到基低位发热量16.66Mj/kg，即16660kj/kg。

经计算，本项目生物质专用燃料锅炉燃料消耗量约为945.38kg/h，每天需加热的时间约为24h，年营运期为143天，即消耗生物质燃料约3244.54t/a。具体燃料消耗量如下。
表3.3-13    项目生物质锅炉燃料消耗情况

	名称
	功率（MW）
	运行时间
	年运行天数
	年运行小时数
	生物质成型燃料用量

	
	
	
	
	
	kg/h
	t/a

	热水锅炉
	3.85
	24h/d
	143d
	3432h/a
	945.38
	3244.54


本次评价参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算污染物排放量，本项目采用物料衡算法进行计算，公式如下：

核算时段内标态干烟气排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5进行计算。该公司使用的生物质燃料收到基低位发热量为16.66MJ/kg>12.54MJ/kg，干燥无灰基挥发分为77.24%>15%，选用公式Vgy=0.393Qnet,ar+0.876计算基准烟气量，经计算基准烟气量为7.423Nm3/kg，运行期间锅炉的烟气量为24084220m3。

a）颗粒物排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），单台燃生物质锅炉颗粒物排放量按下式计算。

[image: image15.png]



式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar——收到基灰分的质量分数，%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

ηc——综合除尘效率，%；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%；

b）SO2排放量

燃生物质锅炉二氧化硫排放量按下式计算。

[image: image16.png]



式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Sar——收到基硫的质量分数，%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

ηs——脱硫效率，%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。

c）NOx排放量
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），NOx产污系数取1.02kg/t·燃料，采用低氮燃烧技术后NOx排污系数取0.71kg/t·燃料。

A、颗粒物

颗粒物排放量计算公式中，核算时段内锅炉燃料耗量（R）为3244.54t；根据企业提供的生物质燃料化验单，生物质成型燃料收到基灰分的质量分数（Aar）为3.74%；锅炉烟气中带出的飞灰份额（dfh）根据HJ991-2018表B.2，取值80%；综合除尘效率（ηc）取99.7%；飞灰中的可燃物含量（Cfh）按照GB/T15317-2009取值12%，通过上述参数计算，则本项目锅炉颗粒物排放量为0.331t/a。

B、二氧化硫
二氧化硫排放量计算公式中，核算时段内每台锅炉燃料耗量（R）为3244.54t；根据企业提供的生物质燃料化验单，生物质收到基硫的质量分数（Sar）为0.07%；锅炉机械不完全燃烧热损失（q4）根据HJ991-2018表B.1，取值2%；无脱硫设施，脱硫效率（ηs）取0%；燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额（K）根据HJ991-2018表B.3，取值0.4，通过上述参数计算，则本项目锅炉二氧化硫排放量为1.67t/a。

氮氧化物
本项目采用低氮燃烧技术，则本项目锅炉氮氧化物产生量为3.309t/a，排放量为2.304t/a。
D、烟气黑度

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018）中5.2类比法对燃生物质锅炉烟气黑度进行评价，本次评价类比台安县鑫安源包装有限公司锅炉改造项目。

根据《台安县鑫安源包装有限公司锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告》：台安县鑫安源包装有限公司锅炉改造项目新建1台4t/h燃生物质锅炉，以生物质成型燃料为燃料。该项目锅炉产生的废气经布袋除尘器处理后，经1根35m排气筒（P1）有组织排放。

综上所述，台安县鑫安源包装有限公司锅炉改造项目所建锅炉规格与本项目接近，燃料种类与本项目相同，废气处理方式更完善，故类比可行。参照其验收检测报告可知，其烟气黑度（林格曼黑度，级）＜1，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值要求。

由此计算本项目运营期生物质专用燃料锅炉污染物产排情况，详见表3.3-14。

表3.3-14  项目生物质专用燃料锅炉废气排放情况一览表

	产污

节点
	产污

环节
	污染物种类
	废气量
	产生

速率
	产生量
	产生

浓度
	治理效率
	排放速率
	排放量
	排放浓度
	排气筒
	高度

	
	
	
	m3/h
	m3/a
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	%
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	
	

	G4
	生物质专用燃料锅炉
	SO2
	7017.55
	24084220
	0.487
	1.67
	69.34
	/
	0.487
	1.67
	69.34
	DA001
	35m

	
	
	NOx
	
	
	0.964
	3.309
	137.39
	30
	0.671
	2.304
	96.18
	
	

	
	
	颗粒物
	
	
	32.147
	110.33
	4579.76
	99.7
	0.096
	0.331
	13.74
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	＜1级
	
	


综上所述，本项目运行期间锅炉烟气总量为24084220m3，SO2排放量为1.67t/a，NOx排放量为2.304t/a，颗粒物排放量为0.331t/a。

根据上表可知产生的废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值要求（颗粒物：30mg/m3，氮氧化物：200mg/m3，SO2：200mg/m3），锅炉烟囱高度为35m（新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，该项目锅炉房的烟囱周围半径200m距离内建筑物最高为6m，因此该项目35m高的排气筒（DA001）可以满足要求），实现达标排放。

非正常工况：
①应急状态下应急堆粪暂存场产生的恶臭
为防止发生突发意外情况，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，厂区西北侧设有1栋面积为2000m2的应急堆粪暂存场。应急堆粪暂存场按照《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）建设，平时不存储鸡粪，仅在意外情况时使用，鸡粪贮存期间产生恶臭气体。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中产污系数法，各类畜禽粪便污染物产生量见下表。

表3.3-15  各类畜禽污染物产生量
	养殖种类
	粪便产生量（kg/d·头/只）
	粪便中污染物含量（g/d·头/只）

	
	
	总氮

	肉鸡
	0.11
	1.1


根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中标准出版社），鸡粪中氮挥发量约占总氮的10%，其中NH3占挥发量的25%、H2S含量约为NH3的10%。

根据相关资料鸡粪中氨态氮转化为NH3释放主要集中在一次发酵阶段完成，即在新鲜粪便产生后的15d内转化。本项目鸡粪临时贮存时间按10d计，则鸡粪贮存期间产生的总氮量为5.5t，鸡粪暂存期间氮的释放量约为66.7%，故鸡粪临时贮存间NH3产生量为0.092t、H2S产生量为0.0092t。

应急堆粪暂存场为整体封闭，将废气引入生物除臭装置处理，集气效率以90%计。参照《六里屯垃圾填埋场调节池生物滤池除臭工程研究》（付双立等人）生物除臭系统效果显著，可达到90%-95%，本次评价采用90%，最终恶臭气体经15m高排气筒（DA002）有组织排放。同时暂存间内定期喷洒除臭剂，去除效率按50%计，暂存间内未经收集的废气经集中通风设施无组织排放，则应急状态下应急堆粪暂存场NH3、H2S的产生及排放情况如下表所示。

表3.3-16  应急状态下应急堆粪暂存场储粪期间恶臭气体产生及排放情况
	产污

节点
	产污

环节
	污染物
	产生量（t）
	产生速率（kg/h）
	治理措施
	类别
	污染物排放（t）
	排放速率（kg/h）
	排放时间

	G3
	应急堆粪暂存场
	NH3
	0.092
	0.383
	设置生物除臭装置，集气效率90%，去除90%；同时暂存间为封闭式，并定期喷洒除臭剂，废气去除率约为50%
	有组织
	0.00828
	0.0345
	240h

	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.0046
	0.0192
	

	
	
	H2S
	0.0092
	0.038
	
	有组织
	0.000828
	0.00345
	

	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.00046
	0.00192
	


②事故状态下应急柴油发电机产生的废气
柴油发电机使用情况作为停电时的备用电源使用，本评价报告以最不利情况，按照年停电一次，时间为5小时，消耗油量为0.315t/a，即360L/a。

柴油发电机组燃烧柴油产生的大气污染物主要是二氧化硫、氮氧化物。空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3。本项目企业消耗油量为0.315t/a，烟气量为6300Nm3/a。

根据《社会区域类环境影响评价第3版》（﹝环境保护部环境工程评估中心编〕2014年版），柴油发电机运行污染物排放系数为：SO2：4g/L，NOx：2.56g/L，颗粒物：0.714g/L。企业油耗共360L/a，则SO2排放量为0.0014t/次，排放速率为0.28kg/h；NOx排放量为0.0009t/次，排放速率为0.18kg/h；颗粒物排放量为0.0003t/次，排放速率为0.05kg/h。运行过程中产生的废气通过库房上方建筑物换气扇排放，柴油发电机烟气量为6300Nm3/a，则SO2：222.22mg/m3，NOx：142.9mg/m3，颗粒物：39.68mg/m3。本项目柴油发电机尾气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、颗粒物≤120mg/m3，即达标排放。

③鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池及应急堆粪暂存场产生的恶臭类物质未得到有效处理，非正常工况下的污染物排放情况如下：

表3.3-17  项目恶臭非正常排放情况汇总表

	非正常排放
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	故障率（%）
	单次持续时间（h）
	年发生频次/次

	鸡舍
	未喷洒除臭剂
	NH3
	0.0091
	100
	1
	1

	
	
	H2S
	0.00091
	100
	1
	1

	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	未喷洒除臭剂
	NH3
	0.00087
	100
	1
	1

	
	
	H2S
	0.000034
	100
	1
	1

	应急堆粪暂存场
	生物除臭装置损坏
	NH3
	0.383
	100
	1
	1

	
	
	H2S
	0.0383
	100
	1
	1


④锅炉配套的旋风除尘器+布袋除尘器出现故障时，治理效率下降至0%的状态，非正常工况下的污染物排放情况如下：

表3.3-18  废气非正常工况排放量核算表
	污染源
	非正常

排放原因
	污染物
	非正常排放浓度
	非正常排放速率
	是否超标
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	1#锅炉
	废气处理设施故障，处理效率0%
	SO2
	69.34mg/m3
	0.487kg/h
	否
	1
	1
	立即将锅炉停止运转，关闭风机，及时更换布袋或修复损坏部件

	
	
	NOx
	137.39mg/m3
	0.964kg/h
	否
	
	
	

	
	
	颗粒物
	4579.76mg/m3
	32.147kg/h
	是
	
	
	

	
	
	烟气黑度
	＜1级
	/
	否
	
	
	


表3.3-19  项目大气污染物产生及排放情况一览表

	排放方式
	污染源

名称
	污染

物名称
	产生情况
	净化措施
	净化

效率（%）
	烟囱

高度
	排放情况
	执行标准

	
	
	
	产生浓度

（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量

（t/a）
	

	有组织
	生物质专用燃料锅炉（DA001）
	SO2
	69.34
	0.487
	1.67
	3台锅炉（2用1备）各配备1套旋风除尘器+布袋除尘器，最终通过1根35m高排气筒（DA001），并采用低氮燃烧技术。
	/
	35m
	69.34
	0.487
	1.67
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值要求

	
	
	NOx
	137.39
	0.964
	3.309
	
	30
	
	96.18
	0.671
	2.304
	

	
	
	颗粒物
	4579.76
	32.147
	110.33
	
	99.7
	
	13.74
	0.096
	0.331
	

	
	
	烟气黑度
	/
	/
	/
	
	/
	
	/
	/
	/
	

	
	应急堆粪暂存场（DA002）
	NH3
	/
	0.383
	0.092
	封闭车间，将废气引入生物除臭装置处理
	90
	15m
	/
	0.0345
	0.00828
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准要求

	
	
	H2S
	/
	0.038
	0.0092
	
	90
	
	/
	0.00345
	0.000828
	

	无组织
	鸡舍
	NH3
	/
	0.0091
	0.059
	鸡舍内设置通风排气风扇配合进气风窗，加强通风，定期喷洒植物液除臭剂除臭。
	66
	/
	/
	0.0031
	0.02
	满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准要求

	
	
	H2S
	/
	0.00091
	0.0059
	
	66
	
	/
	0.00031
	0.002
	

	
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3
	/
	0.00087
	0.0076
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取封闭式管理，同时定期人工喷洒除臭剂，初期预计每周喷洒一次，长期使用后可间隔15天喷洒一次。
	78.8
	/
	/
	0.00018
	0.00161
	

	
	
	H2S
	/
	0.000034
	0.0003
	
	71.4
	
	/
	0.0000098
	0.000086
	

	
	堆粪

暂存场
	NH3
	/
	0.383
	0.092
	定期喷洒植物液除臭剂除臭。
	50
	/
	/
	0.0192
	0.0046
	

	
	
	H2S
	/
	0.038
	0.0092
	
	50
	
	/
	0.00192
	0.00046
	


（2）水污染物排放分析

①用水量

本项目全厂用水主要为生活用水和生产用水，总用水量为53415.9m3/a。其中生产用水包含鸡舍冲洗水、锅炉用水、锰砂过滤罐冲洗用水、肉鸡饮用水、消毒和除臭剂稀释用水、水帘降温用水。全厂用水均为外购，厂区水房内设有1个150m3蓄水池，外购新鲜水经泵送至蓄水池，再经锰砂罐处理后送至1个150m3的净水池暂存，随后供生产使用。
a.生活用水

本项目劳动定员为25人。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）中表177 U992农村居民生活用水定额，员工生活用水定额取80L/（人·d），则员工生活用水量约为2.0m3/d，即730m3/a。
b.锅炉用水

本项目拟建设2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉用于厂内冬季供暖使用，其中1台3t/h锅炉为备用锅炉。根据《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500-2020）表3，锅炉热效率取88%。本项目锅炉供水温度85℃，回水温度60℃。锅炉全年运行时间为143天（约1.6季），每天工作24小时，本项目不设置软水制备装置制备锅炉用水。

根据锅炉参数，进行循环水量计算，计算公式如下：

G=﹝Q/C（Tg-Th）〕×3600

其中：G—计算水流量，kg/h

Q—热用户设计热负荷，W

C—水的比热，C=4187J/kg·℃

Tg﹑Th—设计供回水温度，℃

Q＝Qf×F

式中：Q—热用户设计热负荷，W；

F—建筑物的建筑面积，m2，生物质锅炉总供暖面积为17511.25m2（其中鸡舍17106.25m2，操作间405m2）。
Qf—建筑物的供暖面积热指标，W/m2，它表示每1m2建筑面积的供暖设计热负荷，本项目取20W/m2。

经计算本项目设计热负荷Q=35.0225万W，根据生物质锅炉操作手册，锅炉的补水量为循环量的2%~3%，本项目以2.5%计，则本项目新建锅炉系统循环水量及补水量见下表。

表3.3-20  项目新建锅炉系统循环水量及补水量表
	生物质专用燃料锅炉
	系统循环水量
	补水量

	
	12.04m3/h（41321.28m3/a）
	0.3m3/h（1029.6m3/a）


c.肉鸡饮用水

根据《辽宁省地方标准 行业用水定额》（DB21/T1237-2020）中表10 A032家禽饲养用水定额，鸡饮用水系数按集中饲养先进值0.30L/只•天计，本项目肉鸡45天出栏，年出栏6批，年累计饲养270天，设计最大存栏量约为50万只/批，本项目鸡饮用水量为150m3/d，即40500m3/a。

d.鸡舍冲洗水

为保持鸡舍、鸡笼等设备清洁，同时保证鸡不受影响，本项目采用全进全出养殖方式。鸡舍内正常生产期不涉及鸡舍冲洗，为保证鸡舍干爽干净，日常仅对舍棚进行清扫，只是在生产周期（约45天）结束后进行鸡舍的冲洗（含粪带清理），即每年仅进行6次冲洗。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），鸡舍冲洗为每批次（全年共计6批次）运走时进行冲洗，每年冲洗鸡舍6次，冲洗水定额按9L/m2・次计算。本项目鸡舍总建筑面积为17106.25m2，则项目鸡舍冲洗水量为153.96m3/次，即923.74m3/a。
e.消毒、除臭剂稀释用水

本项目在进鸡雏前一个星期将鸡舍及一切用具清洗干净并用消毒水进行消毒，鸡舍在进鸡雏前两天通风换气，鸡舍每栏消毒1次，根据建设单位提供的资料，消毒水用量根据鸡舍的空间大小计算，以80mL/m3计，本项目每栋鸡舍空间大小约为12829.69m3，共10栋鸡舍，则消毒用水量为10.26m3/次。本项目全年共消毒6次，即61.56m3/a。消毒水由戊二醛癸甲溴铵与水按照1:1000的比例配制成，则戊二醛癸甲溴铵用量为61.56L/a，新鲜水用量为61.56m3/a。消毒完毕后进行空栏通风，喷洒的消毒液全部自然蒸发，无废水产生。

除臭剂稀释比例为1:50，该项目除臭剂喷洒面积（含鸡舍、应急堆粪暂存场（如使用）、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池）约22528.75m2，根据企业提供的资料，每平方米需喷洒0.5kg除臭剂，则该项目除臭剂用量为11.26t/a，用水量为563m3/a；本次计算按长期稳定后平均15天喷洒一次进行计算，则全年需喷洒约24次，平均每次消毒剂稀释用水为23.46m3，喷洒的除臭剂全部自然蒸发，无废水产生。
f.水帘降温用水

为防止夏季鸡舍因温度过高导致疫情产生，鸡舍均采用水帘降温。该项目分别在每栋鸡舍东墙壁安装1个水帘（规格为36m2），南侧、北侧墙壁各安装2个水帘（规格为30.75m2），每栋鸡舍配套设置18个排气风扇及18台进气风窗，为鸡舍通风换气。每栋鸡舍每个水帘均配套设置1个容积为10m3的水槽，水帘用水通过水槽以及循环水泵进行循环使用，只需定期补水，夏季结束后，水帘用水与鸡舍冲洗废水一同处理。

肉鸡饲养过程中高温期以4个月，即120天计，水帘用水通过水槽、水泵进行循环使用，循环水用量为50m3/栋，10栋鸡舍的循环水用量为500m3，夏季蒸发量按15%计，鸡舍水帘系统蒸发补水量为75m3/d，即9000m3/a，则鸡舍水帘降温用水共9500m3/a。
g.锰砂过滤罐冲洗用水
本项目水房内设1套用水净化设备，包括2个锰砂过滤罐（50m3）。新鲜水通过锰砂过滤罐进行过滤，通过锰砂对泥沙、胶体、金属离子以及有机物进行截留、吸附，最后进入1个150m3的净水池暂存，随后供鸡舍及锅炉使用。锰砂过滤罐在使用一段时间后，表面将会残留部分杂质，需用水进行冲洗，平均三天冲洗一次。本项目用水净化设备全年工作约270天，大约需进行过90次常压冲洗，每次冲洗时间为4分钟，冲洗水流量为5L/s，则冲洗水用量为1.2m3/次，即108m3/a。

②排水量

a.生活污水

参考《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中给出的城市综合污水排放系数为0.80，即生活污水产生量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为1.6m3/d，即584m3/a。场区内设有1座化粪池，员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排。
b.锅炉排污水

根据生物质锅炉操作手册，锅炉补充水包括锅炉蒸发损失补充水和锅炉排污水，锅炉排污水产量约为补充水量的5%，且每天仅排一次废水，则锅炉排污水产生量约为0.36m3/d，即51.48m3/a。锅炉排水主要污染物为SS。
c.鸡舍冲洗废水

本项目鸡舍冲洗地面水的排水量按用水量的90%计，则地面冲洗排水量为165.564m3/次，即831.366m3/a。

d.水帘降温废水

本项目水帘用水通过水槽以及水泵进行循环使用，并定期补水，夏季结束后，更换水帘降温用水，并在鸡舍消毒期间对水帘进行消毒处理。因此本项目水帘降温废水量为500m3/a。
e.锰砂过滤罐冲洗废水
本项目锰砂过滤罐冲洗废水按冲洗用水量的100%计算，则锰砂过滤罐冲洗废水量为108m3/a。
③污染物排放情况

本项目全厂排水主要包括生活污水和生产废水，总排水量为2074.846m3/a。其中生产废水包括鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水及锅炉排污水。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）可确定主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵。
本项目生活污水排放量为584m3/a；场区内设有1座化粪池，员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排；由于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中未明确生活污水污染因子，同时本项目涉及锅炉，因此本项目生活污水主要污染因子可根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定为pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油。各污染物源强取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表生活污染源产排污系数手册中农村生活污水污染物产生与排放系数。

表3.3-21  生活污水产生情况

	名称
	生活污水
	去向

	
	劳动定员（人）
	产污强度

（g/人·d）
	产生量（t/a）
	浓度（mg/L）
	

	废水量
	25
	/
	584m3/a
	/
	员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排

	COD
	
	25.90
	0.123
	404
	

	BOD5
	
	11.50
	0.055
	180
	

	NH3-N
	
	0.50
	0.0024
	8.56
	

	SS
	
	12.80
	0.061
	200
	

	TP
	
	0.11
	0.0005
	1.71
	


本项目生产废水产生浓度依据《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HT-BAT-10）表2中的相关数据进行源强核算，畜禽养殖场废水中的污染物浓度因畜种、饲养管理水平、气候、季节等情况会有很大差异，根据环保部《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（试行）（HJ-BAT-10），畜禽养殖废水主要包括尿液、冲洗水及少量生活污水，产生量及其性质见下表。

表3.3-22  各类养殖场废水中污染物浓度 单位：mg/L

	养殖种类
	清粪方式
	CODcr
	氨氮
	总磷
	总氮
	PH

	猪
	干清粪
	2500～2770
	230～290
	35～50
	320～420
	6.3~7.5

	
	水冲粪
	15600～46800
	130～1780
	30～290
	140～1970
	

	牛
	干清粪
	920～1050
	40～60
	16～20
	57～80
	7.1~7.5

	
	水冲粪
	6000～25000
	300～1400
	35～50
	300～500
	

	鸡
	干清粪
	2740～10500
	70～600
	13～60
	100～750
	6.5~8.5


本项目生产废水通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池内，待施肥季用作液态肥料进行综合利用。考虑到污水三级沉淀池的厌氧发酵原理与化粪池类似，因此项目废水处理效率参考《全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》化粪池对各污染物去除率为：COD15%、氨氮3%、BOD59%、SS30%，《化粪池污水处理能力研究及评价》（王红燕，2009）的结论，其中TP的年均去除率以30%计、蛔虫卵去除效率按95%计、粪大肠菌群去除效率按50%计。

全场生产废水污染物产排状况见下表。
表3.3-23  生产废水主要污染物产排情况一览表
	名称
	生产废水
	去除效率（%）
	生产废水
	去向

	
	产生浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a）
	
	处理后浓度
（mg/L）
	处理后含量
（t/a）
	

	废水量
	/
	1490.846m3/a
	/
	/
	1490.846m3/a
	通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池内，待施肥季用作液态肥料进行综合利用。

	COD
	6620
	9.869
	15
	5627
	8.388990442
	

	NH3-N
	335
	0.499
	3
	325
	0.48452495
	

	BOD5
	1655
	2.467
	9
	1506
	2.245214076
	

	SS
	900
	1.341
	30
	630
	0.93923298
	

	TP
	36.5
	0.054
	30
	25.55
	0.038091115
	

	粪大肠

菌群数
	1.3×106个/L
	1.9×1012个/L
	50
	6.5×105个/L
	9.69×1011个/a
	

	蛔虫卵
	20个/L
	2.98×107个/a
	95
	1个/L
	1.49×106个/a
	


④废水产生量合理性分析

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中集约化鸡干清粪工艺排水量为冬季：0.5m3/（千只·d）、夏季：0.7m3/（千只·d）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中畜禽养殖行业单位畜禽基准排水量推荐取值为0.6m3/（千只·d）。
本项目养殖废水主要为鸡舍冲洗废水、水帘降温用水、锰砂过滤罐冲洗废水及锅炉排污水，每批肉鸡存栏量为50万只，根据图3.3-5和图3.3-6可知，本项目夏季废水排放量为143.134m3/d（折算为0.29m3/（千只·d）＜0.7m3/（千只·d）），本项目冬季废水排放量为139.324m3/d（折算为0.28m3/（千只·d）＜0.5m3/（千只·d）），满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中集约化鸡干清粪工艺排水量的要求。本项目生产废水产生量为1490.846m3/a，每批饲养期为45d，共养殖6批，因此折算平均每天每千只鸡废水产生量约0.011m3，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）的相关要求。
（3）噪声分析

本项目噪声主要为项目生产设备运行时产生的噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各类泵和生产用设备。根据《环境影响评价技术导则 声环境》A.3.4 障碍物屏蔽引起的衰减Abar：“位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB”，故本次评价取20dB。本项目主要噪声源及源强见表3.3-24。

表3.3-24    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	-鸡舍10
	水帘循环水泵
	75
	建筑隔声，基础减振
	51.4
	118.6
	1.2
	22.1
	12.2
	21.7
	4.8
	63.4
	63.4
	63.4
	63.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.4
	37.4
	37.4
	37.6
	1

	2
	
	换气风扇西
	70
	
	32.6
	119.5
	1.2
	40.3
	7.3
	3.5
	9.7
	58.4
	58.5
	58.8
	58.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.4
	32.5
	32.8
	32.4
	1

	3
	
	换气风扇东
	70
	
	65.7
	109.6
	1.2
	5.8
	7.9
	38.1
	9.0
	58.5
	58.5
	58.4
	58.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.5
	32.5
	32.4
	32.4
	1

	4
	鸡舍9
	水帘循环水泵
	75
	
	43.3
	97.1
	1.2
	23.0
	13.3
	20.8
	3.7
	63.4
	63.4
	63.4
	63.7
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.4
	37.4
	37.4
	37.7
	1

	5
	
	换气风扇西
	70
	
	25.4
	96.2
	1.2
	39.8
	7.0
	4.1
	10.0
	58.4
	58.5
	58.7
	58.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.4
	32.5
	32.7
	32.4
	1

	6
	
	换气风扇东
	70
	
	60.3
	85.5
	1.2
	3.2
	7.5
	40.6
	9.5
	58.8
	58.5
	58.4
	58.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.8
	32.5
	32.4
	32.4
	1

	7
	鸡舍8
	水帘循环水泵
	75
	
	37
	73
	1.2
	21.9
	12.9
	22.8
	5.0
	63.2
	63.3
	63.2
	63.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.2
	37.3
	37.2
	37.4
	1

	8
	
	换气风扇西
	70
	
	17.4
	74.8
	1.2
	41.0
	8.1
	3.7
	9.8
	58.2
	58.3
	58.6
	58.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.2
	32.3
	32.6
	32.3
	1

	9
	
	换气风扇东
	70
	
	50.5
	62.2
	1.2
	5.6
	7.2
	39.1
	10.7
	58.4
	58.3
	58.2
	58.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.4
	32.3
	32.2
	32.3
	1

	10
	鸡舍7
	水帘循环水泵
	75
	
	28.1
	52.4
	1.2
	23.1
	14.4
	21.5
	4.4
	63.2
	63.2
	63.2
	63.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.2
	37.2
	37.2
	37.4
	1

	11
	
	换气风扇西
	70
	
	9.3
	51.5
	1.2
	40.5
	7.3
	4.1
	11.5
	58.2
	58.3
	58.5
	58.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.2
	32.3
	32.5
	32.2
	1

	12
	
	换气风扇东
	70
	
	42.4
	40.8
	1.2
	5.8
	8.1
	38.8
	10.6
	58.3
	58.3
	58.2
	58.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.3
	32.3
	32.2
	32.2
	1

	13
	鸡舍6
	水帘循环水泵
	75
	
	20.1
	26.5
	1.2
	21.5
	11.8
	21.3
	6.1
	63.4
	63.4
	63.4
	63.5
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.4
	37.4
	37.4
	37.5
	1

	14
	
	换气风扇西
	70
	
	4
	27.3
	1.2
	37.0
	7.4
	5.9
	10.6
	58.4
	58.5
	58.5
	58.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.4
	32.5
	32.5
	32.4
	1

	15
	
	换气风扇东
	70
	
	33.5
	16.6
	1.2
	5.5
	6.8
	37.2
	11.0
	58.5
	58.5
	58.4
	58.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.5
	32.5
	32.4
	32.4
	1

	16
	鸡舍5
	水帘循环水泵
	75
	
	12
	5
	1.2
	21.7
	13.7
	22.2
	6.8
	63.1
	63.2
	63.1
	63.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.1
	37.2
	37.1
	37.2
	1

	17
	
	换气风扇西
	70
	
	-6.8
	5
	1.2
	39.5
	7.5
	4.4
	13.0
	58.1
	58.2
	58.4
	58.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.1
	32.2
	32.4
	32.2
	1

	18
	
	换气风扇东
	70
	
	26.3
	-7.5
	1.2
	4.1
	6.5
	39.8
	14.0
	58.4
	58.3
	58.1
	58.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.4
	32.3
	32.1
	32.2
	1

	19
	鸡舍4
	水帘循环水泵
	75
	
	4
	-15.6
	1.2
	20.8
	16.0
	23.1
	4.6
	63.1
	63.1
	63.1
	63.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.1
	37.1
	37.1
	37.4
	1

	20
	
	换气风扇西
	70
	
	-13.9
	-15.6
	1.2
	37.4
	10.1
	6.4
	10.5
	58.1
	58.2
	58.2
	58.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.1
	32.2
	32.2
	32.2
	1

	21
	
	换气风扇东
	70
	
	16.5
	-29
	1.2
	4.2
	7.4
	39.6
	13.2
	58.4
	58.2
	58.1
	58.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.4
	32.2
	32.1
	32.1
	1

	22
	鸡舍3
	水帘循环水泵
	75
	
	-4.1
	-37.9
	1.2
	21.4
	16.8
	22.5
	1.9
	63.3
	63.3
	63.3
	64.5
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.3
	37.3
	37.3
	38.5
	1

	23
	
	换气风扇西
	70
	
	-22
	-40.6
	1.2
	37.2
	7.9
	6.7
	10.8
	58.3
	58.3
	58.4
	58.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.3
	32.3
	32.4
	32.3
	1

	24
	
	换气风扇东
	70
	
	8.4
	-51.4
	1.2
	4.9
	8.6
	38.9
	10.1
	58.5
	58.3
	58.3
	58.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.5
	32.3
	32.3
	32.3
	1

	25
	鸡舍2
	水帘循环水泵
	75
	
	-12.1
	-62.1
	1.2
	20.5
	15.1
	23.3
	4.6
	63.2
	63.2
	63.2
	63.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.2
	37.2
	37.2
	37.4
	1

	26
	
	换气风扇西
	70
	
	-30
	-63
	1.2
	36.9
	7.9
	6.9
	11.8
	58.2
	58.3
	58.3
	58.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.2
	32.3
	32.3
	32.2
	1

	27
	
	换气风扇东
	70
	
	-0.5
	-73.7
	1.2
	5.6
	8.5
	38.3
	11.2
	58.3
	58.3
	58.2
	58.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.3
	32.3
	32.2
	32.2
	1

	28
	鸡舍1
	水帘循环水泵
	75
	
	-23.8
	-86.2
	1.2
	23.7
	15.2
	21.9
	6.3
	63.0
	63.0
	63.0
	63.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.0
	37.0
	37.0
	37.1
	1

	29
	
	换气风扇西
	70
	
	-41.7
	-83.6
	1.2
	41.6
	12.5
	4.0
	9.0
	57.9
	58.0
	58.3
	58.0
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.9
	32.0
	32.3
	32.0
	1

	30
	
	换气风扇东
	70
	
	-10.4
	-95.2
	1.2
	8.3
	10.4
	37.4
	11.0
	58.0
	58.0
	57.9
	58.0
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.0
	32.0
	31.9
	32.0
	1

	31
	鸡舍10
	自动除粪机10
	75
	
	47.3
	113.7
	1.2
	24.5
	6.2
	19.3
	10.7
	63.4
	63.5
	63.4
	63.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.4
	37.5
	37.4
	37.4
	1

	32
	鸡舍9
	自动除粪机9
	75
	
	40.2
	88.6
	1.2
	23.3
	4.3
	20.5
	12.7
	63.4
	63.6
	63.4
	63.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.4
	37.6
	37.4
	37.4
	1

	33
	鸡舍8
	自动除粪机8
	75
	
	32.1
	64.5
	1.2
	23.7
	3.3
	21.0
	14.6
	63.2
	63.7
	63.2
	63.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.2
	37.7
	37.2
	37.3
	1

	34
	鸡舍7
	自动除粪机7
	75
	
	23.2
	46.6
	1.2
	25.8
	7.3
	18.8
	11.5
	63.2
	63.3
	63.2
	63.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.2
	37.3
	37.2
	37.2
	1

	35
	鸡舍6
	自动除粪机6
	75
	
	16
	22.4
	1.2
	24.0
	6.6
	18.8
	11.3
	63.4
	63.5
	63.4
	63.4
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.4
	37.5
	37.4
	37.4
	1

	36
	鸡舍5
	自动除粪机5
	75
	
	8
	-2.6
	1.2
	23.0
	5.2
	20.9
	15.3
	63.1
	63.3
	63.1
	63.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.1
	37.3
	37.1
	37.2
	1

	37
	鸡舍4
	自动除粪机4
	75
	
	-0.1
	-22.3
	1.2
	22.1
	8.3
	21.7
	12.3
	63.1
	63.2
	63.1
	63.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.1
	37.2
	37.1
	37.2
	1

	38
	鸡舍3
	自动除粪机3
	75
	
	-9.9
	-44.7
	1.2
	24.4
	8.4
	19.4
	10.4
	63.3
	63.3
	63.3
	63.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.3
	37.3
	37.3
	37.3
	1

	39
	鸡舍2
	自动除粪机2
	75
	
	-19.7
	-67.9
	1.2
	25.6
	7.0
	18.3
	12.7
	63.2
	63.3
	63.2
	63.2
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	37.2
	37.3
	37.2
	37.2
	1

	40
	鸡舍1
	自动除粪机1
	75
	
	-30.5
	-93.8
	1.2
	27.9
	6.0
	17.7
	15.5
	62.9
	63.1
	63.0
	63.0
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	36.9
	37.1
	37.0
	37.0
	1

	41
	锅炉房
	风机
	80
	
	25
	-138.1
	1.2
	18.1
	19.5
	3.3
	8.2
	73.3
	73.3
	73.4
	73.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.3
	47.3
	47.4
	47.3
	1

	42
	锅炉房
	低氮燃烧器
	75
	
	28.1
	-145.3
	1.2
	13.0
	13.6
	8.5
	14.1
	68.3
	68.3
	68.3
	68.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	42.3
	42.3
	42.3
	42.3
	1

	43
	锅炉房
	循环水泵
	75
	
	21.8
	-146.2
	1.2
	18.7
	10.8
	2.7
	16.9
	68.3
	68.3
	68.5
	68.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	42.3
	42.3
	42.5
	42.3
	1

	44
	锅炉房
	锅炉
	75
	
	28.1
	-143.7
	1.2
	13.4
	15.1
	8.0
	12.6
	68.3
	68.3
	68.3
	68.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	42.3
	42.3
	42.3
	42.3
	1

	45
	锅炉房
	风机2
	80
	
	34.8
	-139.9
	1.2
	8.2
	20.8
	13.2
	7.0
	73.3
	73.3
	73.3
	73.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.3
	47.3
	47.3
	47.3
	1

	46
	锅炉房
	低氮燃烧器2
	75
	
	31.2
	-145.7
	1.2
	9.9
	14.2
	11.5
	13.6
	68.3
	68.3
	68.3
	68.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	42.3
	42.3
	42.3
	42.3
	1

	47
	锅炉房
	循环水泵2
	75
	
	32.1
	-149.7
	1.2
	7.8
	10.6
	13.6
	17.1
	68.3
	68.3
	68.3
	68.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	42.3
	42.3
	42.3
	42.3
	1

	48
	锅炉房
	锅炉2
	75
	
	31.2
	-143.3
	1.2
	10.6
	16.4
	10.8
	11.3
	68.3
	68.3
	68.3
	68.3
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	42.3
	42.3
	42.3
	42.3
	1

	49
	柴油发电机房
	发动机
	90
	
	55.6
	-46.9
	1.2
	7.0
	7.0
	13.8
	38.3
	83.7
	83.7
	83.6
	83.6
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	57.7
	57.7
	57.6
	57.6
	1

	50
	水房
	水泵1
	75
	
	44.4
	-65.7
	1.2
	16.9
	12.5
	0.7
	29.4
	69.8
	69.8
	71.7
	69.8
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	43.8
	43.8
	45.7
	43.8
	1

	51
	水房
	水泵2
	75
	
	41.3
	-73
	1.2
	16.9
	20.4
	0.6
	37.3
	69.8
	69.8
	72.2
	69.8
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	43.8
	43.8
	46.2
	43.8
	1

	表中坐标以厂界中心（122.413742,41.505382）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向


表3.3-25  主要设备噪声源强情况（室外声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	控制措施
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级 /dB（A）
	
	

	1
	污水三级沉淀池
	污水泵
	100QW75-10-4.0
	-25.1
	98.9
	1.2
	80
	选用低噪音设备，基础减振
	间断运行

	2
	
	污水泵
	100QW75-10-4.0
	-9
	96.7
	1.2
	80
	
	

	3
	应急堆粪暂存场
	除臭装置风机
	/
	-35.8
	103.4
	1.2
	75
	减振
	间断运行


（4）固体废物排放分析

本项目全厂产生的固体废物分为一般性固废及危险废物，其中一般性固体废物包括鸡舍产生的粪便、污水三级沉淀池污泥、饲料包装废物、生物质颗粒废包装物、饲料残渣、废锰砂、废柴油桶、锅炉设施产生的灰渣、除尘器收集的灰尘、废布袋、病死鸡以及员工产生的生活垃圾，危险废物包括防疫产生的防疫废物、消毒剂及除臭剂废包装物。

1）生活垃圾

本项目劳动定员25人，职工生活垃圾人均产生量0.5kg/d，则产生量约4.563t/a，场区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一处理。
2）一般性固废

①鸡粪

对照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“9 实际排放量核算方法”的9.2.1.2 产污系数法，给出肉鸡粪便产生量为0.11kg/d·只，本项目肉鸡45天出栏，年出栏6批，年累计饲养270天，本项目设计最大存栏量约为50万只/批，则本项目鸡粪产生量为55000kg/d，即14850t/a。

本项目采用干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清，当日外运，不在厂内停留。四层层叠式肉鸡饲养设备的清粪系统结构独特，在每层鸡笼下方都设置一条纵向清粪带，鸡粪均散落在清粪带上。同时鸡舍采用进气风窗、排气风扇加强通风，鸡粪干燥速度较快，把鸡粪大部分水分带出舍外。在粪便清理时，由于清粪带平整光滑，被清出舍外的鸡粪为颗粒状，出舍鸡粪含水率低，可实现减量化生产，有利于后续处理。鸡粪由清粪机自动运输至封闭式箱式货车内运输出场区，本项目产生的鸡粪由鞍山智农有机肥厂运走进行处理。本项目产生鸡粪不在厂内堆存，由鸡粪收购方每日清运，进行综合利用，即做到日产日清。鸡粪运输选择远离居民区的一侧作为进出路线，严禁从居民区内穿行，运输过程对周边环境影响不大。

企业为防治突发意外情况的发生，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，企业在鸡场内西北侧新建1座2000m2的应急堆粪暂存场，该堆粪场一般为闲置状态，平时不存储鸡粪，当有突发事件时，用于暂存鸡粪。该应急堆粪暂存场建为封闭式，可防风防雨，同时地面进行防渗处理。本项目该应急堆粪暂存场最多可容纳36天粪便量。
②废包装物

本项目鸡饲料以袋装形式暂存于饲料房中，每袋饲料重50kg。本项目年用饲料量为22500t，共产生饲料废包装物450000个/a，约9t/a（单重0.02kg）。

本项目锅炉使用的生物质成型燃料，每袋饲料重50kg。本项目年用生物质成型燃料为3244.54t，共产生物质颗粒废包装物64891个/a，约1.3t/a（单重0.02kg）。合计废包装物产生量为10.3t/a，饲料废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收处理。生物质颗粒废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由生物质成型燃料供应商定期回收处理。
③锅炉设施产生的灰渣
参照《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）灰渣产生量按如下公式计算。

式中：Elz—炉渣（灰渣）产生量，t；

R—核算时段内锅炉燃料消耗量；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

Qnet,ar—收到基低位发热值，kJ/kg。
本项目生物质成型燃料用量3244.54t，收到基灰分的质量分数为4.02%，q4按2计，收到基低位发热值为16660kJ/kg，经计算，本项目锅炉灰渣产生量为162.36t/a，袋装集中收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售处理。
④布袋除尘器收集的灰尘

根据前文工程分析，本项目锅炉设置旋风除尘器+布袋除尘器处理锅炉产生的废气，除尘器收集的粉尘总量为110t/a，袋装收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售给鞍山智农有机肥厂，由其负责清运。
⑤废布袋

为了保证布袋除尘器的过滤效果，项目拟每两年更换一次布袋。根据建设单位提供的设备参数，厂区共设置布袋除尘器3台（2用1备），更换布袋300条，每条废布袋约重1kg，则废布袋产生量约为0.15t/2a。产生的废布袋集中收集暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收处理。
⑥废锰砂

本项目新建的辅助用房内设有水房1间，内设1套用水净化设备，包括2个锰砂过滤罐。锰砂过滤罐规格为50m3，锰砂主要成份是二氧化锰，含量在35%-45%之间。
本项目锰砂过滤罐使用的锰砂需要三年更换一次，则废锰砂产生量为10t/3a。锰砂过滤罐主要利用MnO2与Fe2+发生氧化还原反应，使Fe2+变为Fe3+并生成Fe（OH）3沉淀，从而达到去除净化的目的，因此不属于危险废物。本项目产生的废锰砂更换时由生产厂家回收处理。

⑦污水三级沉淀池污泥
本项目干清粪过程未收集的少量鸡粪便和极少量落地饲料残渣，随着鸡舍冲洗废水一起进入场区污水三级沉淀池进行三级沉淀处理。根据建设单位提供的数据，每栋鸡舍残留鸡粪便和饲料残渣总量约为0.1t/栋·批次（干基），鸡舍只是在每批次生产周期（约45天）结束后进行鸡舍的冲洗，即6次/a，本项目共有10栋鸡舍，则污泥（干基）产生量为6t/a。污泥含水率为60%，则污泥产生量为15t/a。污水三级沉淀池污泥同鸡粪一同外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用，施肥季废水施肥时同步清掏污泥，不在厂内贮存。

⑧饲料残渣

项目运营过程中饲料损耗一般为0.025%，饲料残渣产生量为5.625t/a，集中收集后由环卫部门定期清运处理。
⑨病死鸡

根据企业提供的资料，正常工况下，在喂养阶段肉鸡成活率为99%，病死率为1%，则本项目每年病死鸡数量约为3万只，病死鸡平均体重1kg，则年病死鸡约30t。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求：“病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。”本项目所涉及的病死鸡为养殖过程中出现的病、惊吓、营养不良等正常死亡及先天病弱性死亡，不是传染性病死鸡，如出现传染性病死鸡，则交由卫生防疫部门处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），病死鸡可列入“农业固体废物”中“SW82 畜牧业废物”，代码为030-002-S82。本项目产生的病死鸡集中收集至一般固废暂存间内的冰柜后定期由台安牧安动物无害化处理有限公司收集、运输及无害化处理，符合《辽宁省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（辽政办发〔2015〕36号）的相关要求。
3）危险废物

①防疫废物
本项目场区内的防疫工作均外委给专业有资质的防疫公司，防疫所用消毒液及疫苗等药品、医疗器材、针头、纱布等均由防疫公司自行配带，本项目产生的此类防疫废物量约为0.03t/a。

本项目防疫废物参照危险废物管理，根据《国家危险废物名录》（2025版），参照废物类别为HW49类危险废物，危废物代码为900-041-49，危险特性为In/T。防疫产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。
②消毒剂、除臭剂废包装物

本项目运营期间使用消毒剂、除臭剂，产生消毒剂和除臭剂包装物，产生量约为 0.02t/a 。根据《国家危险废物名录》（2025版），消毒剂和除臭剂包装物属于 HW49类危险废物，废物代码为900-041-49，危险特性为In/T，在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位清运处置。

③废柴油桶

本项目设有2台应急柴油发电机，使用柴油发电机作为应急备用电源时会产生废柴油桶，单个柴油桶重量为0.0015t，则本项目废柴油桶产生量为0.0195t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废柴油桶属于 HW08类危险废物，废物代码为900-249-08，危险特性为I/T。在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位清运处置。

本项目一般固废根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）确定种类属性，危险废物根据《国家危险废物名录》（2025版）确定种类属性，全厂固体废物产生情况详见表3.3-26。 
表3.3-26  项目固体废物产生量一览表

	序号
	产污环节
	固体废物种类
	属性
	物理性状
	产生量
	利用处置方式和去向

	S1
	肉鸡养殖
	鸡粪
	SW82

030-001-S82
	固态
	14850t/a
	全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。

	S2
	肉鸡养殖
	饲料包装废物
	SW17

900-003-S17
	固态
	9t/a
	集中收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收处理。

	
	锅炉
	生物质颗粒废包装物
	
	固态
	1.3t/a
	集中收集后暂存于一般固废暂存间，由生物质成型燃料供应商定期回收处理。

	S3
	用水净化设备
	废锰砂
	SW82

030-003-S82
	固态
	10t/3a
	更换时由生产厂家回收处理。

	S4
	生物质专用燃料锅炉
	灰渣
	SW03

900-099-S03
	固态
	162.36t/a
	袋装收集后暂存于1座144m2的一般固废暂存间，统一外售处理。

	S5
	除尘器
	收尘灰
	SW59

900-099-S59
	固态
	110t/a
	袋装收集后暂存于1座144m2的一般固废暂存间，统一外售给鞍山智农有机肥厂，由其负责清运用于有机肥的营养添加剂。

	S6
	除尘器
	废布袋
	SW59

900-099-S59
	固态
	0.15t/2a
	收集后暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收处理。

	S7
	肉鸡养殖
	饲料残渣
	SW82

030-003-S82
	固态
	5.625t/a
	集中收集后由环卫部门定期清运处理

	S8
	肉鸡养殖
	病死鸡
	SW82

030-002-S82
	固态
	30t/a
	集中收集至一般固废暂存间内的冰柜后由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。

	S9
	肉鸡养殖
	防疫废物
	HW49
900-041-49
	固态
	0.03t/a
	场区防疫均外委给专业有资质的防疫公司，产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

	S10
	污水三级沉淀池
	污泥
	SW07

900-099-S07
	固态
	15t/a
	全部外售鞍山智农有机肥厂进行综合利用，施肥季废水施肥时同步清掏污泥，不在厂内贮存。

	S11
	肉鸡养殖
	消毒剂、除臭剂废包装物
	HW49
900-041-49
	固态
	0.02t/a
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

	S12
	职工
	生活垃圾
	/
	固态
	4.563t/a
	由环卫部门统一处理。

	S13
	柴油发电机
	废柴油桶
	HW08
900-249-08
	固态
	0.0195t/a
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。


（5）运营期生态影响

本项目对生态环境的影响主要是排放污染物污染环境，造成生态环境破坏。从影响时期来看，工程对生态环境的影响主要集中在施工期，包括对土壤的影响、对动植物的影响等。

3.3.3.6污染源强汇总

本项目全厂各污染物产生和排放情况见表3.3-27。
表3.3-27  污染物排放情况汇总表

	序号
	名称
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	1
	废气
	恶臭
	鸡舍
	NH3
	/
	0.059t/a
	/
	0.02t/a

	
	
	
	
	H2S
	/
	0.0059t/a
	/
	0.002t/a

	
	
	
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3
	/
	0.0076t/a
	/
	0.00161t/a

	
	
	
	
	H2S
	/
	0.0003t/a
	/
	0.000086t/a

	
	
	
	应急堆粪暂存场
	NH3
	有组织
	/
	0.092t/a
	/
	0.00828t/a

	
	
	
	
	
	无组织
	/
	
	
	0.0046t/a

	
	
	
	
	H2S
	有组织
	/
	0.0092t/a
	/
	0.000828t/a

	
	
	
	
	
	无组织
	/
	
	
	0.00046t/a

	
	
	锅炉烟气
	SO2
	69.34mg/m3
	1.67t/a
	69.34mg/m3
	1.67t/a

	
	
	
	NOx
	137.39mg/m3
	3.309t/a
	96.18mg/m3
	2.304t/a

	
	
	
	颗粒物
	4579.76mg/m3
	110.33t/a
	13.74mg/m3
	0.331t/a

	
	
	
	烟气黑度
	/
	/
	/
	/

	
	
	应急柴油发电机产生的废气
	颗粒物
	39.68mg/m3
	0.0003t/a
	39.68mg/m3
	0.0003t/a

	
	
	
	SO2
	222.22mg/m3
	0.0014t/a
	222.22mg/m3
	0.0014t/a

	
	
	
	NOX
	142.9mg/m3
	0.0009t/a
	142.9mg/m3
	0.0009t/a

	2
	废水
	鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	/
	1490.846m3/a
	/
	0m3/a

	
	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	/
	584m3/a
	/
	0m3/a

	3
	噪声
	水帘循环水泵
	/
	75dB（A）
	/
	/

	
	
	换气风扇
	/
	70dB（A）
	/
	/

	
	
	水泵
	/
	75dB（A）
	/
	/

	
	
	风机
	/
	80dB（A）
	/
	/

	
	
	自动除粪机
	/
	75dB（A）
	/
	/

	
	
	柴油发电机
	/
	90dB（A）
	/
	/

	4
	固体废物
	鸡粪
	/
	14850t/a
	/
	14850t/a

	
	
	饲料包装废物
	/
	9t/a
	/
	9t/a

	
	
	生物质颗粒废包装物
	/
	1.3t/a
	/
	1.3t/a

	
	
	灰渣
	/
	162.36t/a
	/
	162.36t/a

	
	
	收尘灰
	/
	110t/a
	/
	110t/a

	
	
	废布袋
	/
	0.15t/2a
	/
	0.15t/2a

	
	
	饲料残渣
	/
	5.625t/a
	/
	5.625t/a

	
	
	废锰砂
	/
	10t/3a
	/
	10t/3a

	
	
	病死鸡
	/
	30t/a
	/
	30t/a

	
	
	防疫废物
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a

	
	
	生活垃圾
	/
	4.563t/a
	/
	4.563t/a

	
	
	消毒剂、除臭剂废包装物
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a

	
	
	污泥
	/
	15t/a
	/
	15t/a

	
	
	废柴油桶
	/
	0.0195t/a
	/
	0.0195t/a


3.4污染物排放总量控制分析

3.4.1总量控制的目的

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，提出合理可行的总量控制目标，为企业的排污总量指标申报和生态环境管理部门开展总量控制工作提供依据，以确保项目所在地的环境质量目标能得到实现，达到项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一，促进本区域经济的可持续发展。

3.4.2总量控制因子的确定

根据生态环境部印发《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）和《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，本项目对化学需氧量、总磷、氮氧化物、挥发性有机物4种污染物实行排放总量控制。

3.4.3污染物排放总量

废气

本项目大气污染物主要来源于：鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池以及应急堆粪暂存场排放的恶臭气体，主要污染因子为：NH3、H2S、臭气浓度；生物质专用燃料锅炉产生的锅炉烟气以及应急柴油发电机产生的烟气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度。
根据工程分析，本项目锅炉氮氧化物年排放量为2.304t/a，因此本项目氮氧化物年排放量为2.304t/a。
则需申请大气总量控制指标：NOx2.304t/a。
废水

本项目全厂废水主要包括生活污水和生产废水，其中生产废水主要包括：鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水。本项目场区设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池。鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用；场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，定期清掏，生活污水综合利用周围农田堆肥，不外排。故本项目全厂无废水外排，因此无COD、总磷排放。

综上所述，建议项目总量控制指标为：NOx 2.304t/a；
台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场按照上述指标向当地生态环境管理部门申请污染物总量控制指标，最终总量控制指标以生态环境管理部门下达指标为准。
4环境现状调查与评价

4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

台安县隶属于辽宁省鞍山市，位于北纬41°、东经122°21′、地处辽宁省中部。辽、浑、绕三河润泽，地势平坦、水土丰饶，呈四季分明的暖温带大陆性季风气候，总面积1388平方公里，人口37万，辖152个行政村，耕地102万亩，年播种面积115万亩，是传统农业大县、全国平原绿化先进县、商品粮基地县、科技进步先进县，辽河平原农业综合开发县、辽宁省黄牛开发、淡水鱼养殖和优质农产品示范县，全国首批文明县城。

台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，地理位置坐标为E：122.41932392°，N：41.50783010°，地理位置见附图1。

本项目场外四周为耕地，本项目距离最近的敏感目标为场界东侧220m的散户居民。

4.1.2地形地貌

台安县位于辽宁省中部，辽河三角洲腹地。境内无山，地势平坦。平均海拔4～10m。台安地区的地层基本特征是新生态极为发育，第三系中含有丰富的石油和天然气资源，第四系的厚度达250～350m，中生态和前中生态不甚发育，有太谷花岗岩、片麻状花岗岩组成结晶基底，地表为第四系沉积物覆盖，从上到下分别为素填土层0.50～0.60m，含植物根须，粉质粘土层厚1.10～2.40m，粉砂层厚3.40～8.40m，允许抗压强度为120～130kpa，地基承载力较低。地震烈度属7度。

台安县地形地貌的总体特征是东高西低，地面平均坡降0.5%；地貌为冲积平原；地质构造属纬向构造阴山带东延部分。
4.1.3气候与气象

台安县位于中纬度地区，气候属于暖温带大陆性半润湿的季风气候，秋、冬季西伯利亚一带的寒冷干燥空气南侵；春、夏季海洋的温暖湿润气团北移，台安处于其过渡带，气候变化较大。其特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，温暖适宜，雨水充沛，日照充足，春季风大，冬季寒冷。

根据统计台安县多年气象资料，本地区年平均气温8.2℃，平均气压为1008.4hpa。一月平均气温-10.8℃，极端最低气温-30.4℃；七月平均气温24.5℃，极端最高气温36.9℃，绝对温差67.3℃。全年风向是冬季多北风，最大风速达8m/s；春、夏之际多南风，最大风速达24m/s；秋季南北风交替，最大风速为24m/s。年平均风速为3.7m/s。该地区常年主导风向为SSW。
该区年平均降水量为644.7mm，雨量多集中在七月和八月，占全年降水量的一半以上，年平均降雨天数为75天，日最大降雨量达223mm，三日内最大降雨量275mm。年平均相对湿度为64%。年平均日照时数2798小时，日照百分率为63%，全年平均太阳总辐射为138kcal/cm2，年平均蒸发量为1747mm。土壤一般在11月上旬结冻，下旬封冻，最大冻土厚度可达114cm，解冻期在三月中旬。低温、冰雹、霜冻、洪涝及病虫为当地农业生产的重要灾害。台安县无霜期平均为168天，一般初霜在10月10日，终霜在次年4月24日。
4.1.4地质、水文、地表水系

4.1.4.1 地层岩性

台安县地处下辽河平原中部，下辽河平原在大地构造上位于中朝准地台的东北部，北为内蒙地轴，西接燕山褶皱带，东界辽东隆起区，南伸入渤海与华北济黄拗陷相连。为受南北向长期压扭作用而形成的断陷盆地。
地质构造上属于辽河中新断陷盆地的中间部分，早在第三纪新世纪以来，受北西－南东方向拉长应力场的控制，在华夏断裂的断块内发生了继承性降沉运动。沉降带内堆积了厚达200余米的沉积物，沉积物的特点是，底部为粗粒物质，上部为细粒物质。
基底的构造形态，控制第三系地层的分布。下第三系地层分布在东西拗陷区，厚约2000m，由下而上分为沙河街组、东营组等，沉积为内陆河湖浅水相，灰白色砂岩、砂砾岩与灰绿色泥岩互层及黑色、灰黑色泥岩、块状砂岩、紫红色泥岩等。上第三系地层超伏在老地层之上，与下第三系地层为不整合接触，自下而上分为馆陶组、明化镇组。馆陶组为浅灰白色冲洪积砂砾岩、中细砂岩和灰绿色粉砂岩，沉积厚度变化较大，一般厚约300m。明化镇组与馆陶组连续超覆沉积，只在平原下游（辽中以南）有较明显隔水层。该组厚350m左右，往南加厚。岩性为砂岩、粉砂岩、泥岩及砂砾岩互层，上粗下细，底为泥岩。
下辽河平原区喜山运动之后，进入了整体坳陷阶段，形成辽河平原，中新世后，平原逐渐扩展，地层自新至老依次向北超覆，第四纪发生三次海侵，规模及波及范围依次向北推进。同时辽河平原在下沉坳陷过程中间隙性非常明显，沉积中心逐渐迁移至东部凹陷西缘的二界沟断裂带。台安县地表为辽河中下游冲积物淤积而成的现代冲积层，全部为第四纪地层所覆盖，厚度约240m。区内第四系厚度大、成因复杂，其成因时代及岩性特征从老至新描述如下：
（1）下更新统Q1
分布于平原下部，厚度约为40-60m，该组地层：下部岩性为砂砾石混土，厚度较大，分布稳定；上部以粘土为主，分布不稳定，成因类型为洪积。该统地层具有较明显的上粗下细韵律。其下伏地层主要为上第三系明化镇组砂岩、泥岩。
（2）中更新统Q2
沉积韵律下粗上细，地层厚度约为70m，分上、下二段，成因类型以河湖相为主。下段为中粗砂含砾、中细砂，上段以亚粘土为主，分布稳定，构成深层和浅层含水岩组之间的隔水层。
（3）上更新统Q3
该统有较明显的粗-细-粗沉积旋回，厚度约为 80m。该组分为下、中、上三段。下段：岩性为灰、浅灰、绿色，细砂夹亚砂土、亚粘土、灰、灰黑色亚粘土含泥粒与细砂互层。颗粒上细下粗。颜色上浅下深的特征明显。中段：岩性为细粉砂夹亚粘土薄层，含泥粒。上段：岩性为中细粉砂夹亚粘土薄层，灰、深灰、灰黑色。该组地层主要成因类型为河湖堆积。
（4）全新统Q4
全新统厚度较薄，一般小于30m。为冲洪积成因。
岩性：下部为灰色粉细砂夹亚粘土薄层，粘性土中含有半炭化植物碎屑；上部为灰褐色、深灰色亚砂土，表层为亚粘土和人工填土。
综上，地层岩性较复杂。
通过鞍山市立山区陆海水文地质队在调查区内进行实地钻井勘察，查明在160m深度内，地层岩性由上至下分为10层，各层岩性描述如下：
第①层为1.5m～2.5m 厚的亚粘土。其特征为：黄褐色；稍湿；可塑；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑。
第②层为2.5m～3.5m厚的粉砂。其特征为：黄色；稍密；饱和；主要矿物成分石英、少量长石和暗色矿物，分选性差，磨圆度较好，轻微胶结性。
第③层为25m～35m厚的细砂。其特征为：浅灰色；稍密；饱和；主要矿物成分石英、次为长石及少量暗色矿物，分选性差，磨圆度较好，轻微胶结性。
第④层为1.5m～2m厚的淤泥质亚粘土。其特征为：深灰色，饱和，软塑，无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑，含少量粉砂，局部见有植物碎屑。
第⑤层为30m～35m厚的细砂。其特征为：浅灰色；中密；饱和；矿物成分以石英为主，次为长石、少量长石及暗色矿物，分选性差，磨圆度较好。
第⑥层为1.5m～2.5m厚的淤泥质亚粘土。其特征为：深灰色；饱和；软塑；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑，夹薄层粉砂，局部见有植物碎屑。
第⑦层为30m～40m厚的中砂。其特征为:浅灰色；中密至密实；饱和；矿物成分以石英为主，含少量长石及暗色矿物，分选性差，磨圆度较好，夹薄层粉细砂。
第⑧层为3.5m～4.5m厚的亚粘土。其特征为：黑色；饱和；可塑偏硬；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑。
第⑨层为45m～55m厚的细砂。其特征为：中密至密实；饱和；矿物成分以石英为主，次为长石、少量长石及暗色矿物，分选性差，磨圆度较好。
第⑩层为不小于3米厚的亚粘土。其特征为：黑色；饱和；可塑偏硬；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑。
4.1.4.2 地质构造及地震

台安县一级构造单元为中朝准地台，二级构造单元为华北断坳，三级构造单元为下辽河断陷；四级构造单元为辽河断凹。建设项目所在地区位于辽河断凹的中部隆起带。区域主要断裂为郯庐断裂带，由4条断裂带组成，即：抚顺－营口超岩石圈断裂；辽中－大洼、威远堡－盘山与二界沟岩石圈断裂；抚顺—营口断裂；二界沟断裂。它们共同控制老第三纪下辽河东支裂谷边界，走向为北东，长度大于500km。此断裂带上地震频繁。自公元1046年以来，共发生5—5.9级地震19次，6—6.9级地震5次，7—7.9级地震5次，历史上的营口、海城、沈阳地震和渤海几次地震均位于郯庐断裂带近两侧，表明这一断裂带为近代活动断裂。地质构造上属于辽河中新断陷盆地的中间部分，早在第三纪新世纪以来，受北西－南东方向拉长应力场的控制，在华夏断裂的断块内发生了继承性降沉运动。
根据国家地震局出版的第四代1/400万《中国地震动参数区划图》（GB1836-2001），区内地震峰值加速度为0.10m/s，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震烈度为Ⅶ度。
4.1.4.3 区域水文地质条件

台安县水资源丰富，为地表水及地下水汇集场。境内河流较多，其中较大的河流有辽河、外辽河、浑河、小柳河、绕阳河和辽绕阳河等。境内河流总长度为278km，流域总面积4187km2，年平均径流总量1.04亿m3。
辽河和浑河是辽宁省最大的河流，辽河从台安县西佛镇达连泡入境，由新华农场沟哨子出境，经盘山县入渤海，在台安县境内河段长70km，平均河宽200m，流域面积585km2，由北向南流至盘锦境内。浑河源于辽宁省清原县长白山支脉滚马岭，流经抚顺、辽中、辽阳等市、县，于台安县黄沙坨镇朝阳堡村入境，向西南方向流至海城市西四镇三叉河汇入太子河，经营口汇入渤海，在鞍山境内河段长 67.6km，其中台安段36km，平均河宽140m。柳河、绕阳河等较大的河流由北向南注入双台子河。境内河流密布，土地肥沃。
根据地层层序和粗细交互的结构特点，可将区内的孔隙水划分为上层（浅层）水和下层（深层）水，其间以稳定分布的中更新统亚粘土为隔水层。上层水含水层由晚更新统和全新统构成具有潜水性质，下层水含水层由中更新统和早更新统构成具有承压水性质。
4.1.4.4 地下水类型、地下水补给、径流、排泄条件

区域地质、地貌以及水文地质条件比较单一，故地下水化学类型也简单。主要以HCO3-Ca型水为主，矿化度0.28-0.53g/l。其分布面积占全县总面积75%以上。
全县河流总的入渗补给量为2.821亿m3/年，但有44.4%的补给量是在非灌溉期的7-9月，为1.25亿m3；在灌溉期的3-6月只有0.451亿方，占总渗入补给量的16%。由于县内地下水坡降小，径流迟缓，所以河流渗入量的大部分是在缓慢的径流过程中，逐渐被蒸发消耗掉了。如果大量需要地下水，可在汛期近河布井开采，夺回开采量，扩大开采资源。
全县降雨渗入量为2.40亿m3/年。灌溉渗入量0.02028亿m3/年。地下水侧向补给量：选择横截地下水流向，南北两个断面为过水断面，总计通过断面流入量0.0063亿m3/年。全县地下水补给量计5.29亿m3/年，降雨量占46.1%，河流渗入量占53.2%，主要是辽河常年性的渗入补给。本县绕阳河河岸长度19.5km，地下水通过绕阳河一侧的排泄量为0.1693亿m3/年。地下水极限蒸发深度2.75-3.3m，年地下水蒸发量94-608mm。全县地下水年蒸发消耗量5.18亿m3/年。地下水排泄消耗量5.35亿m3/年，全县地下水补排主要消耗于地下水蒸发占消耗量的96%。可以疏干降深在极限埋深以下夺取潜水蒸发量为可开采量5.18亿m3/年。
4.1.4.5 地表水系

台安县境内最大的地表水系为小柳河，小柳河是辽河支流，源自新民市的南八村，从洪家乡张家窝堡入境。辽河系全国7大江河之一，也是流经鞍山市境内的最大河流。历史上曾有大辽水、巨水、巨流河、勾丽河之称。它有东西两源，东辽河发源于吉林省东辽县萨哈岭；西辽河又有南北两源，北源为西拉木伦河，发源于内蒙古克什克腾镇的白岔山，南源老哈河发源于河北省平泉县七老图山脉的光头山。东、西辽河在昌图县古榆树附近汇合后，称为辽河。辽河流经开原、铁岭、辽中等市县，从台安县西佛镇瓜茄岗子船闸处入鞍山市台安县境，经过西佛、达牛、新开河、大张等4个乡镇，由新华农场的沟梢子出台安县境，纳盘锦市的双台子河，后经盘山县境入渤海。辽河在台安县境内长70公里，河宽200米，流域面积为585平方公里。
4.1.5生态环境

项目所在区域为辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，该地区生态环境分类属于农业生态系统。植被主要为玉米。评价范围内植被以玉米为主。本项目评价范围内未发现有国家及地方政府保护珍稀濒危动植物。本项目场址周边以农田等人工植被为主，野生动物较少，主要是鸟类和昆虫等小型的野生动物。

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1环境空气质量现状监测与评价

4.2.1.1区域环境质量达标情况
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”本次评价优先采用《2024年鞍山市生态环境质量简报》中的鞍山市区环境空气质量数据进行评价。
根据《2024年鞍山市生态环境质量简报》环境空气基本污染指标（可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2、一氧化碳CO、臭氧O3）均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单要求。

区域环境空气质量现状评价见表4.2-1。

表4.2-1  区域环境空气质量现状评价表

	污染物名称
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均

质量浓度
	12
	60
	20
	达标

	NO2
	
	26
	40
	65
	达标

	PM10
	
	62
	70
	88.57
	达标

	PM2.5
	
	35
	35
	100
	达标

	CO
	百分位数日平均质量浓度
	1.5（mg/m3）
	4（mg/m3）
	37.5
	达标

	O3
	8h平均

质量浓度
	150
	160
	93.75
	达标


本项目位于达标区，项目评价区域PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO 24h平均浓度、O3日最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。
4.2.1.2其他污染物环境质量现状

本项目涉及的其他污染物为NH3、H2S、臭气浓度。本项目委托辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年12月9日至12月15日对本地区的其他污染物环境空气质量现状进行了监测。
（1）监测布点

根据本项目的用地范围，结合当地主、次导风向等因素，本项目环境空气现状监测共布设2个监测点。各监测点具体情况见表4.2-2。

表4.2-2  环境空气质量监测点布设

	序号
	监测点名称
	监测点位置
	监测点坐标

	1#
	三家子村
	项目北侧1850m
	E：122.417431°；N：41.524529°

	2#
	厂址内
	项目所在地
	E：122.413527°；N：41.505898°41.505898°


（2）监测项目

监测因子包括特征因子氨、硫化氢、臭气浓度、氮氧化物，共4项。监测时同步观测气象要素，如风向、风速、气温、气压等。

（3）监测频率

监测点的监测因子和监测频率见表4.2-3。
表4.2-3  监测因子和监测频率

	监测点
	监测因子
	监测频率

	1#
	氨、硫化氢、

臭气浓度、氮氧化物
	氨、硫化氢、臭气浓度、氮氧化物连续检测7天，

每天4次；氮氧化物连续检测7天，日均值

	2#
	
	氨、硫化氢、臭气浓度、氮氧化物连续检测7天，

每天4次；氮氧化物连续检测7天，日均值


（4）分析方法

按国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）及《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中有关规定进行。具体监测项目及分析方法见表4.2-4。

表4.2-4  环境空气监测项目及分析方法

	项目
	分析方法
	使用仪器
	检出限

	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	L4型紫外可见分光光度计
	0.01

	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） 第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.001

	臭气浓度
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022
	臭气袋/臭气瓶
	-

	氮氧化物
	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009及修改单
	MH1200全自动大气/颗粒物采样器
	小时值0.007

日均值0.004


（5）监测结果

本项目采样现场气象条件见表4.2-5。

表4.2-5  环境空气采样现场气象条件

	日期
	频次
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向
	天气状况

	12月09日
	第一次
	-4.4
	99.98
	1.7
	东北
	晴

	
	第二次
	-1.5
	99.96
	1.5
	东北
	晴

	
	第三次
	1.7
	99.94
	1.4
	东北
	晴

	
	第四次
	-7.2
	99.99
	1.8
	东北
	晴

	12月10日
	第一次
	-4.9
	99.96
	2.6
	北
	多云

	
	第二次
	-2.6
	99.94
	2.4
	北
	多云

	
	第三次
	0.4
	99.93
	2.3
	北
	多云

	
	第四次
	-7.3
	99.98
	2.8
	北
	多云

	12月11日
	第一次
	-11.7
	99.98
	1.6
	北
	晴

	
	第二次
	-9.9
	99.97
	1.4
	北
	晴

	
	第三次
	-7.2
	99.95
	1.3
	北
	晴

	
	第四次
	-14.5
	99.99
	1.7
	北
	晴

	12月12日
	第一次
	-9.1
	99.97
	1.8
	东北
	多云

	
	第二次
	-7.9
	99.95
	1.6
	东北
	多云

	
	第三次
	-5.4
	99.94
	1.5
	东北
	多云

	
	第四次
	-10.9
	99.99
	1.9
	东北
	多云

	12月13日
	第一次
	-10.2
	99.98
	1.5
	北
	多云

	
	第二次
	-7.9
	99.95
	1.3
	北
	多云

	
	第三次
	-5.7
	99.93
	1.2
	北
	多云

	
	第四次
	-13.4
	99.99
	1.6
	北
	多云

	12月14日
	第一次
	-7.7
	99.97
	1.7
	南
	晴

	
	第二次
	-3.4
	99.95
	1.5
	南
	晴

	
	第三次
	-1.3
	99.94
	1.4
	南
	晴

	
	第四次
	-9.9
	99.99
	1.9
	南
	晴

	12月15日
	第一次
	-3.6
	99.95
	1.8
	北
	晴

	
	第二次
	0.5
	99.94
	1.5
	北
	晴

	
	第三次
	2.3
	99.92
	1.2
	北
	晴

	
	第四次
	-7.1
	99.97
	1.9
	北
	晴


监测因子的现状监测结果见表4.2-6、4.2-7。

表4.2-6  三家子村环境空气监测因子监测结果

	日期
	频次
	三家子村

	
	
	氨（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）
	氮氧化物（mg/m3）

	12月09日
	第一次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.023

	
	第二次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.027

	
	第三次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	第四次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.030

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.017

	12月10日
	第一次
	0.06
	＜0.001
	＜10
	0.027

	
	第二次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.022

	
	第三次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.031

	
	第四次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.012

	12月11日
	第一次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.026

	
	第二次
	0.06
	＜0.001
	＜10
	0.022

	
	第三次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.028

	
	第四次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.034

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.016

	12月12日
	第一次
	0.06
	＜0.001
	＜10
	0.026

	
	第二次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.029

	
	第三次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.022

	
	第四次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.027

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.013

	12月13日
	第一次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.022

	
	第二次
	0.06
	＜0.001
	＜10
	0.027

	
	第三次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.031

	
	第四次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.012

	12月14日
	第一次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.028

	
	第二次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	第三次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.029

	
	第四次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.032

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.017

	12月15日
	第一次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.028

	
	第二次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.033

	
	第三次
	0.05
	＜0.001
	＜10
	0.037

	
	第四次
	0.04
	＜0.001
	＜10
	0.034

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.015


表4.2-7  项目所在地环境空气监测因子监测结果

	日期
	频次
	项目所在地

	
	
	氨（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）
	氮氧化物（mg/m3）

	12月09日
	第一次
	0.09
	＜0.001
	＜10
	0.026

	
	第二次
	0.12
	＜0.001
	＜10
	0.032

	
	第三次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.023

	
	第四次
	0.08
	＜0.001
	＜10
	0.021

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.015

	12月10日
	第一次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.030

	
	第二次
	0.09
	＜0.001
	＜10
	0.028

	
	第三次
	0.11
	＜0.001
	＜10
	0.024

	
	第四次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.020

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.014

	12月11日
	第一次
	0.08
	＜0.001
	＜10
	0.029

	
	第二次
	0.11
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	第三次
	0.09
	＜0.001
	＜10
	0.032

	
	第四次
	0.07
	＜0.001
	＜10
	0.033

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.019

	12月12日
	第一次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.024

	
	第二次
	0.09
	＜0.001
	＜10
	0.031

	
	第三次
	0.12
	＜0.001
	＜10
	0.028

	
	第四次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.035

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.011

	12月13日
	第一次
	0.09
	＜0.001
	＜10
	0.024

	
	第二次
	0.12
	＜0.001
	＜10
	0.034

	
	第三次
	0.11
	＜0.001
	＜10
	0.030

	
	第四次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.037

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.015

	12月14日
	第一次
	0.08
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	第二次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.028

	
	第三次
	0.08
	＜0.001
	＜10
	0.026

	
	第四次
	0.12
	＜0.001
	＜10
	0.033

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.014

	12月15日
	第一次
	0.09
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	第二次
	0.12
	＜0.001
	＜10
	0.025

	
	第三次
	0.10
	＜0.001
	＜10
	0.029

	
	第四次
	0.09
	＜0.001
	＜10
	0.033

	
	日均值
	-
	-
	-
	0.017


4.2.1.3环境空气质量现状评价

（1）评价标准

项目建设地区PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单的公告中二级标准。特征因子NH3、H2S环境质量标准参考《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的参考限值，臭气浓度环境质量标准执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5的限值，NOX环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准。
（2）评价方法
采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取位时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。其数学表达式如下：

[image: image17.png]Inx=Cma/Ci0%100%




Imax—第i种污染物的最大浓度占标率；

Cmax—第i种污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/Nm³；

Ci0—第i种污染物环境质量标准，mg/Nm³。

表4.2-8  其他污染物环境质量现状统计一览表

	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准/（mg/m3）
	监测浓度范围/（mg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标

情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	三家子村（1#）
	氨
	1小时平均
	0.2
	0.04-0.06
	30
	0
	达标

	
	硫化氢
	1小时平均
	0.01
	<0.001
	/
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	1小时平均
	50
	<10
	/
	0
	达标

	
	氮氧化物
	日均值
	0.1
	0.013-0.037
	37
	0
	达标

	厂址内（2#）
	氨
	1小时平均
	0.2
	0.07-0.12
	60
	0
	达标

	
	硫化氢
	1小时平均
	0.01
	<0.001
	/
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	1小时平均
	50
	<10
	/
	0
	达标

	
	氮氧化物
	日均值
	0.1
	0.014-0.035
	35
	0
	达标


监测结果表明：监测期间各监测项目最大浓度占标率均小于1，硫化氢、氨检测结果均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”的要求。臭气浓度满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5标准限值。NOX满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准限值。
4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

距离本项目最近地表水为辽绕运河总干，属于辽河的支流。依据鞍山市2024年环境质量简报，2024年，鞍山市地表水水质总体上有所改善，鞍山市城市水质指数为4.7034，同比改善1.02%。17个国、省考核断面全部达到考核目标，无劣V类水质断面。鞍山市17个省级以上地表水考核断面中，I～III类水质断面占比64.7%，与上年相比上升5.9个百分点。其中，10个国家地表水考核断面中，I～III类水质断面比例为80.0%；7个省考断面中，I～III类水质断面比例为42.9%。

4.2.3地下水环境质量现状监测与评价

4.2.3.1地下水环境质量现状监测

（1）监测布点

根据拟建项目场址所在地区的水环境特征，结合水文地质和环境地质条件。因此在评价区域内共布设3地下水水质监测点，6个水位监测点，具体见表4.2-9。

表4.2-9  地下水监测点位

	序号
	采样点位
	采样坐标
	井深（m）
	水位埋深（m）
	水温（℃）
	监测频次

	W1
	厂址
	E：122.413110°；N：41.505819°
	106.7
	50.5
	9.7
	检测2天，1次/天。

	W2
	厂区上游水井
	E：122.415158°；N：41.508059°
	22.0
	10.1
	9.9
	

	W3
	九鄂村
	E：122.413421°；N：41.491610°
	30.0
	15.6
	9.8
	

	W4
	高家村
	E：122.41184919°；N：41.51855363°
	35.0
	3.03
	10.1
	

	W5
	李家铺村
	E：122.42173260°；N：41.50285432°
	20.6
	4.17
	9.6
	

	W6
	双庙子村
	E：122.40103136°；N：41.50129904°
	12.2
	3.55
	9.8
	


本项目于2025年12月9日和12月10日在厂区内布设1个地下水水质水位监测点，在厂区外布设2个水质水位监测点和3个水位监测点，因此合计在评价区域内共布设3个地下水水质监测点，6个水位监测点。因此本项目地下水监测布点位置符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评级等级为三级的现状监测点的布点原则要求和现状监测频率要求。

（2）监测项目

地下水监测项目主要包括基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、铁、镉、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群和石油类，共22项。同时监测地下水环境中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-的浓度，共6项及水温。
地下水水位监测项目为：井深、水位、点位坐标。

（3）监测时间与频率

连续监测2天，每天采样1次。每个监测点报1组有效数据，同时监测井深及水位。

分析方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016）中地下水水质样品的管理、分析化验和质量控制按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）执行。具体监测项目及分析方法见表4.2-10。

表4.2-10  地下水监测项目及分析方法

	项目
	分析方法
	使用仪器
	检出限

	pH

（无量纲）
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4- 2023 8.1玻璃电极法
	pH计
	-

	总硬度

（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4- 2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
	25mL滴定管
	1.0

	溶解性总固体（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4- 2023 11.1称量法
	BS124S电子天平
	-

	氟化物

（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 6.2离子色谱法
	IC-2800

离子色谱仪
	0.03

	氰化物

（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.002

	铁

（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.08

	锰

（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 6.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.03

	挥发酚

（mg/L）
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	L4型紫外可见分光光度计
	0.0003

	氨(以N计）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 11.1纳氏试剂分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.02

	高锰酸盐指数 (以O2计)（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标GB/T 5750.7- 2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
	50mL滴定管
	0.05

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法
	电热恒温培养箱HN-40S
	-

	菌落总数（CFU/ml）
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法
	电热恒温培养箱HN-40S
	-

	硝酸盐（以N

计 )（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023  8.3离子色谱法
	IC-2800

离子色谱仪
	0.04

	亚硝酸盐(以N计)（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 12.1重氮偶合分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.001

	砷

（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 9.1氢化物原子荧光法
	AFS-230E型原子荧光分光光度计
	1.0

	汞

（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023  11.1原子荧光法
	AFS-230E型原子荧光分光光度计
	0.1

	铬（六价）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
	L4型紫外可见分光光度计
	0.004

	铅

（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 14.1无火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	2.5

	镉

（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和非金属指标GB/T 5750.6- 2023 12.1无火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.5

	石油类

（mg/L）
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法HJ 970-2018
	L4紫外可见分光光度计
	0.01

	硫酸盐（SO42-）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5- 2023 4.2离子色谱法
	IC-2800

离子色谱仪
	0.19

	氯化物（Cl-）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5- 2023 5.1硝酸银容量法
	25ml滴定管
	1.0

	钾（K+）

（mg/L）
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.01

	钠（Na+）（mg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和非金属指标GB/T5750.6- 2023 25.1火焰原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.01

	镁（Mg2+）（mg/L）
	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.002

	钙（Ca2+）（mg/L）
	水质 钙、镁的测定 原子吸收分光光度法

GB 11905-1989
	GGX-830型原子吸收分光光度计
	0.02

	重碳酸盐（HCO3-）（mg/L）
	《水和废水监测分析方法》 (第四版)国家环保总局(2002年)第三篇第一章 十二碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）(一)酸碱指示剂滴定法
	50mL滴定管
	-

	碳酸盐（CO32-）（mg/L）
	《水和废水监测分析方法》 (第四版)国家环保总局(2002年)第三篇第一章 十二碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）(一)酸碱指示剂滴定法
	50mL滴定管
	-

	水温

（℃）
	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定

GB/T 13195-1991 4.1表层水温的测定
	水温计
	-


（5）监测结果

项目所在区域地下水环境现状监测结果见表4.2-11。
表4.2-11  地下水水质监测结果一览表

	检测项目
	12月09日
	12月10日
	标准

	
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3
	

	pH（无量纲）
	7.21
	7.19
	7.17
	7.23
	7.21
	7.19
	6.5-8.5

	总硬度（mg/L）
	228
	192
	212
	230
	192
	188
	≤450

	溶解性总固体（mg/L）
	492
	511
	527
	484
	501
	496
	≤1000

	氟化物（mg/L）
	0.86
	0.18
	0.46
	0.90
	0.22
	0.45
	≤1.0

	氰化物（mg/L）
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	≤0.05

	铁（mg/L）
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	＜0.08
	≤0.3

	锰（mg/L）
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	≤0.10

	挥发酚（mg/L）
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	≤0.002

	氨(以N计）（mg/L）
	0.04
	0.07
	0.06
	0.05
	0.07
	0.08
	≤0.5

	高锰酸盐指数 (以O2计)（mg/L）
	1.27
	1.32
	1.18
	1.46
	1.29
	1.37
	≤3.0

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	≤3.0

	菌落总数（CFU/ml）
	47
	34
	40
	46
	24
	36
	≤100

	硝酸盐（以N计 )（mg/L）
	9.39
	1.76
	5.18
	9.11
	14.3
	4.85
	≤20

	亚硝酸盐(以N计)（mg/L）
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	≤1.0

	砷（μg/L）
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0
	≤10

	汞（μg/L）
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1
	≤1

	铬（六价）（mg/L）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.05

	铅（μg/L）
	＜2.5
	＜2.5
	＜2.5
	＜2.5
	＜2.5
	＜2.5
	≤10

	镉（μg/L）
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	≤5

	石油类（mg/L）
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	≤0.05

	硫酸盐（SO42-）（mg/L）
	21.0
	4.01
	10.2
	20.7
	17.8
	10.2
	≤250

	氯化物（Cl-）（mg/L）
	49.5
	35.6
	38.8
	40.5
	29.5
	30.5
	≤250

	钾（K+）（mg/L）
	1.25
	1.07
	1.15
	1.32
	1.05
	1.11
	/

	钠（Na+）（mg/L）
	48.3
	44.6
	45.2
	47.9
	43.8
	45.8
	/

	镁（Mg2+）（mg/L）
	25.9
	21.0
	23.2
	25.2
	20.7
	22.5
	/

	钙（Ca2+）（mg/L）
	47.8
	40.0
	44.1
	49.0
	40.6
	42.4
	/

	重碳酸盐（HCO3-）（mg/L）
	270
	259
	269
	292
	254
	279
	/

	碳酸盐（CO32-）（mg/L）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	水温（℃）
	9.7
	9.9
	9.8
	10.1
	10.2
	9.9
	/


4.2.3.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（2）评价方法

本项目地下水水质现状评价采用标准指数法，计算公式为：

[image: image18.png]



式中：Si—第i种污染物的标准指数；

ci—第i种污染物的检测值（mg/L）；

c0i—第i种污染物的评价标准（mg/L）。

其中，pH的标准指数计算公式为：

[image: image19.png]



式中：pHj—第j点的监测平均值；

pHsd—水质标准中规定的下限；

pHsu—水质标准中规定的上限。

按单因子指数法进行评价，当标准指数大于1时，表明该水质指标超过了规定的标准，已不能满足水质功能要求。

表4.2-12  地下水监测因子评价结果一览表

	序号
	污染物
	样本数量（个）
	最小值
	最大值
	均值
	标准差
	检出率%
	超标率%

	1
	pH（无量纲）
	6
	7.17
	7.23
	7.2
	0.02
	100
	0

	2
	总硬度（mg/L）
	6
	188
	230
	207
	19.0
	100
	0

	3
	溶解性总固体（mg/L）
	6
	484
	527
	501.83
	15.28
	100
	0

	4
	氟化物（mg/L）
	6
	0.18
	0.9
	0.51
	0.3
	100
	0

	5
	氰化物（mg/L）
	6
	＜0.002
	＜0.002
	/
	/
	0
	0

	6
	铁（mg/L）
	6
	＜0.08
	＜0.08
	/
	/
	0
	0

	7
	锰（mg/L）
	6
	＜0.03
	＜0.03
	/
	/
	100
	0

	8
	挥发酚（mg/L）
	6
	＜0.0003
	＜0.0003
	/
	/
	100
	0

	9
	氨(以N计）（mg/L）
	6
	0.04
	0.08
	0.06
	0.01
	100
	0

	10
	高锰酸盐指数 (以O2计)（mg/L）
	6
	1.18
	1.46
	1.315
	0.09
	100
	0

	11
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0

	12
	菌落总数（CFU/ml）
	6
	24
	47
	37.83
	8.54
	100
	0

	13
	硝酸盐（以N计 )（mg/L）
	6
	1.76
	14.3
	7.43
	4.42
	100
	0

	14
	亚硝酸盐(以N计)（mg/L）
	6
	＜0.001
	＜0.001
	/
	/
	0
	0

	15
	砷（μg/L）
	6
	＜1.0
	＜1.0
	/
	/
	0
	0

	17
	汞（μg/L）
	6
	＜0.1
	＜0.1
	/
	/
	0
	0

	18
	铬（六价）（mg/L）
	6
	＜0.004
	＜0.004
	/
	/
	0
	0

	19
	铅（μg/L）
	6
	＜2.5
	＜2.5
	/
	/
	0
	0

	20
	镉（μg/L）
	6
	＜0.5
	＜0.5
	/
	/
	0
	0

	21
	石油类（mg/L）
	6
	＜0.01
	＜0.01
	/
	/
	0
	0

	22
	硫酸盐（SO42-）（mg/L）
	6
	4.01
	21
	13.985
	6.88
	100
	0

	23
	氯化物（Cl-）（mg/L）
	6
	29.5
	49.5
	37.4
	7.37
	100
	0


由上表可以看出，各监测点位各项监测指标均达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目所在区域地下水水质较好，根据地下水八大离子监测结果，该区地下水类型为Ca—HCO3型，TDS介于484mg/L~527mg/L，属于矿化度淡水。

4.2.4声环境质量现状监测与评价

4.2.4.1声环境质量现状监测

（1）监测布点

根据项目所在地的实际情况，拟在厂界四周外1m处及敏感点各布设一个噪声监测点。具体见表4.2-13。
表4.2-13  声环境质量监测点布设

	序号
	检测点位
	坐标

	N1
	厂界东侧外
	E：122.415177°；N：41.506282°

	N2
	厂界南侧外
	E：122.412397°；N：41.504608°

	N3
	厂界西侧外
	E：122.412427°；N：41.509044°

	N4
	厂界北侧外
	E：122.413984°；N：41.506733°


（2）监测项目

分别监测各点位的昼间、夜间等效声级（Leq）。

（3）监测时间及频率

本项目噪声现状监测时间为2025年12月11日、2025年12月12日，监测2天，分别监测昼、夜间代表性时段的等效声级Leq。

（4）分析方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中监测要求进行，测点的声压级以A声级计。测量应在无雨且风量小于5m/s，加防风罩条件下进行。

（5）监测结果

本项目噪声现状监测结果见表4.2-14。

表4.2-14  噪声现状监测结果表

	编号
	监测点位
	检测因子/检测结果

	
	
	Leq﹝dB（A）〕

	
	
	2025年12月11日
	2025年12月12日

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#
	场界东
	48
	39
	50
	38

	2#
	场界南
	51
	37
	51
	37

	3#
	场界西
	49
	38
	48
	39

	4#
	场界北
	50
	36
	49
	36

	（GB3096-2008）中1类标准
	55
	45
	55
	45


4.2.4.2声环境质量现状评价

（1）评价标准

评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（即昼间55dB（A），夜间45dB（A））。

（2）评价方法

声环境质量现状对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行评价。

（3）评价结果

由上表可见，项目所在区域东、南、西、北厂界处昼、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，区域声环境质量现状较好。
4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

4.2.5.1土壤环境质量现状监测

（1）监测布点

根据拟建项目场址所在地区的环境地质条件，在评价区域内共布设4个土壤环境质量监测点，具体见表4.2-15。
表4.2-15  土壤监测点位布设

	序号
	检测点位
	坐标

	T1
	鸡舍附近
	E：122.412459°；N：41.504706°

	T2
	污水沉淀池附近下方向
	E：122.415163°；N：41.506246°

	T3
	空地
	E：122.413948°；N：41.506729°

	T4
	厂区外农田
	E：122.412298°；N：41.504664°


本项目于2025年12月9日-12月10日在厂区内布设3个土壤表层样监测点，厂区外布设1个土壤表层样监测点。本项目占地范围外周围50m的区域土地利用现状均为耕地，相对未受污染的区域。因此本项目土壤监测点数量和布点要求均符合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中评价等级为三级相关的要求。

（2）监测项目

监测项目为：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌，共9项。

（3）监测时间与频率

连续监测2天，每天采样1次，采样点不少于1个。
（4）分析方法

根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中土壤样品的管理、分析执行。具体监测项目及分析方法见表4.2-16。

表4.2-16  土壤监测项目及分析方法

	项目
	分析方法
	使用仪器
	检出限

	砷（mg/kg）
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	原子荧光光度计AFS-230E
	0.01

	镉（mg/kg）
	GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	0.01 

	铬（mg/kg）
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	4

	铜（mg/kg）
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	1

	铅（mg/kg）
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	10

	汞（mg/kg）
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008
	原子荧光光度计AFS-230E
	0.002

	镍（mg/kg）
	土壤和沉积物 铜锌铅镍铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	3

	锌（mg/kg）
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	GGX-830型原子吸收

分光光度计
	1

	pH（无量纲）
	土壤 pH值的测定 电位法HJ 962 - 2018
	PHS-3E型pH计
	-


（4）监测结果

项目所在区域土壤环境现状监测结果见表4.2-17。

表4.2-17  土壤环境质量监测结果表

	检测项目
	12月09日
	12月10日
	标准

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	

	砷（mg/kg）
	6.89
	8.25
	6.20
	5.83
	7.02
	7.94
	6.13
	5.83
	30

	镉（mg/kg）
	0.10
	0.14
	0.17
	0.12
	0.13
	0.18
	0.14
	0.11
	0.3

	铬（mg/kg）
	108
	90
	79
	74
	99
	81
	77
	72
	200

	铜（mg/kg）
	32
	22
	26
	21
	30
	24
	25
	19
	100

	铅（mg/kg）
	35
	24
	26
	32
	34
	25
	28
	31
	120

	汞（mg/kg）
	0.0671
	0.0724
	0.0540
	0.0622
	0.0683
	0.0737
	0.0561
	0.0619
	2.4

	镍（mg/kg）
	33
	27
	26
	22
	30
	26
	26
	21
	100

	锌（mg/kg）
	50
	42
	39
	38
	48
	41
	37
	33
	250

	pH（无量纲）
	6.85
	6.78
	6.93
	6.89
	6.96
	6.80
	6.91
	6.75
	6.5<pH≤7.5


4.2.5.2土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值中其他标准。

（2）评价方法

评价方法采用单因子指数法。
单项土壤因子i在第j点的标准指数：


[image: image20.wmf]i

i

S

C

P

i

=


式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

Si——污染物i的评价标准值或参考值。 
若土壤中污染物i的单因子污染指数＞1，表明该土壤参数超过了规定的土壤标准限值；土壤参数的标准指数越大，说明该土壤参数超标越严重。

（3）评价结果

对各监测点的原始数据进行整理，利用所选评价标准和评价方法对污染物进行评价，统计各监测项目标准指数、超标率及超标倍数。评价结果见表4.2-18。

表4.2-18  土壤监测因子评价结果一览表

	污染物
	样本数量（个）
	最小值（mg/kg）
	最大值（mg/kg）
	均值（mg/kg）
	标准差（mg/kg）
	检出率（%）

	砷（mg/kg）
	8
	5.83
	8.25
	6.76
	0.94
	100

	镉（mg/kg）
	8
	0.1
	0.18
	0.13625
	0.028
	100

	铬（mg/kg）
	8
	72
	108
	85
	12.85
	100

	铜（mg/kg）
	8
	19
	32
	24.875
	4.42
	100

	铅（mg/kg）
	8
	24
	35
	29.375
	4.21
	100

	汞（mg/kg）
	8
	0.054
	0.0737
	0.064
	0.007
	100

	镍（mg/kg）
	8
	21
	33
	26.375
	3.89
	100

	锌（mg/kg）
	8
	33
	50
	41
	5.66
	100

	pH（无量纲）
	8
	6.75
	6.96
	6.86
	0.076
	100


由上表可知，建设项目监测点位的土壤各项因子均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值中其他标准要求，说明评价区域内土壤环境质量较好。

4.2.6生态环境质量现状

根据《辽宁省生态功能区划方案》，本项目所在的区域在辽宁省生态功能区划中属于Ⅱ1-1 辽中-台安洪涝盐渍化防治生态功能区，见图2.4-1。
Ⅱ1-1 辽中-台安洪涝盐渍化防治生态功能区位于辽河平原中部，辽河、浑河、太子河流域，包括辽中、台安和辽阳市区郊区全部，新民、灯塔、辽阳、海城县（市）的部分地区，面积为8305km2。主要水系：辽河、浑河、太子河。主要地貌：冲积平原。
主要生态环境问题：河网密集，雨量集中，易发生洪涝灾害。地势低洼，土壤粘重，排水不畅，土壤盐渍化较重。土地利用率高，冬春季节，土地裸露，土壤流失加剧。农用化学品使用强度大，面源污染严重，畜舍、粪堆、垃圾堆和厕所分布在沿河和水渠岸边附近，成为地表水的重要污染源，水土环境的质量降低。生态环境敏感性：综合评价为高度、中度、轻度敏感，高度和中度敏感区域面积大。土壤侵蚀中度、轻度、一般地区，一般地区面积大。沙漠化高度、中度敏感，高度敏感和中度敏感区域面积大。土壤盐渍化中度、轻度敏感，轻度敏感区域面积大。生态服务功能重要性：综合评价为极重要、中等重要，中等重要区域面积大。水源涵养中等重要。土壤保持极重要、中等重要，中等重要区域面积大。沙漠化控制中等重要、一般地区。
保护措施与发展方向：进一步调整土地利用结构和农业产业结构，综合开发，综合整治，保护基本农田。发展生态农业，鼓励绿色、有机食品生产，降低农用化学品使用强度，控制农业面源污染。工程与生物措施相结合，强化堤防，提高田间工程建设水平，合理种植，改进栽培方式，防洪治涝，治理土壤盐渍化。加强辽中等地的沙化土壤治理。加大生态示范区建设力度。要合理确定工业园区产业发展方向与规模，加强与沈阳、鞍山等周边城市工业布局的衔接，协调好经济发展与保护环境的关系。
4.2.6.1 土地利用
评价区域地处辽河平原腹地，境内无山，地势平坦。评价区内土地为耕地。利用卫星遥感和CIS系统对评价区域的土地利用情况进行调查，调查范围为项目建设区域直接占用范围内生态环境，本项目生态评价区域内土地利用形式为耕地为主，占整个评价区域。

4.2.6.2 植被类型

评价区域内生境为平原，属暖温带大陆性季风气候，秋、冬季西伯利亚一带的寒冷干燥气团南侵；春、夏季海洋温暖湿润气团北移，台安县处于其过渡带，气候变化较大。其特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，温暖适宜，雨水充沛，日照充足，春季风大，冬季寒冷。植物主要为耐旱草本。

本项目评价区域内土地利用现状为耕地，属于桓洞镇九鄂村所有。通过调查，项目厂界东、西、南、北侧均为农田。根据《辽宁省珍稀濒危保护植物名录》，评价范围内没有重要保护植物分布。树木主要为落叶乔木，主要为小叶杨树；下层伴生多种杂草，为禾本科杂草，阔叶杂草，主要为牛筋草，狗尾草，白茅草，苍耳等。在本次现场踏勘过程中未发现珍稀濒危保护植物。

4.2.6.3 生态保护目标分布

鞍山市台安县周边农村地区主要的兽类有野兔、家鼠、刺猬等，项目周边主要的鸟类有鹊（喜鹊）、野鸡、乌鸦、麻雀、燕子等。爬行类主要有菜花蛇、乌鞘蛇等。两栖类主要为蛙属、蟾蜍属的种类等。区域周边昆虫主要有蚂蚱、螳螂、蚂蚁、蜻蜓、蟋蟀、蜘蛛、蝴蝶等。项目周边均为农田，因此现状已经不具备适宜大型动物常年留居此地的生境条件，且陆生脊椎动物具有较强的活动性，并未在项目区域发现有珍稀濒危动物的踪迹。本项目生态保护目标见下表4.2-19。

表4.2-19    项目生态保护目标一览表

	环境要素
	环境保护目标名称
	保护对象
	环境功能区

	生态环境
	植被
	项目所在区域土地利用类型主要为耕地
	保证土地使用功能，维持区域生态系统完整性

	
	野生动物
	项目所在区域啮齿类动物较多，大型兽类较少；鸟类中雁、雀为主
	维持区域生态系统稳定性，完整性


5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响评价

5.1.1施工期环境空气影响分析

（1）扬尘

施工扬尘污染属低空面源污染，其影响范围有限，影响面主要为施工场地附近区域。施工扬尘产生量受天气和施工场地状况及管理等多因素影响，变化大，随机性强，是一个复杂、较难定量的问题。本评价采用类比法，参考其他项目施工场地实测资料进行分析。

参照北京市环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，结果如下： 

风速：2.4m/s时；

测点：上风向对照点、工地内、下风向150m之内；

监测结果：上风向对照点的TSP浓度为0.28～0.33mg/m3，平均为0.31mg/m3。工地内的TSP浓度为0.42～0.75mg/m3，平均0.59mg/m3，是上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.9倍，相当于环境空气标准日均值的1.4～2.5倍，平均1.97倍。下风向150m之内的TSP平均浓度为0.49mg/m3。是上风向对照点的1.6倍，相当于环境空气标准日均值的1.6倍。

以上结果表明，建筑施工扬尘严重，但影响范围有限。国内外的其它研究成果也表明，地面、堆场和道路扬尘由于排放高度低，一般影响范围在下风向100～200m以内区域。

从本项目施工场地周围的社会环境现状看，距离项目最近的居民散户未处于施工扬尘的影响范围之内，项目施工扬尘会对其产生影响很小。
（2）汽车尾气

施工期尾气污染源主要是各种施工车辆。在土石方和结构施工阶段，施工作业车辆相对较多，是污染物排放较集中的阶段，主要污染源是大型运输车，主要污染物是NOx、CO、THC等。施工期预计使用燃柴油施工机械4台、重型运输汽车2辆，预测日耗柴油量为140kg，其汽车尾气主要污染物排放负荷预测结果见表5.1-1。

表5.1-1    施工期汽车尾气污染物负荷预测结果

	污染物
	NOx
	CO
	THC

	排放量（kg/d）
	5.35
	3.7
	1.1


表5.1-1列出了不同工况条件下汽车排气中的CO、THC的变化情况，可以看出空挡、减速时排放的尾气中CO、THC的浓度比正常行驶时高。

表5.1-2    汽车尾气中CO、THC浓度的变化情况

	行车情况
	空挡
	正常行驶
	加速
	减速

	
	
	慢速
	快速
	中等
	快速
	

	CO浓度
	高
	低
	极低
	低
	高
	低

	THC浓度
	高
	低
	极低
	低
	中等
	低


在施工过程中施工方应保证施工机械及车辆运行状态的良好。在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，主体建筑物施工结束后，施工机械即停止运转，因此施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。

5.1.2施工期水环境影响分析

施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

生活污水：本项目施工期生活污水主要成分为COD和氨氮，排入场区防渗化粪池，定期清掏。

施工废水：施工临时用地如储料场、施工机械、车辆停放区等，其中施工机械、车辆停放维修区在设备冲洗时将产生含石油类物质和SS的废水，经隔油、沉淀后用于场区洒水降尘，不会对周围水体造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。

5.1.3施工期噪声影响分析

（1）主要施工噪声源

本项目施工过程噪声源主要是各种工程施工机械，距这些机械1m处的声级测值详见表5.1-3。

表5.1-3    主要施工机械1m处的声级值

	机械名称
	声级值dB（A）
	机械名称
	声级值dB（A）

	电锯、电刨
	95
	压路机
	90

	振捣棒
	95
	挖掘机
	90

	振荡器
	95
	风动机具
	95

	推土机
	90
	卷扬机
	84

	铺路机
	95
	吊车、升降机
	80


（2）施工期噪声影响预测模式

本施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
[image: image21.wmf]L

r

r

L

L

D

-

-

=

1

2

1

2

lg

20

                         （5-1）

式中：[image: image22.wmf]2

L

-点声源在预测点产生的声压级；

[image: image23.wmf]1

L

-点声源在参考点产生的声压级；

[image: image24.wmf]2

r

-预测点距声源的距离；

[image: image25.wmf]1

r

-参考点距声源的距离；

[image: image26.wmf]L

D

-各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）
对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式：

              Leq=10Log（（100.1Li）                        （5-2）

式中：Leq-预测点的总等效声级，dB（A）；

Li-第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。

（3）施工期噪声影响预测结果

在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表5.1-4。

表5.1-4    各施工机械在不同距离的噪声影响预测值    单位：dB（A）

	         距离

声源
	1m
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m
	350m
	400m

	运输车辆
	90
	70.0
	64.0
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	42.0
	40.5
	39.1
	38.0

	电锯、电刨
	95
	75.0
	69.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	47.0
	45.5
	44.1
	43.0

	振捣棒
	95
	75.0
	69.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	47.0
	45.5
	44.1
	43.0

	振荡器
	95
	75.0
	69.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	47.0
	45.5
	44.1
	43.0

	推土机
	90
	70.0
	64.0
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	42.0
	40.5
	39.1
	38.0

	铺路机
	95
	75.0
	69.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	47.0
	45.5
	44.1
	43.0

	压路机
	90
	70.0
	64.0
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	42.0
	40.5
	39.1
	38.0

	挖掘机
	90
	70.0
	64.0
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	42.0
	40.5
	39.1
	38.0

	风动机具
	95
	75.0
	69.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	47.0
	45.5
	44.1
	43.0

	卷扬机
	84
	64.0
	58.0
	50.0
	44.0
	40.5
	38.0
	36.0
	34.5
	33.1
	32.0

	吊车、升降机
	80
	60.0
	54.0
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0
	32.0
	30.5
	29.1
	28.0


（4）施工期噪声影响分析与评价

施工期间的噪声评价标准采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），该标准对施工噪声在其施工场界的限值为昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

在施工阶段主要噪声源排放噪声随距离的增加而衰减，距离声源50m处的声级值可以达到56-61dB（A），四周边界白天基本上可以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求；夜间边界处存在超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值的可能，对四周边界和近距离范围区域的声环境产生一定的影响。这种影响持续的时间是短期的，施工噪声将随着建设施工的结束而停止，但建设单位应严格管理和精心安排施工作业，禁止夜间作业，采取措施尽可能减少施工噪声对周围环境的影响。

5.1.4施工期固体废弃物影响分析及对策

施工期固体废物主要来施工期内的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括土地平整过程中产生的渣土、砖瓦石块等。生活垃圾来为施工人员生活过程中产生的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似。
（1）建筑垃圾

建筑垃圾、施工建设过程中产生的废弃建筑材料，集中收集，尽量回用，不能回用的送至建筑垃圾填埋场。

（2）施工渣土

项目挖土用于场地回填、平整。评价要求施工单位必须加强渣土运输车辆的监管，不得超载，防止渣土散落，渣土运输车辆运输设置防尘布覆盖，并在项目出入口附近设置车辆清洗装置；另外对临时回填土堆场要加强管理，及时洒水抑尘。

（3）生活垃圾

生活垃圾集中收集，定期由当地环卫部门及时清运处理。

5.1.5施工期生态环境影响分析

（1）生态破坏
在项目建设过程中，评价区的植被受到不同程度的占压或损坏。在施工过程中，开挖处或者清理的植被均遭到永久性损坏，对生物生存环境造成破坏，影响动植物的正常生长。经分析，项目生态破坏主要表现在以下几个方面：

①对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内的 植被将造成不同程度的占压和摧毁，致使区原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。

项目建成后，对场区内进行了绿化，一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

②对动物的影响

项目的建设引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气等污染物的排放增加，使原有野生动物生境发生了改变，对区域原有的动物产生严重影响，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言比例较小，且在原场区内扩建，因此对动物生态系统影响有限。

③生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中能流、物流、信息流超过农业生态系统，更超过自然生态系统，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也增多。

（2）水土流失影响分析

①对农田和作物的影响
项目四周多为耕地，水土流失对农业用地的影响有两种方式，一种是降雨所侵蚀的泥沙直接流入农田，沉积下来，出现“砂压农田”情况，另一种是沉积在土壤中，使土壤肥力和结构发生变化，影响农作物生长。

②对村镇卫生的影响 
施工时产生的砂土在雨天也会随水流漫流到周围，被车流、人流“拖泥带水” 带到各处，影响了道路及村镇卫生，也会对居民的出行和生活产生影响。就本项目而言，施工期泥沙会流失到施工道路上，因此本项目施工期严禁雨天施工。 
根据对本项目水土流失影响的调查和分析，水土流失影响阶段主要是施工期，而且多是在施工废水无序排放以及雨天过后，因此建设单位应严格按照水土保持措施执行，只要合理安排施工时段，做好施工管理，避免在雨季进行基础开挖和回填，大雨时采取覆盖，并做到随挖随填随压的良好施工方法，可减少水土流失影响。
（3）防沙治沙影响分析

根据《辽宁省防沙治沙条例》，鞍山市台安县属于省内沙化土地主要分布地区，本项目周边主要为农田，植被较多，不存在大面积裸露的沙化土地。根据项目实际情况主要采取工程治沙的措施，项目占地范围内道路硬化、裸露区域种植树木或进行绿化等。采取上述措施后，本项目的建设不会加重所在区域土地的沙化情势。
5.2营运期环境影响评价

5.2.1运营期环境空气影响分析

5.2.1.1基本气象资料

利用台安县地面气象资料，统计分析了评价区风向变化规律，统计结果表明，该地区常年主导风向为SSW，频率为14.02%；春季主导风向为SW，频率为18.8％；夏季主导风向为SSW，频率为19.29%；秋季主导风向为SSW，频率为14.31%。冬季主导风向为N，频率为13.75%。全年静风频率为5.27%。

评价区风速年、季日变化趋势基本相同，都呈单峰型，中午前后风速最大。风速从早晨起随着太阳高度角的增大而逐渐增大，午后14时小时平均风速达到最大，为4.11m/s，随后平均风速逐渐下降，至凌晨时最低，说明中午前后有利于污染物的扩散，而夜间风速较小，不利于污染物的扩散。全年春季风速日变化最大。

风速决定了污染物的扩散速度，为了解评价区风速，对不同级别风速出现频率进行了统计分析，结果见表5-5。统计结果表明，全年以2～3m/s中档级别风速出现的频率最高，出现频率为31.83%，其次是1～2m/s风速级，出现频率为23.17%，而不利于污染物扩散的小风（<1.0m/s）出现频率为12.04%，有利于污染物扩散的大风（3m/s以上）累计出现频率为32.97%。
表5.2-1  各级别风速出现频率统计结果    %

	月份
	<1m/s
	1~2m/s
	2~3m/s
	3~4m/s
	4~5m/s
	5~6m/s
	6~7m/s
	7~8m/s
	>8m/s

	1
	10.22
	26.21
	36.16
	8.47
	10.08
	4.30
	2.28
	1.48
	0.81

	2
	11.46
	20.54
	36.31
	7.74
	11.31
	5.65
	4.32
	1.93
	0.74

	3
	6.99
	17.20
	27.82
	8.20
	13.17
	11.69
	5.38
	4.97
	4.57

	4
	4.58
	18.19
	28.75
	9.03
	10.69
	8.33
	8.47
	4.86
	7.08

	5
	8.60
	21.51
	28.09
	9.41
	10.22
	9.81
	6.18
	2.96
	3.23

	6
	12.50
	33.47
	34.31
	8.06
	8.89
	2.22
	0.42
	0.14
	0.00

	7
	22.72
	31.59
	24.60
	5.51
	7.53
	4.84
	2.55
	0.67
	0.00

	8
	22.45
	31.59
	36.02
	6.59
	2.69
	0.40
	0.27
	0.00
	0.00

	9
	23.89
	28.75
	26.94
	7.08
	7.78
	3.47
	1.81
	0.28
	0.00

	10
	0.00
	4.57
	41.26
	16.26
	4.44
	16.80
	12.50
	4.17
	0.00

	11
	12.50
	20.83
	27.50
	10.00
	14.03
	9.58
	2.92
	1.25
	1.39

	12
	8.74
	23.66
	34.27
	9.54
	12.50
	7.39
	1.88
	1.08
	0.94

	春季
	6.75
	18.98
	28.22
	8.88
	11.37
	9.96
	6.66
	4.26
	4.94

	夏季
	19.29
	32.20
	31.61
	6.70
	6.34
	2.49
	1.09
	0.27
	0.00

	秋季
	12.00
	17.90
	32.01
	11.17
	8.70
	10.03
	5.82
	1.92
	0.46

	冬季
	10.09
	23.56
	35.56
	8.61
	11.30
	5.79
	2.78
	1.48
	0.83

	全年
	12.04
	23.17
	31.83
	8.84
	9.42
	7.07
	4.09
	1.99
	1.56


各风向的平均风速统计结果见表5-6，统计结果表明，SSW风向的平均风速最大，为3.93m/s，SE风向的平均风速最小，为1.6m/s。

表5.2-2    评价区各风向下平均风速统计结果    单位：m/s

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	1
	2.77
	3.07
	3.09
	1.90
	1.64
	1.65
	1.55
	1.85
	2.92
	4.22
	3.46
	2.80
	1.73
	1.53
	1.77
	2.37
	2.73

	2
	2.74
	3.30
	4.07
	2.82
	2.28
	1.83
	1.26
	1.45
	3.05
	3.37
	3.63
	2.68
	1.76
	1.42
	1.41
	2.04
	2.90

	3
	3.67
	3.74
	3.96
	2.18
	1.78
	2.27
	1.71
	2.11
	3.39
	4.88
	5.36
	2.40
	2.18
	2.24
	3.00
	3.90
	3.71

	4
	3.06
	2.97
	3.20
	2.71
	2.36
	1.58
	1.84
	2.88
	4.07
	5.35
	6.18
	2.63
	2.54
	3.31
	3.94
	3.59
	3.91

	5
	3.47
	3.89
	3.53
	2.48
	2.60
	2.35
	1.96
	2.81
	3.26
	3.72
	5.03
	3.04
	2.16
	1.68
	2.60
	2.88
	3.34

	6
	2.77
	2.89
	3.17
	2.49
	1.78
	1.61
	1.30
	1.77
	1.95
	2.64
	2.76
	2.25
	1.93
	1.32
	1.39
	2.49
	2.26

	7
	1.77
	2.19
	2.35
	1.92
	1.90
	1.29
	1.24
	2.21
	2.81
	3.59
	2.86
	1.65
	1.14
	0.98
	1.19
	1.62
	2.24

	8
	2.08
	2.27
	1.92
	1.75
	1.21
	1.20
	1.31
	1.97
	2.33
	2.58
	2.40
	1.36
	1.43
	1.20
	1.51
	1.54
	1.89

	9
	2.20
	2.81
	2.66
	1.51
	1.29
	1.14
	1.20
	1.74
	2.94
	3.50
	3.08
	1.44
	1.12
	1.60
	2.24
	2.12
	2.17

	10
	2.75
	2.11
	2.51
	1.70
	1.59
	1.42
	1.74
	2.42
	3.40
	3.62
	2.95
	1.82
	2.05
	2.71
	2.78
	2.79
	2.60

	11
	3.30
	1.41
	2.36
	1.88
	1.88
	1.70
	2.27
	3.10
	3.86
	3.74
	2.81
	2.19
	2.97
	3.81
	3.32
	3.46
	3.03

	12
	3.23
	3.17
	2.86
	2.60
	2.09
	1.78
	1.83
	3.28
	3.28
	3.79
	2.34
	1.78
	1.98
	2.58
	2.84
	3.74
	2.87

	春季
	3.45
	3.61
	3.56
	2.49
	2.38
	2.16
	1.85
	2.70
	3.49
	4.63
	5.49
	2.73
	2.33
	2.66
	3.49
	3.59
	3.65

	夏季
	2.04
	2.31
	2.37
	2.02
	1.68
	1.34
	1.29
	1.93
	2.37
	2.98
	2.70
	1.91
	1.66
	1.17
	1.32
	1.75
	2.13

	秋季
	2.70
	2.68
	2.58
	1.69
	1.61
	1.39
	1.85
	2.64
	3.37
	4.56
	3.67
	1.87
	2.47
	2.86
	2.96
	2.88
	3.08

	冬季
	2.93
	3.18
	3.58
	2.46
	1.98
	1.76
	1.55
	2.59
	3.09
	3.81
	3.26
	2.45
	1.83
	2.09
	2.34
	3.05
	2.83

	全年
	2.88
	3.04
	3.23
	2.27
	1.98
	1.64
	1.60
	2.44
	3.16
	3.93
	3.92
	2.31
	2.04
	2.32
	2.74
	2.99
	2.92


台安地区累年平均气温月变化统计结果见表5.2-3。

表5.2-3  累年各月平均温度

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	年最高

	温度℃
	-10.83
	-6.95
	-0.79
	6.64
	16.50
	22.87
	36.9

	月份
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年最低

	温度℃
	24.72
	23.39
	18.26
	15.48
	2.56
	-7.63
	-30.4


5.2.1.2大气环境影响预测与评价
①预测因子

根据工程分析，本项目面源预测因子为NH3、H2S，点源预测因子为SO2、NOx、颗粒物。

②预测内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次预测采用导则推荐的Aerscreen模型分析对项目产生的废气对大气环境的影响进行预测。

③预测参数

根据工程分析，污染源排放参数见表5.2-4、表5.2-5、表5.2-6。

表5.2-4    点源参数表

	编号
	名称
	排放口编号
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物名称
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	锅炉排气筒 
	DA001
	451100.74
	4594916.91
	11
	30
	0.7
	9
	100
	3432
	正常

工况
	SO2
	0.487

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	0.671

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.096

	2
	应急堆粪暂存场
	DA002
	451057.41
	4595136.53
	11
	15
	0.3
	11
	25
	240
	非正常工况
	NH3
	0.0345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00345


表5.2-5    正常工况面源参数表

	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	1
	鸡舍
	451091.43
	4595132.75
	11
	250
	100
	300
	7.5
	6480
	正常工况
	0.0031
	0.00031

	2
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	4598752.35
	41462660.73
	11
	60
	14
	300
	4
	8760
	正常工况
	0.00018
	0.0000098


表5.2-6    非正常工况面源参数表（应急状态）
	编号
	名称
	面源起

点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物
	排放

速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	应急堆粪暂存场
	451057.41
	4595136.53
	11
	100
	20
	300
	14
	240
	非正常工况
	NH3
	0.0192

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00192


④影响预测结果分析与评价
根据预测结果，本项目正常工况无组织及非正常工况应急堆粪暂存场无组织排放的各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2-7。

表5.2-7    项目主要污染物最大浓度及浓度占标率

	污染物
	Cmax（μg/m3）
	Pmax（%）
	评价等级

	锅炉房DA001
	PM10
	0.88
	0.20
	三级

	
	SO2
	4.47
	0.89
	三级

	
	NOx
	6.16
	2.46
	二级

	鸡舍
	NH3
	0.98
	0.49
	三级

	
	H2S
	0.1
	0.98
	三级

	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3
	0.53
	0.27
	三级

	
	H2S
	0.03
	0.29
	三级

	应急堆粪暂存场
	NH3
	8.36
	4.18
	二级

	
	H2S
	0.84
	8.36
	二级

	应急堆粪暂存场DA002
	NH3
	3.42
	1.71
	二级

	
	H2S
	0.34
	3.42
	二级


根据表5.2-7可知，通过导则推荐模式ARESCREEN计算本工程有组织和无组织排放的污染物中，占标最大的污染源为应急堆粪暂存场的H2S，最大地面浓度占标率Pmax=8.36%＜10%。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气评价等级为二级。
根据预测结果，项目建设地区正常工况及非正常工况排放的各污染物颗粒物、SO2、NOX浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单的公告中二级标准要求，NHs和HS浓度值低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求。
5.2.1.3 大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对于大气环境防护距离的要求为“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018 ）推荐的

AERSCREEN估算模式预测结果，最大落地浓度均没有超过环境质量浓度限值，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

5.2.1.4 卫生防护距离分析

按照《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算公式核定本项目的无组织废气卫生防护距离。计算公式如下：

[image: image27.wmf]D

C

L

r

BL

A

Cm

Qc

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）标准中表1查取。

根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的“7 不确定性”章节中的要求：本标准对于卫生防护距离初值的推导方法主要针对平原地区。根据章节“4.1.2地形地貌”对台安县地区地形地貌的调查结果：台安县地形地貌的总体特征是东高西低，地面平均坡降0.5%；地貌为冲积平原。因此，本项目可采用该公式进行卫生防护距离计算。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）要求，“6.2 多种特征大气有害物质终值的确定 当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分別推导出的卫生防护距离初值在同一级別时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级別的，以卫生防护距离终值较大者为准。”

经计算，卫生防护距离计算结果见下表5.2-8。

表5.2-8  项目卫生防护距离计算结果

	面源名称
	污染物
	QC（kg/h）
	Cm（μg/m3）
	参数A
	参数B
	参数C
	参数D
	卫生防护距离计算值（m）
	卫生防护距离（m）

	鸡舍
	NH3
	0.0031
	200
	400
	0.010
	1.85
	0.78
	0.080
	50

	
	H2S
	0.00031
	10
	400
	0.010
	1.85
	0.78
	0.194
	50

	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3
	0.00018
	200
	400
	0.010
	1.85
	0.78
	0.002
	50

	
	H2S
	0.0000098
	10
	400
	0.010
	1.85
	0.78
	0.045
	50

	应急堆粪暂存场
	NH3
	0.0192
	200
	400
	0.010
	1.85
	0.78
	4.164
	50

	
	H2S
	0.00192
	10
	400
	0.010
	1.85
	0.78
	10.103
	50


根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的规定：“卫生防护距离初值小于50m，级差取50m，卫生防护距离终值取50m，卫生防护距离初值大于等于50m，但小于100m时，级差为50m，卫生防护距离终值取100m；企业生产单元无组织排放存在多种特征大气有害物质时，卫生防护距离初值在同一级别的，卫生防护距离终值应提高一级，卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。”因此，根据上述计算结果，本项目各无组织排放单元的卫生防护距离为100m。

同时，调查近几年台安县及周边区域生态环境部门批复的规模化畜禽养殖项目的环境防护距离，大都为200~400m，详见表5.2-9。

表5.2-9    周边养殖场卫生防护距离批复情况对照表
	序号
	项目名称
	工程主要建设内容
	批复

部门
	批复时间
	批复文号
	卫生防护距离

	1
	台安海平养殖场年出栏170万只肉鸡项目
	位于辽宁省鞍山市台安县新台镇南台村，总占地面积26889.2m2，共设置鸡舍9栋，年出栏肉鸡170万只。
	鞍山市生态环境局台安分局
	2024.5.28
	鞍生环台审字〔2024〕021号
	200m

	2
	台安县旺鑫源家禽养殖场年出栏180万只肉鸡养殖新建项目
	位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇于坨村，总占地面积48782m2，共设置鸡舍12栋，年出栏180万只肉鸡。
	鞍山市生态环境局台安分局
	2023.11.03
	鞍生环台审字〔2023〕046号
	300m

	3
	台安县新台宏鑫家禽养殖场年养殖180万只肉鸡饲养项目
	位于辽宁省鞍山市台安县新台镇遵化村5组，总占地面积55038m2，共设置鸡舍11栋，年出栏180万只肉鸡。
	鞍山市生态环境局台安分局
	2024.01.08
	鞍生环台审字〔2024〕003号
	400m


根据生态环境部部长信箱《关于畜禽养殖业选址问题的回复》（2018年2月26日）：“村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）3.1.2 规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为参考依据。”。为此，同时参考《村镇规划卫生规范》（GB 18055-2012），本项目存栏量为50万只鸡，折合为8333头猪，可参考规划中养猪场（500~10000头）的卫生防护距离要求（卫生防护距离为200~800m），本项目在厂区内种植树木，鸡舍采取喷洒除臭剂、选取益生菌配方饲料、干清粪工艺等措施；污水收集井、污水沉淀池采取封闭式管理，定期人工喷洒除臭剂等措施；应急堆粪暂存场封闭处理，将废气引入生物除臭装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（DA002）有组织排放。采取上述措施后，可减少恶臭气体无组织排放，综上，本项目设置200m卫生防护距离。

根据现场踏勘，项目环境防护距离内无居民区，建设项目卫生包络线图见附图7。项目建成后在此卫生防护距离范围内应不得新建居民区、文教科研区、医疗区、商业区、游览区等人口集中地区。
5.2.1.5污染物排放量核算
根据工程分析，本项目有组织排气筒主要为生物质专用燃料锅炉配套设置的排气筒（DA001）和应急堆粪暂存场生物除臭系统设置的排气筒（DA002），其有组织排放量核算见表5.2-10。

表5.2-10    有组织排放量核算

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度mg/m3
	核算排放速率kg/h
	核算年排放量t/a

	1
	DA001
	SO2
	69.34
	0.487
	1.67

	
	
	NOx
	96.18
	0.671
	2.304

	
	
	颗粒物
	13.74
	0.096
	0.331

	2
	DA002
	NH3
	/
	0.0345
	0.00828

	
	
	H2S
	/
	0.00345
	0.000828

	有组织排放总计
	SO2
	1.67

	
	NOx
	2.304

	
	颗粒物
	0.331

	
	NH3
	0.00828

	
	H2S
	0.000828


本项目无组织排放源有鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池以及应急堆粪暂存场排放的恶臭气体，其无组织排放量核算见表5.2-11。

表5.2-11    无组织排放量核算

	序号
	排放口编号
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	1
	鸡舍
	NH3
	项目使用环保型饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，降低排放量；鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风换气风扇配合换气风窗，加强通风；换气风扇配有除臭剂喷洒装置，初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次。厂区加强绿化后。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准
	1.5mg/m3
	0.02

	
	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	0.002

	2
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取人工定期喷洒除臭剂，初期预计每周喷洒一次，长期使用后可间隔15天喷洒一次，并对污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取加盖封闭措施。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准
	1.5mg/m3
	0.00161

	
	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	0.000086

	3
	应急堆粪暂存场
	NH3
	应急堆粪暂存场采取人工定期喷洒除臭剂，初期预计每周喷洒一次，长期使用后可间隔15天喷洒一次。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准
	1.5mg/m3
	0.0046

	
	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	0.00046

	无组织排放总计
	NH3
	0.02621

	
	H2S
	0.006686


正常工况下，全厂大气污染物排放量包括有组织排放源和各无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见表5.2-12。

表5.2-12    大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量t/a

	1
	SO2
	1.67

	2
	NOx
	2.304

	3
	颗粒物
	0.331

	4
	NH3
	0.03449

	5
	H2S
	0.007514


表5.2-13    建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a(
	500~2000t/a(
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO）

其他污染物（NH3、H2S、臭气浓度）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	该项目正常排放源(
该项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km(
	边长5~50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（ NH3、H2S、SO2、NO2、颗粒物 ）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C该项目最大占标率≤100%(
	C该项目最大占标率＞100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C该项目最大占标率≤10%□
	C该项目最大占标率＞10%(

	
	
	二类区
	C该项目最大占标率≤30%(
	C该项目最大占标率＞30%(

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	c非正常占标率≤100%□
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%(
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、NH3、H2S、臭气浓度）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(     不可以接受(

	
	大气环境

防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（1.67）t/a
	NOx:（2.304）t/a
	颗粒物:（0.331）t/a
	NH3:（0.03449）t/a
	H2S:（0.007514）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


5.2.2运营期地表水环境影响分析

本项目全厂废水主要包括生活污水和生产废水，全厂总废量为2074.846m3/a。

场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，定期清掏，综合利用周围农田堆肥，不外排。生产废水主要包括：鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水，本项目场区设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池。鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用，不外排。

本项目产生的污水不涉及总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铊等金属，所设的污水三级沉淀池池内均分为3格，主要功能是对生产废水进行逐级的沉淀、熟化处理，经过熟化处理后的废水细菌和有害病菌会大大消减，成为天然的液态肥料，施于农田后可以增强土壤的保肥、供肥能力和缓冲能力，为作物的生长创造良好的土壤条件，是农作物的天然肥料。

（1）地表水环境影响分析

根据前文分析可知，本项目产生的污水不涉及总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铊等金属，养殖废水经三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后，满足《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019），作液态肥料还田利用。废水不直接外排入地表水体，故本次评价地表水可不进行预测，仅做地表水环境影响分析。

（2）污水处理设施可行性分析
本项目生产废水总量为1490.846m3/a，鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水沉淀池进行三级沉淀、熟化处理后暂存于污水暂存池。本项目在厂区西北侧设置1座容积为1680m3的污水沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池，该污水暂存池可完全容纳项目全年产生的生产废水量，本次环评污水暂存池污水贮存能力为12个月，可以满足《台安县人民政府办公室关于印发台安县规范畜禽养殖及粪污处理实施方案的通知》（台政办法﹝2022〕14号）中“规模养殖场必须建设可以存放6个月以上“防渗漏、防雨水冲刷、防粪污溢流”的粪污储存池。”的要求。

（3）项目废水受纳去向分析

本项目所设的污水三级沉淀池内部由3个池体组成，分别为一级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、二级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、三级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m），采用“三级沉淀厌氧发酵”处理工艺。通过厌氧工艺原理降解有机质、杀灭病原菌作用，经过污水三级沉淀池处理后形成液态有机肥，满足《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019），畜禽粪便还田前，应进行处理，且充分腐熟并杀灭病原菌、虫卵和杂草种子，在使用中液态有机肥中不应该有活的血吸虫卵和钩虫卵。生产废水通过管道输送至农田作为液体有机肥料，各项废水不外排环境。

（4）农灌输送条件分析

根据现场勘查，目前项目周围农田没有实施“肥水归田”的输灌设施和蓄水设施。本项目建成后配置管道进行液肥运输从而满足液肥还田利用要求，范围包括所有的用于还田利用的旱作农田区域，使得场区废水经三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后能够全部利用，不会对周围水体产生影响。
表5.2-14    建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型(。

	
	水环境

保护目标
	饮用水源保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放(；间接排放(；其他(
	水温(；径流(；水域面积(

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
	水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他(

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级(；二级(；三级A(；三级B(
	一级(；二级(；三级(

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建(；
拟建(；其他(
	拟替代的污染源(
	排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他(

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封区(；
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境保护主管部门(；
补充监测(；其他(

	
	区域资源

开发利用状况
	未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上(

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封区(；
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	水行政主管部门(；补充监测(；其他(

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封区(；
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	/
	监测断面或点位个数（/）

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（/）km。湖库：河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	评价因子
	（/）

	
	评价标准
	河流、湖库、海口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类(
近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类(
规划年评价标准（     ）

	
	评价时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封区(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(不达标(
水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(。不达标(
水环境保护目标质量状况：达标(。不达标(
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(。不达标(
底泥污染评价(
水资源与开发利用程度及其水文情势评价(
水环境质量回顾评价(
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况(
	达标区(
不达标区(

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km。湖库：河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（      ）

	
	预测时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封区(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
设计水文条件(

	
	预测情境
	建设期(；生产运行期(；服务期满后(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施技术指导文件(
区（流）域环境质量改善目标要求情境(

	
	预测方法
	数值解(；解析解(；其他(
导则推荐模式(；其他(

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标要求目标(；替代削减源(

	
	水环境

影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海城环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水城水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价口
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源

排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	替代源

排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s
生态水位：一般水期（  ）m；鱼类繁殖期（  ）m；其他（  ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动(；自动(；无监测(
	手动(；自动(；无监测(

	
	
	监测点位
	（   ）
	（   ）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（   ）

	
	污染物

排放清单
	(

	评价结论
	可以接受(；不可以接受□

	注：“□”为勾选项 ，可“√”。“（   ）”为内容填写项。“备注”为其他补充内容


5.2.3运营期地下水环境影响分析

5.2.3.1项目所在地水文地质条件

一、项目所在地水文地质条件概况

（1）项目所在地水文地质特征

台安县地下水资源由于受多条河流及降雨的补给，东部和北部比较丰富，目前地下水的开采量也很小。该地区地下水为极富水区，地下水以潜水为主，局部为弱承压水。含水层为第四系松散水层，平均厚度35m～40m。地下水埋深3m～9m左右，渗透系数为K=20～30m/d，含水层给水度为0.08～0.13，水力影响半径为200m～300m，单位涌水量11.7～30.8m3/km，当井径200mm、水位降深5m时，单井涌水量Q=125t/h。厂区地下水埋深一般在6.0m～9.4m，地下水类型为基岩裂隙水，地下水位的年变化幅度为2.0～3.0m，主要接受大气降水补给和上游地下水的径流补给。根据易溶盐分析结果，地基土对混凝土结构无腐蚀性。

（2）地下水的补给、径流和排泄

前述区内含水层的特征及各含水层间的水力联系，表明区内地下水类型为第四系孔隙潜水。

在天然条件下，区内地下水的补给主要有大气降水入渗补给及上游地下水径流补给等；排泄方式主要为人工开采和向下游径流排泄。区内地下水的流向总的趋势为由北向南径流，水力坡度为2‰。

（3）地下水的动态特征

评价区地下含水系统和地下水流动系统与大气降水联系较为密切，具有明显的垂向入补给和蒸发排泄作用，在含水系统不同的地段，都有补给、径流、排泄作用发生，三种不同的地下水动态要素交织在一起，共同作用于地下含水系统和地下水流动系统，显示出一个连续相关的信息输出过程。但在不同的地段每个信息要素反映的强弱不同。往往在靠近丘陵坡地前缘以补给、径流作用为主，丘前平原区除补给、径流作用外，排泄作用加强。为此宏观上可将本区划分为：评价区西、东两侧的丘陵地带为补给区，丘间平原区既是地下水的径流区，又是补给区和排泄区。

（4）地下水补给条件

本区地下水的主要补给来源为大气降水的入渗补给。本区多年平均降水量为644.7mm，且降水集中在7、8月份，占全年降水量的一半以上。低山丘陵区，地形较陡，坡度较大，植被稀疏，不利于降水的入渗补给，补给条件较差。丘间洼地及丘前平原区，地形平缓，坡度较小，地表岩性为粉砂、粉质粘土利于降水入渗补给，入渗系数0.28～0.3，补给条件较好。本区一般规律是丘陵区的裂隙水补给丘前坡洪积层中的地下水。

（5）地下水径流条件

地下水径流条件的好坏，取决于岩石的透水性和地形条件。岩石透水性好，径流条件就好；地形坡度大，径流条件较好。

在丘前倾斜平原区，粉砂、粉质粘土、粉土层，分布较连续，透水性一般，由于颗粒较细，地形坡度小，地下水流动滞缓，径流条件较差。在丘陵区，基岩风化带所处地势较高，含水层透水而不富水。该类型地下水主要赋存于风化裂隙和构造裂隙中，由于其裂隙发育及连通性较差，其含水层富水性较差，水量贫乏，富水性较差，加之地形坡度较大，地下径流条件一般。

由于丘陵地区赋存地下水空间有限，地形坡度较陡，地下水水力坡度大，地下径流条件好。评价区地下水由北向南方向径流。

（6）地下水的排泄条件

该区地下水排泄方式为人工开采地下水和向下游径流排泄。评价区内九鄂村村屯人畜用水、农业灌溉用水的开采是地下水排泄的主要方式。

综上所述，本区的补给来源为降水入渗补给、地下水径流条件较好。排泄最主要的方式是人工开采地下水和向下游径流排泄。丘陵地区是地下水的补给区，丘前地带地形坡度大，地下径流条件较好，是径流区。总体区域地下水流向为由西、东两侧向平原区汇集，再由北向南径流。

（7）地下水水位动态特征

本区地下水动态主要受气象、人工开采等因素控制，其中大气降水是主要因素，它控制着地下水动态的季节性变化和年变化。地下水位总的变化规律是：丘间洼地水位变幅略小于丘前倾斜平原。评价区地下水动态类型为气象型。

二、正常情况下对地下水水质的影响

本项目属松散岩类孔隙含水岩组，分布于河谷阶地，根据前文对评价区域内水井的水位埋深监测数据可推断，地下水潜水流向自北向南。本项目场地地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为粘土，下部以砂砾石为主，卵砾石其次。含水层为砾石层，最大颗粒为100mm左右，平均30~60mm，该层上部磨圆度好，下部多呈棱角状，分选较差，砾石层中地下水水位埋深0~1.6m，含水层平均厚度2.0m，渗透系数30m/d，按埋藏条件划分，区内地下水类型为潜水。此类型地下水主要受降水和蒸发控制影响，比较容易受到污染。本项目区域水文地质图见图5.2-1。
项目鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、应急堆粪暂存场、地埋污水收集管线、危险废物贮存点和库房做重点防渗处理，办公室、操作间、辅助用房（除库房外）、锅炉房、化粪池和一般固废暂存间做一般防渗处理，地下水环境保护措施均达到设计要求条件下的运行状况，严格落实了各项地下水防渗措施，则本项目的渗漏量很小，通过源头控制、分区防渗、加强环境管理、定期跟踪监测，可有效防控本项目改变场界以外地区现有的地下水环境质量，正常状况对地下水环境的影响很小。

[image: image28.png]



图5.2-1    项目所在地水文地质图

三、非正常情况下对地下水水质的影响
1、预测情景与范围

根据地下水导则第9.6条的要求，非正常状况下，预测源强可根据工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。本项目设置的地下污水池污水管道等防渗系统老化、腐蚀保护效果达不到设计要求时的情景，最不利情况，防渗层出现漏洞，点源短时发生渗漏的情景，该情景下不考虑包气带防污性能带来的吸附作用和时间滞后效应，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到潜水含水层进行预测。

本项目预测范围同评价范围，即厂区周围6km2范围。地下水系统的上边以自由水面为界，通过该边界，潜水与系统外界发生垂向水量交换，如接受大气降水入渗补给、地表水渗漏等。

2、预测时间

根据导则规定，地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d和1000d，能反映特征因子迁移规律的重要时间节点，因此本项目地下水预测时段设定为发生污水泄漏后的100d和1000d。

3、预测方法

采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散，一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。不考虑吸附解析作用和化学反应作用，公式如下：

[image: image29.jpg]c 1 x-ut 1 5 x+ut
= el —) + e erfe( )
C 27 2D 2 2D,




式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余差数函数；

4、预测因子、标准

本项目不涉及重金属，有机污染物中主要污染物因子为CODCr、氨氮，因此本评价选取典型的污染物COD、氨氮作为预测因子。执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中III类水质标准要求。其限值分别为耗氧量（CODMn法，以O计）3.0mg/L、氨氮（以N计）0.5mg/L。
5、预测参数选取

本项目场地地下水为第四系孔隙潜水；浅水层上部为粘土，下部以砂砾石为主，卵砾石其次；含水层为砾石层，平均厚度2.0m。根据关于印发《地下水环境状况调查评价工作指南》等4项技术文件的通知（环办土壤涵﹝2019〕770号）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录B，本次评价渗透系数取30m/d，孔隙率为0.35。

本项目含水层的天然水力梯度1.2×10-4~2.1×10-4，本次评价取1.65×10-4。地下水流场相对平缓，近似符合达西定律。

运用达西定律求地下水流速度的公式为：


[image: image30.wmf]n

KI

V

=


式中：V—平均水流速度，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力梯度，无量纲；

n—孔隙度，无量纲。

通过计算可得出地下水流速度为0.014m/d。

弥散系数DL：参考附近地勘资料，纵向弥散度αL选用2.5m，DL=αL×u=2.5×0.014=0.035m2/d。
6、预测源强

本项目污水沉淀池底部泄漏后不易被发现，且污水浓度最大。选取最不利区域，考虑池体老化，发生渗漏，且持续的下渗会对地下水质造成污染。即不考虑包气带的吸附作用，泄漏废水下渗全部进入地下水系统。预测因子的选取主要依据废水水质和国家地方要求控制的污染物来确定。
本项目设1座污水沉淀池及，总污水接触面积420m2。项目废水COD浓度最高为6620mg/L、氨氮浓度最高为335mg/L。此COD是指CODCr，对于同一种水样，CODCr 与CODMn之间存在一定的线性比例关系：CODCr=kCODMn，一般来说1.5＜k＜4.0，为保守起见，本次k取1.5，则折算后的CODMn初始浓度为4413mg/L。
破损面积按池体浸湿总面积的10%计，池内污（废）水发生泄漏事故，按达西公式计算源强，公式如下：

Q=K×I×A

式中：Q－渗入到地下水的污水量（m3/d）

K－渗透系数（m/d），K=2.0m/d

I—水力梯度（0.01，无量纲）

A－污水池的泄漏面积。
计算参数及计算结果见下表。本项目预测的水质因子主要为CODMn、氨氮。本次评价因子及浓度见下表。
表5.2-15    本项目非正常工况集污池评价因子及源强浓度

	污染源
	废水量Q
	耗氧量（CODMn法）
	氨氮
	浸湿总面积（m2）
	破损面积（m2）

	
	m3/d
	mg/L
	g/d
	mg/L
	g/d
	
	

	污水沉淀池
	0.84
	4413
	3706.92
	335
	281.4
	420
	42

	标准值
	/
	3.0
	/
	0.5
	/
	/
	/


7、预测结果

根据项目工程分析，对于污水处理选取CODMn、NH3-N为预测因子，预测污水处理设施在非正常工况下污染物在地下水中的迁移规律。显示不同时段的耗氧量浓度值预测，由于污染物的持续注入，距事故地点距离越远，污染物泄漏对区域地下水中污染物含量的贡献值越低。预测时保守条件下不考虑污染物的吸附及降解，预测范围内特定时间（100d、1000d）。
①CODmn污染预测分析

表5.2-16  废水收集池泄露时不同时段CODmn预测结果表 单位mg/L
	类别
	预测时间 t（d）

	距注入点的距离（m）
	100
	1000

	0
	4413
	4413

	10
	2969.62
	4019.593

	20
	1730.299
	3613.7

	30
	861.5173
	3204.743

	40
	362.97
	2802.041

	50
	128.4706
	2414.265

	60
	37.99693
	2048.956

	70
	9.353706
	1712.152

	80
	1.910793
	1408.171

	90
	0.3231828
	1139.534

	100
	0.04517716
	907.0429

	110
	0.005212185
	709.9669

	120
	0.0004957533
	546.3247

	130
	3.883851E-05
	413.2081

	140
	2.504302E-06
	307.117

	150
	1.328213E-07
	224.2725

	160
	6.242084E-09
	160.884

	170
	2.212633E-10
	113.3569

	180
	6.540859E-12
	78.4371

	190
	0
	53.29408

	200
	0
	35.55252

	210
	0
	23.28361

	220
	0
	14.96845

	230
	0
	9.445219

	240
	0
	5.849527

	250
	0
	3.555256

	260
	0
	2.120473

	270
	0
	1.241021

	280
	0
	0.7126638

	290
	0
	0.4015375

	300
	0
	0.2219636


[image: image31.png]4000

3000

000

Wby

g

2

10

x (m)




图5.2-2    非正常工况COD污染物运移100d随距离变化图
[image: image32.png]4000

3000

o)

2000

 (m

1000

50




图5.2-3   非正常工况COD污染物运移1000d随距离变化图
②氨氮污染预测分析

表5.2-17  废水收集池泄露时不同时段氨氮预测结果表

	类别
	预测时间 t（d）

	距注入点的距离（m）
	100
	1000

	0
	335
	335

	10
	 225.43
	305.1357

	20
	131.3506
	274.3235

	30
	65.39957
	243.2787

	40
	27.55381
	212.7087

	50
	9.752472
	183.2719

	60
	2.884426
	155.5405

	70
	0.7100593
	129.973

	80
	0.1450523
	106.8972

	90
	0.02453348
	86.50443

	100
	0.003429492
	68.85551

	110
	0.0003956677
	53.89506

	120
	3.763366E-05
	41.47264

	130
	2.948312E-06
	31.36749

	140
	1.901068E-07
	 23.31389

	150
	1.008274E-08
	 17.02499

	160
	4.738496E-10
	12.21304

	170
	1.679655E-11
	 8.605157

	180
	4.965302E-13
	5.954323

	190
	0
	4.045665

	200
	0
	2.698866

	210
	0
	1.767507

	220
	0
	1.136286

	230
	0
	0.7170062

	240
	0
	0.4440498

	250
	0
	0.2698869

	260
	0
	0.1609695

	270
	0
	0.09420849

	280
	0
	0.05409979

	290
	0
	0.03048155

	300
	0
	0.01684972


[image: image33.png]150 200 250 300
x (m)

100

50




图5.2-4   非正常工况氨氮污染物运移100d随距离变化图
[image: image34.png]300

200

C (mg/)

100

250

300



图5.2-5   非正常工况氨氮污染物运移1000d随距离变化图
COD、氨氮迁移方向在不进行防渗的情况下，各污染物在水动力条件作用下主要由北向南方向运移，随时间的增加和运移的距离增加，含水层 COD、氨氮浓度变化呈现逐渐下降的趋势。在运移100d时，距离污染源80m地下水COD浓度满足Ⅲ类水标准的规定，距离污染源80m地下水氨氮浓度满足Ⅲ类水标准的规定；在运移1000d时，距离污染源260m地下水COD浓度满足Ⅲ类水标准的规定，距离污染源240m地下水氨氮浓度满足Ⅲ类水标准的规定。距离最近的饮用水井位于厂区东侧约450m处，因此，上述污染物不会对环境保护目标产生影响。

由以上预测可知，项目正常工况下，不会对地下水造成影响；事故工况下，废水收集井废水泄漏预测结果无法满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。本项目运营期企业须加强管理，定期检查，根据废水收集池设计使用寿命对其进行整改或修复，避免废水事故泄漏对地下水产生污染。
评价要求项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响： 
养殖场场区内实行雨污分流，鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存场、应急堆粪暂存场、地埋污水收集管线、危险废物贮存点、库房采取重点防渗措施，防渗要求为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区要求（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s）；对操作间、辅助用房（除库房外）、锅炉房、一般固废暂存间、化粪池采取一般防渗措施，防渗要求为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s）；本项目全厂产生的废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水包括鸡舍冲洗废水以及锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水。

鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，综合利用周围农田堆肥。
8、地下水跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，参照地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020），在建设项目及周边地区设置一定数量地下水水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“11.3.2.1 三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。”本项目在场区内地下水下游方向设置1个跟踪监测点位。
项目在运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。本项目污水输送采用地下防渗管道，防止随处溢流和下渗污染。

②应急堆粪暂存场设置地面防渗措施，防止粪便淋滤液污染地下水。 

③企业应提高地下水风险防范意识，制定地下水风险事故应急措施，明确地下水污染情况下应采取的控制污染源、切断污染途径的封闭、截流措施等。

综上分析，严格落实各项地下水防治措施的前提下，项目建设对地下水的影响能得到有效控制，本项目的地下水环境风险可以接受。

5.2.4运营期噪声影响预测

（1）噪声源强分析
本项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各类泵、风机等。项目所有噪声源均置于室内，根据相关类比资料，噪声强度为70-90dB（A）。项目噪声控制措施主要是隔声和减振，主要噪声源及源强见表3.2-24。

（2）预测范围、预测点位及评价因子

1）预测范围及点位

本项目声环境评价等级为二级，本次评价的声环境评价范围为项目厂界外200m范围内。距离本项目最近的敏感点为场界东侧450m的李家棚村，故预测范围及点位如下：

噪声预测范围为：厂界外200m。
预测点位：以现状监测点为预测评价点。

2）预测因子

厂界噪声预测因子：等效连续A声级。

（3）预测模式选择

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中规定的点源模式进行预测，预测按所有设备均运行。为了简化计算，不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测，预测方法如下：

①室内声源等效室外声源的计算方法


[image: image35.wmf])

4

4

lg(

10

2

R

r

Q

L

L

w

pi

+

·

+

=

p


式中：Lpi—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q—方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，

Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；根据本项目各声源的布置情况，综合考虑本项目Q取1。
R—房间常数；


[image: image36.wmf]a

a

-

=

1

S

R



[image: image37.wmf]å

=

k

S

S


[image: image38.wmf]
式中：S — 房间的总表面积，m2；

α— 平均吸声系数，取0.1。

②室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（Lp1i）

[image: image39.wmf](

)

)

10

lg(

10

T

N

1

j

1

.

0

p1i

ij

1

å

=

=

p

L

L


式中：Lp1i T—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB

N —室内声源总数。

③按照下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw= Lp2（T）+10lgS
式中：LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近维护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

④计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Lp（r）= Lp（r0）+Dc-（Adiv + Aatm + Abar + Agr + Amisc）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv —几何发散引起的衰减，dB；

Aatm —大气吸收引起的衰减，dB；

Agr —地面效应引起的衰减，dB；

Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。

⑤预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级﹝LA（r）〕。


[image: image40.wmf](

)

{

[

]

}

å

=

D

-

=

8

1

L

r

L

1

.

0

A

i

pi

10

lg

10

r

i

L

）

（


式中：LA（r） —距声源 r 处的 A 声级，dB（A）；

Lpi（r） —预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔLi —第 i 倍频带的A 计权网络修正值，dB。

根据本次评价实际情况，仅考虑几何发散。

⑥计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）

LA（r）=LA（r0） -Adiv
式中：LA（r） —距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0） —参考位置 r0处的A声级，dB（A）；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

⑦无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

Lp（r）=Lp（r0） -20lg（r/r0）

式中：Lp（r） —预测点处声压级，dB；

Lp（r0） —参考位置r0处的声压级，dB；

r —预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

⑧噪声预测值

噪声预测值（Leq）计算公式为：


[image: image41.wmf]）

eqb

eqg

L

L

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg(

10

+

=


式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB

（4）预测内容

根据本工程噪声源的分布，对企业场界四周及评价范围进行预测。

（5）评价标准

厂界评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类功能区标准。

（6）预测结果与评价

噪声源对厂界外1m处影响结果见表5.2-18。

表5.2-18  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB（A））
	标准限值（dB（A））
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	74.8
	-56.3
	1.2
	昼间
	41.6
	55
	达标

	东侧
	74.8
	-56.3
	1.2
	夜间
	41.6
	45
	达标

	南侧
	7.8
	-158.7
	1.2
	昼间
	38.7
	55
	达标

	南侧
	7.8
	-158.7
	1.2
	夜间
	38.7
	45
	达标

	西侧
	-56.9
	110.8
	1.2
	昼间
	47.3
	55
	达标

	西侧
	-56.9
	110.8
	1.2
	夜间
	47.3
	45
	达标

	北侧
	44.8
	141.6
	1.2
	昼间
	39.3
	55
	达标

	北侧
	44.8
	141.6
	1.2
	夜间
	39.3
	45
	达标


从表5.2-18中预测结果可以看出，在项目采取了设计和本环评要求的污染防治措施后，生产期间厂界昼间及夜间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类区标准要求，项目排放噪声对区域声环境质量影响不大。

表5.2-19    声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级 与范围
	评价等级
	一级(            二级(          三级(

	
	评价范围
	200m(      大于200m□      小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级( 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(          地方标准□         国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区(
	2 类区(
	3 类区(
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期(
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法(    现场实测加模型计算法□    收集资料(

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源

调查
	噪声源调

查方 法
	现场实测□        已有资料(       研究成果□

	声环境影

响预测与

评价
	预测模型
	导则推荐模型(              其他□

	
	预测范围
	200m(       大于200m□      小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续A声级( 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标 (
	不达标□

	
	声环境保护目 标处噪声值
	达标(
	不达标□

	环境监测 计划
	排放监测
	厂界监测( 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测( 无监测□

	
	声环境保护目 标处噪声监测
	监测因子：(/)
	监测点位数 (/)
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可行(      不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“  ( ) ” 为内容填写项。


5.2.5运营期固体废物影响分析

5.2.5.1固体废物产生情况
本项目全厂产生的固体废物分为一般性固废及危险废物，其中一般性固体废物包括鸡粪、病死鸡、锅炉灰渣、除尘灰、饲料残渣、生活垃圾、废包装物（饲料包装废物、生物质颗粒废包装物）、废布袋、废锰砂、污水三级沉淀池污泥，危险废物包括防疫产生的防疫废物、废柴油桶、消毒剂及除臭剂废包装物。

本项目生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一处理。本项目采用干清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清，当日外运，不在厂内停留，鸡粪由清粪机自动运输至清粪车车内，最终由清粪车转至运输用封闭式箱式货车内运输出场区，本项目产生的鸡粪由鞍山智农有机肥厂外运进行综合利用；污水三级沉淀池污泥同鸡粪一同外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用，施肥季废水施肥时同步清掏污泥，不在厂内贮存；饲料废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收处理；生物质颗粒废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由生物质成型燃料供应商定期回收处理；锅炉设施产生的灰渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售处理；布袋除尘器收集的粉尘袋装集中收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售给鞍山智农有机肥厂综合利用。布袋除尘器更换下来的废布袋集中收集暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收处理；饲料残渣集中收集后由环卫部门定期清运处理；产生的废锰砂更换时由生产厂家回收处理；产生的病死鸡集中收集至一般固废暂存间内的冰柜后定期由台安牧安动物无害化处理有限公司清运出场，统一采用高温化制干化法处理。
本项目生活垃圾处置符合《鞍山市生活垃圾分类管理条例》（2022.4.21发布）；一般工业固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），粪便均进行资源化利用。
本项目场区内的防疫工作均外委给专业有资质的防疫公司，防疫所用消毒液及疫苗等药品、医疗器材、针头、纱布等均由防疫公司自行配带，根据《国家危险废物名录》（2025版），防疫废物属于危险废物，废物类别为 HW49类危险废物，废物代码为900-041-49。防疫产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理；本项目运营期间使用消毒剂、除臭剂，产生消毒剂和除臭剂包装物，根据《国家危险废物名录》（2025版），消毒剂和除臭剂包装物属于 HW49类危险废物，废物代码为900-041-49，在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位清运处置；使用柴油发电机作为应急备用电源时会产生废柴油桶，废柴油桶HW08类危险废物，废物代码为900-249-08，在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位清运处置。
5.2.5.2固废管理制度

（1）一般工业固体废物环境管理要求
项目产生的一般固体废物，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。
企业采取严格的企业管理制度，严禁工业固废混入生活垃圾运输、处置。企业须建立固体废弃物档案制度，设置专人负责，将产生的一般工业固体废物的种类、性质、数量、运输及处置去向等资料，详细记录在案，长期保存，供生态环境主管部门随时查阅。
贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存间。
一般固体废物暂存间应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌；生产运营期间一般工业固体废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第 82号）、GB 15562.2（图形标志）、GB 18599（一般固废贮存填埋污染控制标准）、HJ2035（固体废物处理处置技术导则）标准规范要求。
（2）危险废物环境管理要求

①贮存场所可行性分析

本项目年产危险废物0.0695t/a，年产小于10t，《根据危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》 要求，“同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位”为危险废物登记管理单位。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，可在生产线附近设置贮存点，本项目在厂区东侧设置危废贮存点一处，面积约20m2。

本项目危废贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、施工，最近的敏感点为距离项目厂界东侧450m的李家棚村，不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内，选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

②贮存能力

根据企业实际情况，危险废物每年转运一次。危废贮存点面积约20m2，存储能力为3t ，转运周期内危险废物最大累计产生量0.0695t ，危废贮存点贮存能力满足项目要求。

③贮存点环境管理要求

a贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

b贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

c贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

d贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、 防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

e贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

表5.2-20  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序 号
	贮存场所（设 施）名称
	危险废物名称
	危险废
物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面
积 m2
	贮存
方式

	1
	危废贮存点
	消毒剂和生物除 臭剂废包装物
	HW49
	900-041-49
	厂区
东侧
	20
	专用
容器

	2
	
	防疫废物
	HW49
	900-041-49
	
	
	袋装

	3
	
	废柴油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	专用
容器


④危险废物管理台账制定

a产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

b产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。

c危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

d产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

e保存时间原则上应存档5年以上。
5.2.5.3固体废物可能对周围环境造成的影响

（1）对大气的影响

固体废物中的微细颗粒物在长期堆存时，因表面干燥会随风引起扬尘，对周围大气环境造成危害。堆放的垃圾等固体废物在长期堆放时由于其中的有机物发酵散发恶臭气体，污染大气环境。

本项目固体废物不露天堆置，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少固体废物在场区内的堆存时间，避免异味产生，因此，本次扩建项目固体废物对环境空气质量影响较小。

（2）对地表水体的影响

固体废物任意堆放或填埋，经雨水浸淋，其出的渗滤液会污染地表水。

本项目固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无直接外排，因此，本项目固体废物对周围地表水体无影响。对于生活垃圾，及时外运，减少在场区的堆放时间，因此，本项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响场区周围环境。

（3）对地下水、土壤的影响

固体废物及其渗滤液中所含有的有害物质能够改变土质和土壤结构，影响土壤中微生物的活动，有碍植物的生长，而且使有毒有害物质在植物机体内积蓄。

本项目固体废物堆放场所，采取分区防措施，可确保固体废物的临时堆放不会对地下水、土壤产生影响。

综上，本项目针对所产生的固体废物均采取了合理的处置措施，固体废物在场区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的相关要求进行储存、处置。

（4）运输过程固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物包装、运输过程中严格管理，事前检查包装是否完好、是否存在发生跑冒滴漏的潜在风险。避免运输中有洒落、泄漏，若处理不当，会造成大气环境污染并危害到土壤甚至地下水；鸡粪由鞍山智农有机肥厂负责运输，并采取密封式运输车运输，鸡粪不能装满防止沿途洒落，鸡粪装车后要及时清理洒落鸡粪，运输过程中严格执行车辆密闭措施，加强运输管理；液肥输送采取管道输送，罐车密闭，最大程度降低了液肥输送过程对区域内的环境影响。肉鸡运输车辆注意消毒，保持清洁，并尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对运输路线两边居民的影响。本项目厂区内的防疫工作均外委给专业有资质的防疫公司，防疫所用消毒液及疫苗等药品、医疗器材、针头、纱布等均由防疫公司自行配带，防疫产生的防疫废物均交由有资质单位处置。
由于本项目涉及的各类原辅材料及固体废物等的运输基本由协议单位统一负责运输，且涉及台安县区域内及区域外的不同地区，运输路线无唯一路线，但考虑在运输过程中尽可能减少对途经村庄的不利环境影响，要求建设单位所有运输车辆除采取上述措施外，还应在途经村庄等敏感点时控制车速、减少怠速及鸣笛等行为，降低因本项目的运输而带来的负面环境影响。

综上所述，项目所产生的所有固体废弃物均得到合理处置，对周围环境不会产生二次污染。
5.2.6土壤环境影响分析

5.2.6.1影响类型与影响途径识别

本项目土壤环境影响类型与影响途径见表5.2-21。
表5.2-21   土壤环境影响类型与影响途径

	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	
	√
	
	

	运营期
	
	√
	√
	

	服务期满后
	
	
	
	


本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表5.2-22。
表5.2-22   土壤环境影响源及影响因子识别

	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	鸡舍
	饲养
	地面漫流

垂直入渗
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	--
	间断

	治污区
	废水治理
	地面漫流

垂直入渗
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	--
	间断


5.2.6.2评价因子

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.5.1及8.5.2规定：污染影响型建设项目应根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子；可能造成土壤盐化、酸化、碱化影响的建设项目，分别选取土壤盐分含量、pH值等作为预测因子。

通过工程分析可知，本项目不会造成区域土壤盐化、酸化、碱化，本项目主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，生产废水采取还田措施，因此，主要分析废水还田对农田的影响。

5.2.6.3预测与评价方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.7.4规定：评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。

本评价采用定性描述。

5.2.6.4土壤环境影响分析

（1）区域土壤现状

根据《中国土壤分类与代码》（GB/T 17296-2009）和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目调查和评价范围内土壤类型为潮土。项目用地四周多为农田，主要种植玉米。根据土壤环境质量现状监测数据可知，项目占地范围内监测点位的土壤各项因子标准指数值均小于1，能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值中其他标准值要求，说明评价区域内土壤环境质量较好。

（2）对土壤环境的影响分析

1）项目可能对土壤产生影响的途径分析

可能造成土壤污染的途径：土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后正是通过与其它环境要素间的物质交换造成土壤污染。

通常造成土壤污染的途径有：污染物随大气传输而迁移、扩散；污染物随地表水流动、补给、入渗而迁移；污染物通过地表径流在土壤中积累；固体废弃物受自然降水时淋溶作用，转移或入土壤；固体废弃物受风力作用产生转移。

2）项目对土壤的影响分析

禽畜养殖业对土壤环境质量的影响主要包括两个方面：一是粪便及污水流经土壤时造成的水源性土壤污染，二是恶臭等有害有毒气体降落到地面而引起的大气型土壤污染，其中前者的影响较为突出。禽畜排泄物中含有氮磷钾等养分，适量施肥，能有效提高土壤肥力，改良土壤理化特性，促进农作物生长，但若直接、连续、过量使用，则会对土壤环境质量造成以下不良影响：

①高浓度的有机废水可使土壤中有机质积累、阳离子交换量增加，使无机盐积聚，土壤中不易移动的磷酸在土壤下层富积，引起土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降导致土壤板结；

②畜禽饲料添加剂中的抗生素、激素、铜、铁、铬、锌等物质，随着粪肥还田，长期过量累积，导致土壤和地下水环境污染、有毒有害物质增加，间接造成粮食、蔬菜等农产品质量下降；

③禽畜粪尿若不经处理，过量施入农田，则土壤中栖居的小动物、昆虫、真菌、放线菌、细菌等生物大量繁殖，导致病虫害的发生，造成农产品微生物污染，直接威胁食品安全。

3）土壤环境影响预测

项目场区可能产生地面漫流的有雨水、鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水、生活污水及固体废弃物。项目排水采用分流制，分为生活污水、鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水以及雨水。员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排；排水采用雨污分流制，厂区内初期雨水经雨水渠排至厂内三级沉淀池，其余雨水排至厂外边沟；鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池内，待施肥季用作液态肥料进行综合利用；场区内地面按要求采取分区防措施，所有固体废物均妥善处置。在落实好排水措施及防措施的前提下，污水不会对场区及周围土壤环境质量造成太大影响。

本项目生产废水对土壤环境的影响主要存在于消纳土地，未经三级沉淀熟化、厌氧发酵处理的废水不能直接用于农田施肥，生产废水通过管道输送至农田作为液体有机肥料，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用生产废水。
根据6.2.2中粪污消纳面积计算，本项目需利用场区周边2.9公顷（即29000m2）玉米地进行液态粪肥的施撒工作。根据建设单位与九鄂村村民委员会及村民签订的畜禽养殖场污粪消纳协议书（见附件16），企业已签订协议拟利用鸡场周围6公顷玉米地进行液态粪肥的施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水，合理分区进行施肥，不会造成周边农田过度施肥土壤过于盐碱化现象，且同时有一倍以上的土地用于轮作施肥。

（3）土壤负荷预测
随着面源污染的不断扩大，国内外对畜禽养殖业的发展做出相关规定。我国根据国外经验，在《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中提出了原则性规定：畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地（包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。对于无相应消纳土地的养殖场，必须配套建立具有相应加工（处理）能力的粪便污水处理设施或处理（处置）机制。

本项目场区周边有较大面积的旱地作物，可用以消纳鸡场废水，但废水的施用量不能超过周围最大耕地负荷量。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）中“5.2 规模养殖场配套土地面积测算方法”的相关规定计算，项目所用施肥土单位土地粪肥养分需求量为353.28kg/公顷·年，本项目拟利用场区周边6公顷玉米地，对N养分的需求约为2.12t/年。项目生产废水用于农田施肥，以总氮浓度为例，核算生产废水的施肥对土壤质量的影响。根据前文可知项目年生产废水总氮量为1.12t，因此可完全消纳。

将氮营养元素的排放量与作物对营养元素的需求量做对比，可知氮营养元素的排放量小于作物的需求量，因此，项目废水处理后按照合理的、规律的进行施肥，不会超过种植地的肥力承载力。
5.2.6.6影响结论

本项目对土壤的影响途径主要为地面漫流及垂直入渗，项目对可能通过地面漫流、垂直入渗产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目产生地面漫流、入渗现象；对于粪水还田利用，在预定范围内科学、合理施用情况下，对区域土壤产生的不利影响较小。依据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），本项目应在在重点影响区和土壤环境敏感目标附近各设1个土壤跟踪监测点位（1#土壤跟踪监测点、2#土壤跟踪监测点），同时依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017），该项目土壤跟踪监测点位应5年内年开展一次。
表5.2-23   土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影

响

识

别
	影响类型
	污染影响类(；生态影响类□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地□；农用地(；未利用地□

	
	占地规模
	（4.9939）hm2

	
	敏感目标信息
	敏感目标（农田）、方位（四周）、距离（相邻）

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他（）

	
	全部污染物
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP

	
	特征因子
	无

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类□

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感□；不敏感□

	评价工作等级
	一级□；二级(；三级(

	现

状

调

查

内

容
	资料收集
	a）(；b）(；c）□；d）□

	
	理化特性
	/

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	3
	1
	0～0.2m

	
	
	柱状样点数
	/
	/
	0～3m

	
	现状监测因子
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌

	现

状

评

价
	评价因子
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌

	
	评价标准
	GB15618(；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他（）

	
	现状评价结论
	建设项目占地范围内监测点位的土壤各项因子标准指数值均小于1，能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值中其他标准

	影

响

预

测
	预测因子
	/

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（）

	
	预测分析内容
	影响分为（）   影响程度（）

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）(；c）□         不达标结论：a）(；b）(

	防

治

措

施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（）

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	2
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌
	每5年内开展1次

	
	信息公示指标
	①基础信息，包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③污染防治设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤其他应当公开的环境信息

	评价结论
	项目土壤环境影响可接受。


5.2.7 运营期生态环境影响分析

项目施工期结束后，临时生态影响随着施工期的结束而消失，由于永久占地和长期生产所造成的生态影响在运营期开始显现出来。评价从土地利用、生态敏感性与脆弱性植被破坏、粪便还田等方面对运营期生态环境影响进行分析。
（1）土地利用状况的变化

本项目为扩建项目，无新增用地，所在区域以农业生态环境为主，实施后土地经济性能明显改善，将带来较大的正面影响，土地利用方式可行。
（2）对植被的影响

项目所在区域用地类型为设施农用地，基本无原生植被，项目的建设对区域植被破坏影响较小。
（3）对动物的影响

与施工期相比，运营期间对动物的影响较小。工程完工后，随着植被的恢复、施工影响的消失，动物的生存环境得以复原，部分暂时离开的动物将回到原来的栖息地，施工造成的对动物活动的影响消失。由于养殖场产生的噪声较小，养殖场所在区域的各类动物在周围区域均广泛分布，属常见种，且养殖场距周围动物栖息地较远，因此，工程的实施后不会对区域动物的栖息繁殖等产生明显影响，也不会造成区域动物物种的减少。

（4）对景观生态的影响

项目养殖场属于地上建筑，因此在设计时需考虑周边景观要求，加强对建构筑物及道路以外的空地进行绿化，植物配置以乡土物种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花草灌木进行搭配。尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化，以及各种灌木和草本类花卉、播撒草籽加以点缀，建成后厂区进行绿化，尽可能的减轻了养殖场建设对周边景观的影响，对周边景观影响较小。

（5）水土流失防沙治沙的影响

本项目运营期不会扰动项目所在区域的土壤，不会引发严重的水土流失。 
本项目周边主要为农田，植被较多，不存在大面积裸露的沙化土地。项目占地范围内道路全部硬化、裸露区域种植树木或进行绿化等。采取上述措施后，本项目运营期不会加重所在区域土地的沙化情势。本项目运营期不会扰动项目所在区域的土壤，不会引发严重的水土流失。 
1）污水土地消纳生态环境影响分析

养殖废水中含有比较丰富的有机物质，在一定条件下分解后，能为植物提供可利用的氮、磷等多种养分。

本项目的受纳对象完全可以消纳项目产生的废水，但废水的施用量不能超过受纳对象的土壤负荷量。生产废水经过处理达到要求后，作为液体肥综合利用于附近农田，不会超过受纳对象土壤肥力承载力。

2）土地消纳区土壤生态影响分析

生产废水含有丰富的氮、磷、钾等元素，具有改良土壤的作用，利用土壤团粒结构的形成，改善土壤水、肥、气热状况受到培肥地力的功效。

生产废水作为液体肥综合利用于附近农田后，养分物质通过四种途径在土壤中转移：

①通过土壤的自净作用而消减；

②因土壤的吸附等作用而留存在土层中；

③被植物吸收；

④随水下进入含水层

根据《不同有机肥料中氮素的矿化特性研究》（赵明等），养殖废水氮素主要以有机态存在，一般都要经过矿化将有机氮转化为无机氮NO3-N或NH4-N后才能被植物吸收。

经试验研究表明，养殖废水在处理过程中，由于微生物作用使一部分易分解的有机物转化成相对稳定的腐殖酸，使其矿化速率降低，从而增加了有机肥的稳定性，对施肥后减少土壤NO3-N流失和提高肥料氮素利用率具有积极的作用。且施肥促进土壤微生物快速繁殖，使肥料和土壤中原有有机质矿化出的NH4-N被微生物固定，土壤NH4-N含量降低，甚至低于不施肥的土壤。

养殖废水液体肥料中磷除部分被植被吸收利用和因化学反应产生难溶性磷酸盐外，其他磷则被土壤团粒和胶粒所吸附。这些被吸附磷与土壤溶液中磷处于吸附平衡状态，并制约着土壤溶液磷的浓度。根据《生物有机肥对土壤中磷的吸附和解析特性的影响》（张迪等），土壤在长期施用无机磷肥后仍然缺乏磷素，主要由于磷素施入土壤后，土壤胶体对无机磷有强烈的吸附和固定作用。在pH小于6的酸性土壤中，磷素和土壤中的铁、铝化合物生成难溶性的磷酸铁、磷酸铝；在pH大于7.5的碱性土壤中，磷和钙易结合成难溶性磷酸钙。而施入液体有机肥，由于有机肥中含有腐殖酸，能够提高土壤的缓冲性能（即维持土壤酸碱反应的相对稳定能力）维持土壤PH在6-7.5，可以降低土壤对磷的吸附量，从而减少对磷的固定，提高施肥的有效性。

该液体肥料有生理夺氧和运动去脂的作用，而且由于含有较高浓度的铵离子，铵离子具有杀菌作用，能防治病虫害，医治根腐病。液体肥料中含有丰富的活性菌体持效时间长，它所释放出的异味能驱除金龟子、盲蝽蟓等害虫。

综合以上分析可知，只要建设单位能够综合考虑该液体肥料的组成成分N、P、K养分的有效性和在土壤中的迁移规律、作物对该液体肥料的吸收能力，做到合理还田，则采用养殖废水的液体肥料对附近农田进行施肥能改善土壤的理化性质，增强土壤的保肥性，提高土壤的生态肥力，预防病虫害，从而使液体肥料资源化。

因此，通过合理的水土保持布局及措施，且加强重点防护区的保护，可使水土流失的危害降到最低程度，使项目区及周边地区的生态环境得到有效的改善。综上所述，项目使用发酵后废水还田项目附近的农田，不会对生态环境产生影响。

表5.2-24    生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保

护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种☑（项目所在区域啮齿类动物较多，大型兽类较少；鸟类中雁、雀为主）
生境☑（项目所在区域土地利用类型主要为耕地）
生物群落□（                                ）
生态系统□（                                ）
生物多样性□（                              ）
生态敏感区□（                              ）
自然景观□（                                ）
自然遗迹□（                                ）
其他□（                                    ）

	评价等级
	一级□      二级□      三级□       生态影响简单分析☑

	评价范围
	陆域面积：（0.049）km²；水域面积：（    ）km²

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏□；秋季□；冬季□

丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响

预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护

对策措施
	对策措施
	避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√，“（   ）”为内容填写项。


5.2.8环境风险评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素在运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使生产中出现的事故、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，而安全评价着眼于设备安全性事故暴露范围内的人员与财产损害。

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求对建设项目所涉及的有毒有害和易燃易爆的危险物质在生产、使用、贮运过程中可能发生的突发性事故（除人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。

1、一般性原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

2、评价工作程序

[image: image42.png]S T

SRR I SRHRE H b

TR S

fithtt

r . i
s Je—{ maisn1 | [(ruasssu-n ] Creasshn - »‘ 180 % |

AR 5] e -1
I

[ I T )
Crma ] CRei ] (werpss] [Eim)
I T

'
SR P b7

BUEH

AR B

'

HERREH  f---------- d

)

I iR 5 R

mESS





图5.2-8    环境风险评价工作程序图
5.2.7.1风险调查

1.建设项目风险源调查

风险源项

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和本项目的实际情况，养殖属于农业生产项目，项目所使用的原料均没有任何毒性等危险特性，主要风险源为柴油发电机所用的柴油。

（2）危险特征识别

本项目存在的风险主要为：
柴油桶发生泄露，遇明火造成火灾或爆炸事故。
（3）环境保护目标

本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，区域为农业生态系统，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。因此，本项目所在地为非环境敏感区。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及项目物料的毒性指标、燃爆指标及生产、存储量，可以确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，可以确定本项目环境风险评价级别为简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），未明确简单分析级别评价范围，因此本项目不设环境风险评价范围。根据调查结果，本项目距离最近的敏感目标为场界东侧450m的李家棚村。
2.生产系统危险性识别

识别范围：项目危险源识别范围包括生产系统、贮运系统、公用工程及环保工程等。

根据项目工艺流程及场区平面布置，结合物质危险性识别，本项目危险单元划分结果见表5.2-25。

表5.2-25   危险单元划分结果

	序号
	类别
	名称

	1
	主体工程
	库房（存放柴油）


扩散途径识别：项目生产运营过程中，柴油发生泄漏，进而发生火灾、爆炸等事故，并产生伴生/次生的危险物质、消防废水等，扩散途径主要有燃烧烟气向大气环境扩散，以及柴油、消防废水等收集处置不当，污染地表水环境，甚至地下水、土壤等环境。

生产过程可能存在的风险因素见表5.2-26。

表5.2-26   项目生产过程主要风险因素分析

	事故发生
	风险类型
	原因分析

	贮存过程
	泄露
	柴油桶破损

	
	火灾
	泄漏、明火、静电、摩擦、碰撞、雷击


根据上述分析，本项目的分析识别结果见表5.2-27。

表5.2-27   项目环境风险识别结果

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	库房
	风险物质
	柴油
	泄露、火灾、爆炸
	挥发物、次生污染物进入大气或油类物质、消防废水渗透进入土壤、地下水
	周边居民及分散式饮用水井


3.环境风险分析

柴油属于易燃易爆液体，容易发生火灾爆炸事故，不完全燃烧产生的CO可引起次生危害。CO在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。CO急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤黏膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，约经过2-60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中度及对心血管影响暂无定论。应急处理：应迅速撤离污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入；切断火源；合理通风，加速扩散。
4.风险防范措施

由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。

企业应当按照应急管理部门和消防部门要求，严格按相关规范落实厂区生产场所和设备设施管道的防泄漏、火灾和爆炸等安全风险控制措施，并制订环境风险应急预案。

为防止突发事件后的环境风险，企业应按照本报告的要求，落实以下风险防范措施：

（1）总图布置和建筑安全防范措施

厂区总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中有关防火、防爆的规定。

（2）生产过程风险防范和管理

建设单位必须严格落实应急管理部门、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，自觉接受应急管理部门、消防部门的监督管理。

（3）防火措施

①根据生产特点和安全卫生要求，总图布置按照功能分区进行布置，将危险性较大的设施布置在厂区的下风向，并与其它生产设施保持足够的防护距离，以免相互影响。分区内部和分区之间的间距按有关防火和消防要求确定，并按规定设计消防通道。

②本项目柴油事故性泄漏风险防范措施主要有以下几方面：

a.库房内设置专门的存放区用于暂存应急柴油发电机所需的柴油，柴油储存量满足柴油发电机应急发电的需要即可。

b.项目所用柴油均为桶装，规格为：25kg/桶；桶装柴油的装卸、搬运时要求轻拿轻放，严禁震动、摩擦、撞击和拖拉、倾倒，装卸时不准使用易产生火花的工具。柴油包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形等情况应当立即进行处理。

c.严禁在柴油存放区附近吸烟、玩打火机、动用明火等可能引起火灾的作业，严禁堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品，严禁使用明火灯具照明。要有明显安全标识：如“严禁烟火”、“禁止吸烟”等警告标识牌子。

d.对柴油存放区进行严格管控，设置专人看管，无关人员不得随意进出。应安排人员值班巡查，加强环境安全检查，详细记录检查情况，重点检查情况，当巡查人员发现异常情况时，及时进行排除。

通过在采取上述措施后，只要企业加强管理，项目柴油发生泄漏的风险是可以避免的。

5.应急预案

（1）应急预案

根据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015〕4号）、辽宁省生态环境厅关于公布《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》的通知等的规定和要求，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并向企业所在地生态环境主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与项目所在地区域应急管理系统衔接。

表5.2-28    应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	生产单元和库房、环境保护目标等

	2
	应急组织机构、人员
	公司应急机构人员，地方政府应急组织人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散
	撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工人展开公众教育、培训和发布有关信息


（2）企业应急组织机构

企业应设立专人负责日常安全生产环境管理，主要职责包括：负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；负责事故现场抢险指挥；负责与生态环境管理部门联系，进行应急监测；负责事故后果评价，并报告有关管理部门。

（3）应急救援

保障企业需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防水泵、灭火器材、氧气呼吸器、防爆手电、对讲机、警戒围绳等

（4）事故应急措施

本项目柴油一旦发生泄露，应立即切断火源，组织人员对泄漏区进行封堵，同时对泄漏物料进行收集，并对泄漏点进行排查。若由于泄漏发生火灾、爆炸，应使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，产生的消防废水需进行收集处理，避免造成污染。

（5）应急终止

1）应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

2）应急终止的程序

①指挥领导小组确认终止时机或由事故责任单位提出，经指挥领导小组批准；

②指挥领导小组向所属各专业应急响应队伍下达应急终止命令；

③应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急工作组应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

3）应急终止后的后续工作

①环境跟踪监测：污染物进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，在应急状态终止后，环境安全监测组人员应进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

②向本单位相关部门、周边村庄等受影响区域，通知本事件危险已解除。

③应急终止后，应急指挥组应做好现场的保护，用隔离警示带围住事故现场区域。应急指挥组还要配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

④撰写突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

⑤根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

⑥参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

⑦根据事故调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案进行评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（6）应急救援培训计划

1）应急救援人员培训：建设单位应定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，应急救援人员的培训由领导小组统一安排制定专人进行。

2）员工应急响应培训：由建设单位组织应急救援人员定期对员工进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力。

3）演练计划建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习，至少每半年组织一次，由公司应急救援领导小组组织。

（7）应急预案演习

为验证应急预案的可操作性和合理性，确保所有职工都了解该应急预案，同时为了增强各部门之间的相互协作能力，应对各类可能发生事故进行培训和应急演练，从而确保预案的适时改进。所有运作人员参与污染事故应急演习的时间间隔为半年，并做好演练记录。

根据本项目的实际情况，企业还应从以下几方面加强事故应急防范：

1）建立应急救援指挥系统

①企业应组建指挥小组。

②指挥小组负责重大事故应急预案的制定及修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施平时的演练；经常性检查应急预案的各项准备工作，以确保系统能正常工作。

③定时组织工作人员进行培训。

④及时向上级汇报事故情况，并对事故做总结。

2）现场事故处置

发生重大事故时，应紧急疏散场区工作人员，危险区域实行隔离，禁止进入，无关人员不得靠近。

5.2.7.2风险调查

本项目虽然存在环境风险事故的可能性，但建设单位只要按照风险防范要求进行操作，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低，另外采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。本次评价要求建设单位制定合理可行的突发性事故应急预案，并上报生态环境、应急管理部门备案。建设项目环境风险简单分析内容情况见表5.2-29。

表5.2-29   建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场年出栏300万只肉鸡扩建项目

	建设地点
	（辽宁）省
	（鞍山）市
	（/）区
	（台安）县
	辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组

	地理坐标
	经度
	122.413527°
	纬度
	41.505898°

	主要污染物质及分布
	危险物质：柴油
分布：库房（存放柴油）

	环境影响途径及危害后果
	项目生产运营过程中，柴油发生泄漏，进而发生火灾、爆炸等事故，并产生伴生/次生的危险物质、消防废水等，扩散途径主要有燃烧烟气向大气环境扩散，以及柴油、消防废水等收集处置不当，污染地表水环境，甚至地下水、土壤等环境。

	风险防范措施要求
	（1）总图布置和建筑安全防范措施

厂区总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中有关防火、防爆的规定。

（2）生产过程风险防范和管理

建设单位必须严格落实安监、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，自觉接受应急管理部门、消防部门的监督管理。

（3）防火措施

①根据生产特点和安全卫生要求，总图布置按照功能分区进行布置，将危险性较大的设施布置在厂区的下风向，并与其它生产设施保持足够的防护距离，以免相互影响。分区内部和分区之间的间距按有关防火和消防要求确定，并按规定设计消防通道。

②本项目柴油事故性泄漏风险防范措施主要有以下几方面：

a.库房（存放柴油）设置专门的存放区用于暂存应急柴油发电机所需的柴油，柴油储存量满足柴油发电机应急发电的需要即可。

b.项目所用柴油均为桶装，规格为：25kg/桶；桶装柴油的装卸、搬运时要求轻拿轻放，严禁震动、摩擦、撞击和拖拉、倾倒，装卸时不准使用易产生火花的工具。柴油包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形等情况应当立即进行处理。

c.严禁在柴油存放区附近吸烟、玩打火机、动用明火等可能引起火灾的作业，严禁堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品，严禁使用明火灯具照明。要有明显安全标识：如“严禁烟火”、“禁止吸烟”等警告标识牌子。

d.对柴油存放区进行严格管控，设置专人看管，无关人员不得随意进出。应安排人员值班巡查，加强环境安全检查，详细记录检查情况，重点检查情况，当巡查人员发现异常情况时，及时进行排除。

通过在采取上述措施后，只要企业加强管理，项目柴油发生泄漏的风险是可以避免的。

	填表说明
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目环境风险潜势为I 级，因此对环境风险评价开展简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。


综上所述，项目在采取上述有针对性的环境风险防范措施及应急预案后，可将项目风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

5.3运输路线环境影响分析

本项目鸡雏运入场区以及肉鸡运出场区由鸡雏售卖方、肉鸡购买方使用专用车负责运输。建设项目肉鸡运入场区路线及污水管道图见场区平面布置图。本项目产生的病死鸡由台安牧安动物无害化处理有限公司使用专用车清运出场；鸡粪由鞍山智农有机肥厂负责清运，清运鸡粪时采取封闭式箱式货车运输，同时选择远离居民区的一侧作为进出路线，严禁从居民区内穿行。建设项目鸡粪运输路线图见附图22，病死鸡运输路线图见附图23。
车辆运输过程中将产生交通噪声、扬尘、汽车尾气、恶臭等，将会对周围环境产生一定不利影响，其不利影响主要表现在交通噪声、扬尘、汽车尾气对运输道路沿线居民等声环境和大气环境敏感点的影响，同时载重汽车还会增加运输公路的交通压力。本项目应采取以下措施减小运输途中的环境影响： 
①加强车辆运输管理，注重车辆的维护保养，严禁使用冒黑烟车辆，严禁超载运输，且保证所运物品无撒漏、扬散，减少对周围环境的影响。 
②本项目生产的产品主要通过载重汽车利用现有硬化道路外运，环评要求外运车辆运输必须在昼间进行，车辆严禁超载，通过选择设备性能优良的汽车，并加强维护保养，运输车辆出厂必须经过冲洗后方可上路，且同时加强运输管理工作，以减少对运输道路对周围环境的影响。外运车辆应按规定时间、路线行驶。 
③针对运输产生的恶臭气体，养殖场运输人员在装车过程中，喷洒除臭剂抑制恶臭气体产生排放，运输车辆采用双竖式绞龙撒粪机，运输时，车辆采用GPS定位，车斗利用苫布遮盖，车体后盖为液压控制，可保持完好的密闭性，同时要求养殖场加强管理，杜绝违规操作现场，车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6:00禁止运输工作；鸡粪每一次运出厂区，企业均记录转运联单及相应管理台账，记录其运输时间、吨数，运送地块等信息。采取上述措施后，对运输路线周围大气环境影响较小。

另外，根据现场调查，本项目周边村道路面均为水泥硬化路面，状况良好，可满足本项目运输任务，项目建成后，会造成运输道路车流量增加，但项目是分批、不同时段运输，因此增加车流量不显著，且道路路况良好，运输车辆不会对交通运输造成堵塞或交通隐患，本项目建设对交通运输影响较小。 
总体来讲，严格落实了上述污染防治措施的情况下，能够有效减轻运输过程中产生的废气和噪声对环境的影响，对运输道路及沿线环境的影响可以接受。
5.4养殖场退役后的环境影响
（1）养殖场退役后大气环境影响评价
养殖场退役后在对建筑物的拆除过程中，拆除物等的运输过程中会产生少量扬尘。待拆除建筑的量和运输量较少，生态恢复过程中主要是在场地平整阶段易产生粉尘，故产生的粉尘和扬尘量较少。同时，要求建设单位避免在大风天气施工，做好洒水抑尘等大气污染防治措施。如建设单位加强管理，做好抑尘措施，退役后产生的粉尘和扬尘对周围环境影响较小。
（2）养殖场退役后水环境影响评价
养殖场退役后主要进行生态恢复和对建筑的拆除工作，无污水产生，对周围水环境影响很小。
（3）养殖场退役后声环境影响评价 
养殖场退役后，产生的噪声主要为拆除和场地平整过程中产生的机械噪声以及拆除物等运输过程中产生的运输噪声，所用机械设备种类和数量少，故产生的噪声对周围环境影响较小。 
（4）养殖场退役后固废影响评价 
养殖场退役后产生的固体废物主要为建筑垃圾，要求建设单位加强管理，将产生的建筑垃圾清运至指定地点，禁止随意堆放，对周围环境影响较小。 
（5）养殖场退役后生态环境影响评价
养殖场退役后，尽量减少对表土有机质的剥离，并且挖方表土均暂存在场地周围，待拆除作业全部施工完成后，再将表土重新回填至原来位置，此工序将不会对生态环境产生新的影响，原有的影响将持续一段时间。本次评价要求采取对拆除后的场地进行及时复垦，随着生产过程中生产设施的逐步退役，逐步对拆除后的场地进行覆土复垦、绿化等生态恢复措施的实施，无论是水土保持，还是植被恢复等方面均有很大的改观，运营期产生的生态影响将逐渐减轻。
6污染防治措施及其可行性论证

6.1施工期污染防治措施

6.1.1施工期废气防治措施

为有效防止施工期扬尘及机动车尾气对周围环境产生较大影响，根据《鞍山市城市扬尘污染防治管理规定》和环保要求，施工中应采取如下必要的控制措施：

1、施工扬尘

施工扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员危害较大。为控制及治理扬尘污染，施工开发单位应严格执行鞍山市生态环境局《关于实施扬尘污染整治的通告》及《关于强化扬尘污染控制的紧急通告》，并采取如下控制及防治措施：

①建筑施工场地必须设置统一的围档，防止施工过程中易产生扬尘物料、渣土的外逸。对工地裸露地面必须采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施。

②施工场地主要干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。

③施工现场残土、沙料等易产生扬尘物料必须采取覆盖防尘网（布）等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。

④水泥、白灰应放在库内储存或严密遮盖。

⑤在施工工地禁止使用原煤、木柴散烧炉灶，禁止敞口熬沥青，施工现场暂设炉灶必须使用液化天燃气、电等清洁能源。

⑥清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。

⑦施工结束后须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。

⑧严格限制施工时间，禁止夜间作业。

⑨尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h。

2、施工机械、机动车尾气

为尽可能减少施工设备废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施：

①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。

②尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。

③控制车辆和施工机械的非使用时间的运行，减少车辆空挡等候和减速状态下的运行，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此产生的废气怠速排放，最大限度的减少尾气污染物的排放。
6.1.2施工期废水防治措施

工程施工期间，严禁污水乱排和污染道路、环境等。项目施工期设置隔油沉淀池，施工设备清洗废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地降尘。施工人员生活污水排入防渗化粪池，定期清掏。建材（包括废弃建材）、弃渣、生活垃圾的堆放、弃置点必须经地方生态环境管理部门的同意，严禁乱堆、乱弃。

管线施工过程中注意维护污水管材质量，不得使用出现裂纹、接口缺损的管材，接口处施工保持良好的密封性能，以防污水管线投入使用后出现污水渗漏，污染地下水系。
设置车轮冲洗平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置车轮冲洗平台，车辆驶离工地前，应在车轮冲洗平台清洗轮胎，不得带泥上路。车轮冲洗平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集车轮冲洗、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。

由于项目施工内容较少，施工期持续时间短，在采取上述措施后，施工过程中产生废水对周围环境不会造成影响。

6.1.3施工期噪声防治措施

为了使场界噪声达标排放，环评要求采取以下措施：

①对固定高噪声设备采取搭建临时隔声设施，并尽量设置在远离居民安放，避免施工噪声扰民。

②要求建设单位使用商品混凝土，不得在施工工地搅拌混凝土，混凝土需要连续浇筑的必须办理夜间施工证。

③合理安排施工计划，避免产生噪声大的设备同时开启；要选用较先进的，噪声较小的施工设备，采取设置临时标准围挡，缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度。

④严禁在22时至次日6时之间进行各种施工作业，需连续施工作业的必须在开工前到生态环境管理部门办理夜间施工审批，施工前应提前3天对周围居民进行公示。加强施工管理，减少人为噪声产生。

⑤尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

⑥运输车辆经过附近居民住宅时要慢行减速，严格禁止进、出项目的所有运输车辆鸣喇叭，尽量压缩工区的车流量和行车密度，避免施工噪声影响附近居民休息。

在采取上述措施后，将最大限度减少项目施工噪声对周围环境的影响，施工期产生的噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对场界声环境及敏感点声环境的影响可接受。

6.1.4施工期固体废物防治措施

（1）施工人员产生的生活垃圾要求集中收集后定期交由环卫部门统一清运处理，施工建设过程中产生的建筑垃圾、废弃装饰建筑材料要求集中收集，尽量回用，不能回用的送至建筑垃圾填埋场。
（2）建筑垃圾的清运应当采用封闭式车辆，禁止随意抛撒。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。

（3）施工机械的机修油污集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中处理。

（4）按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。

（5）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

项目施工期固体废物处置率为100%，施工期产生的固体废物对周围环境的影响可接受。

6.1.5生态环境保护措施

（1）施工现场周围生态环境保护措施

施工期要保护周围生态环境，不允许占用工程征地外的土地。运送物料车辆要设定固定行车路线，落实运输车辆防止扬尘、降噪措施，保护施工现场周围农田生态环境。禁止在区外随意取土，用作区内土地平整等，以保护区域土地资源。

加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。

（2）水土流失防治措施

施工期挖方集中堆积并苫盖，采用彩钢板临时遮挡，避免造成水土流失，施工弃土用于场地平整，平整过程中及时压实。合理安排施工时间，避免雨天施工。

（3）防沙治沙防治措施

施工时严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围，施工作业避免在大风天施工，施工结束后及时有效地对占地区域土地进行平整压实。
6.2运营期污染防治措施

6.2.1运营期大气污染防治措施

6.2.1.1恶臭污染防治措施

本项目恶臭污染物主要来自鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池，属于无组织排放，针对鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池产生的恶臭的无组织排放，建设单位应采取的防治措施如下：

（1）采用环保型饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，提高饲料的消化率和转化率，有效减少恶臭气体和粪便排放量。
（2）鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风排气风扇配合进气风窗，加强通风。排气风扇配有除臭剂喷洒装置，初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次。
（3）加强管理，必须每天及时清理鸡舍的粪便，保持鸡舍的清洁，严禁随意弃置、堆存鸡粪。提前确定鸡粪接收方，确保鸡粪及时得到清运。
（4）污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取封闭式管理，同时定期人工喷洒除臭剂，初期预计每周喷洒一次，长期使用后可间隔15天喷洒一次，并对污水暂存池采取加盖封闭措施。
（5）清运鸡粪时，采取封闭式箱式货车运输。选择远离居民区的一侧作为进出路线，严禁从居民区内穿行。
（6）在场区四周绿化，尽量选择对恶臭气体有一定吸收作用的植物，并加大绿化面积，派专人管理、维护场区绿化工作，特别是靠近居民一侧边应种植乔木、灌木等绿化带。
（7）定期进行恶臭气体的环境监测，发现异常及时采取补救措施。
本项目采用的除臭剂为植物液剂，与逸散在空气中的H2S、NH3、胺等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。该方法分解臭气分子的机理可表述如下：

经Sundare设备雾化后的天然植物液，在空间扩散为半径≤0.04mm的液滴，其液滴具有很大的比表面积和表面能。平均每摩尔约为几十千卡。这个能量是许多元素中键能的1/3-1/2。溶液的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应。植物液大多含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，这样增加了异味分子的反应活件。吸附在植物液表面的异味分子与空气中的氧接触，此时的异味分子因上述两种原因使得它的反应活性增大，从而在常温下与氧气发生反应。

植物液与异味分子发生的化学反应如下：

酸碱反应：植物液中含有生物碱，它可以与硫化氢、氢氰酸根离子、氨等臭气分子反应；

催化氧化反应：硫化氢在一般情况下，不能与空气中的氧进行反应。但在植物液的催化作用下，可以与空气中的氧气发生反应。

以硫化氢的反应为例：

R－NH2+H2S→R－NH3+HS-
R－NH2+HS-+O2+H2O→R-NH3+SO22-+OH-
R－NH3+OH-→R-NH2+H2O
又如，硫醇在空气中的氧化反应：

（空气）+O2→R-SS-R（慢）
R-SH（植物液）+O2→R-SS-R（快）
氧化还原反应：甲醛具有氧化性，在植物液中的有效分子具有还原性，可以直接进行反应。

如甲醛和氨的反应：

R-NH2+HCHO→R-NH2+H-C=O→CO2+H2O
R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
本项目在采取的以上环保措施后，鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池的臭气强度等级可降至1-2级，对周围环境的影响将大大降低。

污染防治措施可行性分析：

对照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表3、表7，本项目废气污染控制项目排放情况对照表及恶臭无组织排放控制要求对照表见下表6.2-1、6.2-2。

表6.2-1    畜禽养殖行业排污单位废气污染控制项目排放情况对照表

	生产单元
	废气产污环节
	污染控制项目
	排放形式要求
	本项目排放形式
	符合

情况

	养殖栏舍
	养殖
	臭气浓度
	无组织
	无组织
	符合

	污染防治系统
	固体粪污处理工程
	固体粪污处理
	臭气浓度
	无组织
	有组织
	

	
	废水处理工程
	废水处理
	臭气浓度
	无组织
	无组织
	


表6.2-2    畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求对照表

	主要生产设施
	无组织排放控制要求
	本项目情况
	符合情况

	养殖

栏舍
	（1）选用益生菌配方饲料；

（2）及时清运粪污；

（3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；

（4）投加或喷洒除臭剂；

（5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放；

（6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。
	本项目肉鸡饲料中添加EM菌，鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风排气风扇配合进气风窗，采用集中通风方式，日常对鸡舍加强通风；鸡舍定期喷洒植物液除臭剂除臭。
	符合无组织排放控制要求。

	固体粪污处理工程
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）及时清运固体粪污；

（3）采用厌氧或好氧堆肥方式；

（4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。
	本项目采用干清粪工艺，日产日清，场区不堆肥。

应急堆粪暂存场建为封闭式堆粪场，将废气引入生物除臭装置处理，由15m高排气筒有组织排放，并定期喷洒植物液除臭剂除臭。
	符合

	废水处理工程
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）废水处理设施加盖或加罩；

（3）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池加盖封闭，同时定期喷洒除臭剂。
	符合无组织排放控制要求。

	全场
	（1）固体粪污规范还田利用；

（2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；

（3）加强场区绿化。
	项目粪便及时清运外售、污水处理后还田利用；场区运输道路硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；同时加强场区绿化。
	符合


综上，本项目恶臭采取的无组织排放防治措施均为可行技术。

6.2.1.2锅炉废气污染防治措施

为满足项目冬季生产采暖需求，本项目拟建设2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（2用1备）用于厂内冬季供暖使用。本次评价新建的3台生物质专用燃料锅炉各配套设有1套旋风除尘器+布袋除尘器处理锅炉产生的废气，同时锅炉要求采用低氮燃烧技术。本项目燃生物质成型燃料产生的烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，最终经由1根排气筒（DA001）进行高空排放，锅炉烟囱高度为35m（新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，该项目锅炉房的烟囱周围半径200m距离内建筑物最高为6m，因此该项目35m高的排气筒（DA001）可以满足要求）。

旋风除尘器由筒体、锥体、进气管、排气管和卸灰管组成。旋风除尘器的工作过程是含尘气体从切向进气口进入旋风除尘器时，气流由原本的直线运动转变为圆周运动。大部分的旋转气流从气缸壁呈螺旋状向下并向锥体方向流动，这通常被称为外旋气流。

旋风除尘器工作原理：在旋转过程中，相对密度大于气体密度的粉尘颗粒被离心力抛向壁面。粉尘颗粒一旦与壁面接触，就会失去惯性力，在向下的动能和重力作用下沿壁面下落，进入排灰管。当旋转和下降的外部旋转气体到达锥体时，由于锥体的收缩，它会靠近除尘器的中心。根据“旋转矩”不变的原理，粉尘颗粒的切向速度和离心力都在增大。当气流到达锥体下端某一位置时，即从旋风除尘器中部向同一旋转方向，自下而上，继续做螺旋形流动，即内旋气流。最后，净化后的气体通过排气管排出，一部分未被捕获的粉尘颗粒也被排出。

布袋除尘器有筛滤作用：当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气流通过时即被阻留下来，此即称为筛滤作用。当滤料上积存粉尘增多时，这种作用就比较显著起来。

布袋除尘器有惯性力作用：气流通过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒在惯性力的作用下，仍按原方向运动，遂与滤料相撞而被捕获。

布袋除尘器有热运动作用：质轻体小的粉尘（1μm以下），随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但它们在受到热运动（即布朗运动）的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，所以越有利于除尘。

综上所述，本项目选择旋风除尘器+布袋除尘器，具有较好的除尘效果，能够确保除尘效率不低于99%。旋风除尘器工艺流程见图6.2-1，布袋除尘器工艺流程见图6.2-2。

[image: image43.jpg]



图6.2-1    旋风除尘器工艺流程图

[image: image44.png]EHEW A 0o R





图6.2-2    布袋除尘器工艺流程图

本项目生物质专用燃料锅炉采用低氮燃烧技术，通过燃料分级燃烧，大部分燃料首先在富氧条件下燃烧，之后再将剩余燃料送入炉膛，使其在富燃料缺氧环境下再次燃烧并生成NH3和CO等还原剂，与NO发生还原反应生成N2，由此抑制NOx的生成，降低NOx的排放浓度。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”要求，生物质成型燃料的锅炉氮氧化物需采用低氮燃烧技术，颗粒物需采用旋风除尘和袋式除尘组合技术，根据前文分析，本项目采取的措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中给出的污染防治可行技术。同时根据2025年5月1日实施的《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中要求，锅炉系统设计时，应采取有效的除尘措施、脱硫措施、脱硝措施，保证额定蒸发量不大于65t/h蒸汽锅炉、各种额定热功率的热水锅炉和有机热载体锅炉，其锅炉系统大气污染物排放不应超过GB13271中有关燃煤锅炉的排放限值。

根据前文分析，锅炉废气排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值要求（颗粒物：30mg/m3，氮氧化物：200mg/m3，SO2：200mg/m3）。
因此本项目生物质锅炉废气治理措施可行，对环境影响较小。

6.2.2运营期废水污染防治措施

雨水污染防治措施

雨污分流对养殖场水量的减少具有极其重要的意义，本项目排水采用雨污分流制，厂区内初期雨水均经雨水渠排至厂内三级沉淀池，其余雨水排至厂外边沟。建立独立的雨水收集系统和污水收集管网系统，独立设立雨水渠，雨水通过独立的雨水收集系统收集，沉降后洒水抑尘，其它雨水排出场外，雨污分离可以减少养殖场污水10~15%左右。

本项目采用了室外收集雨水工艺。雨水沿屋檐落至鸡舍外地面，场区内设置雨水渠，雨水通过雨水渠排至场外。雨天停止运粪，应急堆粪暂存场、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取防渗、防雨、防溢流等措施，防止雨水进入，采取以上措施可确保场区雨水不受污染。

废水污染防治措施

本项目鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池内，待施肥季用作液态肥料进行综合利用。生产废水每年还田两次。在输送过程中应严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。
3、废水污染防治措施技术可行性
通过上述分析，本项目废水作为肥料还田，不进入环境水体。《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中未给出养殖行业废水经无害化处理后还田利用的可行性技术。

根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）5.5 液体粪污贮存发酵设施：“畜禽养殖场（户）通过密闭贮存设施处理液体粪污的，应采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。鼓励有条件的畜禽养殖场建设两个以上密闭贮存设施交替使用。”

根据《台安县人民政府办公室关于印发台安县规范畜禽养殖及粪污处理实施方案的通知》（台政办发〔2022〕14号）中的要求，规模养殖场必须建设可以存放6个月以上“防渗漏、防雨水冲刷、防粪污溢流”的粪污储存池。
本项目污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池为地下全封闭式结构，采取加盖封闭措施，且容积满足贮存要求，污水暂存池满足可以存放6个月以上“防渗漏、防雨水冲刷、防粪污溢流”的要求，同时配套管道用于向周边受纳农田输送液肥。

根据当地生产用肥间隔，结合《台安县人民政府办公室关于印发台安县规范畜禽养殖及粪污处理实施方案的通知》（台政办发〔2022〕14号）要求，本项目每年还田两次（第一次为当年10月~11月之间，第二次为次年的3月~4月之间），贮存周期按360天计。根据指南中推荐公式计算，本项目液体粪污密闭贮存设施容积应不小于1490.846m3。本项目污水三级暂存池总容积为1680m3（长60m宽7m深4m），符合《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）及《台安县人民政府办公室关于印发台安县规范畜禽养殖及粪污处理实施方案的通知》（台政办发〔2022〕14号）中贮存设施的容积要求。

本环评要求项目液体粪肥在还田前委托第三方机构进行检测，保证蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）后还田利用。

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）7.2.1 液态畜禽粪便宜采用氧化塘贮存后进行农田利用，或采用固液分离、厌氧发酵、好氧等单一或组合技术进行无害化处理。本项目废水治理采用“三级沉淀厌氧发酵”处理工艺，其原理是通过沉淀及厌氧发酵的方式，使粪液在池内经过长时间的停留而进行发酵分解、病原体逐渐死亡，使粪液得到进一步无害化，最终形成可以施于农田的液体腐熟肥料。根据农业部关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》的通知：“东北地区重点推广的技术模式：.......二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过氧化塘贮存或沼气工程进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用..........”。因此本项目生产废水经污水三级沉淀池自然发酵处理后全部还田，属于污水肥料化利用模式。

综上分析，本项目生产废水采用三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后作为液肥还田，符合《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）、《台安县人民政府办公室关于印发台安县规范畜禽养殖及粪污处理实施方案的通知》（台政办发〔2022〕14号）及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）要求。

表6.2-3    本项目液体粪肥堆存时间符合性分析

	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）
	5.5 液体粪污贮存发酵设施：“畜禽养殖场（户）通过密闭贮存设施处理液体粪污的，应采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。鼓励有条件的畜禽养殖场建设两个以上密闭贮存设施交替使用
	本项目污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池为地下全封闭式结构，采取加盖封闭措施，同时配套管道用于向周边受纳农田输送液肥。本项目生产废水总量为1490.846m3/a，三级沉淀池总容积为1680m3，污水暂存池（作为液体粪肥暂存使用）容积为1680m3，可贮存12个月（＞90天），本环评要求项目液体粪肥在还田前委托第三方机构进行检测，保证蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）后还田利用。


	符合

	《台安县人民政府办公室关于印发台安县规范畜禽养殖及粪污处理实施方案的通知》（台政办法﹝2022〕14号）
	规模养殖场必须建设可以存放6个月以上“防渗漏、防雨水冲刷、防粪污溢流”的粪污储存池。
	本项目生产废水总量为1490.846m3/a，三级沉淀池总容积为1680m3，污水暂存池（作为液体粪肥暂存使用）容积为1680m3，可贮存12个月（＞6个月）
	符合


三级沉淀厌氧发酵工艺说明：生产废水通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池内（加入厌氧菌），促进污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化，使得污水中的有机物含量大幅减少。经过6个月以上的三级沉淀熟化、厌氧发酵和充分停留后的液体肥料通过管道施肥季施肥于周边农田。
本项目设有的1座污水三级沉淀池容积为1680m3，分为三格，分别为一级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、二级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m）、三级沉淀池560m3（长20m宽7m深4m），经过6个月的三级沉淀厌氧发酵和充分停留，通过厌氧工艺原理起到降解有机质、杀灭病原菌作用。根据前文分析可知，污水三级沉淀池一次性最大处理废水量为1490.846m3。本项目三级沉淀发酵池容积已考虑养殖污水量和预留体积，池体铺设HDPE防膜材料，HDPE防膜材料具有耐高、低温，耐酸、碱、盐等强酸强碱化学介质腐蚀，抗老化性能好，抗紫外线、抗分解能力强，防系数高，抗拉伸机械性强，可裸露使用，材料使用寿命长等优点。

本项目鸡舍冲洗废水处理措施对比《台安县桓洞晟恒养殖场改扩建项目环境影响报告书》（环评批复文号：鞍生环台审字〔2022〕028号）、《台安县旺鑫源家禽养殖场年出栏180万只肉鸡养殖新建项目环境影响报告书》（环评批复文号：鞍生环台审字〔2023〕046号），鸡舍冲洗废水均采用三级沉淀池处理后用于周围农田施肥，不外排。本项目鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水及锅炉排污水通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池内，待施肥季用作液态肥料进行综合利用，不外排。

项目生产废水处理措施对比详见表6.2-4。

表6.2-4    项目生产废水处理措施对比表
	序号
	项目名称
	养殖类型
	养殖规模
	污水处理工艺
	处理能力、去向
	批复

部门
	批复时间
	批复文号
	验收情况

	1
	台安县桓洞晟恒养殖场改扩建项目
	肉鸡养殖
	年出栏肉鸡120万只
	污水三级沉淀池通过厌氧工艺原理降解有机质、杀灭病原菌作用，经过三级沉淀池处理后形成液态有机肥。
	项目生产废水量为435.24m3/a，鸡舍冲洗废水以及锅炉排污水经场区地下防渗管道收集至污水沉淀池进行三级沉淀、熟化处理后，施肥季由罐车送至周围农田，用作肥料使用，非施肥季由罐车送至黄明所有的菜棚，供其施肥使用。
	鞍山市生态环境局台安分局
	2022.11.18
	鞍生环台审字〔2022〕028号
	/

	2
	台安县旺鑫源家禽养殖场年出栏180万只肉鸡养殖新建项目
	肉鸡养殖
	年出栏肉鸡180万只
	污水三级沉淀池通过厌氧工艺原理降解有机质、杀灭病原菌作用，经过三级沉淀池处理后形成液态有机肥。
	项目生产废水量为974.21m3/a。鸡舍冲洗废水锰砂过滤罐冲洗废水及锅炉排污水通过地下防渗管线收集至污水沉淀池进行三级沉淀、熟化处理，处理后的废水待施肥季由罐车送至周围农田，用作肥料使用，每年运送一次。
	鞍山市生态环境局台安分局
	2023.11.03
	鞍生环台审字〔2023〕046号
	/


综上分析，本项目鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水及锅炉排污水采用三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后作为液肥还田，符合《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）要求。

4、液态有机肥综合利用可行性分析

A.养殖废水处理后的液态有机肥，不仅含有作物需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用液态有机肥，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生物系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此液态有机肥是一种非常理想的液态肥料。对液态有机肥进行农田利用总体是可行的。

B.根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）无害化处理要求，畜禽粪便还田前，应进行处理，且充分腐熟并杀灭病原菌、虫卵和杂草种子，在使用中液态有机肥中不应该有活的血吸虫卵和钩虫卵。本项目采用三级沉淀发酵池工艺，通过厌氧工艺原理降解有机质、杀灭病原菌作用，经过三级沉淀发酵池处理后形成液态有机肥，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求后用于周围农田施肥。

本项目废水经过污水三级沉淀池发酵处理后形成液态有机肥，既保留了废水中丰富的营养物质，又充分腐熟杀灭了病原菌，因此是一种非常理想的液态肥料。对液态有机肥进行农田利用总体是可行的。
5、液态肥还田可行性分析

粪污消纳面积计算：

根据《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NT/T3877-2021）中规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。计算内容如下：

①畜禽粪便养分产生量
式中：APr,i——边界内第i种动物年均存栏量的数值，单位为头或只，存栏量为50万只；

MPr,i——第i种动物粪便中氮（磷）日排泄量，单位为克每天每头或每只；本项目鸡粪中氮排泄量取1.2g/只·天、磷排泄量取0.18g/只·天。

经上述公式计算，养殖场畜禽粪便氮养分产生量Qr,p氮=162t/a、畜禽粪便磷养分产生量Qr,p磷=24.3t/a。

②畜禽粪便养分可收集量
式中：Qr,C,i——边界内第i种畜禽粪便养分收集量的数值，单位为t/a；

Qr,p,i——边界内第i种畜禽粪便养分产生量的数值，单位为t/a；

PCi,j——边界内第i种动物在第j种清粪方式所占比例，单位为%。本次取100%；

PLj——第j种清粪方式氮（磷）养分收集率，单位为%。氮收集率取88%、磷收集率取95%；

经上述公式计算，畜禽粪便养分可收集量计算结果如下：

氮养分可收集量Qr,C氮=142.56t/a、磷养分可收集量Qr,C磷=23.085t/a。

③畜禽粪便养分可供给量
式中：Qr,Tr,i——边界内第i种畜禽粪便处理后养分可供给量的数值，单位为t/a；

Qr,C,i——边界内第i种畜禽粪便养分可收集量的数值，单位为t/a；

PTi,k——边界内第i种动物在第k种处理方式所占比例，单位为%。本次取50%；

PLk——第k种粪便处理方式下氮（磷）养分留存率，单位为%。本项目鸡粪全部外售有机肥厂，鸡舍冲洗废水经沉淀发酵池发酵处理后，作为液肥还田利用，其中液肥氮、磷养分留存率取畜禽粪便干清粪方式养分未收集率（氮收集率取88%、磷收集率取95%）*氧化塘处理方式未留存率（氮留存率取75%、磷留存率取75%）。因此折算液肥中氮养分可供给量为：

氮养分可供给量Qr,Tr氮=2.1384t/a、磷养分供给量Qr,Tr磷=0.144t/a。

④畜禽粪便养分就地利用量

[image: image45.png]



式中：PUi——规模养殖场内畜禽粪便就地利用比例，单位为%。PUi取50%。

经上述公式计算，氮养分可供给量Qr,u,i氮=1.069t/a、磷养分供给量Qr,u,i磷=0.072t/a。

⑤单位土地植物养分需求量
式中：APr,i——边界内第i种作物单位面积产量的数值，单位为t/（年·hm2），范围内主要农作物为玉米，取值为8t/hm2；

Qi——边界内第i中作物形成100kg产量吸收的氮（磷）养分量的数值，单位为kg/100kg。根据《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NT/T3877-2021）中表A·1，玉米形成100kg产量需要吸收氮的量取2.3kg、需要吸收磷的量取0.3kg。

经上述公式计算，单位土地种植玉米氮养分需求量NAr,n氮=184kg/（a.hm2）、磷养分需求量NAr,n磷=24kg/（a.hm2）。

⑥单位土地粪便养分可施用量
式中：NAr,m——单位土地植物氮（磷）养分需求量的数值，单位为kg/（a.hm2）；

FP——作物总养分需求中施肥供给养分占比，单位为%。本次取50%。

MP——土地施肥管理中，需求粪污养分可施用量占施肥养分总量的比例，单位为%。推荐值为50%-100%，本次取100%。

MR——粪便当季利用率，单位为%；粪便氮素当季利用率取值范围推荐为25%-30%，本次取25%。磷素当季利用率推荐为30%-35%，本次取30%。

经上述公式计算，单位土地粪便养分可施用量NAr,m氮=368kg/（a.hm2）、磷养分可施用量NAr,m磷=40kg/（a.hm2）。

⑦养殖场配套土地面积A养殖场配套土地面积以A表示，单位为hm2。按下式计算：

[image: image46.png]Ar= (Qru¥1000) NArm




因此本项目液体肥料需要配套的土地面积见下表。

表6.2-5  本项目需要配套消纳土地面积

	项目
	粪肥名称
	作物名称
	氮需要消纳土地（公顷）
	磷需要消纳土地（公顷）

	养殖场
	液体废物
	玉米
	2.9
	1.8

	
	合计
	/
	2.9
	1.8


经计算本项目需要2.9公顷土地可以消纳肉鸡养殖过程产生的液体粪污。本项目所在的九鄂村周边可提供6公顷耕地用于其液体粪肥消纳，项目将液肥土地消纳具体落实到项目附近区域，且与九鄂村村民委员会及村民签订畜禽养殖场污粪消纳协议书。

经调查，以上农田在出具消纳证明前，主要施肥方式为化肥，接收本项目的液肥后，可替代化肥使用，可满足本项目的土地消解能力，符合《畜禽粪便土地承载力测算方法》要求，且同时有一倍以上的土地用于轮作施肥。

土地承载能力计算：

①植物养分需求量

[image: image47.png]NUg=E (PrixQix10)




式中：Pr,i——第i种作物总产量。根据《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T3877-2021），区域畜禽粪便土地承载力测算以县、乡镇、村等行政区域内的种植用地为边界，建设单位与九鄂村村民委员会及村民签订6公顷受纳农田。本次计算依据建设单位与九鄂村村民委员会及村民签订的受纳农田为边界，玉米产生按8t/hm2，经计算，Pr,i取48t/a；

Qi——第i种作物形成100kg产量所需吸收的氮（磷）养分量的数值。单位为kg/100kg。根据《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NT/T3877-2021）中表A·1，玉米形成100kg产量需要吸收氮的量取2.3kg、需要吸收磷的量取0.3kg。

经计算，植物养分需求量如下：

Nur,n氮=1104kg/a、Nur,n磷=144kg/a。

②粪便养分可施用量

[image: image48.png]NUrm= (NULnxFPxMP) /MR




式中：NUr,m——边界内植物氮（磷）养分需求量，单位为kg/a；

FP——作物总养分需求中施肥供给养分占比，单位为%。本次取50%。

MP——土地施肥管理中，需求粪便养分可施用量占施肥养分总量的比例，单位为%。推荐值为50%-100%，本次取100%。

MR——粪便当季利用率，单位为%；粪便氮素当季利用率取值范围推荐为25%-30%，本次取25%。磷素当季利用率推荐为30%-35%，本次取30%。

经计算，粪便养分可施用量为：

Nur,m氮=2208kg/a、Nur,m磷=240kg/a。

③畜禽粪便养分总量，见粪污消纳面积计算中①

④畜禽粪便养分可收集量，见粪污消纳面积计算中②

⑤畜禽粪便养分可供给量，见粪污消纳面积计算中③

⑥猪当量粪便养分可供给量
式中：NSr,a——猪当量粪便养分可供给量，单位为千克每猪当量每年﹝kg/（猪当量·年）〕；

APri——边界内第i中畜禽年均存栏量的数值，单位为头或只；本项目年均存栏量为50万只。

MPr,i——第i种动物粪便中氮（磷）日排泄量，单位为克每天每头或每只；鸡粪中氮排泄量取1.2g/只·天、磷排泄量取0.18g/只·天。

MPrp——猪排泄粪便中氮（磷）的日产生量，取N：30g/（头.d）、P：4.5g/（头.d）。

A——折算猪当量。经计算，A取20000。

经计算，猪当量氮可供给量NSr,a氮=0.107kg/a、猪当量磷可供给量NSr,a磷=0.0072kg/a。

⑦区域畜禽粪便土地承载力

以R表示，R=NUr,m/NSr,a

经计算，区域畜禽粪便土地承载力为：R氮=20635、R磷=33333。

根据《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NT/T3877-2021）第6.1.8章节，当R＞A时，说明该区域畜禽养殖不超载。通过以上分析，该项目区域畜禽粪便氮、磷土地承载力均＞A，因此说明该区域畜禽养殖不超载。
6、污水消纳可行性分析

根据前文分析可知，本项目生产废水总量为1490.846m3/a，根据建设单位与九鄂村村民委员会及村民签订的畜禽养殖场污粪消纳协议书（见附件16），企业已签订协议拟利用鸡场周围6公顷玉米地进行液态粪肥的施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。

7、污水运输影响分析

根据前文分析可知，本项目处理后的废水施肥季施肥于周边农田，液肥输送采取管道输送，最大程度降低了液肥输送过程对区域内的环境影响。本项目需定期对输送管线进行检查，防止污染物跑、冒、滴、漏，污染地下水环境。

6.2.3运营期地下水污染防治措施

6.2.3.1防控措施

对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

重点防渗区
本项目重点防渗区为鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、应急堆粪暂存场、地埋污水收集管线、危险废物贮存点、库房，防渗要求为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区要求（等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1.0×10

-7cm/s）。

一般防渗区
本项目一般防渗区为辅助用房（除库房外）、操作间、锅炉房、化粪池、一般固废暂存间底部应做基础防渗，防渗要求为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）。
简单防渗区
全场区地面及道路均需硬化防渗，采取一般硬化防渗措施。防渗措施具体内容见表6.2-6。
表6.2-6    防渗区域及防渗内容

	序号
	类型
	防渗区域
	防渗内容
	防渗要求

	1
	重点防渗区
	鸡舍
	池体底部、侧壁均设防渗。建筑物底部做基础防渗。
	）重点防渗区要求（等效黏土防渗层

Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s）

	2
	
	污水收集井
	
	

	3
	
	污水三级沉淀池
	
	

	4
	
	污水暂存池
	
	

	5
	
	应急堆粪暂存场
	
	

	6
	
	地埋污水收集管线
	
	

	7
	
	危险废物贮存点
	
	

	8
	
	库房
	
	

	8
	一般防渗区
	辅助用房（除库房外）
	底部做基础防渗。
	一般防渗区要求（等效黏土防渗层

Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）

	9
	
	操作间
	
	

	10
	
	一般固废暂存间
	
	

	11
	
	化粪池
	
	

	12
	
	锅炉房
	
	

	13
	简单防渗区
	全场区地面及道路
	硬化防渗。
	一般地面硬化


本项目采取的防渗措施均满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的规定，建设项目分区防渗图见附图3。

6.2.3.2跟踪监测

根据区域地下水流向由北向南，定期对地下水环境进行监测，委托具有资质的单位进行，监测报告应包括建设项目所在地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，各生产设施及污染防控措施等设施的运行状况、维护记录，同时对监测结果进行信息公开。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，参照地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020），在建设项目及周边地区设置一定数量地下水水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。
①监测点位：《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“11.3.2.1 三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。”本项目在场区内地下水下游方向设置1个跟踪监测点位，即在场区内西南侧设置1个地下水观测井，作为地下水环境影响跟踪监测点，跟踪监测计划见表6.2-7。

表6.2-7    地下水环境监测计划表

	功能
	点位及坐标
	孔号
	井结构
	井深
	监测项目
	监测层位
	监测频率
	监测单位

	污染源监测井
	场区内下游设置1个跟踪监测井，E122.41859436°

，N41.50737213°
	D1
	井深120米，孔径Φ30cm，监测井应由坚固、耐腐蚀，对地下水水质无污染的材料制成
	钻井深度取含水层顶板以下2m
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝 酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。
	第四系潜水含水层
	1次/年
	委托有资质第三方机构进行监测


[image: image49.png]



图6.2-3  地下水跟踪监测点位图
企业在运营过程中应认真落实跟踪监测的工作，专职人员应编写地下水环境跟踪监测报告，报告中的内容应包括：地下水跟踪监测的数据（污染物种类、数量、浓度），生产设备、管线、贮存和运输装置的运行情况，跑冒滴漏记录和维护记录。

6.2.2.3信息公开

建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，公告版应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。信息公开的主体是项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。

6.2.2.4应急响应措施

由于污水泄漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实每年1次的地下水跟踪监测职责，运营期的地下水保护目标应定为氨氮监测浓度≤0.5mg/L。如果在跟踪监测的过程氨氮检出浓度大于0.5mg/L，则有可能说明污水发生泄漏。建设单位应组织开展检查工作确定是否发生污水泄漏事故。当明确发生污水泄漏事故时，应根据泄漏位置将泄漏单元的污水排入其他完好的污水三级沉淀池或污水暂存池，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给生态环境管理部门。同时应委托有专业技术能力的机构进行地下水修复工作。

6.2.4噪声控制措施

本项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各类泵和生产用传输设备等。项目所有设备噪声源均置于室内，为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：

（1）建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的水泵等，风机安装消声器，以从声源上降低设备本身噪声；

（2）对噪声设备进行减振处理；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（3）对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00~次日6:00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途敏感目标产生影响。

综上所述，项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标要求。

6.2.5固体废物污染防治措施

本项目全厂产生的固体废物分为一般固废及危险废物，其中一般性固体废物包括鸡粪、病死鸡、锅炉灰渣、除尘灰、饲料残渣、生活垃圾、废包装物（饲料包装废物、生物质颗粒废包装物）、废布袋、废锰砂、污水三级沉淀池污泥，危险废物包括防疫产生的防疫废物、废柴油桶、消毒剂及除臭剂废包装物。
生活垃圾
场区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一处理。
一般性固废

①鸡粪

本项目产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。本项目采用干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清，当日外运，不在厂内停留。采取封闭式箱式货车运输，鸡粪不能装满防止沿途洒落，鸡粪装车后要及时清理洒落鸡粪，运输过程中严格执行车辆密闭措施，加强运输管理，选择远离居民区的一侧作为进出路线，严禁从居民区内穿行。运输过程对周边环境影响不大。

企业为防治突发意外情况的发生，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，企业在鸡场内北侧新建1座建筑面积2000m2的应急堆粪暂存场，该堆粪场一般为闲置状态，当有突发事件时，用于暂存鸡粪。
本项目应急堆粪暂存场为封闭式，同时地面进行防渗处理，本项目应急堆粪暂存场可达到防渗、防雨、防溢流的要求；符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧﹝2018〕2号）中“第六条：畜禽规模养殖场应及时对粪污进收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。”
为降低堆粪期间产生的恶臭对周围的影响，整体封闭，将废气引入生物除臭装置处理并定期对应急堆粪暂存场周边进行人工喷洒除臭剂。

根据《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）“表1 每动物单位的动物日产粪便量及粪便密度”可知，肉鸡粪便密度为1000kg/m3，本项目全厂鸡粪产生量为55000kg/d，即55m3。企业新建应急堆粪暂存场建筑面积2000m2，按要求应急堆粪暂存场墙高不超过1.5m，即按1.5m计，则该应急堆粪暂存场容积为2000m3，经计算，本项目应急状态下，该应急堆粪暂存场最多可容纳36天粪便量。
鞍山智农有机肥厂位于辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区，主营生物有机肥等。经营过程中需要采购大量鸡粪及生物有机质原料进行无公害化发酵处理后作为肥料，年生产10万吨生物有机肥。本项目鸡粪产生量为14850t/a，鞍山智农有机肥厂已与建设单位签订鸡粪采购协议。
②废包装物

本项目饲料废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收处理。生物质颗粒废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由生物质成型燃料供应商定期回收处理。
③锅炉设施产生的灰渣

本项目生物质专用燃料锅炉产生的灰渣袋装集中收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售处理。
④除尘器收集的灰尘
本项目除尘器收集的粉尘袋装集中收集后暂存于厂区东侧1座144m2的一般固废暂存间，统一外售给鞍山智农有机肥厂，由其负责清运用于有机肥的营养添加剂。
⑤废布袋

本项目更换的废布袋集中收集暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收处理。

⑥饲料残渣

饲料残渣集中收集后由环卫部门定期清运处理。
⑦废锰砂

本项目产生的废锰砂更换时由生产厂家回收处理。

⑧污水三级沉淀池污泥
本项目污水三级沉淀池污泥同鸡粪一同外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用，清掏废水时同步清掏污泥，不在厂内贮存。

⑨病死鸡

本项目产生的病死鸡集中收集至厂区东侧1座144m2的一般固废暂存间内的冰柜后定期由台安牧安动物无害化处理有限公司收集、运输及无害化处理。

台安牧安动物无害化处理有限公司成立于2018年03月28日，位于辽宁省鞍山市台安县八角台街道，经营范围：病死及病害动物和相关动物产品无害化处理，具有动物无害化处理资质，是台安地区防疫部门指定处置单位。
台安牧安动物无害化处理有限公司设计分成两期建设，一期工程为《台安县动物卫生监督管理局病死动物无害化处理中心建设项目》，于2019年2月26日取得环评批复，批复文号为台环审字﹝2019〕S4号，并于2020年10月23日完成自主验收；二期工程为《台安牧安动物无害化处理公司（二期）建设项目》，于2023年4月26日取得环评批复，批复文号为鞍生环台审字﹝2023〕010号，目前未验收；两期工程病死动物无害化设计处理能力分别为一期工程2000t/a和二期工程3000t/a（共5000t/a），其中二期工程在日处置量超过300t时启动，日常仅运行一期工程。采用高温化制干化法处理。
[image: image50.png]oW N

RS

e

AEE [

waN





图6.2-4  病死动物无害化处理工艺流程图
建设单位已与台安牧安动物无害化处理有限公司签订病死鸡无害化处理协议，由台安牧安动物无害化处理有限公司负责对本项目产生的病死鸡进行收集、运输、交接工作，满足本项目病死鸡无害化收集、处理的要求。目前台安牧安动物无害化处理有限公司实际处理量约2100t/a，剩余处理能力富足。本项目病死鸡产生量约30t/a，因此，能够满足本项目病死鸡处理需求，依托可行。
本项目一般固废暂存间面积为144m2，高度为3m，容积为432m3（有效库容216m3），各类固体废物的暂存量及暂存周期见表6.2-8。

表6.2-8  一般固废暂存间内固体废物暂存情况一览表

	产污环节
	固体废物种类
	属性
	物理性状
	产生量
	暂存量
	暂存周期

	肉鸡养殖
	饲料包装废物
	010-004-S80
	固态
	9t/a
	1.5t
	2个月

	锅炉
	生物质颗粒废包装物
	
	固态
	1.3t/a
	0.5t
	4个月

	生物质专用燃料锅炉
	灰渣
	900-099-S59
	固态
	162.36t/a
	37t
	2个月

	除尘器
	收尘灰
	030-003-S82
	固态
	110t/a
	25t
	2个月

	除尘器
	废布袋
	030-003-S82
	固态
	0.15t/2a
	0.075t
	1年

	肉鸡养殖
	病死鸡
	030-002-S82
	固态
	30t/a
	2.5t
	1个月


该处理措施符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死动物无害化处理技术规范》（农医发﹝2013〕34 号）的相关要求，处置方式是可行的。综上所述，本项目固体废物均得到合理处置。
一般固废管理：

项目产生的一般固体废物，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。

必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向鞍山市生态环境局台安分局提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报事项有重大改变的，应当及时申报。

本项目运营过程产生的锅炉灰渣、锅炉除尘灰、饲料废包装物、饲料残渣等一般固废需暂存于一般固废暂存区，定期清运，不进行永久贮存。因此本项目一般固废贮存及处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

危险废物

①防疫废物
根据《国家危险废物名录》（2025版），防疫废物属于危险废物，废物类别为 HW49类危险废物，废物代码为900-041-49，危险特性为In/T。场区内的防疫工作均外委给专业有资质的防疫公司，防疫所用消毒液及疫苗等药品、医疗器材、针头、纱布等均由防疫公司自行配带，防疫产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

②消毒剂、除臭剂废包装物

本项目运营期间使用消毒剂、除臭剂，产生消毒剂和除臭剂包装物，根据《国家危险废物名录》（2025版），消毒剂和除臭剂包装物属于 HW49类危险废物，废物代码为900-041-49，危险特性为In/T，在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位清运处置。

③废柴油桶

本项目设有2台应急柴油发电机，使用柴油发电机作为应急备用电源时会产生废柴油桶。根据《国家危险废物名录》（2025版），废柴油桶属于 HW08类危险废物，废物代码为900-249-08，危险特性为I/T，在危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位清运处置。

危险废物管理：

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装桶以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。

危险废物贮存：

本项目设置一处占地面积为20m2的危废贮存点，并应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，危险废物收集后做好危险废物情况记录（记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位名称）。

本项目危废贮存点选址、设计、管理等必须严格按照《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，具体措施如下：

贮存设施污染控制要求：

①贮存设施应根据危险废物形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移 途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防 治措施，不应露天堆放危险废物；

②贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；

③贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

⑤贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的 物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

⑥同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材 料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

容器和包装物污染控制要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄 漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

贮存设施运行环境管理要求：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危 险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进 行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并 保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位 职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规 定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患 排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、 验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

危险废物转移：

建设单位应按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）要求，做好危险废物的转移、运输工作。

①在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

②对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合 同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

③制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

④建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

⑤填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、 承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息， 以及突发环境事件的防范措施等；

⑥及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

⑦法律法规规定的其他义务。

⑧禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证 的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

综上所述，本项目固体废物均得到合理处置。

6.2.6运营期土壤污染防治措施

1、源头控制措施

①大气污染：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。项目加强场区绿化，采取喷洒除臭剂、设置除尘等环保措施减少废气的排放。

②水污染：本项目产生的废水事故状态下泄漏进入外环境，致使土壤受到有机物等污染。本项目生产废水处理后的废水用作液态肥料，还田利用。本项目鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、地埋污水收集管线、堆粪暂存场、危险废物贮存点、库房等均采取重点防渗措施，防渗要求为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区要求（等效黏土防层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s）。

2、过程防控措施

为防止养殖过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入污染土壤，应对养殖场区进行分区防渗处理。具体如下：

①养殖场区重点防渗区包括鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、地埋污水收集管线、堆粪暂存场、危险废物贮存点、库房等；

②一般防渗区包括操作间、辅助用房（除库房外）、锅炉房、化粪池、一般固废暂存间等；

③简单防渗区为全厂区绿地外其地面，包括场区内其他道路。

本项目重点污染区防渗措施为：采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区要求（等效黏土防层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s）。

另外，建设单位对贮存场所要采取防风、防雨、防晒措施，并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置，在场区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，做好基础防护。

对场区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境，另外，严格按照场区的绿化方案进行绿化，对于所有的输水管道、废水池等均采取防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗材料等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄漏污染地下水，以保护厂址附近的土壤。加强生产管理，减少废气的无组织排放，以减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。
6.2.7运营期生态保护措施

（1）加强职工生态环保意识

随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

（2）加强场区绿化

本项目加强养殖场区内的绿化，对所在区域生态系统会产生一定影响，但对整体周围植被群落的结构、组成和多样性不会产生较大影响。场区制定绿化规划，实施全面绿化。利用植物作为治理污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境、保持生态平衡方面的作用。重点为：养殖区、生活管理区和道路两侧，以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置，在场界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、吸收SO2等有害气体，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

结合项目的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。生活管理区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

本项目可间接带动当地畜牧业、运输业等相关产业的发展。同时为发展绿色有机农业提供优质的生物肥料，有利于改良培肥土壤，有利于减少化肥的施用量，提高农作物的抗性，减少病虫害发生，减少农药使用量，从而大幅提高农产品品质，发展可持续农业。具有良好的生态效益。

运营期评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。项目在对周围生态环境产生不利影响的同时，生产废水处理后的液态有机肥有效施用于土壤既增加了土壤肥力，又减少了化肥的使用，提高了农作物的产量和质量，可见，本工程的建设对周围农业环境有很大的有益作用。

6.2.8 运营期风险防范措施

1）废水排放防范措施

①场区实行雨污分流，避免大量雨水进入项目污水三级沉淀池对其造成冲击；

②污水三级沉淀池按有关要求建设，底部采用防渗层，防雨防洪设计，鸡舍全部采用水泥硬化，防止废水泄漏下污染地下水；

③鸡舍、污水收集管网、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、地埋污水收集管线等设施进行重点防渗处理，以水平防渗为主，防渗要求参照重点防渗区防技术要求，等效黏土防层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。防系统的防能力达到相关设计要求，对地面采用防水水泥砂浆层法处理。

④堆粪暂存场为封闭式，门口设置围堰，并采取地面硬化、重点防渗，防径流等措施。

⑤项目污水三级沉淀池、污水暂存池设置在场区东侧，经管道直接输送至厂区周边的农田。生产废水经污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存至污水暂存池待施肥季用作液态肥料，全部还田，不外排。

2）火灾风险防范措施

根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-2014）要求：建筑物之间按规范要求设置防火间距，并充分考虑防火技术措施，按规范要求布置安全疏散通道等设施。

存放柴油的库房禁止员工及外来人员使用明火。

3）恶臭污染风险防范措施

项目恶臭源主要为养殖区、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、堆粪暂存场等，无组织恶臭处置措施为饲料中添加EM菌、鸡舍定期冲洗、及时清粪，鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、堆粪暂存场喷洒除臭剂等。项目通过对恶臭采取治理措施，经预测无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求，对周边环境的污染风险较低，影响较小。

6.3养殖场退役后污染防治措施
养殖场退役后，场区内构筑物将陆续停止使用，对场地进行清理、覆土、平整，种植树木，恢复植被。植被恢复建设可采取人工植被营造和植被自然恢复相结合的途径进行。首先采取人工种树种草方式进行植被恢复，以当地的优势草种及树种为主，按相应的栽种技术指标进行人工种植，形成稳定的人工草地和植被树木。同时复垦土地附近周边的物种，将通过自然的传播途径传播到复垦的土地区域生长繁育。
7环境影响经济损益分析

7.1评价目的

建设项目环境影响评价有两个基本目标：一是要揭示建设项目所引起的环境影响，协调与环境目标一致的问题；二是要科学地评价建设项目所产生的经济效益和社会效益。因此，在建设项目环境影响评价工作中，除首先应注意那些由于污染对生态环境造成的影响外，应同时开展社会经济效益分析，把提高社会经济效益作为分析研究问题的一个出发点，把环境资源作为一种经济实体对待，选择合理的开发和保护措施，一方面尽可能做到近期和远期有显著的经济效益，另一方面付出的环境代价要小。

结合项目的实际情况，在发展经济的同时，应注意采用新工艺和新设备，体现“以新带老”的污染治理原则，提高资源的利用率，减少浪费，结合建设单位的情况，采取切实可行的治理措施，有效地利用环境的自净能力，做到建设项目经济效益、环境效益和社会效益的统一。

7.2项目社会效益情况

畜牧业是衡量一个地区农业现代化的重要标志，也是发展农村经济的支柱产业。西方发达国家畜牧业产值占农业比重多在60%以上，我国农村地区平均约25%左右，离发达国家尚有很大差距，且目前我国畜牧业的生产方式仍是以传统的千家万户分散养殖为主，生产效率和经济效益低下，离现代农业目标还有距离。项目建设竣工后，实现年出栏肉鸡300万只的养殖规模。

项目运营对当地和周边地区的社会影响如下：

（1）壮大主导产业，促进结构调整及示范性

项目实施后，通过企业强大的带动作用，为形成农业专业化生产，一体化经营的产业化格局奠定基础，有利于提高农业的组织化与规模化程度，增加肉鸡养殖业的整体效益和鸡肉产品的市场竞争力，有助于促进经济增长方式的转变，优化产业结构，促进产业升级。此外，项目还有利于改善畜牧业经营机制，增强经济活力，使畜产品市场化程度不断提高，通过多种经营管理模式，带动农民共同致富，在提高当地畜牧业生产组织化程度上起到积极作用。

（2）完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产

畜产品繁育养殖业作为下联屠宰、加工、运输、流通等诸多过程的基础环节，不仅在调整农业内部结构、增加农民收入、改善人民生活中扮演着重要角色，而且在推动加快农产品流通、转化及企业标准化、规模化生产中起着重要的支撑作用。

（3）项目的实施能有效加速周边地区肉鸡品种改良，推动畜牧业良种化生产，推动辽宁省肉鸡生产再上一个新台阶。此外，饲养优质肉鸡的利润空间稍大，能带动农户的养鸡积极性。项目达产后每年可直接带动周边农户从事肉鸡养殖业，并获取利润。项目安置附近农户从事饲养工作，间接带动周边富余劳动力从事加工、运输等行业的工作，促进加工、运输等相关行业的快速发展，将有效缓解地方的就业压力。

（4）项目的实施有利于保障农产品质量

项目从畜牧养殖的源头就开始保障农产品质量安全，推进农业生产质量安全体系和技术创新体系的建设。项目实施对保障畜产品质量，提升企业科技创新能力和经营水平，以及提升企业产品科技含量都起到了积极作用。

综合分析，项目能够与当地经济和社会发展相互适应，相互促进，从而有利于项目建成后取得良好经济效益的同时，体现出积极的社会效益，分析结果见表。

表7.2-1    项目与所在地社会效益分析表

	序号
	社会因素
	影响范围与程度
	可能出现的结果

	1
	对居民收入的影响
	有积极影响
	能拉动当地农民和下岗工人增加经济收入

	2
	对居民生活水平和生活质量的影响
	有积极影响
	拉动多种经营业发展，促进繁荣，提高社会整体收入水平

	3
	对居民就业的影响
	可扩大社会就业
	直接提供就业岗位

	4
	对当地养殖业的影响
	有积极影响
	可促进当地养殖业多元化发展格局的形成


7.3项目经济效益情况

项目经济评价执行国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》及国家现行的有关财务规定，项目投资利润率高于行业基本利润率，投资回收期较短，财务内部收益率较高，经济效益良好。

7.4项目环境效益分析

肉鸡的养殖对生产生活环境条件的适应能力强，对饲料的利用率高。鸡粪经处理后可作为肥料种植农作物（尤其是土豆、地瓜、花生、蔬菜等效果极佳）等。项目的建设实现了就地取材、废物利用，降低了肉鸡养殖的饲养成本，而且能够有效改善农民生活环境和农田生态环境。

7.4.1污染防治设施的投资估算

项目总投资为500万元，环保投资估算为89万元，占总投资的17.8%。环保投资估算详见表7.4-1。

表7.4-1  环保投资明细表
	投资项目
	治理设施内容
	金额（万元）
	备注

	运营期废气治理
	低氮燃烧器+排气筒
	3
	共1个

	
	旋风除尘器
	9
	共3个

	
	布袋除尘器
	9
	共3个

	
	除臭剂喷洒装置
	5
	共180个

	
	生物除臭装置+排气筒
	5
	共1个

	运营期固废治理
	应急堆粪暂存场
	4
	2000m2，共1座

	
	一般固废暂存间
	1
	共1间

	
	危险废物贮存点
	2
	共1间

	运营期废水
	污水收集井
	5
	地下封闭式，长 2.5m、宽2.5m、深度3.5m，共10个

	
	污水三级沉淀池
	5
	1680m3，共1个

	
	污水暂存池
	5
	1680m3，共1个

	
	化粪池
	1
	共1个

	运营期地下水处理
	鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、地埋污水收集管线、应急堆粪暂存场、危险废物贮存点、库房
	30
	为重点防渗区，池体底部、侧壁及建筑物基础均设防渗，等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

	
	操作间、辅助用房（除库房外）、一般固废暂存间、化粪池、锅炉房
	3
	为一般防渗区，底部做基础防渗，等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	运营期噪声治理
	低噪声设备、减振等
	2
	低噪声设备，减振处理，建筑隔声

	合计
	89
	—


7.4.2环保措施的环境效益分析

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声、固体废物等污染治理设施可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）本项目产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，均有效处置无废水外排。

（2）噪声污染防治设施的建设可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境，为肉鸡提供良好的成长环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用。

（3）生产过程中产生的可利用固体废物收集后综合利用，减轻了建设项目对环境的影响。

由此可见，本项目采用相应环境保护措施后环境效益较显著。

7.5环境经济损益分析结论

项目充分利用养殖场产生的鸡粪、污水，促进我国畜禽养殖走绿色良性循环路，增加农民收入。同时对于加快当地经济结构调整，促进当地经济的全面发展具有十分重要的意义。

项目工艺技术先进成熟，规模适当，技术力量有保障，市场前景广阔，项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著，产品具有广阔的市场前景。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

1、管理机构

企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

2、企业环境管理机构的基本职能与职责

（1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

（2）主要工作职责

a、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

b、拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定指定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

c、负责组织污染源调查，填写环保报表；

d、组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

e、加强与主管生态环境保护部门们的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

f、组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

g、监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

h、会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

i、负责组织本企业污染事故的调查与处理；

j、做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

k、会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。

3、企业管理

（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

（2）加强生产原材料管理，提出清洁生产方案，降低污染物的可能产生量；

（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

（4）负责企业的日常环境监测工作。

8.1.1运营期环境管理

（1）企业应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。

（2）定期对各鸡舍的环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

（3）对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。

（4）接受省、市生态环境管理部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

8.1.2环境管理目标

评价对项目所带来的各种环境问题及所排污染物分别提出了有效的防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环境保护设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以及达到预定的处理效果。

8.1.3排污口规范化管理

项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，即在项目的大气排放源、噪声排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995、1996-07-11实施）执行，以利于生态环境管理部门对各排放口的监督管理。具体管理原则如下：

①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②排污口便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

③如实向生态环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

④废气排气装置设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，符合《污染源监测技术规范》要求。

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.2-1995）和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口必须按照“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口警告标志和提示标志，标志牌制作由原国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。本项目需规范的排污口是废气排放口、噪声排放源、一般固体废物，设置如下标志牌：

表8.1-1   提示标志、警告标志

	提示标志图
	警告标志图

	废气排放口
	废气排放口

	噪声排放源
	噪声排放源

	一般固体废物
	一般固体废物

	/
	危险废物

[image: image51.png]





8.1.4排污许可证衔接情况

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中“一、畜牧业03 1 牲畜饲养031，家禽饲养032”。本项目产生的废水经场区污水收集井和地下防渗管线收集至场区内污水三级沉淀池进行沉淀、熟化处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用，不设污水排放口。故属于“无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区”属于登记管理企业，建设单位应在发生实际排污行为前办理排污许可登记。

8.2环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

8.2.1环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是生态环境管理部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

8.2.2环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

8.2.3环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022）及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），并结合本项目特点，确定本项目排污自行监测方案。

监测和分析方法按国家有关规定进行。根据项目特点和企业监测能力，可采用委托监测的方式，监测计划见表8.2-1。

表8.2-1    环境监测计划

	时期
	要素
	监测项目
	监测点
	监测频率
	监测方式
	监测依据

	营运期
	噪声
	噪声
	厂界四周
	每季度一次
	委托监测
	《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017）

	
	废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	上风向1个，下风向3个
	每半年

一次
	委托监测
	《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022）

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	应急堆粪暂存场（DA002）
	使用期间监测
	委托监测
	《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017）

	
	
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	锅炉排气筒（DA001）
	每月

一次
	委托监测
	《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）

	
	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、铁、镉、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Mg2+、Ca2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位等相关参数
	场区内下游1个跟踪监测井
	每年

一次
	委托监测
	监测点位及内容依据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），监测频次依据《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022）

	
	土壤
	PH、镉、汞、砷、铜、铬、铅、锌、镍
	在重点影响区和土壤环境敏感目标附近各设1个
	5年内

开展一次
	委托监测
	监测点位及内容依据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），监测频次依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017）


监测结束后，监测单位应向委托单位提交完整有效的监测报告，环境监测程序应符合相关法律、规范要求。上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向生态环境管理部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

8.3环境保护验收

项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施经企业自主验收合格后，项目方可投入生产和使用。环境保护验收是环境影响评价制度的延伸。

项目环境保护验收内容详见表8.3-1。污染物排放清单一览表见表8.3-2。
表8.3-1    建设项目竣工环境保护验收一览表

	类型
	类别
	污染源
	污染物
	建设内容
	排污口

信息
	验收标准

	废气
	烟气

治理
	鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、应急堆粪暂存场
	氨、硫化氢、

臭气浓度
	鸡舍及应急堆粪暂存场采用集中通风方式，鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风排气风扇配合进气风窗，加强通风。应急堆粪暂存场、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取封闭式管理；鸡舍、应急堆粪暂存场、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池定期喷洒植物液除臭剂除臭。
	厂界
	达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1要求（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3，臭气浓度：70）

	
	
	应急堆粪暂存场
	氨、硫化氢、

臭气浓度
	整体封闭，将废气引入生物除臭装置处理
	1根15m排气筒（DA002）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的表2标准限值（氨：4.9kg/h，硫化氢：0.33kg/h）

	
	
	锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	每台锅炉各配备1套旋风除尘器+布袋除尘器，采用低氮燃烧技术（共3台锅炉，2用1备）
	1根35m
排气筒（DA001）
	达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准要求（颗粒物：30mg/m3,SO2：200mg/m3，NOX：200mg/m3，烟气黑≤1

	
	
	柴油发电机
	颗粒物、SO2、NOx
	放置在库房，废气自然扩散。
	/
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（颗粒物：120mg/m3,SO2：550mg/m3，NOX：240mg/m3）

	废水
	冲洗废水

降温用水
	鸡舍
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	通过污水收集井和地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。
	/
	达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）表2的卫生学要求。

	
	锅炉

排污水
	锅炉房
	SS
	
	
	

	
	锰砂过滤罐冲洗废水
	锰砂过滤罐
	SS
	
	
	

	
	生活污水
	办公室
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
	场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥
	/
	不外排

	
	地下水污

染防治
	鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、地埋污水收集管线、应急堆粪暂存场、、危险废物贮存点、库房
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	在建设项目所在地下游设置1个地下水跟踪监测井，定期对地下水环境进行监测
	/
	为重点防渗区，池体底部、侧壁及建筑物基础均设防渗，等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	
	
	办公室、辅助用房（除库房外）、操作间、水房、锅炉房、化粪池、一般固废暂存间
	
	
	/
	为一般防渗区，底部做基础防渗，等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	噪声
	噪声控制
	水泵等设备
	噪声
	减振、降噪、隔声
	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）

	固废
	办公区
	职工
	生活垃圾
	集中收集
	/
	环卫部门统一处理。

	
	一般工业固体废物
	肉鸡养殖
	鸡粪
	日产日清，由清粪机自动运输至清粪车，由清粪车转至运输用封闭式箱式货车内
	
	全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。

	
	
	污水三级沉淀池
	污泥
	不在场区内存放
	
	施肥季废水施肥时同步清掏污泥，不在厂内贮存，全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。

	
	
	肉鸡养殖
	饲料包装废物
	集中收集暂存于一般固废暂存间
	
	厂家定期回收处理。

	
	
	锅炉
	生物质颗粒废包装物
	集中收集暂存于一般固废暂存间
	
	生物质成型燃料供应商定期回收处理

	
	
	用水净化设备
	废锰砂
	集中收集
	
	更换时由生产厂家回收处理。

	
	
	生物质专用燃料锅炉
	灰渣
	袋装收集后暂存于一般固废暂存间
	
	全部外售处理。

	
	
	除尘器
	收尘灰
	袋装收集后暂存于一般固废暂存间
	
	全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。

	
	
	除尘器
	废布袋
	集中收集后暂存于一般固废暂存间
	
	由更换厂家回收处理。

	
	
	肉鸡养殖
	饲料残渣
	集中收集
	
	集中收集后由环卫部门定期清运处理

	
	
	肉鸡养殖
	病死鸡
	集中收集
	
	由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。

	
	危险废物
	肉鸡养殖
	防疫废物
	集中收集暂存至危险废物贮存点
	/
	场区防疫均外委给专业有资质的防疫公司，产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

	
	
	肉鸡养殖
	消毒剂、除臭剂废包装物
	集中收集暂存至危险废物贮存点
	
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。

	
	
	柴油发电机
	废柴油桶
	集中收集暂存至危险废物贮存点
	
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。


表8.3-2    污染物排放清单一览表

	种类
	污染源
	污染物
	环境保护措施及主要运行参数
	排污口

信息
	执行的环境标准
	排放量

	
	
	
	
	
	浓度
	标准名称
	

	废气
	锅炉
	SO2
	每台锅炉各配备1套旋风除尘器+布袋除尘器，采用低氮燃烧技术（共3台锅炉，2用1备）
	1根35m
排气筒（DA001）
	200mg/m3
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准要求
	1.67t/a

	
	
	NOx
	
	
	200mg/m3
	
	2.304t/a

	
	
	颗粒物
	
	
	30mg/m3
	
	0.331t/a

	
	
	烟气黑度
	
	
	≤1级
	
	/

	
	柴油发电机
	SO2
	放置在库房，废气自然扩散。
	/
	550mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求
	0.0014t/a

	
	
	NOx
	
	
	240g/m3
	
	0.0009t/a

	
	
	颗粒物
	
	
	120mg/m3
	
	0.0003t/a

	
	鸡舍
	NH3
	封闭式管理

通风换气装置

喷洒除臭剂
	厂界
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值
	0.02t/a

	
	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	
	0.002t/a

	
	污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池
	NH3
	封闭式管理

喷洒除臭剂
	厂界
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值
	0.00161t/a

	
	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	
	0.000086t/a

	
	应急堆粪暂存场
	NH3
	封闭式管理

喷洒除臭剂
	厂界
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值
	0.0046t/a

	
	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	
	0.00046t/a

	
	
	NH3
	整体封闭，将废气引入生物除臭装置处理
	1根15m排气筒（DA002）
	4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
	0.00828t/a

	
	
	H2S
	
	
	0.33kg/h
	
	0.000828t/a

	废水
	鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵
	通过污水收集井和地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。
	/
	达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）表2的卫生学要求。
	/

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
	场区内设有1座化粪池，员工生活污水使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥。
	/
	不外排
	/

	噪声
	水泵等设备
	噪声
	减振、降噪、隔声
	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）
	/

	固体废物
	肉鸡养殖
	鸡粪
	全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	处置率100%

	
	污水三级沉淀池
	污泥
	施肥季废水施肥时同步清掏污泥，不在厂内贮存，全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	

	
	肉鸡养殖
	饲料包

装废物
	集中收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收处理。
	

	
	锅炉
	生物质颗粒废包装物
	集中收集后暂存于一般固废暂存间，由生物质成型燃料供应商定期回收处理。
	

	
	用水净化设备
	废锰砂
	更换时由生产厂家回收处理。
	

	
	生物质

锅炉
	灰渣
	袋装收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售处理。
	

	
	除尘器
	收尘灰
	袋装收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售给鞍山智农有机肥厂，由其负责清运用于有机肥的营养添加剂。
	

	
	除尘器
	废布袋
	收集后暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收处理。
	

	
	肉鸡养殖
	饲料残渣
	集中收集后由环卫部门定期清运处理
	

	
	职工
	生活垃圾
	环卫部门统一处理。
	

	
	肉鸡养殖
	病死鸡
	集中收集至一般固废暂存间内的冰柜后定期由台安牧安动物无害化处理有限公司收集、运输及无害化处理。
	

	
	肉鸡养殖
	防疫废物
	场区防疫均外委给专业有资质的防疫公司，产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。
	

	
	肉鸡养殖
	消毒剂、除臭剂废包装物
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。
	

	
	柴油发电机
	废柴油桶
	在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。
	


9政策规范相符性分析

9.1与相关产业政策及规范相符性分析

9.1.1产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于畜禽养殖行业，不在淘汰类、限制类及鼓励类名录范围内。

本项目拟建设2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（2用1备，其中1台3t/h为备用）用于场内冬季供暖使用，锅炉类型为链条炉排锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中“第二类限制类十一、机械57.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”及“第三类淘汰类二、落后产品(七)机械66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”。

根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发﹝2005〕40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，本项目属于允许类。

根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省畜牧产业发展指导意见的通知》（辽政办发﹝2016〕106号），“专栏2各畜禽品种结构调整方向（2）肉鸡业：逐步增加存栏肉鸡3万只以上的规模饲养场数量，大力推广笼养方式。”本项目建成后养殖规模可实现年出栏肉鸡约300万只，设计最大存栏量约为50万只/批，符合上述指导意见要求。

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。

9.1.2 与畜禽养殖禁养区相符性分析

9.1.2.1  与《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6）相符性分析

根据《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6），项目与鞍山市畜禽养殖禁养区范围关系见下表。

表9.1-1    项目与鞍山市畜禽养殖禁养区范围关系一览表

	序号
	类别
	划定规则
	项目情况

	1
	饮用水源保护区畜禽禁养区
	台安县自来水公司水源地畜禽禁养区
	水源地畜禽禁养区共有水井9眼。1-3号水井以地下水取水井为中心半径30米区域和4-9号水井以自来水公司围墙为界向外延伸30米的区域为一级保护区。划定畜禽禁养区总面积为9.5公顷。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	
	
	台安县农村

地下水饮用水水源地保护区畜禽禁养区
	以农村集中式供水的每眼水井为中心半径30米范围内为一级保护区。划定禁养区总面积为52.7公顷。
	项目所在地距离最近的一口农村集中式供水水井位置约为1520m，距离一级保护区边界1490m，不在以农村集中式供水的每眼井为中心半径30m的禁养区范围内。

	
	
	辽河石油勘探局供水公司台安水厂水源保护区畜禽禁养区
	台安水厂水源共有水井26眼，以该水源地30米半径范围内为一级保护区；以供水厂围墙向外延伸30米范围内为水源站一级保护区。划定畜禽禁养区总面积为22.6公顷。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	2
	自然保护区畜禽禁养区
	鞍山大麦科湿地省级自然保护区畜禽禁养区
	自然保护区总面积为7190公顷，划定禁养区面积为2890公顷，其中核心区面积为1530公顷，缓冲区面积为1360公顷。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	
	
	台安县辽河保护区畜禽禁养区
	辽河保护区总面积为9473.2公顷，境内河段长70公里，辽河保护区台安县段的全境为畜禽禁养区，总面积为9473.2公顷。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	
	
	台安县西平林场市级自然保护区

畜禽禁养区
	自然保护区总面积为4075公顷，划定禁养区面积为3558公顷，其中核心区面积为1691公顷，缓冲区面积为1867公顷。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	3
	城镇居民区畜禽禁养区
	台安县城镇居民区畜禽禁养区
	台安县城区及所属的13个镇政府所在中心村的建成区划定为畜禽禁养区，总面积为3567公顷。
	本项目距离桓洞镇3km，不位于桓洞镇镇政府所在中心村的建成区，不在禁养区范围内。

	4
	法律、法规、行政规章规定的畜禽禁养区
	依法确定的生态保护红线区，即重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等生态安全的底线区域为畜禽禁养区，待我市生态保护红线区划定完成后，畜禽禁养区的范围将根据生态保护红线区范围进行及时调整。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在生态红线保护范围内。

	
	
	按照法律、法规、行政规章明确的需要保护的区域，属于畜禽禁养区。
	


综上所述，本项目选址不位于《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6）中划定的禁养区范围内，位于适养区内。

9.1.2.2 与《台安县畜禽养殖区禁（限）养区划定方案》（2019.12）相符性分析

根据《台安县畜禽养殖区禁（限）养区划定方案》（2019.12），项目与台安县畜禽养殖禁养区、限养区范围关系及管理要求和符合性见下表。

表9.1-2    项目与台安县畜禽养殖区禁（限）养区范围关系及符合性一览表

	序号
	类别
	划定规则
	项目情况

	禁养区

	1
	饮用水源地保护区的一级保护区
	县自来水公司饮用水水源井保护区为：1-3、10-12号井以地下水取水井为中心，以孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值30m为半径的区域为一级保护区，划分为禁养区；县自来水公司院内4-9号井以自来水公司围墙为径向外延伸距离30m区域为水源地一级保护区，划分为禁养区。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	
	
	农村地下水饮用水水源地保护区：以农村集中式供水的每眼井为中心，半径30m的区域为一级保护区，划为禁养区。
	项目所在地距离最近的一口农村集中式供水水井位置约为1520m，距离一级保护区边界1490m，不在以农村集中式供水的每眼井为中心半径30m的禁养区范围内。

	
	
	辽河石油勘探局供水公司台安水厂水源保护区：以地下水取水井为中心，以孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值30m为半径的区域为一级保护区，以水厂围墙为径向外延伸30m区域为水源站一级保护区，一级保护区都划分为禁养区。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	2
	自然保护区禁养区
	鞍山大麦科湿地省级自然保护区核心区、缓冲区
	鞍山大麦科省级自然保护区位于台安县新台镇、新华农场、富家镇所辖区域内，规划总面积71.90平方公里，具有典型内陆淡水湿地特征，是湿地生态系统类型保护区。保护区分为核心区、缓冲区、实验区，其中核心区15.30平方公里、缓冲区13.60平方公里、实验区43.00平方公里。有野生动物258种，其中国家级和省级重点保护动物61种，有植物329种，具有药用、经济价值的119种。2005年4月14日被辽宁省人民政府正式批准晋升为省级自然保护区。大麦科保护区的核心区和缓冲区为禁养区，总面积28.90平方公里。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	
	
	县辽河保护区全境
	辽河由瓜茄岗子船闸处流入我县，沿县界东部由北向南流经西佛镇、达牛镇、新开河镇、黄沙坨镇、富家镇、新华农场等6个镇场，于新华农场丁夏家沟梢子屯出境入盘山境后注入渤海。保护区总面积为94.732平方公里。境内没有直接排污口汇入辽河。辽河台安段植被丰富，有各种植物300余种，鸟类种类繁多，形成了得天独厚的自然景观。辽河保护区台安县段的全境为禁养区，总面积94.732平方公里。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	
	
	县西平林场市级自然保护区的核心区和缓冲区
	西平自然保护区位于我县西北部，距县城15公里，地理位置在东径122°25’—122°40’，北纬41°23’—41°34’之间。东部与洪家农场相连，西部、南部与桑林镇相邻，北部与黑山接壤。保护区总面积40.75平方公里，其中林地面积26.66平方公里，湿地面积0.061平方公里，耕地7.333平方公里，其他面积6.696平方公里。森林植被以人工林为主，西平自然保护区为森林生态系统类型自然保护区。保护区按功能区划分为核心区、缓冲区、实验区，其中核心区面积16.91平方公里，缓冲区18.67平方公里，实验区5.17平方公里。西平林场自然保护区的核心区和缓冲区为禁养区，总面积35.58平方公里。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该禁养区范围内。

	3
	城镇居民区禁养区范围
	根据《辽宁省畜禽禁养区划定技术指南（2015年）》要求，并结合我县实际情况，本次畜禽养殖禁养区划分方案划定，我县城市总体规划确定的县城区和各镇总体规划确定的镇政府所在的中心村建成区为畜牧养殖禁养区。
	本项目距离桓洞镇3km，不位于桓洞镇镇政府所在中心村的建成区，不在禁养区范围内。

	4
	其他法律、法规、行政规章规定的禁养区范围
	依法确定的生态保护红线区，即重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等国家和地区生态安全的底线区域为畜禽养殖禁养区，此区域由鞍山市统一划定，畜禽养殖禁养区的范围将根据确定的生态保护红线范围进行及时调整。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在生态红线保护范围内。

	
	
	按照其他各类法律、法规、行政规章明确的其他需要保护的区域，也属于畜禽养殖禁养区范围。
	

	限养区

	1
	饮用水源地限养区
	县自来水公司：县自来水公司饮用水水源的1—3号井以地下水取水井为中心，参考孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值30—500米为限养区，禁养区外界向外延伸500米为限养区，自来水公司院内4—9号井以自来水公司围墙为参照向外延伸距离500米为限养区。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在限养区范围内。

	
	
	农村地下水饮用水水源地保护区：以每眼井为中心，禁养区外界向外延伸500米为限养区。
	项目所在地距离最近的一口农村集中式供水水井位置约为1520m，距离一级保护区边界1490m，不在饮用水水源地禁养区外界向外延伸500m的限养区范围内。

	
	
	辽河石油勘探局供水公司台安水厂水源保护区：以地下水取水井为中心，参考孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值30—500米为限养区，禁养区外界向外延伸500米为限养区，以水厂围墙为参照向外延伸500米为限养区。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在该限养区范围内。

	1
	对非禁（限）养区的环境管理要求
	新建、扩建畜禽养殖场必须符合城镇环保规划和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，布局合理，选址适当。
	本项目为扩建项目，位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，已取得设施农用地备案手续，符合城镇环保规划和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求。

	2
	
	新、改、扩建规模化畜禽养殖场必须严格执行环境影响评价及“三同时”制度，办理相关环保审批手续。项目建成后，报经有关管理部门同意方可投入运行，企业自行委托第三方机构对其污染防治设施进行验收。
	本项目按要求办理环评手续，报请管理部门审批，环评中已提出三同时要求，要求建设单位通过验收后再投入运行。

	3
	
	畜禽养殖场必须按有关规定向环境保护行政主管部门进行排污申报登记，经审核批准，领取《排污许可证》，并按其核定的排放总量排放污染物。
	本项目严格落实排污申报登记管理制度。

	4
	
	畜禽养殖业污染防治应遵循“综合利用优先化、资源化、无害化、减量化”的原则。落实畜禽养殖场固体废弃物、恶臭、废水、畜禽尸体安全处置措施，工艺措施执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）。加强畜禽养殖场环境绿化，保持畜禽养殖场所环境整洁，实现清洁养殖。
	本次环评中已提出畜禽养殖场固体废弃物、恶臭、废水、畜禽尸体安全处置措施，工艺措施执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）。


综上所述，本项目选址不位于《台安县畜禽养殖区禁（限）养区划定方案》（2019.12）中划定的禁、限养区范围内，位于适养区内。本项目与《台安县畜禽养殖区禁（限）养区划定方案》（2019.12）相符性分析图见附图9。

9.1.2.3 与《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》相符性分析

本项目与《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》（鞍政办发〔2019〕44号）的符合性分析详见表9.1-3。

表9.1-3  项目与《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》相符性分析一览表
	畜禽禁（限）养区划定及范围
	项目情况

	台安县畜禽禁（限）养区划定及范围。

1.辽河：辽河流经台安县，河道总长82.74公里，将辽河台安段岸线外围300米以内范围划定为畜禽养殖限养区，总面积21.957平方公里。

2.浑河：浑河绕台安东南侧边界而过，河道总长36公里，将单侧岸线外围300米以内范围划定为畜禽养殖限养区，总面积9.45平方公里。

3.小柳河：辽河一级支流小柳河，流经台安县，境内河道总长43.95公里，在富家柳河桥西与省级自然保护区鞍山大麦科湿地交汇后出境，交汇长度为8.5公里（该区域已于2016年划定为禁养区，面积为5.82平方公里）。将交汇处东侧长度为35.45公里河段岸线外围300米以内范围划定为畜禽养殖限养区，总面积24.36平方公里。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，地理位置坐标为E：122.41932392°，N：41.50783010°，其

南侧为辽绕运河，属于辽河的支流，南侧场区边界距辽绕运河北岸最近距离为4.5km，堆粪暂存场距辽绕运河北岸最近距离4.7m，不在小辽绕运河岸线外围300米以内限养区范围内。厂区周边不涉及境内其他河流流经。


综上所述，本项目选址不位于《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》（鞍政办发〔2019〕44号）中划定的禁（限）养区范围内，位于适养区内。

9.1.3相关规划相符性分析

9.1.3.1 与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）相符性分析

本项目与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）的相符合性分析详见表9.1-4。

表9.1-4    项目与《空气质量持续改善行动计划》相关要求相符性分析一览表

	序号
	相关规划
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	《空气质量持续改善行动计划》
	三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
	/
	/

	
	
	（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	本项目不涉及燃煤锅炉，建设的2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉用于鸡舍等供暖。
	符合

	
	
	六、强化多污染物减排，切实降低排放强度
	/
	/

	
	
	（二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。

确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。
	本项目不属于城市建成区，建设的2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉各配备1套旋风除尘器+布袋除尘器，最终通过1根35m高排气筒（DA001），并采用低氮燃烧技术。
	

	
	
	（二十四）稳步推进大气氨污染防控。开展京津冀及周边地区大气氨排放控制试点。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。研究畜禽养殖场氨气等臭气治理措施，鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，支持粪污输送、存储及处理设施封闭，加强废气收集和处理。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化畜禽养殖场大气氨排放总量比2020年下降5%。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理；强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	本项目应急堆粪暂存场整体封闭，将废气引入生物除臭装置处理，并由15m高排气筒有组织排放；污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取封闭式管理；鸡舍、应急堆粪暂存场、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池定期喷洒植物液除臭剂除臭。
	符合


由上表可知，本项目符合国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知中的相关要求。

9.1.3.2与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相关要求符合性分析
本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）的相符合性分析详见表9.1-5。

表9.1-5  《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）相符性分析

	文件要求
	项目情况
	符合性

	11.树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。
	本项目噪声经设备基础减振、厂房降噪及距离衰减等措施后厂界噪声可以满足标准要求。
	符合

	13.推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。
	项目完成后企业将根据要求填报排污许可并制定相应的自行监测计划。
	符合


由表9.1-5可知，本项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）中的相关要求。

9.1.3.3与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关要求符合性分析
本项目与中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号）的相符合性分析详见表9.1-6。

表9.1-6 项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关要求相符性分析一览表

	序号
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	（一）加快推动绿色低碳发展
	/
	/

	
	5.加强生态环境分区管控。围绕构建"一圈一带两区" 区域发展格局,衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展,推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实"三线一单"生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分 析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。（省自然资源厅、省生态环境厅、省农业农村厅、省林草局等按职责分工负责）
	通过在辽宁省生态环境厅“三线一单”数据应用系统内查询可知，项目所在环境管控单元类别为：重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH21032120004。
	符合

	
	（二）深入打好蓝天保卫战（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	（三）深入打好碧水保卫战（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	（四）深入打好净土保卫战（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	1.持续打好农业农村污染治理攻坚战。以农村生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、养殖污染防治、化肥农药减量增效、农膜回收利用为重点，实施农村生活污水治理等“五大行动”。到2025年，全省农村生活污水处理率达到35%以上，基本消除较大面积农村黑臭水体，化肥农药利用率达到43%，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。

实施畜禽粪污资源化利用行动。整县推进畜禽粪污资源化利用，推进种养结合，在散养密集区建设乡镇级粪污集中处理中心，畅通粪肥还田渠道。
	本项目产生的鸡粪全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用；废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至场区内污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。本项目可实现畜禽粪污资源化利用。
	符合

	
	（五）维护生态环境安全（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	（六）提高生态环境治理现代化水平（详细内容略）
	不涉及
	/


由上表可知，本项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》中的相关要求。

9.1.3.4与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相关要求符合性分析
该项目与辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的通知（辽政办发〔2022〕16号）的相符合性分析详见表9.1-7。

表9.1-7项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相关要求相符性分析一览表

	序号
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	第三章 坚持高质量引领，推动绿色低碳发展
	/
	/

	
	第一节 完善绿色发展机制

建立生态环境分区管控机制强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领，应用于相关专项规划编制、产业政策制定、城镇建设、资源开发、建设项目选址、执法监管等方面，健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制各市 “三线一单”实施方案印发实施依法依规推行规划环评清单式管理,实现重点产业园区规划环评全覆盖2022年底前，完成产业园区规划环评措施落实情况检查,加快推进园区环境基础设施建设2024年底前，逐步健全“三线一单”配套的规章制度和管理政策2025年底前，形成基本完善的区域生态环境空间管控体系。
	通过在辽宁省生态环境厅“三线一单”数据应用系统内查询可知，项目所在环境管控单元类别为：重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH21032120004。
	符合

	
	第三节 加快绿色低碳转型升级

加快优化调整能源结构。优化能源供给，大力发展风电和太阳能发电，安全有序发展核电，推进红沿河、徐大堡和庄河等核电基地建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。2025年底前，在具备条件的城乡结合部等地区实施天然气入户工程.积极推动氢能产业发展，利用我省氢能技术、资源优势，积极争取国家支持辽宁建设北方重要氢能生产基地、氢燃料电池基地和氢能运力应用基地，支持大连市创建国家氢燃料电池汽车示范城市。稳妥适度发展火电，积极建设电力调峰设施。加快实施能源消费结构调整，完善能耗“双控”。继续实施煤炭总量控制，推进煤炭替代。推行清洁能源替代，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代，持续推进清洁取暖。2025年底前，全省装机容量约9000万千瓦，非化石能源装机占比达到50%以上，风电光伏装机达到3700万千瓦以上，核电装机达到672万千瓦，单位地区生产总值能源消耗较，2020年降低15%。
	本项目设有2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（为场区内鸡舍等供暖，不涉及燃煤锅炉。
	符合

	
	第四章 积极应对气候变化，控制温室气体排放（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	第五章 深入打好蓝天保卫战，提升环境空气质量（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	第六章 深入打好碧水保卫战，巩固提升水生态环境质量（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	第七章 强化陆海统筹，推进美丽海洋建设（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	第八章 深入打好净土保卫战，提升土壤和农村环境质量
	/
	/

	
	第一节 加强土壤和地下水污染源头防控

加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途,永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目,居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边,禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目,提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
	该项目用地性质为设施农用地，不占用基本农田。本项目主要区域均进行硬化和防渗处理，对土壤环境影响较小，满足区域管控要求。
	符合

	
	第九章 加强生态监管，夯实生态安全基底（详细内容略）
	不涉及
	/

	
	第十章 加强风险防控，保障环境安全
	不涉及
	/


由上表可知，本项目符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。
9.1.3.5与《台安县“十四五”生态环境保护规划》相关要求符合性分析
该项目与《台安县“十四五”生态环境保护规划》的相符合性分析详见表9.1-8。

表9.1-8项目与《台安县“十四五”生态环境保护规划》相关要求相符性分析一览表

	序号
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	第四章 坚持高质量引领，推动绿色低碳发展
	/
	/

	
	第三节 规划目标
本规划以《鞍山市“十四五”生态环境保护规划》为指导，到2025年，建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系和数据应用系统，全县生态环境建设取得新进步，生产生活方式绿色转型取得新进展，能源、资源配置更加合理，利用效率提高显著，主要污染物排放总量持续减少，水、大气、土壤等生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，生态环境质量持续改善，突出环境问题得到有效治理，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显提升。
	已建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系和数据应用系统，通过在辽宁省生态环境厅“三线一单”数据应用系统内查询可知，项目所在环境管控单元类别为：重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH21032120004。
	符合

	
	第五章 重点任务
	/
	/

	
	第二节 加快优化能源结构
全面构建清洁低碳、安全高效的能源体系。加快补齐清洁能源储备短板，超前布局风电、太阳能（光伏）发电，加快推进生物质能等可再生能源建设，不断提高非化石能源在能源消费中的比。到2025年，非化石能源占能源消费总量占比13.7%。（辽宁省“十四五”生态环境保护规划）构建现代清洁能源市场体系，推进煤电油气产供储销体系建设，加强洁净型煤和环保炉具推广，提升能源安全保障能力。推进电能替代、燃气替代、热电联产、余热利用、清洁供暖和散煤替代等，2023年底前完成城乡结合部散煤全部治理，到2025年力争完成“城乡结合部天然气入户”工程，清洁取暖率达到90%以上（辽环提复﹝2021〕041号）。
	本项目设有2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉

为场区内鸡舍等供暖，不涉及燃煤锅炉。
	符合

	
	降低农业投入。实施东北黑土地保护性耕作，加快调整施肥结构，转变施肥方式，鼓励增施有机肥和新型肥料，推广应用测土配方施肥技术，降低化肥农药投入量。加强畜禽投入品管理，推进养殖用药减量，推广应用配合饲料。推进秸秆和畜禽粪污等资源化利用，加强秸秆收储体系，坚持农作物五化利用方向，综合利用率稳定在86%以上；完善畜禽养殖粪便综合利用措施，综合利用率达到 80%以上。强化耕地质量保护与提升，开展耕地（地块）质量等级评价工作。
	本项目为肉鸡养殖建设项目，鸡粪均外售有机肥厂制作有机肥料，提高有机肥利用率。
	符合


由上表可知，本项目符合《台安县“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。

9.1.3.6与《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

本项目与中共鞍山市委鞍山市人民政府关于印发《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（鞍委发﹝2022〕22号）的相符合性分析详见表9.1-9。

表9.1-9    项目与《关于印发《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知》（鞍委发﹝2022〕22号）的符合性分析表
	序号
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目
	本项目不属于落后产能，属于国家产业政策允许类项目，不属于“两高”项目。
	符合

	2
	加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和建设项目环评准入
	本项目所在地为台安县桓洞镇属于重点管控单元，管控单元编码为ZH21032120004，符合“三线一单”要求，符合《鞍山市生态环境准入清单（2023年修订）》要求。
	符合

	3
	着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物（PM2.5）污染，以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段，强化区域协作机制，坚持精准应对、科学应对、依法应对，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，实施大气减污降碳协同增效等“四大行动”。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理
	项目所在区域为达标区。本项目不在禁燃区，设有2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉为场区内鸡舍等供暖，锅炉采用低氮燃烧技术，烟气通过旋风+布袋除尘器处理后达标排放。
	符合

	4
	实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉
	本项目不属于城市建成区，设有2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉为场区内鸡舍等供暖。
	符合


由上表可知，本项目符合关于印发《鞍山市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（鞍委发﹝2022〕22号）中相关要求。
9.1.3.7与《畜禽规模养殖污染防治条例》相符性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令 第643号）相符性分析见表9.1-10。

表9.1-10    项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》相符性分析一览表
	条款
	条例要求
	项目情况
	符合性

	第十一条
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：
（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；
（二）自然保护区的核心区和缓冲区；
（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	本项目建设场地不处于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感地区。本项目位于农村地区，不属于城镇居民区，不属于文化教育科学研究区等人口集中区域；本项目不位于台安县禁养区域；周边无需特殊保护的区域。
	符合

	第十二条
	新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。大型畜禽养殖场、养殖小区的管理目录，由国务院环境保护主管部门商国务院农牧主管部门确定。环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。
	本项目已编制环境影响报告书。
	符合

	第十三条
	畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。

未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。
畜禽养殖场、养殖小区自行建设污染防治配套设施的，应当确保其正常运行。
	本项目废水采用雨污分流制，设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池，废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。生产废水每年还田两次。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。

鸡粪采用干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，日产日清。为预防突发情况导致鸡粪不能及时清运，在鸡场内西北侧建设了1个建筑面积2000m2的应急堆粪暂存场，平时为闲置状态，当有突发事件时，用于暂存鸡粪。
	符合

	第十四条
	从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。
	本项目采用环保型饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，提高蛋白质及其他营养的吸收率，可减少氮的排放量和粪的产生量。鸡舍产生的鸡粪每日清运，同时鸡舍内均设有通风排气风扇和进气风窗。排气风扇配有除臭剂喷洒装置，初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次，可从源头上减少恶臭气体排放量。
	符合

	第十五条
	国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。
	本项目产生的鸡粪全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用；废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。生产废水每年还田两次。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）对项目废水进行核算，根据台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场出具的污水消纳土地证明，企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。
	符合

	第十六条
	国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。
	
	

	第十七条
	国家鼓励和支持沼气制取、有机肥生产等废弃物综合利用以及沼渣沼液输送和施用、沼气发电等相关配套设施建设。
	
	

	第十八条
	将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。
	
	

	第十九条
	从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。
	
	

	第二十条
	向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。
	本项目产生的废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至1座污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用；故不涉及废水外排。
	符合

	第二十一条
	染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。
	本项目产生的病死鸡暂存于一般固废暂存间内的冰柜中，由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令 第643号）要求。

9.1.3.8与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相符性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程 技术规范》（HJ 497-2009）相符性分析见表9.1-11。

表9.1-11    项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相符性分析一览表
	规范要求
	项目情况
	符合性

	本标准集约化畜禽养殖场指存栏数为300头以上的养猪场、50头以上的奶牛场、100头以上的肉牛场、4000羽以上的养鸡场、2000羽以上养鸭和养鹅场。新、改、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。
	该项目养鸡场每批次存栏数为50万只，采用干法清粪工艺，产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂，鸡粪不在厂内堆存，由鸡粪收购方每日清运，进行综合利用，日产日清。
	符合

	畜禽养殖场、养殖小区或畜禽粪便处理厂分别设置液体和固体废弃物贮存设施，畜禽粪便贮存设施位置必须距离地表水体400m以上。
	场区内设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池和1个2000m2的应急堆粪暂存场，该堆粪场平时为闲置状态，当有突发事件时，用于暂存鸡粪；应急堆粪暂存场400m范围内无地表水体，应急堆粪暂存场距离场区最近的功能地表水体辽绕运河4.7km。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）要求。

9.1.3.9与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》相符性分析

本项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）相符性分析见表9.1-12。

表9.1-12  与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》相符性分析一览表
	规范要求
	选址条件
	符合性

	一、优化项目选址，合理布置养殖场区

	项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、白然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。
	本项目选址不位于《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6）划定的禁养区，不位于《台安县畜禽养殖禁（限）养区划定方案》（2019.12）中划定的禁限养区范围内，位于适养区内。

本项目养殖场区主导风向为西南偏南，本项目设有的1座容积为1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池及1个建筑面积2000m2的应急堆粪暂存场均位于厂区西北侧，为养殖场区主导风向的侧风向位置。

本项目卫生防护距离为200m，场界周边200m范围内无环境敏感目标。
	符合

	二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用

	项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量，鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合“绿色发展。鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或 委托第三方处理；当地消纳能力不足时，应进 一步提高资源化利用力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。
	本项目采取优化饲料配方、提高饲养技术，鸡粪采用干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，日产日清；本项目产生的废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至1座污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）对项目废水进行核算，根据台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场出具的污水消纳土地证明，企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。本项目产生的鸡粪交由鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	符合

	三、强化粪污治理设施做好污染防治

	项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。

畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。

依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	本项目废水采用雨污分流制，同时设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池以及1个建筑面积2000m2的应急堆粪暂存场，本项目产生的生产废水经污水三级沉淀池三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。本项目产生的鸡粪全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。

本项目的生产废水经污水三级沉淀池三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，通过管道输送至农田，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。

本项目产生的病死鸡集中收集后由台安牧安动物无害化处理有限公司统一处理。本项目采用环保型饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，提高蛋白质及其他营养的吸收率，可减少氮的排放量和粪的产生量。鸡舍产生的鸡粪每日清运，同时鸡舍内均设有通风排气风扇和进气风窗。排气风扇配有除臭剂喷洒装置，初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次，可从源头上减少恶臭气体排放量。
	符合

	四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用

	建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。

地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。
	本项目在公示期间，未收到群众以电话、信函、来访等方式提出的任何意见。
	符合

	五、强化事中事后监管，形成长效管理机制

	地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。各级生态环境部门通过随机抽查项目环评报告书等方式，掌握环境影响报告书的编制及审批、环境影响登记表备案及承诺落实、环境保护“三同时”落实、环境保护验收情况及相关主体责任落实等情况，及时查处违法违规行为。
	建设单位严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）要求。

9.1.3.10与《畜禽养殖业污染防治技术规范》相符性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析见表9.1-13。

表9.1-13  与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析一览表
	条款
	规范要求
	项目情况
	符合性

	2.技术原则
	畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地（包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。
	本项目已与土地所有人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地，土地消纳能力能够满足养殖场规模。
	符合

	
	对于无相应消纳土地的养殖场，必须配套建立具有相应加工（处理）能力的粪便污水处理设施或处理（置）机制。
	本项目有相应的消纳土地，无需配备粪便污水处理设施或处理（置）机制。
	符合

	
	畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求。
	养殖场的设置符合区域污染物排放总量控制要求。
	符合

	3.选址要求
	禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。
	本项目建设场地不处于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感地区。
	符合

	
	禁止建设在城市和城镇居民区、包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。
	本项目位于农村地区，不属于城市和城镇居民区，不属于人口集中地区。
	符合

	
	禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域。
	本项目不位于台安县禁养区域。
	符合

	
	禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
	周边无需特殊保护的区域。
	符合

	
	新建改建、扩建的畜禽养殖场在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。
	本项目场界500m范围不涉及禁建区。
	符合

	4场区布局与清粪工艺
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目生产区、生活区及粪污处理区独立分区建设，养殖区位于其场区中部，生活管理区位于场区东部，该区域主导风向为西南偏南，污水处理区和堆粪场位于场区西北部，位于养殖区、生活管理区的常年主导风向的侧风向。
	符合

	
	养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统不得采取明沟布设。
	本项目采用雨污分流，场内污水收集输送系统采用地下敷设管道输送方式。
	符合

	
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺.采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。
	本项目采用干法清粪工艺，日产日清，鸡粪外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	符合

	5畜禽粪便的贮存
	畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。
	本项目新建的1栋应急堆粪暂存场按照《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）要求建设，本项目该应急堆粪暂存场最多可容纳36天粪便量。该堆粪场仅在发生突发意外情况时使用，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，平时该粪场不存储鸡粪。堆粪场封闭，将废气引入生物除臭装置处理，其恶臭及污染物排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》要求。
	符合

	
	贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	本项目场内贮存设施附近400m内无地表功能水体，最近的功能地表水体为东侧辽绕运河，距离为4.5km；本项目养殖场区主导风向为西南偏南，项目设有的1座容积为1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池以及1个建筑面积2000m2的应急堆粪暂存场均位于厂区西北侧，为养殖场区主导风向的侧风向位置。
	符合

	
	贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。
	本项目对场区内设置的污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、应急堆粪暂存场均进行防渗处理。
	符合

	
	贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。
	本项目场区内设有的污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。
	符合

	6污水的处理
	畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。
	本项目产生的生产废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至1座污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料还田使用。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）对项目废水进行核算，根据台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场出具的污水消纳土地证明，企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。
	符合

	
	畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准。

污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理（包括机械的、物理的、化学的和生物学的），必须符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的要求。
	本项目污水作为灌溉用水，采取沉淀发酵处理后还田，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的要求。
	符合

	7固体粪肥的处理利用
	畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。
	本项目鸡粪外售有机肥厂用于制作有机肥，未直接进入土地利用。
	符合

	
	对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理（置）机制。固体粪肥的堆制可采用高温好氧发酵或其它适用技术和方法，以杀死其中的病原菌和蛔虫卵，缩短堆制时间，实现无害化。高温好氧堆制法分自然堆制发酵法和机械强化发酵法，可根据本场的具体情况选用。
	本项目鸡舍产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	符合

	8饲料和饲养管理
	畜禽饲养饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。
	饲料成分主要为玉米、豆粕、鱼粉、菜粕、食盐以及添加剂等，符合《产蛋鸡和肉鸡配合饲料》（GB/T5916-2020）中配合饲料的要求。
	符合

	
	提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。
	植物液除臭剂是采用国际先进的植物提取技术，在丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等300多种植物提取有效成分为主要原料，配以对各种不同臭气分子的吸附分解原理而进行调配生产的一种除臭剂。植物液除臭剂可以有效分解恶臭环境中的氨、有机胺、二氧化硫、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体分子。可减少污染物排放和恶臭气体的产生。
	符合

	
	养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。
	消毒液为淡黄色澄清液体，有刺激性味道。振摇时产生泡沫。为阳离子表面活性剂。戊二醛为醛类消毒药，可杀灭细菌的繁殖体和芽孢、真菌、病毒。癸甲溴铵为双长链阳离子表面活性剂，其季铵阳离子能主动吸引带负电荷的细菌和病毒并覆盖其表面，阻碍细菌代谢，导致膜的通透性改变，协同戊二醛更易进入细菌、病毒内部，破坏蛋白质和酶活性，达到快速高效的消毒作用。不会产生氯代有机物及其它的二次污染物。
	符合

	9病死畜禽尸体的处理与处置
	病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁岀售或作为饲料再利用。
	本项目产生的病死鸡暂存于一般固废暂存间内的冰柜中，由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。
	符合

	
	病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。
	
	


综上所述，本项目的建设符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

9.1.3.11 与《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体﹝2017〕120号）相符性分析

本项目与《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体﹝2017〕120号）相符性分析见表9.1-14。

表9.1-14与《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》相符性分析一览表
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	（二）把好新建项目环境准入关
	/
	/

	新建或改扩建畜禽规模养殖场，应依法进行环境影响评价。环评内容要基于已审批的规划环评提出的要求，以无害化和环境安全为目标，促进废弃物资源化利用，要根据区域内环境敏感问题和环境质量改善要求，重点论证项目的环境影响和污染防治措施的可操作性、有效性，明确应采取的环保措施，严格控制污染物排放，减缓不利环境影响。
	本项目属于扩建养殖场，已依法进行环境影响评价。以无害化和环境安全为目标，促进废弃物资源化利用，并根据区域内环境敏感问题和环境质量改善要求，重点论证项目的环境影响和污染防治措施的可操作性、有效性，明确了采取的环保措施，严格控制污染物排放，减缓不利环境影响。
	符合

	（四）强化畜禽养殖区域水环境质量目标导向
	/
	/

	各地应紧密结合水体达标方案编制实施，强化流域环境管理，依据畜禽养殖污染对水环境质量影响程度，按照轻重缓急原则，优先选择以畜禽养殖为主要农业污染源的地区，加快畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理，将畜禽粪污综合利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率、污染负荷消减率等目标要求逐一分解落实到规模养殖场，明确防治措施及完成时限。
	本项目生产废水在沉淀发酵池发酵后暂存于液肥暂存池，施肥季节还田；生活污水排入场区化粪池，定期清掏不外排。废水均得到妥善处置，对附近水体的产生的影响较小。
	符合

	（十一）配套建设综合利用和无害化处理设施
	/
	/

	规模养殖场应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。

规模养殖场应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。做好节水、节料，从源头减少畜禽养殖废弃物产生量和排放量。对于还田利用的畜禽养殖粪便，应当符合畜禽粪污还田利用标准和规范要求。对于向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。向农田灌溉渠道排放未综合利用的畜禽养殖废水的，应保证其下游最近的灌溉取水点水质符合农田灌溉水质标准。
	本项目建设了相应的应急堆粪场、沉淀发酵池、液肥暂存池、雨水管道等设施；畜禽养殖废弃物已经委托他人综合利用和无害化处理，故未建设综合利用和无害化处理设施。

本项目对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。并从源头减少畜禽养殖废弃物产生量和排放量。本项目鸡粪还田利用，符合畜禽粪污还田利用标准和规范要求。本项目向农田灌溉渠道排放未综合利用的畜禽养殖废水，其下游最近的灌溉取水点水质符合农田灌溉水质标准。
	符合

	（十二）落实自行监测要求
	/
	/

	畜禽规模养殖场要按照国家有关规定，配备自行监测设备，制定监测方案，开展自行监测，并保持原始监测记录。纳入重点排污单位的畜禽规模养殖场，应配置自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行。
	建设单位按要求委托检测单位进行例行监测，并保留原始监测记录。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体﹝2017〕120号）要求。

9.1.3.12 与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号相符性分析
本项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号相符性分析见表9.1-15。

表9.1-15与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号符性分析一览表
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	二、建立健全畜禽养殖废弃物资源化利用制度
	/
	/

	（四）严格落实畜禽规模养殖环评制度。规范环评内容和要求。对畜禽规模养殖相关规划依法依规开展环境影响评价，调整优化畜牧业生产布局，协调畜禽规模养殖和环境保护的关系。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。加强畜禽规模养殖场建设项目环评分类管理和相关技术标准研究，合理确定编制环境影响报告书和登记表的畜禽规模养殖场规模标准。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，环保部门予以处罚。
	本项目属于扩建养殖场，已依法进行环境影响评价。本项目已配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，并配备的粪污收集、贮存、处理、利用设施。本项目符合编制环境影响报告书的畜禽规模养殖场规模标准。
	符合

	（五）完善畜禽养殖污染监管制度。建立畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建统一管理、分级使用、共享直联的管理平台。健全畜禽粪污还田利用和检测标准体系，完善畜禽规模养殖场污染物减排核算制度，制定畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，畜禽养殖规模超过土地承载能力的县要合理调减养殖总量。完善肥料登记管理制度，强化商品有机肥原料和质量的监管与认证。实施畜禽规模养殖场分类管理，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证，依法严格监管；改革完善畜禽粪污排放统计核算方法，对畜禽粪污全部还田利用的畜禽规模养殖场，将无害化还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。
	本项目已测算畜禽养殖粪污土地承载能力，满足要求。本项目属于有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证，依法严格监管；本项目属于生产废水全部还田利用的畜禽规模养殖场，将无害化还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。
	符合

	三、保障措施
	/
	/

	（十三）加强科技及装备支撑。组织开展畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，制修订相关标准，提高资源转化利用效率。开发安全、高效、环保新型饲料产品，引导矿物元素类饲料添加剂减量使用。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，根据不同资源条件、不同畜种、不同规模，推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等经济实用技术模式。集成推广应用有机肥、水肥一体化等关键技术。以畜牧大县为重点，加大技术培训力度，加强示范引领，提升养殖场粪污资源化利用水平。
	本项目粪污全量收集还田利用，固体粪便全部外售有机肥厂生产有机肥。粪污全部资源化利用。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号要求。

9.1.3.13 与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）相符性分析

本项目与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）相符性分析见表9.1-16。

表9.1-16与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》相符性分析一览表
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	第一章 总则
	/
	/

	第五条 从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。

运输过程中发生畜禽死亡或者因检疫不合格需要进行无害化处理的，承运人应当立即通知货主，配合做好无害化处理，不得擅自弃置和处理。
	本项目产生的病死鸡暂存于一般固废暂存间内的冰柜中，由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。
	符合

	第二章 收集
	/
	/

	第十一条 畜禽养殖场、养殖户、屠宰厂（场）、隔离场应当及时对病死畜禽和病害畜禽产品进行贮存和清运。

畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：

（一）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；

（二）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；

（三）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。
	本项目产生的病死鸡暂存于一般固废暂存间的冰柜中，由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。场区设有专用污道，专门运送粪污、病死鸡和其他不安全污染物资的输出通道。
	符合

	第十二条 病死畜禽和病害畜禽产品集中暂存点应当具备下列条件：

（一）有独立封闭的贮存区域，并且防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒；

（二）有冷藏冷冻、清洗消毒等设施设备；

（三）设置显著警示标识；

（四）有符合动物防疫需要的其他设施设备。
	本项目产生的病死鸡暂存于一般固废暂存间的冰柜中，该冰柜位置为独立封闭的贮存区域，并且防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒；在该贮存区设置警示标识。
	

	第三章 无害化处理
	/
	/

	第二十条 畜禽养殖场、养殖户、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场进行无害化处理的，应当签订委托合同，明确双方的权利、义务。

无害化处理费用由财政进行补助或者由委托方承担。
	本项目产生的病死鸡暂存于一般固废暂存间的冰柜中，定期通知台安牧安动物无害化处理有限公司，由其清运出场，统一处理，建设单位按要求与台安牧安动物无害化处理有限公司签订委托合同，明确双方的权利、义务。
	符合

	第四章 监督管理
	/
	/

	第二十九条 从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离以及病死畜禽和病害畜禽产品收集、无害化处理的单位和个人，应当建立台账，详细记录病死畜禽和病害畜禽产品的种类、数量（重量）、来源、运输车辆、交接人员和交接时间、处理产物销售情况等信息。

病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理场所应当安装视频监控设备，对病死畜禽和病害畜禽产品进（出）场、交接、处理和处理产物存放等进行全程监控。

相关台账记录保存期不少于二年，相关监控影像资料保存期不少于三十天。
	建设单位按要求建立台账，详细记录病死畜禽和病害畜禽产品的种类、数量（重量）、来源、运输车辆、交接人员和交接时间、处理产物销售情况等信息。相关台账记录保存期不少于五年。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）要求。

9.1.3.14与《动物防疫条件审查办法》相符性分析

本项目与《动物防疫条件审查办法》（农业部令2022年第8号）的相符合性分析详见表9.1-17。

表9.1-17  与《动物防疫条件审查办法》（农业部令2022年第8号）的相符性分析一览表
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	第六条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件：（一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离；

（二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室；

（三）配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员；

（四）配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备；

（五）建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，地理位置坐标为为E：122.41932392°，N：41.50783010°，周围200m范围内无动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所；场区周围建有隔离设施；场区出入口运输车辆及人员需经消毒后进入场区，生产经营区与生活办公区分开；

企业配备动物防疫技术人员；本项目设有10座21.875m3的污水收集井、1座1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池、1座2000m2的封闭式防风防雨堆粪场以及清洗消毒设施设备；

企业已建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。
	符合

	第七条 动物饲养场除符合本办法第六条规定外，还应当符合下列条件：

（一）设置配备疫苗冷藏冷冻设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室；

（二）生产区清洁道、污染道分设；具有相对独立的动物隔离舍；

（三）配备符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备；

（四）建立免疫、用药、检疫申报、疫情报告、无害化处理、畜禽标识及养殖档案管理等动物防疫制度。

禽类饲养场内的孵化间与养殖区之间应当设置隔离设施，并配备种蛋熏蒸消毒设施，孵化间的流程应当单向，不得交叉或者回流。

种畜禽场除符合本条第一款、第二款规定外，还应当有国家规定的动物疫病的净化制度；有动物精液、卵、胚胎采集等生产需要的，应当设置独立的区域。
	场区防疫均外委专业有资质的防疫公司；

项目生产区清洁道、污染道分设；具有相对独立的动物隔离舍；

本项目病死鸡暂存于一般固废暂存间内的冰柜中，由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理。病死鸡处置方法符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发﹝2017〕25号）中：“3.1 无害化处理：是指用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。”的要求。
	符合


由上表可知，本项目符合《动物防疫条件审查办法》（农业部令2022年第8号中的相关要求。
9.1.3.15与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求 强化养殖污染监管的通知》相符性分析

本项目与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）相符性分析见表9.1-18。
表9.1-18    项目与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求 强化养殖污染监管的通知》相符性分析一览表
	文件要求
	项目情况
	符合性

	鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。
	本项目废水经场区废水收集井和地下防渗管道收集至1座污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用，生产废水每年还田两次；产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。鸡粪不在厂内堆存，由鸡粪收购方每日清运，进行综合利用，日产日清。清运鸡粪时，采取封闭式箱式货车运输。
	符合

	明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。
	鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。本项目粪污经无害化处理达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）标准要求后还田利用，符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）的要求，配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。
	符合

	强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。
	鸡粪日产日清，产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用，同时场区内设有1个建筑面积2000m2的应急堆粪暂存场，应急堆粪暂存场平时为闲置状态，当有突发事件时，用于暂存鸡粪。企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。配套土地面积符合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求。
	符合


综上所述，本项目的粪污建设符合《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求 强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）要求。
9.1.3.16与《鞍山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》相符性分析

本项目与鞍山市生态环境局关于印发《鞍山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》的通知（鞍环发〔2022〕2号）的相符合性分析详见表9.1-19。

表9.1-19  项目与《鞍山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》相符性分析一览表
	序号
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	优化畜禽养殖布局
	/
	/

	
	严格执行畜禽养殖分区规定

严格执行《〈鞍山市畜禽禁养区划定方案〉的通知》（鞍政办发〔2016〕64 号）和《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》（鞍政办发﹝2019﹞44 号），严格规范禁（限）养区散养行为，引导养殖业从水源地、水网地区、人口密集区向环境承载力大的区域有序转移。

禁养区内，实现畜禽规模养殖场全面“清零”。加强对已关闭、搬迁的畜禽规模养殖场的巡查和监管，严防已关停畜禽养殖场“反弹复建”。禁止新（改、扩）建畜禽规模养殖场。养殖户的畜禽粪便污水处理设施确保正常运转，粪便和污水（含尿液）得到有效治理或资源化利用。限养区内，实行畜禽养殖存栏总量控制，严格控制畜禽规模养殖场（小区）数量和规模。新（改、扩）建畜禽养殖场（小区）应符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件。加快完善污染防治配套设施，提高环评执行率，达到养殖废弃物无害化和综合利用的要求。加强对已建成畜禽养殖场（小区）环境的整治力度，到2025年，限养区畜禽规模化养殖场整治率达100%。对全市范围内畜禽规模养殖场进行全面抽查，每年完成比例不低于20%，未达到污染防治要求的养殖场，不得享有补贴政策。

禁（限）养区外，根据土地承载力确定畜禽养殖规模，坚持以地定畜、以种定养，宜增则增、宜减则减，引导环境承载力达到上限或超载区域、乡镇和畜禽规模养殖场，逐步调减养殖总量，向环境容量大的区域特别是粮食、水果、蔬菜等主要种植区域有序转移。加快推进畜禽养殖户建设完善“防渗、防溢、防雨、无排污口”粪便污水储存设施；依法关停取缔限期整改不达标的畜禽规模养殖场、养殖户。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，地理位置坐标为E：122.41932392°，N：41.50783010°，项目选址不位于《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6）中划定的禁养区范围内，也不位于《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》（鞍政办发﹝2019﹞44号）中划定的禁限养区范围内，位于适养区内。养鸡场根据建成后的养殖规模和污染防治需要，建设10座21.875m3的污水收集井、1座1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池以及1座2000m2的封闭式防风防雨堆粪场，同时对污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、堆粪场进行防渗处理，项目符合“防渗、防溢、防雨、无排污口”粪便污水储存设施要求。
	符合

	
	（2）调优畜牧业发展布局

做大生猪、家禽等特色养殖产业，推动建设国家级生猪养殖大县和家禽特色养殖示范县，重点推进百万头生猪和千万只鸡高标准养殖基地建设。新建的畜禽规模养殖场鼓励向台安县和海城西部地区倾斜，不断提高现有养殖粪污设施（备）、工程的运行效率。台安县和海城市在规划用地时，应结合鞍山市总体规划，适当预留出畜牧用地，种养结合，以地定养，作为畜禽养殖业优先发展区。坚持生态优先的岫岩满族自治县和发展潜力较小的鞍山市区，应遵循“控增量、减存量”的原则，作为畜禽养殖业限制发展区。

台安县。依托畜禽养殖产业基础，发挥地缘优势，重点发展高端畜禽种业和现代化养殖场，推进以桓洞镇、新台镇、富家镇、西佛镇等乡镇为主的肉牛生猪养殖示范区建设，推进以黄沙坨镇和高力房镇等乡镇为主的禽类养殖示范区建设。环境承载力较弱或养殖业发展规模较大的乡镇，如桓洞镇、新台镇、西佛镇等，应坚持控量、提质的原则，逐渐压缩养殖户养殖数量，大力推进分散养殖向适度规模养殖转型，大力推进传统粗放养殖向标准化生态化健康养殖转型，大力推进单一主体生产模式向合作化产业化新型产业体系转型。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，本项目肉鸡养殖模式为四层笼养模式，采用自动化供水、饲喂、控温、通风、机械清粪等现代化方式饲养肉鸡。本项目可推进台安县规模化养殖。
	符合

	
	明确治污总体要求
	/
	/

	
	（1）确定治理重点区域
巩固提升海城市、台安县畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设成果，加强畜禽粪污集中处理中心（设备）的运行、维护和管理，进一步健全完善畜禽养殖废弃物资源化利用的市场化运营机制。强化对沿河养殖行为的监管，严格执行《鞍山市河流断面水质污染考核办法（试行）的通知》和《鞍山市重点流域污染管控清单及污水治理设施运行监管清单》。

台安县。科学测算畜禽养殖环境承载力，精准计算畜禽粪污产排量，合理确定养殖密集区，增建分处理中心，完善养殖场（户）粪污处理设施和田间配套设施（备），提高有机肥产能，增加畜禽粪肥的消纳土地面积。发挥示范引领作用，加快推进桓洞镇、新台镇、富家镇、西佛镇、黄沙坨镇和高力房镇等6个示范区建设，健全畜禽养殖废弃物“收集、转运、处理”三级网络体系。对畜禽规模养殖场数量较大的行政村，优先规划实施畜禽粪污集中收储设施建设；其他行政村可根据村屯规划、基础条件和养殖业发展实际，适当建设畜禽粪污集中收储设施。对小柳河沿岸涉水畜禽规模养殖场粪污处理设施实施升级改造，提高污废处理效率和规范化运转水平。
	本项目实施雨污分流、粪便污水均资源化利用。养鸡场根据建成后的养殖规模和污染防治需要，建设10座21.875m3的污水收集井、1座1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池以及1座2000m2的封闭式防风防雨堆粪场，同时对鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、堆粪场进行防渗处理。
	符合

	
	（2）明确治污设施建设要求
粪污收集要求。畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。
	本项目养殖场采用干清粪工艺。
	符合

	
	（3）提升畜禽养殖污染治理能力
对于已配套粪污处理设施装备的畜禽规模养殖场，以畜禽养殖标准化创建活动为切入点，大力推进污水、异味污染治理设施建设，加强污染治理设施的后期运维管理。对于未配套粪污处理设施装备的畜禽规模养殖场，推行粪污处理基础设施“两分三防两配套”建设。“两分”，即改造建设雨污分流、暗沟布设的污水收集输送系统，实现雨污分离；改变水冲粪、水泡粪等湿法清粪工艺，推行干法清粪工艺，实现干湿分离；“三防”，即配套设施需符合防渗、防雨、防溢流要求；“两配套”，即配套建设储粪场和粪污储存池。对于已配套粪污处理设施装备的畜禽养殖户，注重提升堆粪场、粪污储存池等配套设施防渗、防雨、防溢流等功能，确保粪便、污废存储能力与设计存栏量相配套。对于未配套粪污处理设施装备的畜禽养殖户，推行“一分离、两配套”。“一分离”，即生产设施必须做到雨污分离，污水宜采用暗沟或管道输送；根据粪尿收集工艺和资源化利用方向、方式，必要时进行干湿分离。“两配套”，即与生产规模相匹配的堆粪场、粪污储存池等配套设施；采用全进全出、发酵床（垫料）等养殖工艺的，可按实际情况配备设施；委托第三方处理的，应当建设粪污暂存设施。对于新建畜禽规模养殖场，应根据粪污消纳用地情况，合理确定养殖规模和场区位置，进行环境影响评价，建设符合养殖规模和污染防治要求的综合利用和无害化处理设施。委托第三方处理的，可不自行建设综合利用和无害化处理设施。
	本项目养殖场采用干清粪工艺；同时建设地下防渗污水收集管道，可实施雨污分流。养鸡场根据建成后的养殖规模和污染防治需要，建设10座21.875m3的污水收集井、1座1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池以及1座2000m2的封闭式防风防雨堆粪场，同时对鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、堆粪场进行防渗处理，均符合“防渗、防雨、防溢流”要求。本项目产生的废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至1座污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）对项目废水进行核算，根据台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场出具的污水消纳土地证明，企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥的施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。本项目鸡舍产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	符合

	
	提升畜禽粪污资源化利用水平
	/
	/

	
	（1）优选畜禽粪污资源化利用路径
推进种养深度结合。优先对规模较大的种植区域、养殖区域（特别是海城市、台安县），按照种植面积配套一定规模的畜禽规模养殖场。积极推广台安牧原集团统一处理模式和千山果园家庭牧场模式。大力扶持有机肥加工企业，健全养殖粪污储运和灌溉系统，构筑“养殖场（户）小循环、乡镇（街道）中循环、县域大循环”的格局，建立健全农牧对接长效机制。推进规模养殖。各县（市）区应抓住国土空间规划编制机遇，大力度优化整合零散养殖用地，合理布局适养区，解决影响畜牧业发展的用地瓶颈问题；大力推进养殖户污染治理工作，引导畜禽养殖龙头企业与养殖专业合作社、家庭牧场、专业户紧密合作，通过标准化改造一批、限养区整合搬迁一批、污染场户关停一批等，提高规模化养殖比重。

（3）优化畜禽粪污资源化利用模式
根据环境承载力、土地消纳能力和畜禽养殖现状，结合实际，选择“粪污全量收集还田利用”模式、“污水肥料化利用”模式、“污水达标排放”模式、“粪污专业化利用”模式。“粪污全量收集还田利用”模式。对于养殖密集区内的养殖场（户）或大规模养殖场，依托专业化粪污处理利用企业或区域性畜禽养殖粪污收储（处理）中心，集中收集并通过氧化塘贮存对粪污进行无害化处理，在作物收割后或播种前利用专业化施肥机械施用到农田，减少化肥施用量。“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的养殖场（户），养殖污水通过氧化塘贮存或沼气工程进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用。“污水达标排放”模式。对于无配套农田且环境非敏感区域的畜禽规模养殖场，养殖污水固液分离后进行厌氧、好氧深度处理，达标排放或消毒回用。“粪污专业化利用”模式。依托第三方粪污处理机构或种植户、家庭农场、合作社等，对一定区域内的粪污进行集中收集、处理、利用等，实现畜禽养殖废弃物的资源化利用。
	本项目产生的生产废水经场区地下防渗管道收集至1座污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理，处理后的废水暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用，属于“污水肥料化利用”模式。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）对项目废水进行核算，根据台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场出具的污水消纳土地证明，企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。本项目鸡舍产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。本项目建成后可实现畜禽养殖废弃物的资源化利用。
	符合

	
	完善粪污处理和利用设施
	/
	/

	
	（1）完善源头减量设施
逐步淘汰乳头式饮水器，推广杯状、悬挂式饮水器，配备完善集水槽，防止畜禽饮水浪费及外流。鼓励畜禽规模养殖场采用干清粪、水泡粪等节水型清水方式。新建养殖场（户）杜绝水冲粪清粪方式，现有养殖（场）户逐步淘汰全程水冲粪等清粪方式，实现废水源头减量。改进冲洗设施设备，将夏季降温方式由传统的喷水降温改为湿帘通风降温。采用人工干清粪的，水泥地面上的粪，应尽可能清理干净。用水冲洗的，应改水管直接冲洗为高压水枪冲洗。高床养殖需要冲洗的可改为拖把擦洗，或用高压雾化性好的水枪冲洗。推广全封闭饲养模式，支持养殖场安装减臭设施设备，逐步消除臭气对周边环境的影响。圈舍和粪污贮存设施应建设雨污分流设施或实施雨污分流改造，污水应采用暗沟或暗管输送。暗沟应密闭，暗管直径应大于30cm，采取有效措施防止雨水倒灌。
	本项目养殖场采用自动化供水、饲喂等设备及干清粪工艺，夏季降温方式采用自动化为湿帘通风降温，鸡舍内设置除臭剂喷洒装置；本项目建设雨污分流设施，污水采用地下防渗污水收集管道，属于密封式暗管输送，排水采用雨污分流制，厂区内初期雨水经雨水渠排至厂内三级沉淀池，其余雨水排至厂外边沟。
	符合

	
	建立健全台账管理制度
	/
	/

	
	（1）明确建账要求

生态环境部门按照《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十二条的规定，督促指导规模养殖场制定年度畜禽粪污资源化利用计划，内容包括养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况。规模养殖场于每年1月底前报生态环境部门备案，同时抄送农业农村部门。农业农村部门指导畜禽规模养殖场将畜禽粪污资源化利用情况作为养殖档案的重要内容，建立畜禽粪污资源化利用台账，及时准确记录有关信息，确保畜禽粪污去向可追溯。配套土地面积不足无法就地就近还田的规模养殖场，应委托第三方代为实现粪污资源化利用，并及时准确记录有关信息。鼓励有条件的县（市）区、乡镇（街道）结合地方实际，逐步推行规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用计划和台账管理。

（2）强化日常管理

农业农村部门应加强对畜禽规模养殖场、养殖户的指导，市生态环境部门应加强对畜禽规模养殖场、养殖户的监督，把畜禽粪污资源化利用计划和台账作为技术指导、执法监管的重要依据。生态环境部门应按照排污许可证规定，加强畜禽养殖执法监管，规范畜禽养殖污染物排放，依法查处粪肥超量施用污染环境的违法行为。养殖场（户）畜禽粪污去向不明的，视为未利用。鼓励海城市、台安县、岫岩满族自治县等养殖大县（市）和千山区、千景区等重要生态区，结合地方实际，逐步推行畜禽养殖户粪污资源化利用台账管理。
	本项目可实现畜禽粪污资源化利用，同时根据要求，应进行台账管理。
	符合

	
	加强养殖户、养殖散户的监管
	/
	/

	
	（1）引导养殖行为

引导畜禽养殖户、养殖散户不在下列区域从事畜禽养殖活动：饮用水水源一级保护区、风景名胜区的核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。

（2）鼓励粪污治理

鼓励畜禽养殖户、养殖散户自行建设畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理设施。鼓励畜禽养殖户、养殖散户根据养殖规模和污染防治需要，建设或者配备相应的防雨、防渗漏、防外溢的畜禽粪便和污水收集、贮存等污染防治配套设施。污染防治配套设施应当符合相关标准，并保证其正常使用。畜禽养殖户、养殖散户自行建设综合利用和无害化处理设施，采取措施减少污染物排放的，可以依照《畜禽规模养殖污染防治条例》的规定享受税收、用电以及环境保护资金支持等相关激励和扶持政策。

（3）指导台账管理

鼓励畜禽养殖户、养殖散户建立畜禽养殖污染防治台账。畜禽养殖户、养殖散户的畜禽养殖污染防治台账应当记录畜禽养殖种类、数量，养殖废弃物产生数量、处理方式等情况。农业农村部门应对畜禽养殖户、养殖散户的畜禽养殖污染防治台账进行宣传指导；生态环境部门应加强对畜禽养殖环境污染的监管。
	本项目不在饮用水水源一级保护区、风景名胜区的核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。

养鸡场根据建成后的养殖规模和污染防治需要，建设10座21.875m3的污水收集井、1座1680m3的污水三级沉淀池、1座容积为1680m3的污水暂存池以及1座2000m2的封闭式防风防雨堆粪场，同时对鸡舍、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池、堆粪场进行防渗处理。

同时根据要求，本项目应进行台账管理。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《鞍山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》（鞍环发〔2022〕2号）要求。
9.1.3.17与《台安县畜禽养殖污染防治规划（2021—2025）》相符性分析

本项目与《台安县人民政府关于印发〈台安县畜禽养殖污染防治规划（2021—2025）〉的通知》（台政发〔2021〕8号）的相符合性分析详见表9.1-20。

表9.1-20  项目与《台安县畜禽养殖污染防治规划（2021—2025）》相符性分析一览表
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	3.3区域养殖总量控制

	根据畜禽粪污环境承载力测算结果，台安县畜禽粪污环境承载力阈值 300.2 万头，当前养殖总量占区域可承载猪当量的 182.6%。相比之下桓洞镇（含洪家农牧场）、桑林镇、西佛镇养殖总量占区域可承载猪当量比重较大，应严格控制养殖规模，优化养殖结构。台安县应合理布局养殖产业，使各区养殖规模当量不得大于其土地可承载猪当量。
	本项目位于桓洞镇九鄂村，可承载猪当量313493.1，现状猪当量236147.3，占比75.3%；本项目折算猪当量为8333，占比2.7%，合计占比78%，小于50%，故本项目的建设不超过桓洞镇土地可承载猪当量。
	符合

	4.1 优化种养布局

	4.1.1 优化区域空间布局，严格环境空间准入：新建、改建、扩建畜禽养殖场（小区），应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场（小区），应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。按相关规定办理用地、环保等审批手续，未经批准擅自建设的，按违法建筑处理。其污染防治及畜禽排泄物综合利用措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准。对于靠近饮用水水源地保护区、自然保护57地的限养区，严格控制畜禽养殖场（小区）的数量和规模，不得新建小型畜禽养殖场（小区），采取措施确保限养区内养殖规模零增长。限养区内现有规模化畜禽养殖场，到2025年底，必须建设达标粪污处理设施，严禁粪污直排，不能做到达标排放的，由生态环境保护主管部门依据《中华人民共和国环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治 条例》处罚直至关闭。
	本项目场区周围建有隔离设施；场区出入口运输车辆及人员需经消毒后进入场区，生产经营区与生活办公区分开；企业配备动物防疫技术人员；满足动物防疫条件。

本项目已编制环境影响报告书。通过工程分析，本项目产生的生产废水经厂区西北侧设置1座的污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，废水待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用；故不涉及废水外排。
	符合

	4.2 优化粪污处理和利用模式

	4.2.1 推进畜禽粪污生态化利用：优化粪污处理和利用模式：粪污资源化利用加快推进畜禽养殖废弃物资源化。鼓励各类市场主体参与养殖废 弃物资源化利用，支持开发转化生物质能源。鼓励有条件的龙头企业建设区域性养殖粪污资源化利用设施，构建本区域粪污收集、转化、应用产业链。对收集转化和应用养殖废弃物的生物质能源利用、发电工程等，参照国家有关政策给予补助，依法享受有关企业所得税免征、减征政策及农业产业化龙头企业贷款贴息政策。大力推广应用有机肥。全面落实化肥使用零增长行动、土壤污染防治行动计划和耕地质量提升规划，支持农业生产经营主体使用经资源化利用后的粪源有机肥。支持农业生产经营主体在田间地头建沼液储液池（罐）和喷灌管网，鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田使用。健全畜禽粪污还田利用和检测方法标准体系。加强粪肥还田技术指导，建立健全检测体系，确保科学合理施用。支持专业化公司、养殖场或农民专业合作社等建设大型有机肥加工厂，就近就地处理周边畜禽粪污。
	本项目投产后全场年出栏约300万只肉鸡，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求，可折合为年出栏50000头生猪。本项目产生的生产废水经厂区西北侧设置1座的污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，废水待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行液态粪肥的施撒工作；本项目鸡舍产生的粪便全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	符合

	4.2.2 优化畜禽养殖粪污处理模式：畜禽养殖场（小区）养殖量（以猪当量计）大于10000头时，以乡镇为基本单元，鼓励有条件的养殖场（小区），以项目形式推进建立有机肥厂、沼气工程，综合处理利用区域畜禽养殖粪污。鼓励无条件的养殖场（小区），对接社会化粪肥服务机构，与区域果菜种植基地、种植专业合作社签订用肥协议，生产有机肥，消纳畜禽养殖粪污。
	
	符合

	4.2.3 强化粪污资源利用与种植业结合：统筹考虑本地区种养结合现状以及沼气、生物天然气等清洁能源发展需求，科学合理选择畜禽粪污资源化利用技术模式，积极探索多样化种养结合发展路径，提升畜禽粪污资源化利用水平。台安县范围内，自有消纳土地面积充足，养殖场户粪肥就地就近还田农用。采用以下两种模式进行处理：（1）按照《畜禽粪便无害化卫生要求（GB 7959-2012）》《畜禽粪 便无害化处理技术规范（GB/T 36195-2018）》有关要求，粪污规范贮存堆沤或厌氧发酵，保障粪污堆沤时长，确保达到无害化处理利用要求后施用；个别养殖场（户）自有消纳土地不足时，与周边种植户签订粪肥消纳协议，确保粪肥施用面积能满足粪肥消纳需要。
	
	符合

	4.3 完善粪污处理和利用设施

	4.3.1 畜禽规模养殖场清洁生产设施建设 畜禽养殖场环境质量及卫生控制应符合NY/T1167的有关要求。 畜禽养殖业污染治理应从源头控制，支持现有养殖场（户）圈舍及粪污贮存设施进行雨污分流改造，新建养殖场执行雨污分离。支持规模场更新设施设备和标准化改造栏舍，配备自动喂料、自动饮水、自动 清粪等设施装备。优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平。改善畜舍结构和通风供暖工艺，养殖栏舍配备通风排气装置、气体收集处理后排放等臭气和温室气体减控设施等。
	本项目养殖场实施雨污分流，同时采用四层层叠式笼养模式，采用自动化供水、饲喂、控温、通风、机械清粪等现代化方式饲养肉鸡。
	符合


由上表可知，本项目符合《台安县畜禽养殖污染防治规划（2021—2025）》中的相关要求。

9.1.3.18 与《关于进一步加强畜禽养殖污染防治监管工作的通知》（台安县人民政府办公室 2023年11月28日）相符性分析 

本项目与《关于进一步加强畜禽养殖污染防治监管工作的通知》（台安县人民政府办公室 2023年11月28日）的相符合性分析详见表9.1-21。

表9.1-21  项目与《关于进一步加强畜禽养殖污染防治监管工作的通知》相符性分析一览表

	文件要求
	项目情况
	符合情况

	一、加强顶层设计

	各镇（街）制定的畜禽养殖污染防治规划应当与畜牧业发展规划相衔接，压实各方责任，明确畜禽养殖污染防治目标、任务、重点区域，明确污染治理重点设施建设，重点完善养殖废弃物综合利用的配套政策和措施，以及规模以下养殖污染防治措施。畜禽散养密集区所在地镇（街）人民政府应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用。

加强设施农业用地管理。畜禽养殖用地须经设施农业用地备案方可从事养殖活动，须经但未通过设施农业用地备案的养殖项目不予环评审批。设施农业用地备案必须严格执行禁（限）养区管理要求，并符合卫生防护距离标准，统筹考虑畜禽养殖生产布局。镇（街）人民政府对设施农业用地经营者提交的设施农业建设方案、用地协议等进行备案审查，到现场进行踏勘、核实，每年对设施农业用地进行检查、巡查。对擅自改变设施农业用地用途、擅自扩大设施农业用地规模，以及违法违规搞非农建设和其他非农经营的，要及时制止，责令设施农业用地经营者限期纠正，并及时报送县自然资源和农业农村主管部门。
	本项目已于2025年取得用地备案相关文件（桓洞镇设施农业备案﹝2025〕第12号）。

本项目卫生防护距离为200m，场界周边200m范围内无环境敏感目标。
	符合

	二、落实养殖场户主体责任

	各镇（街）要加强宣传引导，结合养殖场户备案、环评审批、排污许可证发放等工作，督促养殖场户落实主体责任。各养殖场户应严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》《辽宁省水污染防治条例》要求，在养殖场户投入使用前，建设完成相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施，或委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场户不得投入生产或者使用。
	本项目采用干清粪方式，实行雨污分流；生产废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用；排水采用雨污分流制，厂区内初期雨水经雨水渠排至厂内三级沉淀池，其余雨水排至厂外边沟。场区设有堆粪暂存场1栋对场区鸡粪进行收集，堆粪场采取防渗、防雨、防溢流等措施，即做重点防渗处理，周围设置雨水渠，防止雨水径流进入贮存设施，建设单位与鞍山智农有机肥厂签订协议，鸡粪全部外售进行综合利用；病死鸡暂存于冰柜中定期由台安牧安动物无害化处理有限公司清运出场，统一采用高温化制干化法处理；项目所设的1个污水三级沉淀池为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。污水三级沉淀池加盖密闭，具备防渗漏、防雨淋、防外溢等措施。
	符合

	畜禽养殖场户自行建设的污染防治配套设施应当符合环保要求，并确保其正常运行，未达到畜禽养殖污染防治要求的养殖场不予安排有关补贴政策。一是建设雨污分离设施。雨水、生活洗涤用水走明沟，人畜粪污走暗沟，全面实现雨污分离，有效防止污水随着雨水直接排放。二是污水沉淀池为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。污水沉淀池加盖密闭，具备防渗漏、防雨淋、防外溢等措施，减少恶臭污染物的产生。三是堆粪暂存场采取防渗、防雨、防溢流等措施，即堆粪暂存场采用砖混结构，三面设有围墙，仅一面留有粪车进出口。同时，堆粪暂存场应做重点防渗，并在堆存粪便时喷洒除臭剂抑制氨和硫化氢的产生。设有专门通道与外界相通，避免粪便运输经过生活及生产区。
	
	符合

	三、推进畜禽粪污资源化利用

	县农业农村主管部门要加强服务指导，规模养殖场要结合养殖工艺需要，采取全量收集、固液分离等畜禽粪污收集处理方式，着力扩大堆（沤）肥、液态粪肥利用，服务种植业提质增效。规模养殖场应通过租赁、协议等方式，依据粪污产生量和农作物养分需求量落实用肥土地，确保畜禽粪肥就地就近还田利用。2023年底前，县农业农村主管部门以规模养殖场为重点，建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，明确粪污方向，规范使用管理。

县农业农村主管部门及各镇（街）要依托集中处理中心、农民合作社和基层畜牧兽医服务组织，培育一批粪肥经纪公司、经纪人等市场化服务主体，规范开展粪肥收运服务，不断提高商品有机肥产量和质量，有效扩大畜禽粪污资源化利用规模。
	本项目生产废水通过地下防渗管线收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，废水待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）对项目废水进行核算，施肥季协议利用的场区周边6公顷玉米地可完全容纳项目所产生的废水。本项目产生的鸡粪全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。本项目建成后可实现畜禽养殖废弃物的资源化利用。
	符合


由上表可知，本项目符合《关于进一步加强畜禽养殖污染防治监管工作的通知》（台安县人民政府办公室 2023年11月28日）中的相关要求。

9.1.3.19其他政策规范符合性分析

本项目与其他政策规范相符性分析，见下表9.1-22。

表9.1-22    项目与其他政策规范符合性分析一览表
	序号
	政策名称
	规范要求
	项目情况
	符合情况

	1
	《防沙治沙政策法规要求》
	一、法律条例相关规定

（二）《中华人民共和国防沙治沙法》第二十一条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

（四）《辽宁省防沙治沙条例》第二十三条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，项目已开展环境影响评价并提交环境影响报告，施工时要特别注意保护原始地表与天然植被保护，严格划定施工活动范围，避免在大风天施工，项目建设与防沙治沙、生态保护措施同步进行。
	符合

	
	
	四、省内沙化土地主要分布地区

沈阳市（辽中区、康平县、法库县、新民市）、大连市（瓦房店市）、鞍山市（台安县）、锦州市（黑山县、义县）、阜新市（阜新蒙古族自治县、彰武县）、盘锦市（盘山县）、铁岭市（昌图县）、朝阳市（建平县、北票市）、葫芦岛市（连山区、龙岗区、南票区、绥中县、兴城市）。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，位于辽宁省内沙化土地主要分布地区之一，本次环境影响评价要求企业开发建设过程与场区绿化工作同步开展。
	符合

	
	
	完善与防沙治沙法配套的法规规章，严格实施国土空间用途管控、生态保护红线、沙化土地封禁保护修复、林草保护、沙区开发建设环境影响评价等制度。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，满足国土空间用途管控、生态保护红线等评价制度。
	符合

	2
	《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发〔2007〕220号）
	“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田”。
	本项目已于2025取得用地备案相关文件（桓洞镇设施农业备案﹝2025〕第12号）。
	符合

	3
	农业农村部办公厅与生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19号）
	以推动畜牧业绿色发展为目标，按照畜禽粪污减量化，资源化、无害化处理原则，通过清洁生产和设施装备的改进，减少用水量和粪污流失量、恶臭气体和温室气体产生量，提高设施装备配套率和粪污综合利用率。重点围绕生产沼气、沼肥、肥水、堆肥、沤肥、商品有机肥、垫料、基质等资源化利用为目的的处理方式，兼顾作为场内生产回冲用水、农田灌溉用水和向环境水体达标排放等处理方式，规范建设标准，科学建设畜禽粪污处理设施设备，促进污染防治与畜牧业协调发展。

畜禽养殖场应根据养殖污染防治要求和当地环境承载力，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行。交由第三方处理机构处理畜禽粪污的，应按照转运时间间隔建设粪污暂存设施。畜禽养殖户应当采取措施，对畜禽粪污进行科学处理，防止污染环境。

畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。新建养殖场采用干清粪工艺的，鼓励进行机械干清粪。鼓励畜禽养殖场采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水。新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理。畜禽养殖场（户）应保持合理的清粪频次，及时收集圈舍和运动场的粪污。鼓励畜禽养殖场做好运动场的防雨、防渗和防溢流，降低环境污染风险。

畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌。
	本项目产生的生产废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季肥水通过管道输送至农田，用作肥料使用，生产废水每年还田两次。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道。根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（2018年1月15日）对项目废水进行核算，根据台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场出具的污水消纳土地证明，企业已签订协议拟利用场区周边6公顷玉米地进行粪肥施撒工作，可完全容纳本项目全年所产生的生产废水。鸡粪全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。

本项目采用干清粪工艺，将粪便单独清出，不与尿、污水混合排出，鸡粪日产日清，本项目新建1栋应急堆粪暂存场，该堆粪场采取防渗、防雨、防溢流等措施。

本项目采用雨污分流，场内污水收集输送系统采用地下敷设管道输送方式，检查口加盖后高于地面5厘米以上，厂区内初期雨水经雨水渠排至厂内三级沉淀池，其余雨水均经雨水渠排至场外，不会造成雨水倒灌。
	符合

	4
	《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）
	选址要求：满足畜禽场总体布置及工艺要求，布置紧凑，方便施工和维护；与畜禽场生产区相隔离满足防疫要求；设在畜禽场生产区及生活管理区常年主导风向的下风处或侧风向。

地面要求：地面为混凝土结构；地面应能满足承受粪便运输车以及所存放粪便荷载的要求，地面应进行防水处理；地面防渗性能要满足相关要求。
	本项目养殖场区主导风向为西南偏南，堆粪暂存场位于场区西北侧，位于养殖场区主导风向的侧风向位置。

该堆粪场采取重点防渗措施。
	符合

	5
	《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GBT26624-2011）
	选址要求：满足畜禽养殖场总体布置及工艺要求，布置紧凑，方便施工和维护；与畜禽场生产区相隔离，满足防疫要求；设在场区主导风向的下风处或侧风向。

类型和形式：污水贮存设施有地下式和地上式两种；底面和壁面：内壁和底面应做防渗处理；底面高于地下水位0.6m以上；高度或深度不超过6m。
	本项目养殖场区主导风向为西南偏南，项目污水处理区位于场区西北侧，位于养殖场区主导风向的侧风向位置。污水三级沉淀池、污水暂存池、堆粪暂存场均进行重点防渗处理。
本项目所设的污水三级沉淀池、污水暂存池为地下全封闭式结构，进行重点防渗处理；项目所在地地下水水位约为20m，污水三级沉淀池、污水暂存池池底最大深度均为地下2m，底面可高于地下水位0.6m以上；三级沉淀池、污水暂存池池体深4m，不超过6m。
	符合

	6
	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）
	基本要求：

①新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应设置粪污处理区，建设畜禽粪便处理设施，没有粪污处理设施的应补建；

②畜禽养殖场、养殖小区的粪污处理区布局应按照NY/T682的规定执行；

③畜禽粪便处理应坚持减量化、资源化和无害化的原则；

④畜禽粪便处理过程应满足安全和卫生的要求，避免二次污染发生；

⑤发生重大疫情时应按照国家兽医防疫有关规定处置。
	①本项目采用干清粪工艺，将粪便单独清出，不与尿、污水混合排出，鸡粪日产日清，本项目新建1栋应急堆粪暂存场，该堆粪场采取防渗、防雨、防溢流等措施，建设单位与鞍山智农有机肥厂签订协议，鸡粪全部外售综合利用。

②本项目产生的生产废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用，生产废水每年还田两次。
③建设单位与鞍山智农有机肥厂签订协议，鸡粪全部外售综合利用。

④本项目养殖场区主导风向为西南偏南，项目污水处理区位于场区西北侧，堆粪暂存场位于场区西北侧，位于养殖场区主导风向的侧风向位置。养殖区位于场区中部，生活管理区位于厂区东侧，位于养殖场区主导风向的侧风向位置。
⑤厂内生产区、生活区及粪污处理区独立分区建设，并严格按照国家及辽宁省相关管理要求、防疫要求进行管理、执行。
	符合

	
	
	选址及布局：

①不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场：a）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；b）城市和城镇居民区，包括文件科研、医疗、商业和工业等人口集中地区；c）县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；d）国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域；

②在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设置5.1规定的禁建区域常见主导风向的下风向或侧下风向处，厂界与禁建区域便捷的最小距离不应小于3km；

③集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离大于2km；

④畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400m以上；
⑤畜禽粪便处理场应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施；
	①本项目的建设不涉及上述区域；

②本项目不在禁建区附近；
③本项目应急堆粪暂存场不属于集中建立的畜禽粪便处理场；

④本项目应急堆粪暂存场距离最近的功能地表水体为辽绕运河，距离为4.7km，大于400m；

⑤本项目应急堆粪暂存场采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。
	符合

	
	
	粪便收集、贮存和运输：

①畜禽生产过程中宜干清粪工艺，实施雨污分流，减少污染物排放量；

②畜禽粪便收集、运输过程中，应采取防遗洒、防渗漏等措施。
	本项目采取干清粪工艺，厂区内实施雨污分流，粪便收集、运输过程中，采取防遗洒、防渗漏等措施。
	符合

	7
	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）
	处理场地的要求

新建、扩建和改建畜禽养殖场或养殖小区必须配置畜禽粪便处理设施或畜禽粪便处理场。已建的畜禽场没有处理设施或处理场的，应及时补上。畜禽养殖场的选址禁止在下列区域内建设畜禽粪便处理场：
①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

（2）在禁建区域附近建设畜禽粪便处理设施和单独建设的畜禽粪便处理场,应设在（1）规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500 m。
	（1）本项目采取干清粪工艺，日产日清。本项目设置应急堆粪暂存场，以应对仅在发生突发意外情况时使用，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，平时该粪场不存储鸡粪。

①本项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，项目场界距离所在地最近的一口农村集中式供水水井位置约为1520m，距离一级保护区边界1490m。

②本项目不在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区，本项目距离桓洞镇建成区3km。

③本项目不在台安县畜禽养殖区禁（限）养区域内。

④本项目已不在《鞍山市畜禽养殖禁养区划定方案》（2016.6）、《台安县畜禽养殖区禁（限）养区划定方案》（2019.12）、《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》（鞍政办发〔2019〕44号）文件要求的禁（限）养区域内。

（2）本项目养殖场区主导风向为西南偏南，项目污水处理区位于场区西北侧，堆粪暂存场位于场区西北侧，位于养殖场区主导风向的侧风向位置。养殖区位于场区中部，生活管理区位于厂区东侧，位于养殖场区主导风向的侧风向位置。场界距离所在地最近的一口农村集中式供水水井位置约为910m，距离禁养区一级保护区边界1520m，距离限养区边界1490m。本项目不设粪便处理设施，仅设应急堆粪场应急临时使用，正常情况下鸡粪不暂存，应急堆粪场距离桓洞镇建成区3km，均大于500m。
	符合

	
	
	处理场地的布局

设置在畜禽养殖区域内的类便处理设施应按照NY/T682的规定设计，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处，与主要生产设施之间保持100m以上的距离。
	本项目采取干清粪工艺，日产日清。本项目设置应急堆粪暂存场，以应对仅在发生突发意外情况时使用，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，平时该粪场不存储和处理鸡粪。建设单位与鞍山智农有机肥厂签订协议，鸡粪全部外售综合利用。
本项目养殖场区主导风向为西南偏南，应急堆粪暂存场位于场区西北侧，位于养殖场区主导风向的侧风向位置。
	符合

	
	
	粪便的收集

①新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应采用先进的清粪工艺，避免畜禽粪便与冲洗等其他污水混合，减少污染物排放量，已建的养殖场和养殖小区要逐步改进清粪工艺。

②畜禽粪便收集、运输过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏等环境污染防止措施。
	①本项目采取干清粪工艺，日产日清。

②鸡舍产生的鸡粪采用干清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清，当日外运，不在厂内停留。本项目四层层叠式肉鸡饲养设备的清粪系统结构独特，在处理过程确保防扬散、防流失、防渗漏，即在鸡舍内每层鸡笼下方都设置一条纵向清粪带，鸡粪均散落在清粪带上。鸡粪由清粪带从鸡笼一端输送到鸡笼另一端，再由清粪带末端设置的刮粪板将鸡粪刮下，落入横向清粪带上，再经斜向清粪带输送至清粪车。
	符合

	
	
	粪便的贮存

（1）畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施。

（2）畜禽养殖场、养殖小区或畜禽粪便处理场应分别设置液体和固体废弃物贮存设施，畜禽粪便贮存设施位置必须距离地表水体400m以上。

（3）畜禽粪便贮存设施应设置明显标志和围栏等防护措施，保证人畜安全。

（4）贮存设施必须有足够的空间来贮存粪便。在满足下列最小贮存体积条件下设置预留空间，一般在能够满足最小容量的前提下将深度或高度增加0.5m以上。

①对固体粪便储存设施其最小容积为贮存期内粪便产生总量和垫料体积总和。

②对液体粪便贮存设施最小容积为贮存期内粪便产生量和贮存期内污水排放量总和。对于露天液体粪便贮存时，必须考虑贮存期内降水量。

③采取农田利用时,畜禽粪便贮存设施最小容量不能小于当地农业生产使用间隔最长时期内养殖场粪便产生总量。

畜禽粪便贮存设施必须进行防渗处理，防止污染地下水

畜禽粪便贮存设施应采取防雨（水）措施。

贮存过程中不应产生二次污染,其恶臭及污染物排放应符合GB 18596 的规定。
	（1）本项目设置应急堆粪暂存场，以应对仅在发生突发意外情况时使用，如发生自然灾害、暴雨等导致鸡粪不能及时清运，平时该粪场不存储和处理鸡粪。
（2）本项目设置了1680m3污水暂存池和2000m2应急堆粪暂存场，污水暂存池和应急堆粪暂存场距南侧饶阳运河，最近距离4.7km，距离大于400m。
（3）本项目设置应急堆粪暂存场，即堆粪暂存场三面设有围墙，仅一面留有粪车进出口，门口设置标志。
（4）本项目鸡粪日产日清，采用干清粪方式。本项目应急堆粪暂存场面积2000m2，平时该粪场不存储和处理鸡粪。设计贮存高度1m，满足最低0.5m以上的要求。应急堆粪暂存场设计可贮存36天的鸡粪。对于应急储存的鸡粪采取封闭，将废气引入生物除臭装置并定期喷洒消毒剂的方式进行处理。
	符合

	
	
	粪便的处理

禁止未经无害化处理的畜禽粪便直接施入农田。

畜禽固体粪便宜采用条垛式、机械强化槽式和密闭仓式堆肥等技术进行无害化处理,养殖场、养殖小区和畜禽粪便处理场可根据资金、占地等实际情况选用。①采用条垛式堆肥,发酵温度 45℃以上的时间不少于 14 d。②采用机械强化槽式和密闭仓式堆肥时,保持发酵温度 50℃以上时间不少于7d,或发酵温度45℃以上的时间不少于 14 d。
液态畜禽粪便可以选用沼气发酵、高效厌氧、好氧、自然生物处理等技术进行无害化处理。处理后的上清液和沉淀物应实现农业综合利用,避免产生二次污染。①处理后的上清液、沉淀物作为肥料进行农业利用时,其卫生学指标应达要求。②处理后的上清液作为农田灌溉用水时，应符合GB S084 的规定。③处理后的污水直接排放时，应符合GB 18596的规定。
无害化处理后的畜禽粪便进行农田利用时，应结合当地环境容量和作物需求进行综合利用规划。

利用无害化处理后的畜禽粪便生产商品化有机肥和有机-无机复混肥,须分别符合NY525和3B 18877 的规定。

利用畜禽粪便制取其他生物质能源或进行其他类型的资源回收利用时,应避免二次污染。
	建设单位与鞍山智农有机肥厂签订协议，鸡粪全部外售综合利用，未直接排放至农田。

本项目四层层叠式肉鸡饲养设备的清粪系统结构独特，在处理过程确保防扬散、防流失、防渗漏，即在鸡舍内每层鸡笼下方都设置一条纵向清粪带，鸡粪均散落在清粪带上。鸡粪由清粪带从鸡笼一端输送到鸡笼另一端，再由清粪带末端设置的刮粪板将鸡粪刮下，落入横向清粪带上，再经斜向清粪带输送至清粪车。
（4）（5）（6）本项目鸡粪不在厂区进行发酵处理。鸡粪全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用。
	符合

	
	
	对粪便处理场场区要求

畜禽粪便处理场场区臭气浓度应符合GB18596的规定。
	本项目鸡粪日产日清，采用干清粪方式。本项目应急堆粪暂存场面积,2000m2，平时该粪场不存储和处理鸡粪。设计贮存高度1m，满足最低0.5m以上的要求。应急堆粪暂存场设计可贮存36天的鸡粪。对于应急储存的鸡粪采取封闭，将废气引入生物除臭装置并定期喷洒消毒剂的方式进行处理。
	符合

	8
	《关于印发农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）的通知》（环土壤〔2022〕8号）
	（五）加强养殖业污染防治

推行畜禽粪污资源化利用。完善畜禽粪污资源化利用管理制度，依法合理施用畜禽粪肥。推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级，规范畜禽养殖户粪污处理设施装备配套，开展设施装备配套情况核查。整县推进畜禽粪污资源化利用，改造提升粪污处理设施，建设粪肥还田利用示范基地，推进种养结合，畅通粪肥还田渠道。建立畜禽规模养殖场碳排放核算、报告、核查等标准，探索制定重点畜产品全生命周期碳足迹标准，引导畜禽养殖环节温室气体减排。完善畜禽粪肥限量标准，指导各地安全合理施用粪肥。到2025年，畜禽规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账，粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上，畜禽养殖户粪污处理设施装备配套水平明显提升。（农业农村部牵头，生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局参与）

严格畜禽养殖污染防治监管。组织各地依法编制实施畜禽养殖污染防治规划，到2023年，畜牧大县率先完成规划编制。推动各省（自治区、直辖市）根据畜禽养殖发展情况和生态环境保护需要，制修订畜禽养殖污染物地方排放标准。严格落实环境影响评价与排污许可制度，依法开展环境影响评价，监督指导畜禽规模养殖场依法持证排污、按证排污或者进行排污登记，遵守排污许可证管理规定。结合养殖场直联直报信息和全国排污许可证管理信息平台，对畜禽粪污资源化利用计划、台账和排污许可证执行报告进行抽查。加大环境监管执法力度，依法查处无证排污、不按证排污、污染防治设施配套不到位以及粪肥超量施用污染环境等环境违法行为。（生态环境部牵头，农业农村部参与）
	本项目粪污处理设施装备100%配套。

项目采用干清粪工艺，将粪便单独清出，不与尿、污水混合排出，鸡粪日产日清，本项目新建1栋应急堆粪暂存场，该堆粪场采取防渗、防雨、防溢流等措施，即做重点防渗处理，周围设置雨水渠，防止雨水径流进入贮存设施，建设单位与鞍山智农有机肥厂签订协议，鸡粪全部外售综合利用。
本项目产生的生产废水经场区污水收集井和地下防渗管道收集至污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。生产废水每年还田两次。
经表1-18分析，本项目符合《台安县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025）》中的相关要求。

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中“一、畜牧业03 1 牲畜饲养031，家禽饲养032”，项目不设污水排放口。故属于“无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区”属于登记管理企业。建设单位应在发生实际排污行为前办理排污许可登记管理。
	

	9
	《台安县人民政府关于划定城区高污染燃料禁燃区范围的通告》（台政发〔2016〕46号）
	一、县城区禁燃区具体范围：鞍羊线鞍山方向至乾福家园小区；黑山方向至第二高级中学；沈盘线沈阳方向至原三粮库；盘锦方向至原公安消防大队；南至南方花园小区、水岸茗都小区、宝域家园小区；北至县市场监督管理局办公楼。县城内各住宅小区均在禁燃区范围内（禁燃区包括以上所提到的单位及小区）。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在禁燃区范围内。
	符合

	
	
	三、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施，已建成的要在县政府规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。
	
	符合


9.1.4选址合理性分析
本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，总占地面积为49939m2，地理位置坐标为E：122.41932392°，N：41.50783010°。

项目所用土地性质为设施农业用地（设施农用地备案文件见附件10）。

项目所在地西北方向1520m处存在一眼农村集中式供水井，根据《台安县人民政府关于印发台安县畜禽养殖禁（限）养区划定方案的通知》（台政发﹝2019〕18号）中“以农村集中式供水的每眼井为中心，半径30m的区域为一级保护区，划为禁养区，以每眼井为中心，禁养区外界向外延伸500m划分为限养区。”项目场址边界距禁养区1490m，距限养区边界最近距离为990m。项目不在台安县畜禽养殖禁（限）养区范围内，场址周围500m范围内无禁建区。因此，项目选址符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》中的选址要求。

综上所述，本项目选址合理。
9.1.5“三线一单”的符合性分析

根据辽宁省生态环境厅通告（2022年 第1号），通过辽宁省“三线一单”生态环境分区管控公共查询平台进行查询，本项目所在区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH21032120004（“三线一单”管控单元查询截图见附件2）。对照鞍山市《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》管理要求，本项目“三线一单”符合性分析详见表9.1-23。

表9.1-23    “三线一单”符合性分析

	内容
	具体要求
	项目情况
	符合情况

	生态保护红线
	将生态系统服务功能评价后初步提取红线与生态敏感性评价提取红线进行综合叠加，获得鞍山市生态保护红线理论分析图。综合计算鞍山市红线理论面积为350974平方千米，占国土面积比例为37.92%。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在生态红线保护范围内，台安县生态保护红线划定分布图见附图10。
	符合

	环

境

质

量

底

线
	总

体

要

求
	对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准。
	本次评价优先采用《2024年鞍山市生态环境质量简报》中的鞍山市区环境空气质量数据进行评价。根据《2024年鞍山市生态环境质量简报》，项目位于达标区。本项目建成后废气均能达标排放，不会对该区域造成影响，环境质量能够维持基本稳定。
	符合

	
	水环境
	水环境管控分区的划分是以省里下发的鞍山市水环境管控分区为基准，共划分84个管控分区，其中水环境优先保护区16个，水环境重点管控区46个，水环境一般管控区22个。水环境优先保护区需对优质水体进行严格保护，强化水生态建设，避免水环境质量的下降，保护饮用水安全；水环境重点管控区包括工业污染重点管控区、城镇生活污染重点管控区和农业污染重点管控区，根据各分区特点，规划区域管理对策；水环境一般管控区原则上执行水环境管理的一般性要求，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下可集约发展。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，在水环境农业污染重点管控区（见附图11）。本项目废水主要包括生活污水和生产废水，场区内设有1座化粪池，员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排；本项目生产废水包括鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水及锅炉排污水。鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送为地下防渗管道，本项目产生的废水对当地地表水环境质量影响不大，满足区域管控要求。
	符合

	
	大

气环境
	目前大气环境管控分区矢量数据为省级技术组下发文件。共分为优先保护区、高排放区、受体敏感区、布局敏感区、一般管控区。

优先保护区：当前只纳入市级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他一类区。

高排放区：1）工业园区。2）基于污染源普查数据，筛选出空间位置在市级以上工业园区外的高排放企业，以1公里为缓冲区初步划定其范围，作为高排放区的补充区域。

弱扩散区：经综合考虑，鞍山市在全省的扩散条件相对较好，弱扩散区纳入一般管控区。

受体敏感区：省里统一采用城市建成区边界，已涵盖各市主城区及远郊县市区的建成区边界。

布局敏感区：当前省里布局敏感区部分边界已经拟合到市/区县/乡镇行政边界，为模型提取结果。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，属于环境空气二类功能区，属于大气一般管控区（见附图12）。本项目大气污染物主要为生物质锅炉烟气和养殖过程中产生的恶臭气体；项目设置的生物质专用燃料锅炉各配备1套旋风除尘器+布袋除尘器处理锅炉产生的废气，同时锅炉要求采用低氮燃烧技术，处理后的烟气由1根35m排气筒（DA001）进行高空排放；养殖过程产生的恶臭气体通过喷洒除臭剂等措施，可以实现达标排放。本项目大气污染物排放量较小，对大气环境影响不大，满足区域管控要求。
	符合

	
	土

壤

环

境
	根据鞍山市地类分类文件，根据《土地利用现状分类》划分标准，分别提取农用地、建设用地和未利用土地。对重金属镉、铬、砷、汞和铅进行空间插值，农用地根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》进行管控分区划分，分别为农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区。通过鞍山市工业企业污染排放重点企业表，建立建设用地污染风险重点管控区。其余区域划为一般管控区。土壤环境环境管控分区的划分以省里下发的文件为基础，进行管控分区。

鞍山市土壤总面积9256.58km2，其中农用地面积7766.26km2，建设用地面积1293.94km2，未利用土地面积196.38km2。

农用地优先保护区：无污染农用地面积为7635.29km2，为优先保护区域。

污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km2；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km2。总面积为140.93km2。

一般管控区：除农用地优先保护区和污染风险重点管控区外的区域，面积为1480.36km2。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，用地性质为设施农用地，不占用基本农田。本项目全厂分区进行防渗处理，对土壤环境影响较小，满足区域管控要求。
	符合

	资源利用上线
	水

资源
	根据地下水超采、地下水漏斗等状况，衔接了各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降等地质环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，项目区不在地下水开采重点管控区内（见附图14）。本项目用水来自外购，若后续改用地下水井提供新鲜水，则需在使用前取得取水许可证。满足区域管控要求。
	符合

	
	土地资源
	将土壤环境管控分区中的重度污染农用地、建设用地与生态空间重点区中的生态红线相结合，划定土地资源重点管控区。

鞍山市共有七个县市区，分别为铁东区、铁西区、立山区、千山区、台安县、海城市和岫岩满族自治县。总面积9256.74km2。

农用地优先保护区：无污染农用地面积为3410.07km2，为优先保护区域。

污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km2；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km2。总面积为140.93km2。

考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。鞍山市土地资源重点管控区占地面积1460.0km2，占市域面积的15.8%，广泛分布于7个区县。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在辽宁省鞍山市土地资源重点管控区范围内（见附图15），项目用地性质为设施农用地，本项目全厂分区进行防渗处理，对土壤环境的影响较小，符合区域管控要求。
	符合

	
	能源
	考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。具体工作路径如下，根据鞍山市人口密度分布图、鞍山市PM2.5空气污染现状分布图，分别将其分为4个等级分区；选取人口密度较大两分区确定为鞍山市人口密集区；PM2.5污染指数较大两分区确定为鞍山市空气污染重点监控区；将空气污染重点污染监控区与鞍山市人口密集区合并划定为高污染燃料禁燃区，重点管控。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，不在鞍山市高污染燃料禁燃区范围内（见附图16），项目所用能源为电和生物质成型燃料，符合区域管控要求。
	符合

	
	自然资源
	根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖泊等自然资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然资源开发管控，将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区。
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，用地性质为设施农用地，不在自然资源重点管控区（见附图17），符合区域管控要求。
	符合


鞍山市人民政府于2021年9月30日以鞍政发〔2021〕9号文发布了《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，管控意见明确“以生态环境分区管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，结合区域发展、生态环境问题及生态环境目标要求，制定针对性的生态环境准入要求。”
根据《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》：“全市共划分环境管控单元67个，包括优先保护、重点管控、一般管控三类。其中，优先保护单元37个，面积占比为37.37%。主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区等区域；重点管控单元29个，面积占比为45.01%。主要包括工业园区、人口集中和环境质量风险较高区域等。一般管控单元1个，面积占比为17.62%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。”本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，地理位置坐标E：122.326543250°，N：41.307314661°，根据《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中鞍山市环境管控单元分布示意图（鞍山市环境管控单元分布示意图见附图18），本项目所在区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH21032120004。本项目与生态环境准入清单（2023年修订）的符合性分析见表9.1-24。
表9.1-24    重点管控类环境管控单元准入清单符合性分析

	环境管控单元编码
	ZH21032120004

	环境管控单元名称
	鞍山市台安县重点管控区

	行政区划
	辽宁省鞍山市台安县

	管控单元分类
	重点管控单元18

	所涉乡镇
	八角台街道、达牛镇、富家镇、高力房镇、桓洞镇、黄沙坨镇、韭菜台镇、桑林镇、台北街道、台南街道、西佛镇、新开河镇、新台镇

	生态环境管控要求

	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布

局约束
	各类开发建设活动应符合国土空间规划、各部门相关专项规划中空间约束等相关要求
	本项目位于辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，地理位置坐标为E：122.41932392°，N：41.50783010°。项目所用土地为设施农业用地，符合国土空间规划、各部门相关专项规划中空间约束等相关要求。
	符合

	污染物

排放管控
	（1）依据排污许可证确定区域排污总量，根据区域环境质量改善目标，持续削减污染物排放总量。

（2）严格限制高污染风险企业引入。
	本项目属于标准化规模畜禽养殖行业，不属于高污染风险企业。本项目大气污染物经相关措施处理后可达标排放；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；固体废物均妥善处置。
	符合

	环境风险防控
	合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。
	本项目恶臭污染物经治理措施处理后排放量较小，且产生恶臭的生产单元建设在远离居民的一侧。经工程分析，项目养殖区的卫生防护距离为200m，根据现场踏查，项目卫生防护距离内无居民区。本项目采用封闭厂房隔声措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。
	符合

	资源开发效率要求
	禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内推进清洁能源改造；严格限制高投入、高能耗、高污染、低效益的企业，全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。
	本项目不在高污染燃料禁燃区，本项目生产废水作为液体肥料施于附近农田，属于资源化利用，不属于高投入、高能耗、高污染、低效益的企业。
	符合


综上所述，本项目符合鞍山市《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》的要求。

10环境影响评价结论与建议

10.1结论

台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场成立于2023年4月，注册地址辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九鄂村九三组，因市场需求变化，本项目扩建4栋鸡舍，并通过平养（单层）改立体化养殖方式（四层），将养殖规模由年出栏量29万只扩增至300万只，同时按照扩建后规模建设配套工程，扩建后共10栋鸡舍饲养肉鸡，扩建后肉鸡年出栏量300万只，每年出栏6批，一次存栏量50万只。本项目总投资500万元，该项目总占地面积49939m2，包括标准养鸡舍、操作间、辅助用房、一般固废暂存间、锅炉房、应急堆粪暂存场、办公室等，同时每栋鸡舍分别配套设置1座污水收集井，厂区设置1座三级污水沉淀池以及1座污水暂存池。
10.1.1 产业政策符合性结论
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于畜禽养殖行业，属于允许类，符合国家产业政策要求。

本项目拟建设2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（2用1备，其中1台3t/h为备用）用于场内冬季供暖使用，锅炉类型为链条炉排锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中“第二类限制类十一、机械57.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”及“第三类淘汰类二、落后产品(七)机械66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，本项目属于允许类。

10.1.2 公众参与采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1）要求，本项目公众意见调查采用网站公示、报纸公示、张贴公告等形式。建设单位于2025年12月15日在台安县人民政府官网平台进行了第一次网络公示，包括可下载的公众意见调查表，网站链接如下：http://www.lntaian.gov.cn/html/TAZF/202512/0176577613331698.html，以征求公众对该项目在环境保护等方面的意见和建议。在编制后期，2026年1月29日在台安县人民政府官网平台进行了第二次网络公示，网站链接如下：http://www.lntaian.gov.cn/html/TAZF/202601/0176965694879157.html，包括可下载的公众意见调查表和报告书简本链接。建设单位于2026年1月14日在项目周边评价区域范围内的台安县桓洞镇九鄂村现场张贴第二次公示，以征求公众对本项目在环境保护等方面的意见和建议。与此同时，建设单位按要求于2026年1月16日、2026年1月21日在台安县报对该项目环境影响评价进行了第二次公示，包括可下载的公众意见调查表和报告书简本链接。
公示期间，未收到公众对项目建设的反对意见。从总体上看，公众对本项目的建设是持肯定意见的。

10.1.3 场址选择合理性结论

本项目选址范围内没有生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、城市和城镇居民区以及县级人民政府划定的禁养区，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求；经工程分析，本项目养殖区的卫生防护距离为200m，此范围内无居民区等敏感点。因此，本项目选址合理。

综合分析可知，项目在认真落实报告书提出的各项污染防治措施后，可增强项目区域的环境安全性，厂址选择可被区域环境接受。

10.1.4 环境质量现状评价结论

10.1.4.1 环境空气现状评价结论

本次评价优先采用《2024年鞍山市生态环境质量简报》中2024年环境空气质量数据进行评价，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，统计结果可知，本项目所在区域为达标区。

本项目涉及的其他污染物为NH3、H2S、臭气浓度，根据评价区监测结果可知：各监测点位特征污染物氨气、硫化氢、臭气浓度监测结果均满足标准要求，区域环境空气质量状况良好。

10.1.4.2 地下水环境现状评价结论

根据评价区监测结果可知：评价区域内各点位地下水各项因子标准指数值均小于1，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质量标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
10.1.4.3 地表水环境现状评价结论

距离本项目最近地表水为辽绕运河总干，属于辽河的支流。依据鞍山市2024年环境质量简报，2024年，鞍山市地表水水质总体上有所改善，鞍山市城市水质指数为4.7034，同比改善1.02%。17个国、省考核断面全部达到考核目标，无劣V类水质断面。鞍山市17个省级以上地表水考核断面中，I～III类水质断面占比64.7%，与上年相比上升5.9个百分点。其中，10个国家地表水考核断面中，I～III类水质断面比例为80.0%；7个省考断面中，I～III类水质断面比例为42.9%。

10.1.4.4 声环境现状评价结论

根据评价区监测结果可知：场区所处声环境现状监测值均优于1类标准要求，表明该区域声环境本底值较好。

10.1.4.5土壤环境现状评价结论

根据评价区监测结果可知：建设项目占地范围内外监测点位的土壤各项因子标准指数值均小于1，能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他标准；说明评价区域内土壤环境质量较好。

10.1.5 污染防治措施结论

10.1.5.1 废气

鸡舍采用集中通风方式，鸡舍产生的鸡粪每日清运，鸡舍内设置通风排气风扇配合进气风窗，加强通风。应急堆粪暂存场封闭，将废气引入生物除臭装置处理，经一根15m高排气筒（DA002）有组织排放；污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池采取封闭式管理；鸡舍、应急堆粪暂存场、污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池定期喷洒植物液除臭剂除臭，初期平均每周喷洒1次除臭剂，除臭剂为植物液剂，除臭效果可持续1周~2周左右，长期使用后可间隔15天喷洒一次；与此同时，项目使用环保型饲料，添加微生物制剂，如EM菌等，降低排放量，场区加强绿化后，可达标排放。

项目设置2台应急柴油发电机（为应急备用电源），放置在库房，废气自然扩散；新建2台3t/h和1台2.5t/h的生物质专用锅炉（2用1备）各配备1套旋风除尘器+布袋除尘器，同时锅炉要求采用低氮燃烧技术。燃生物质成型燃料产生的烟气最终经由1根排气筒（DA001）进行高空排放，锅炉烟囱高度为35m（新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，该项目锅炉房的烟囱周围半径200m距离内建筑物最高为6m，因此该项目35m高的排气筒（DA001）可以满足要求），锅炉配备的除尘器除尘效率大于99.7%。产生的废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值要求（颗粒物：30mg/m3，氮氧化物：200mg/m3，SO2：200mg/m3，烟气黑度≤1），实现达标排放。

10.1.5.2 废水

本项目排水主要包括生活污水和生产废水，场区内设有化粪池，员工使用防渗化粪池，定期清掏，综合利用周围农田堆肥；生产废水包括鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水；场区内设有1座容积为1680m3的污水三级沉淀池以及1座容积为1680m3的污水暂存池。鸡舍冲洗废水收集至鸡舍配套的污水收集井后一同与锰砂过滤罐冲洗废水、锅炉排污水经场区地下防渗管道排入污水三级沉淀池进行三级沉淀熟化、厌氧发酵处理后暂存于污水暂存池，待施肥季通过管道输送至农田，用作肥料使用。污水收集井、污水三级沉淀池、污水暂存池均为地下全封闭式结构，污水输送均为地下防渗管道，本项目对当地地表水环境质量影响不大。

10.1.5.3 噪声

本项目合理布局，首选低噪声设备，减振、隔声，场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

10.1.5.4 固体废物

本项目鸡粪日产日清，鸡粪由清粪车转至运输用封闭式箱式货车内运输出场区，全部外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用；污水三级沉淀池污泥同鸡粪一同外售给鞍山智农有机肥厂进行综合利用，清掏废水时同步清掏污泥，不在厂内贮存。产生的饲料废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收处理；生物质颗粒废包装物集中收集后暂存于一般固废暂存间，由生物质成型燃料供应商定期回收处理；产生的废锰砂更换时由生产厂家回收处理；锅炉产生的灰渣收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售处理；除尘器收集的灰尘均袋装收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售给鞍山智农有机肥厂，由其负责清运用于有机肥的营养添加剂；更换的废布袋收集后暂存于一般固废暂存间，由更换厂家回收处理；饲料残渣集中收集后由环卫部门定期清运处理；产生的病死鸡暂存于一般固废暂存间内的冰柜中，定期由台安牧安动物无害化处理有限公司统一采用高温化制干化法处理；生活垃圾收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一处理；场区内的防疫工作均外委给专业有资质的防疫公司，防疫所用消毒液及疫苗等药品、医疗器材、针头、纱布等均由防疫公司自行配带，防疫产生的防疫废物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理，废柴油桶、消毒剂及除臭剂废包装物在场内的危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。在固体废物得到妥善处置情况下，其对周围环境影响不大。

综合分析，项目所采取的各项污染防治措施从技术经济角度分析均具有可行性，且在项目建设方认真落实报告所述各项污染防治措施后，可实现达标排放。

10.1.6 总量控制指标

建议项目总量控制指标为：NOx：2.304t/a。
台安县桓洞镇富润家禽家畜养殖场按照上述指标向当地生态环境管理部门申请污染物总量控制指标，最终总量控制指标以生态环境管理部门下达指标为准。
10.1.7 总结论

本项目符合国家产业政策，选址和布局符合要求；各项污染物处理措施可行，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，能满足总量控制要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别。项目实施后的社会效益、经济效益较好。本项目环境风险水平是可接受的。公众对本项目的建设无反对意见。在运营过程中，加强环境管理，严格落实建设单位既定的污染防治、风险防范措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度出发，项目在建设地建设环境影响是可行的。

10.2建议

运营期健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

11附图

1、地理位置图
2、场区平面布置图
3、分区防渗图

4、项目四至范围图
5、液体粪污还田消纳图
6、监测点位图
7、卫生包络线图

8、地表水系图
9、与台安县畜禽养殖禁养区限养区划定方案符合性分析图
10、台安县生态保护红线划定分布图

11、鞍山市水环境管控分区图

12、鞍山市大气环境管控分区图

13、鞍山市土壤环境管控分区图

14、鞍山市地下水开采重点管控区

15、鞍山市土地资源重点管控区

16、鞍山市高污染燃料禁燃区

17、鞍山市自然资源重点管控区

18、鞍山市环境管控单元分布示意图
19、植被类型图

20、土壤类型图
21、鸡粪运输路线图

22、病死鸡运输路线图
附图1 地理位置图

附图2 场区平面布置图

附图3 分区防渗图


附图4 项目四至范围图
[image: image52.png]




附图5 液体粪污还田消纳图
[image: image53.png]




附图6 监测点位图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图7 卫生包络线图


附图8 地表水系分布图

[image: image55.png]





附图9 与台安县畜禽养殖禁养区限养区划定方案符合性分析图
[image: image56.jpg]BREHBFMBFX MR RES R

s

BT

o
[ EL
e
[

= = waen

an. =

1 ERAMBARERIN (2 T0I6E (R RARMRI KRB U — naan

3 ) | KRR AERAKSATANRIC TAGAD ] wn

K K AR LT ASTASRANIIO | 1%

B IKEHERESEE, ARTWASE B gn

FIRPICER) ; R SRR R

» e,

1) A ORI (2T SR BRI

PR )«






附图10 台安县生态保护红线划定分布图
[image: image57.png]




附图11 鞍山市水环境管控分区图
[image: image58.jpg]O
o 0o o0z 0S5 0

wInY
rmgvawsr sy R

FRAAYFRAIT RIS
voaxsuuriias
v umwy

NaRE May S
ERTAMEY 00N
HEXK¥LIAY 7

L L
M B





附图12 鞍山市大气环境管控分区图
[image: image59.jpg]ma

]
(7R ) yR

¥z





附图13 鞍山市土壤环境管控分区图
[image: image60.jpg]— -]

o0 O O 0850

ik A — |
X%k5 5 E Il
¥ Y W W e .

fih b

N

B X EET UM





附图14 鞍山市地下水开采重点管控区
[image: image61.jpg]o0 o€ 0z 0§ 0 oy 00 L 5 0 TR
s maEanns[
aanwwxiovLw [l

Iy B

1

x&@&g%:%Lﬁee%\





附图15 鞍山市土地资源重点管控区
[image: image62.jpg]



附图16 鞍山市高污染燃料禁燃区

[image: image63.jpg]SIOIPLLIO| [ I — . ‘lq“
o0 0 o0z o § 0 1 X8 L) g 11 10

mRwLmEaLmE [

maserwnsos [

A3
2%





附图17 鞍山市自然资源重点管控区

[image: image64.jpg]$1919UUI01 ) I m——
Aeassneny R

o0 o0 02 orsS 0
wasyrewiy [
Ausweenwd TN
A BB
B L . Aunwnny
< N x| pap- 22000 C/3VEVAS)

FRRTER W XL  1V
TR e LR (P T
Y r.u..uh.‘nld,, EE
5





附图18 鞍山市环境管控单元分布示意图

[image: image65.png]RS

AR

.

an
ERAR

W





附图19 植被类型图

[image: image66.png]»/
?x
SY5L

F
{ /
1T

e g\g// i
e

BIIR
£
A

|

3
%
&

g

=

r

55
7

e
K!Vﬁi'\f) |






附图20 土壤类型图



附图21 鸡粪运输路线图
[image: image67.png]




附图22 病死鸡运输路线图

[image: image68.png]



12附件

1、委托书

2、“三线一单”管控单元查询结果

3、营业执照

4、现有项目环评登记表
5、鞍山市生态环境局台安分局关于用地相关情况的函
6、台安县林草局关于协助设施农用地备案的复函
7、台安县农业农村局关于协助设施农用地备案的答复
8、台安县动物卫生监管局关于协助设施农用地备案的答复

9、台安县自然资源局关于协助设施农用地备案的回函

10、项目农用地备案文件

11、项目勘测定界图
12、肉鸡收购协议

13、饲料购买协议

14、鸡粪收购协议

15、病死鸡处置协议

16、污水消纳协议

17、生物质成型燃料检验报告

18、生物质锅炉废气达标分析检测报告
19、监测报告

附件1 委托书

[image: image69.png]B St

LFEEFARAEHRAR:

W (R A RISREIFRSER ) (P NRICNEF SR
PR R CRRT A SR BRG] SEERARNE, RA
7 £ % B A R R 2B 4t 300 77 ARG 731 Bl
FHLTIR IR, HRIEHA TN 2R B RSO LA
BEREERRIITRARTE.

ﬁigﬁ?ﬁ%
5412 B 10H





附件2 “三线一单”管控单元查询结果

[image: image70.png]—8" FEtA

EREXEEER, FRAEAERUHNSE

AAUEE 12241892459 4150907330

Xz

PITER

Jors-i o

# SEB EESTER R FERE BEETRR EEEL BAEE =

sumsssEs - _
1 2121032120004 flsiet Bl =2 EemaE R Q ®

»





附件3 营业执照

[image: image71.jpg]|
|

\ l\

‘ I N\ A

‘ | |

‘ Fal | ”
| e |

7438

92210321MACHI6AYSU

Z— L EHRE #

M EREEFAEEERXEXEFED H B & N ATANEE
2 METEF E M H ¥ 20235%04A25H
Z e Z g 3 I LTARUTeZEEREEIL-
53] FAGH: KEER, HEAR AR RESER T il

H, SHXHI AR T T RAE RS, REEERE L% R

FHHE)

B
i

RO R





附件4 现有项目环评登记表

[image: image72.jpg]YR EI#A: 2025-06-24

13478038456

T R e

&&)\B&; B |5025-07-15

13804227893

YR
R

& 3 R ()
REM&#
RAXA

RARE

B4

PRI

e

i
» éE‘

oo

/@{%"-

/4

R

Rk aEweaEd | |
RAm- R i KR 4=
N B 8 ) K B D | 2 |
HO RS B AL I 29 g B
e e

RIRALE, %%

5%, ®17.5%,

[
1

XK
REABRAM
ERAEPN

F1W




[image: image73.jpg]FTEIRTA N AR, R, K
o . WHEF B,
Rur 14 R, T L5

]





附件5 鞍山市生态环境局台安分局关于用地相关情况的函

[image: image74.jpg]8| HEASIREEA

X T R bR K 1F 5L AY o

CHAEN
el A&&mm F AN B

e o)

5
N 202401 7
JP'”OOQ\%






附件6 台安县林草局关于协助设施农用地备案的复函

[image: image75.jpg]G LA R X P

Y TPy e e Ml b 46
i A iy et 52 ek

L BEREARKT:

RIE & % BB R A R BRI B 2% b fe BA R4
SR S E B E R EROTE Ak, R (B A% B E KA
ﬁk*ﬁﬁiﬁﬁ%%u%:7)‘1/\.Iiiﬂﬁﬁi%%%ﬁﬂaﬂfﬁﬁi&‘”éﬁ
HEM GBS (AREK (2023) 53 9) . (xT
@ — AR A B GIREAF (2023) 50 F)
THER, EARLKEEREL R HEET, &% EER
BEHRBEEERAAYANAS AT, BERAE. B AR
E. afhAE%ERAXERRPN, TEEABLESAKER
F4.





附件7 台安县农业农村局关于协助设施农用地备案的答复
[image: image76.jpg]a ’xﬂi‘i‘"’&l‘fh

e T A i {‘\‘H”H o %
LA o 25T R 11 25 8L

i f
f LB M 0k B &, 1
n O & & kAR B (KT iR

SR (2020) 1 5)
LAMEETRLAHGEL R 8
) (WK% (2000) 2 2) B AALE, RERA G2 EEREEE
CERE R A E S EER, EARG AT ERAATA,
R e 3
X B K RAPE A
LT LT s E MY IR A (2021) 1 8) XHEX,
fatt, PAMTERE “HE" HEHK, XEAR,
BT 2 Bk, ARSI EE, BEANT.

¥ ite B 6

2B F T H & i





附件8 台安县动物卫生监管局关于协助设施农用地备案的答复
[image: image77.jpg]Lt R

X FpghBetife i H ey %
T A AR R 2 5L

EREE: N O
TR €k T By ikt R J A 3 4
X, BB (FEARLEPENYGRE). (UG RFNEFE
H,2024 % 6 A 11 BRBIKEE & A 7t
LR EEFEEHERERE 7 E7 i
B 5. 0627 L, %37 4R A A A 7 5H
5 37 i Bt 75 B h M 7 % A 1 B K
Rt B R o





附件9 台安县自然资源局关于协助设施农用地备案的回函

[image: image78.jpg]- AREHEREERR

EFHENIEHR A& RTEFENER

&3 BAE R A R

U (ETFHBRERAREETFFEFENE) PHARR
Mk ®, REKLTRERAR, LT ERRER (K THREL
FRERL A EEE TS ELGRUT) R ) (BR A
[2022]2 &), ZxE, AAEWT:

’a?&%#ﬁﬁiﬁﬁﬂi%i%%&ﬁ%mi&ﬁ%ét‘?%*ﬁiﬁliﬁn%ﬁ
N, AKEETRG 0627 A, FHEEAREFH, ZRAERAL
SRMEARAN (TSR, THRAAXARKE, THEE
AUGEER, FHREMRALE LA,

EEERE, RTIOATHEOAKERLHES (RTH)
RERDHMEP EER, UWEREIARERALEE RS,
AFANRBERARBERATBF TR,

W B R E 2024 £ 12 A 31 H Ik,

BHIEL.

E}@a

202 &7
a 032,0000\/






附件10 项目设施农用地备案文件

[image: image79.jpg]WM At & SRR

fEE RISt RI R (2025) 7 7 /Z

G ke . A 4810
T B 4 Fr =) i( EL %D Jméé & /]q : ;m“ Eii- %

& 22 B A8 R 4 LB AT
REFEE R

P UL 2 ) R R R A B

A P P 90 B 2 4 0
i , N NBR

4, 9034 /» B 0. 0905 /- Hit

ZER, BTEAARLF VLR BERRAAK, BRANERSH R
SRV ARERER, LHAL (BERRE) 2RREGH AN,

ahh: %24 = B

2R, FRmRLAREEINE, M FEEEZLHEER
e R 2% 7 B MR 4B I A 48 AR A B A ﬁéﬁ%ﬂmA%
GELL | ZHEERTREREANR, BT a4/%N[2020]1 SRAEH, &FEA
BHITE ﬁ%ﬁ&qﬁ%H%%E%Tﬁm%ﬁﬁ%uﬁﬁk%mxﬁ&ﬁx

i CRBARFBRFATHHRERLANEETIEFEREEE,
ZY IV
= H 8
é%@yﬁ&%ﬁﬁ.~MA<%?Mﬁ%&LKlﬁ&%Eﬁ%
5] FR el B 40 ) (11 G K ~ EREERARER.
SHH | REMNFoE . “‘%E%\§mﬁ%ﬁﬂ%%
ﬁ%*ﬁ CETNNECE - - B V- ‘:9 AHTER. AELE.
FRE 7
“ ‘ :
PN :%% / 97 H =
& E
E: AFXR—RALR, BEH. SHEBF. BRY. BivtHilef,





附件11 项目勘测定界图
[image: image80.jpg]#ow e g A

4596. 75-41451. 00

ArERBENSAENA L
Zus ¥

i I

+ oM XK ERR

o Jawr] som [somr Jsumr ] 204
H I I I I %‘ﬁﬁﬁ 8
LX) o
N7, % NER  E R
1:1000 ¢,
REm mimon Nz ,.’,/ 2HA R






附件12 肉鸡收购协议

[image: image81.jpg]S IE & F]

A A a7

FHAFAEATFRNY, ATHERFZNUHFR, BT KIFHE, TP
ZHANER, WNFHLEYTF.

1. 2R R MRS, &anAssE et e, —RARAME 42745 K,
FHKEEMENZ T BEEY, MEZS RGNS REERT S BEREN, BEHmE
RZAREKRFAEBEMBE, ZHTERARAEMRERBAFE.

2. BHWMZ T AMSEERBEEYR “&MiRHM7 M ELMEHE SR ESBREY,
CASEFREA B W ERALEHKIBRITEFEH.

3. BRI, ERERZHTBITEH, FHEASAK.

4$ﬁ&WZﬁWW%E$FBBW%Zﬁ%§iﬁﬁﬂﬁlﬁﬁﬁﬁh%FTﬁﬁ

., ZELRFRIIE BB 07 E RV E, gJﬁg$#ﬂﬁ%ﬁﬁ&
/@WQ
B & )

«'/ \
ok # : m”‘ °£’; A B





附件13 饲料购买协议

[image: image82.jpg]Rl EE R
7 8 s R AR IR A )
L) BRI E R K& R
RAE (P N RIUE A B BA RVERE M ME, W X0 164 B B i AEah L,
AU SR S5 MR R T B
B—% K&
TR A B, A () VIR DT
Bk RRER
HE R M R BRI 2 2 T AR,
B=% SRR
AEFEWRAN 124, M_2026 4 1 H_1 HF_2026 4 12 A_31 H

FE TR

1. ZJ7Ri4RHT 3 RiT 1t

2. ZHTRITERBRIAI AR, RAAIHERN, RAERRMTH XS HFLH

BRE RIEHRX

LHER, BRBZHAM. MRZARMARN, TUREMANRE, ZIEAEMRX
B LTS TN S E WA Z T HAEF .

A% TR

FERSMIR MR Z RIS R WERAERRA RN CHERRE7AA
#iH, PZX TS EIRETRESE, METERRERNE, RHABEEER; o
ECHERRBERE, ZHRBEER.

Pk BAKE

AT R A & e R IR, ZHERI M AAREEN, HNHAREER
(56, A3 PR 7 S ARARAR AT R B A B R BB L AT

T BARNREIAR B A A A ZH, RSN 10%&kBELE.

BNK FURITR

AA R T R A 05 30 ER X7 D 755 0 e U AR RS PRI, R ) B 7 TP S s B A

MR

Ewu\

’\%szoew";"




附件14 鸡粪外售协议

[image: image83.jpg]VAP LE4/ 3T

7 BREENHEERAREREY
75 Bl RAENIe

B 75 A6 A ORGSR T 3% HO 39 36 K Bt 15 3 AL 3R, BARZD X A i 3R S 15
P, ZHREFEE WA EM R RAFE P BB RAEVICKIRHEE. 292
5 R BRI T UM, B EEST .

1, BHREESG — NS EFEEARE—/MAFERN 42 RE 44 K, £2FR
6 NEM) RIS 14850 1, BERA 2T, BT AEURFELEMERGHE
FRE.

2. PHHA 25 S INBI TR, %&A%ﬁmmw

3. ZHE&BAENETRAE, BENFHE. &, §. ZHFEEREREIREE
H. B, W, WBIR, CABHILISRIFE,

4. ZHERHGENEER—K, ERFTALFe RES R, £HFEFEWA
b4 8 HE 10 H. REBRIERIT I B .

5. T HEM RTINS B H L E AXSHIE I — MR, UFRHEDEIGEE
BB/ NREEE .

6. FSHE, FHENEE SN/ NERZT—REANE4EH.

7 AHAIF AR NEE, WNERBHFEZESHENEZ BB FAEFHIEAN
MRS AR AL L.

8« AWMUUAR, WRZHFEBEEE, A%XMH. RENBTHTNE.

9, PAEKERK %$Lﬁﬁ*iﬁﬁﬁ§\\
10, FMUKRREFHEAW

11, FHU—XFtr, F

:: -zﬁﬁt_ﬂ%ﬁ’é’nﬂé“fﬁ%%?%iﬁ%

/ K W;ﬁ&ﬁmmr

m* ua\fr A: o B

\"?moﬂ&/




[image: image84.jpg]RUMESMERERS B

WA A AT (2024) 002 5

Y VAT HUIR) 457 10 TG A=A HUAE
53U SRR 5 A 5L

AL RANE)

BRAFHEMTLE, Ak BLERAINE)E5 10 5E4£
WANETE R R ERY (UTHER (REXY) HEWT:

— BWERANE CTFATEREFFRE, AL
B HRARREAE M, A EAEARELETFH. H
B F. REGES%. REERE. REAAME, FRAFH A
MAURE FRIARRERRERARTE., EREETRAIN
10 AeEAEMANIE, KBEAM L HMEF N 1100m?, £~ F
] & AR Y 1500m?, AR B JE & AR 300m?2, Zh A
B A 400m2. K 3000 7 7T, FRHK 100 7 7.

SV BERREEHRERTUEN AT E N HMKE. RE
FENE s R HTINERETITERPHERE.

= REMAEFERE. EREEEEY, NTEEXK
£ ORI B IR TT R AT A SRR PR, FlA,
B AMIF LT TAE:

(=) AMAMZENEREENBRRALERE (BRYF
L HEAARREY (GB14454-93) k2 KR XM A HAREE, 2

Ny
0o la\
00

/gmzm;
P &



[image: image85.jpg]15m HFARHESR £AFFATENEREGATRRLBE DR
RPRHAERRE (KATEMEAHBAFED (GB 16297-1996)% 2
BT R IR KRR IT R H AR = BAT R (T R 5 R He AR
(GB14454-93) % 2 &R XM FHAFHEEREZ 15m HHAH
HHG BTNZEGRBEARLE RN HRE, HR CRXTA<
T WWERAFRGAKREN E>NTE ) (RAA[2019]56 5 )
b REERE B 15m BRI HR.

WEREALERTRAES, EHWRELWRRA KB
WAl FBARMTH M. EEASHERIT. REHEL. EHFH.
WENRAT, R FESORERR.

(=) ARBEFEFAHE BB En, 2hEmaE
EREALELEHEAK FNEREN, 2ATEREFFLAK
AR LE, REAHNNKA.

(Z) RBMMEFRE, AR RERBAZNBIR. BFE
B, BESTREAAD (T VA% RFEEF AR
(GB12348-2008) 3 XiFHEEK.

(W) £FIFFEEFRER, BHYRWFRIHTH—#HE;
sk B A SME B AR BN BBHL A7 T A B
W EL, EMXEARKTEMAE; EAK KK K
HeeKERNELMEEREN, EFMlaES/mkEs
RIHTEE; EARCEHEENETRER T d@ Ky ey
HATER A,

() BREMUAFHEEARERNRG & T/, BAFF
RARLER, FHUFARRERLBREHERE. PHET

)

&R

gy



[image: image86.jpg](4R HEHWTRFERBEEF L A#EK, FlECLRRAE
EHNMATER, REXAHIEE, ASKFHEXLATRAGE.
RELFIIWNFRFELEGE. WHAEK. mBREELEF TH, A
AR EREAR, ARAAZ L,

W, REAT R SRR TR, RS Y AMKREE
HHNMAERE, BRAR. RIEMEE, BEFFFEIE. B
B AR N BT RER RN IRR T RS EARTRERRRIT
Fe#L. HuERNFRZFERHE. TERTE, #RE
SL R B A K RLE WA I E, AR LA IRRE
HRIIHW, ®WREHE, JTEFTEXNENELT.

. FEPHREROMUEZERBIRE, FREZRE
ﬁl%&m MY EFHREFH.

- HEXEEASHRERI ZATRIEARA T ZTE B
ﬂﬁ%%lﬁ,W$ﬁfﬁ&%ﬂ$ﬁ§F%Ai¢EW,%%
BENFREDUHRERHZ LRI, BRATETEIRF T
I B EERE.

Py

P, 8
Fx%)

\007012105/

o ms;{@‘ar\ gﬁﬁﬁﬁ

202
’03210000“/

%%:ﬂ?ﬁ%%&&%ﬁ&*ﬁﬂ&?





[image: image87.jpg]




附件15 病死鸡处置协议
[image: image88.jpg]FENPRAEEE R FEEE~mIAEHAIE
ZREINB
Fr: BREERHUEHRERERAYT
77 BRRRNYIENREARAE
ANAUFREFAEERFEETS R TEFMAEL
. R (PR AREEFHYHZE) , (GIRREEEMNE)
GHEHENWNE, R OREANFTRENY =R ETRZ LR
BHEY fo G ENLBERAE) RELEMAAR
HMER, P ERLCTARABTERAET S~ R #TLEML
B, X5 FEHEH AR,
—. WERIRE R B TR
W R R TR E SR BT ARG (T E 3
A, ZHREFER), PHFRRLIANAFTELZHLAEN S
k. HE. BEE. BEFEHRAERIE, FRARERN QF:
REMBENEECLREREN. AALENTHEFARE) REKA S
E, ML AL ENEREEEECRERATH T ENAE) #
AREMRE, PHAREERGHERHEE. THRELEFML
IR R AR, THARRITHEMLE,
(GE: BAREFREREINR, THRFER, )
= REMREF kR ATE; REEBAK(2021)2 FXHRE.
1, &RREEFH: LIEHH 200 5T/,




[image: image89.jpg]2. HAEFwE: BIRTSH,
. Bt
B 2026 £ 1 A 1 B %2026 4 12 A_31 Hik,

W, P REGAKFRAWAEIERS LEHE. k. R

. EH, SRUEHEL, AFEALFMEFHINE,

*, @Lﬂﬁ%%&ﬁ%&%&ﬁ[@ﬁlﬁo
bl

AN — ﬁﬁ%ﬁ@

H ﬁ(%ﬁ)

%7
\‘Hi’/\ (K%) oY
i f%li'/
Z F (E®)

BAN ) - B )
AR ET: BREED

ﬁﬁk(%?)%%iz e
FFPRAT: ¥ 1

RATHK S 06240001040013128
ik: AF4dBLTeLE#ERA
B ZmiE: 0412-8727669





[image: image90.jpg]BRBERGERPRXH

K EHF[2019]54 5

AT aREa D4 WEEERRTAITE
B EGTR H SRR & B RO E

cREFMITERBEER:

REGREH CRRHNTEHAE TR BT E FH
FHRES) LT HAR GRE$))KE, RALRERA (]
EH) R TRATE, ZRERTEFEE R 22 WiT®,
A (|EH) HELT:

— . TH A& H 652.6 7T, HERREK 131.9 7 L.
FHERNE: eREehHE, ARARMAZ: ZHE
EHEAR 6651 m, MEAEM 2035 0, AELFEE. 4
ARE. BEREREG AR, FHb. B 5%,

Z. FE (ed) EHERL. HERRERIHEF
BEAEL (REH) RUNETAREEERART, A
wEaE, ENRAEZREZR, ELERHBFUTIE:

1. I HEMEAGRREEEY, SAHAXE
T, MADAHTHERL, FRERTHE, NERFT




[image: image91.jpg]W RESR, RRTIERETE, AIHHEHE
A, BEGLTHR. BRAKEFNATIRE, BIRANL
3| (HEHH I AAFE RS HHAE) (GB12523—2011)
WEX., REMBARM, $RIFENEXERERER
BARHEK. ABNREFRESEHALHIILE—FE,

2. AFERA 1 & 2t/h WIRE R EBAREY, BY
EAZ 18 kB EEHK. ERHHORERFR (HFA
S5 kAR ) (GB13271-2014) % 2 #HERY + 14
HRPAREER.

3. AFHAFRME . BT, RASTFF£HTER
SHEZEAEMERE AEVRGRER, ERAZRE
FAEBTHhEZRGABHNFARBESFLEBRAK, BX—
B15 kBB AEHK, ERFRRERHKRE (FRTR
AT  (GB14554-93) —RATHEK.

4, ATEFR—EFTHARERM, KA “A0 £k
SEAMBR BEA MR N B+ R BHEE" IY, REFFFE
WERMT . EHPAREE. EREERAREML
BRI HENT AT ARERM, HAZREENR
3| (WA EAEEF AL AKR) (GB/T19923-2005)
hAH A AR REREER TRAAHNRG, THME.
k. EEFAHHANGSEN, &8 EHLRFER
TR




[image: image92.jpg]5. RmKEFRE, FRREE . RREAREH,
BRTREERE (Tl RAEREHATED
(GB12348-2008) # 1 XX AFAEE K.

6. ATEAERREHEE YW THTHELI LR —
HRE; FRETE. BTENE: EEBH REK.

7. AT B b ATRE = A B E AT R T A, BRI
R B g, AARE. R E. T WEE A —RTEX
B, AF%ERE., EHfHRESNTREE. FHARTN
WA AEEGER, Ak 30 k% E A TERERA.
KA, SubprE. Rk ER B A N E R
Bl

8. A K TAR MM ETH#AFRE—MHTA
PR, AT AFERHREREN &

9. TEHZEZRMAKEETARBE (R ERART
By b RAIAS) AN EER.

10. REFFEXHEHEE, TERREMER. AK,
WERERAHEFEIL R AEARN, HEHRRMUFEY
oI XA

=, HEREFBERERAFUAENFEERII .

m. HEHEELAEEFTRERRARERY RS
SARTRRMET. ARET. FERAERE “ZF”




[image: image93.jpg]2




[image: image94.png]BREFYLENBEERR
FFES T AL E DR B H R T
PR BRI

20206 10A23A & RENN EL WEERRHIRE (B RAINTE
TR RNTERI N E A LR T B M TSR R
D A GRRT AR TFARPREA TR, PR ANER
FIREWIEM, A0 A SRR R G BRFREIFHREEER,
BITHAXEH. RERT—GREDNPLNBEERARNIA,
ARBR TR,

RRTHEABRETAARS, M IROFRRPGELTTRE,
S, B T HXREHR, W TR A FRRPITHRA B G2
WHE R THRSRPREEIRE) TR, RETHEASURTE,
iaaele 30

— MEBAN,

1. BBMA. M. EEREAF

FPEATEREGMTERITN, SHER 6651 FIrk, B
TR 2035 Frk, GIEEFFR. HAMBE. WHRE. Fioh. ®
PH%. BRI RBEEYLBLFG—%, FLAEREINR |
FEEBEFEY) 2000t. FE7HAR 200t, WA 500t.

SWRTERISA, RABETIH, G, SEBTHE25

AT Gl




[image: image95.png]S

2, MELERFRE RS

FE2018F 118 b RF T ERFRRTHRA DRBTER (5%
BT R TE S AL IR 0 O E TR R
1), 201942 26 H & S AR ARY LA & 5 9 [2019]54 8 30A i
WEFLRE.

201943 M A LA TEREE RN (AR 7 LRE, 2020
F6ATF BT R,

3. WEWER

A E S hF BB HO52. 65T, KIFFREBHELL 9T T

4 KRR

ARRUBER S EEDN L REEIRFAHDEFLLE
POREIR B FRRS R REIAT RIEITHR.

=, TEEHHRR

AMENER. AR, A EFTERFRRPRIIFRRER
KEF.

ENLE Ve

1. BN

AT E B E BRI RY N, AR A BT R
W) FEENRTE.

AR, PRI IR 18m FEHESURT AL

PR BB T RAE) AR, BT,
EABSLERG CEMTHE U AR REEETRIRE

2

AT Gl




[image: image96.png]48, BSAEEE 150 mHEE .

BAERRABERL, HEASRREEENSHTRARY.
ARG ENER, B EEBHGE, BEASHTRALER
GeabE, MMEERET 160 FEEER (SEFRBRSEHR
A1 AESED .

AR WA LR T R T UL

2. BOKMEIEN

A B B E R KA TSRO, M@, ERRA
R BRI RGO PRGN WIS KL AL
B GFRAEIETEN A0 EMBEMFALHER B Rt 18 8+
W&, BAEES 10t/ ), LBEEATEFSDRGE, R
BIPHERBK, SEFHENT R, ENEMER S HRAETRA,
Tk

3, BRI

AT A EEREFIHENL, AR WERE RS BARFH.
WL, AL, RUERERG. AERANL SRLEIRE. L.
W RASFUEATT LR, WA RA R R LR RRBIHT
ER RSHES) BRBEHMIRER.

4, BhBED

BB PR SN EEEYEENRTERR, SALRUET
RURBEM. EFIRBEFEMILE, SRELNE. RTEME
B HE.

5 B

AP S PR, SRR B A R

s

AT Gl




[image: image97.png]TR — AR e R R R B
. BRI R

1. BS

ST, AR AR, R E
IREHRR RIS RATHFRORE) (B 13271-2014) ¢ 2 hifhih
FIPIREER.

EFERBUEE 5ITKEEP R E H OBTF M. HS. 85
IREHERGERIE (BRISRYHHUTED (6B 14554-93) F8ih5
MR, AR LR U R AR B (K AL R YD
(GBI8483—2001) AFHEEER.

FAABESF FRABEA M, S, RUREHR (BRISHY
HMOFED (GB 14554-93) R 1 h By BRITHER.

2, Bk

B U RIRAE, TSKALIE NGt O HERE COD. BOD, NH-N. i
2, BBOREER RIS ABER A TAkFk/KR) (GB/T19923-2005)
A H A AR R AE TR

NVl

WUERAE, WA S AR RO R (TLew RF
RO ED (GB12348-2008) | ZHFHEER .

BT HERE (—RTUEREIRE, HEES
RebIARAED (CB18599-2001) RfERMAER.
5. ERAHBE R

AT Gl




[image: image98.png]K EEERMERRE, S0 <0.006t/2; NOu 0.221t/a,
ViR B ERIETER.

A BE BRI GBH

ST, B B UHER & IS SR Bk BAR L HERU
BER, HRMREEN R RHER, £ KR AR KEHR
HFAE R W B T RERREEAERATEER, A EEL
BT AMEREXN A, BFK. EFRENBAED.

A BlkG®

B TRARBRIEIRS SR B, FLRHRENFAAR
FH, WA RS TP BHEER, $4TT “=Re” HIE,
SR & TR RIEREEOVER. TR REEIRS 85, BETR
AEFRRYCER, STUT RN R AR HRURE, HRRATRE
WTHBRP BRI, RETEARE (EREHYDENEEER
RREENYEFWAEP OREE) BALFHERP R

G REARME

TR TR T R S TR R AL R

BREERETF: TWJ
223

FEE S =Y



[image: image99.png]SHERERDE

BEIR (20231 010§

g™

LTFARURHYREXLBERAR (ZH#)
BT A FEEMREROME

ERERLRAR:
SYAFERTE
) #RREFH

AR AL EHEANEECAEARA
RER) CLTHRE (RER) ) HE

— FERTFLFEBLUTLEE\ALHEREN, NEZ
ERGASAE: FE-BTH (SRE) . —HEE, 1LERY
BRESEMELR, WE | ARAHNEEMARE, —EH%
RE. 16 at/h AMFERRY, URREEEULAE. BA
REXES. ATERREAERIT ELERTHHE 3000 L,
Fit A 300 %, MEH 750 W, REF 1BISFL, K
FRRHE 133 F o

Z.BHEEEHRERTUEAARENTREAE. RAR
A R AR A0 I 4 R A TR R
BRERERE R, #RPEEEES, BPBEERE
FR U BT R RN A T A ST AR, FRt, €
ABEFUT T

(=) AFEXER BHEIRFLNERERLLRE

1



[image: image100.png]TR RO M LB YT, AREEAFET
PR CERTGRIHAGED (0BL4554-93) K 2 HAEL
BEASERGHAEEM.

FAREAF AR SR, AT EEHEE, ARERRAF
R —FIHNFREYXAERGRE, RRIES ST
BR (R RMEHAEY (6B14554-93) & 2 AREREMA
HHERGHANHR.

AWREYEASER: BRABRRAARRLBAE,
BRI AP AT R R R R A RT R HAR D
(6BI3271-2014) % 3 #HMIRPHSIHHREERE ZREH
SERGH AR

Y RER DSBS AT, R EREEER.

() AREBAEENREAESBLRF LOBE. R
S BB RIS AR B K B SREAR SBK
FoiE. ANRMEBAK. AFEASTR—HRAAERELESR,
R R A, TEREBEL, ERAL L —REAER
SEABGERE, HEEEELRRANRASARAALE. &
BEE RER) RENSREHE, TERPBTA.

() RBMERFRA, 7 RRERBAKEHR. HE
PR, AR RRELE (T pd RAFHRFHHATED
(GB12348-2008) 1 AFEER.

(W) AREIRFAHERENEENRTAELR. K
FRUME. BPRE. BERER. B W TF. AELRTEF
ITHTEPAE, EFETRRABEEE XERELAA, K




[image: image101.png]BEE. B W OERTARES, EHFTARENTHA. N
BEGEAMCERRECINEEETH, TRRAFRA A
AELE, FAEAEFE. ABLRE-REEHRAE X BT
IHNHERE.

(5) BAFHRRIELE, ARTHES.

W R R EETRRY ERFE, RILLARTREE
Btk g, MAAR. BRAFHE, REFREEIE. RER
Wi AT R B R MR R PR G E R TRF MR FH
HI. FEER R o B, RERTE, EEELA
#E S XU B R T AR T RAART
Bl BhABE, TEFTERRANEN

i ASEERRSRE IEZ ERERES, FREEAEF
T, BEEHRRETH

Ao 16 F B AR F AT RBE KRR E 3
RURTM. RAE SERHAREE 20 ATHEEA, #ikE
FEES I LEEE SIS TR VL L s £ L]
K EERE.

Bit: AT FEESTRHRARAA





[image: image102.png]HES V¥ AL
HEBHRS: 91210321MA0XMK5977001U

BAZH ARURIPEELLEFRAF

b T T RELTHTERBERN

EERRA:FTEHE

EFESEGA: I TEBLTARE S EnES R

TSR

HHEREMEDREGE, EaERELRENEES, BR

H—i2ERKB: 91210321MA0XMK5977

HHHAPR: H20244£035 040 £2029403503H 1k i T
BIEHLE: (2F) BUTTRERD
RIEAHI: 2024403H04R

rhAE N BSEAN B A= 2B ST W) el 7 L SR EN




附件16 污水消纳协议

[image: image103.png]FETTYOMAR E U
B S B B A AR A
77t

LIRS RE (KA — TSR T, 8
fv SN
—. % &% BRI E AR AR WAL ISR IR
WAbEIE, R ARBARE (TR .
= ZHFREARE(ER__6 /A5, IETAFTRNR LR EA
W HEEI K.
=, #5HTIREEHELHREFRRERLES2MNAL
SRR

TR 6 B E M T B L

27 H): @F{gﬁ

A 2026120




附件17 生物质燃料成分检测报告

[image: image104.png]LY
R

B () ¥ 20211327 §

FHENAY 2 LB BT ) W 5 BT AT IR B
K= B R IRE
BRKR:_ BIEREN





[image: image105.png]TEFRIRBA N R R R AR AT

Rl s CET0

B (3 F2021327 % H2H W

TR EPEELENRBREATFRARAT

HMAF JIERW |2 A | SAR

L 3 1 RRRS | HERNER

LG 2021108 17H MHER: 2021 F 10518 H

By E R 2021 £ 10A 188

L] KWy, WRS. 2K, AW K. RHR. BER.

KA 1.GB/T28731-2012 2.GB/T28733-2012  3.GB/T28732-2012
4.GB/T30727-2014  5.GB/T28734-2012

g | BTAT. SR AR, AHRBK VAR
FRERUBLE | ooy o il

AOERHEE | REYEE S LS B G ER

TR RBHR I

ik /

R WOR
1 SFERY NG00 A B 1) KL R 91
20 RPHREE “RBMERE" T2 METMEA. THEA. WRAR TR
BRER. KMEFHAEFENRMNRE, QEARSE, FRANES
MEBRA 1
3. i HHTED, MAER: SMIREREHME “RBERHR" BA,
4. MRMREEARN, EFRMEERHEWZBE, +REH A A R30N
R, @A TR,
5. BHNRRE—TH, WAG, RANELATEN.
6, SERRIR S I TR AL 3
7. W e S WML, KRR
T P RETBE T AN 3 B TR A A7 L2
T T X TS MR 63 ©
FRESAL (RSB0 10(]
@iF: 024-24126189

wafy  han =3 ;M




[image: image106.png]VPR I R e AT IR 2 F)

KRS (KR 5D

R (B) F202113278

F2 W W20
=
RMTE ZUFRE| Fox | wms | FeEke |nEne
air dry dry |es received|dry ash free] CB
Ko (M) % =
Moi sture 2.45 / ’ / /
Ko CA) % -
e 3.92 4.02 3.74 / )
R (V) % =
Volatile Matter 75.35 .24 71.91 80. 48 /
s (F0) >
Fixed Carbon 18.28 18.74 17.45 19.52 /4
(H) x
ﬁdmge“ 5.35 5.48 sn 571 ’
R C ) *
ﬁ:’;l Ssuim 0.07 0.07 0.07 0.07
2K L) 3
toal Moisture 4 4 = § /
ECE-2:3 o MI/kg - 7 7
fons Calorific Value 15 L ‘
WERGARE Wik | T v 3
Gross Calor:fic Value
WERERBR  W/ks ] / 16.66 LHE
Net Calorific Value
P B =\
HREH (RRT) * EE
<

; R 491 (FRFDNT, =7
Bk, TRESERME DHERE

WEEEERAR 385 (FR/FR)
=7 UFeE





附件18 检测报告

[image: image107.png]KW

MEGT: CNHJ- HP- 251139

HAR:  BRBERANERAR B ENR
300 iR BB BB E

MM AREMAEARAKERE
5 E 2025412 5 24 H
MW AR T I,

Lyl sEs

ot GRS TERICE M 251208 ALiEs 02472851118 AT iscningehuangningd165.con



[image: image108.png]SARLERREET AR ERRSORE, 1T TR SF A RA AT 2025 4
12 1 09-15 FASEFRAEH 4 UL 300 75 AT (e F AT OB . RO SNGEIIR L F 22

= FRBR TR

I B R FITH . WA 11

#1-1 B i, KRR R R R

A% | BB [EE] HE
[ HTH N UZY A WS, BRI, RALAEERN TR,
G2 IHW SURIE, BEA. | BR A% RROERENT R, A,

2, SPHTTTE, MRIRBRRHR, 0% 12

#1-2 STk R R B PR — W
L] T iE RAWE TR
ES TRETRE KU MR | UBERATS |
o 1 5302008 ot
CERREREWA T A CRIRD R
| wraR cwsw B=w B 1o o R
PEEAARIE §
FREANES ATINE = AERTRE
126-2020 A B
FRE WA (—RICRR R e | W20 S ER% | MR G007
A Z AL 1) 479-2000 BASZR | /BRAVRAA | s 0,004

3. BMER: &1

13 fmgss
T &
i E /)| BB/ | SAURIE CERAD | SR (/i)

. 0.05 <0.001 <10 0.023 -
B 0.04 <0000 | <10 0.027

1ZHWH 0.05 <0.001 <10 0.025 -
0.04 <0.00l | <10 0.030

- - - 0.017 .
% <000t <o G
won <0001 <10 T
123108 0.04 <0.001 <10 0.031
wor .00 <10 was
- - woz

e



[image: image109.png]#1135 s g

)
o PR oy | ekming/a) | UK R | R (rg/w>

[ <0001 <10 0.0
.06 <0001 <10 .0z
zAna ) <0001 <10 0.0
0.05 <0.001 <10 0.034
- - - o016
0.05 <o | <wo .06
004 <o.000 <10 0.0
12A1zH 001 <o.001 <10 002z
0.05 <0001 <10 0021
- - X
[ <0.001 <10 0oz
0.06 <0001 <10 o027
12/13H 0.05 <0.001 <10 0.031
0.05 <0.001 <10 0025
- - - 0.012
- 0.04 <0. 001 <10 0.028
oo <0.001 <10 0025
2R 146 X3 <0001 <10 00w
0or | <ooor <10 0.032
- - oo
[ <ot <10 0.0z
X <aoor <0 X
124158 0.05 <0.001 <10 0.037
0.0 <o < 0054

- - - 0015

EIRY | B
T w
o e B ng/) [ RiECng/a) [ URE GERAD | BRIH (ng/a)

=3 0w <0.001 <10 0,026
= 012 | <0001 <0 0.032
12ZAMWA EE 0.10 <0.001 <10 0.023
BY 0.08 <0.001 <10 I 0.021
EE - - 0015

28




[image: image110.png]=isg R
@

o . Ao/ | BRI CGEREAD
<o.00t <0
<0001 <10

12ZA10H <0.001 <10
<0001 <10
. | <0.001 <10
<o.on <10
A <0.001 <10
<0001 <10
10 <000t <10
0.0 <0001 <10
212 oz <0001 <10
010 <o.00r <10
0.09 <0.001 <10
01 o001 <10
12A138 011 <0. 001 <10
o1 o001 <io
. 0.08 <0. 001 <10
10 o001 <0
zAun 008 <o.001 <o
0 000t <
o0 <000t <0
oz o001 <o
12ZA5H B=K 0.10 <0.001 <10
X oot <10

Wk

1 BRI Rk 2-1

8



[image: image111.png]2o-1

BBty KRG H R R

[ BWEE [T BIAE
M| rH | e BRESER. R R, & &, FRN. RO
e BRI (000, 0 KIHI. MUEL AL |
e | . mamain . w R Osin . &, | 500X
AL B (507 . R (C1D + B () (v « g | BRI
W AmH | e B ) | mREE (0D | B (0 A,
2. Sririk. WAREEEHR: Wk 22
#22 g SR R R — Rk
] IE ks | miw
N e oy X = e ) B
ooy bR/ S750.4- 202 8.1 BAAEE
BHE | ERGAKIERS AT 4 5, BEERABAR|
oty | 5 o1 0.4 2000 10,1 o pumz eyt | S0 REE | 1O
AW | EROAKEAER AT 5 1 0/ SUER B -
Cow/t) HRGB/T 5750,4- 2028 111 i s
WiCh | EAGTIKRRRETE 5 5. TAESRNR | 102500 .
Cou/L) GB/T 5750.5- 2020 6.2 7tk wFain
Wit | RO KBRRIAE 35 W W SRR | AT |
oty | /1 S0 2020 1) MR RS | kit
b | KBRS % o W BRNEGRIN | S0 AT | o
ow) | ou/1 5750.6- 2025 5.1 B PRI | Bt
@ | TR KRR § 0B SRR | G0 AR | o
> | oT TS0 2029 61 KERTREAIAIY | BbRL
AW | AR AN CREZRIERUALE 1] | LR | o
) soa-2000 Skt
WD | ERRKRRRE S 55 07 ERFaRRGR | ERATIR |
gy /T ST50.5 2020 11,1 IR it
MR | RERRASRRR Y BT AR s | oo
S| e oo 1w o mmm
RN | EARTAREE A W RN /| ORI |
WPV/100) 5750, 122073 5.1 FERRE inv05
EREE | ERRAAREEAE B 1257, AE B /| DRREATR |
s S750.12-2029 4.1 VILiFiE 105
W (O | EERIARRREAE 53, RAFEREE | 100 T
i) e T 5T50.5- 2023 8.9 AT LML W
AR | RGO KRR RS W K | R | o o
| T sish.5 20 121 SREAMILE il
W ERRARRRERAE O R SMAEERER | B 20 HAT | o
e AT 51506 2023 0.1 BT R | kst




[image: image112.png]#o2 4 SNk, AR REIR R
£ bk EAkE | B
R e N B
Gl /T ST50.6- 202811, L RFIATE SR
W ORI | SRR T B 7 RN ERR | LERATIG |
o> | BT 57506 2000 19,1 KRB AIEE | kit :
G | GROGURIRIRIATE 6 W S MAR QNAGE | Cov S0 ST |
G| /1 550 6 2029 141 EXETRAGHERE | RDOLE
W | AWOATKIRIATE 36 ) S RAL @it | Gos0 WRF | o
o/ | b1 B0 6 202y 121 RSRT RSSO | S | O
e KR ERNE R s | VRATRARL )
a1 ot
i (507 | ERGARRRELAE 6B REGRER | 10200 o
ot G/T 57505 023 4.2 AT ik Hr
Wik (o1 | ERGAARRREIE W 6% TNEERER |
e GB/T 5T50.5- 2023 5.1 BRERE L Zal W o
WO | R RRREIE KRR 5| G0 BR |
o) L1501 198 [y
WO | ERBARRELR 7615 CRIEERAR | ors0fRT | o -
o> | GBTST50.6- 2025 25| KIGETREGHRRL | B ks
T e A FRUEIE 5P GOS0 BF | o
/> G 11905- 1989 micpmt |
T K P R BPREIOEETE R -
[y G 11905-1989 st |
BERE | CKRBARNATAE AR RRARER
0 | (00 ERB-R bW BWE. ERNH | owWEE | -
x> MR O R
et cory | VORKENAVORE GO REARER
| commREEE - e R A | o
| B ORI
K KR KW BT RRARETNE - -
) /1 131951991 4 | KB
3. WEE k23
%23 s
ZRwA FLET
#HRA [ W w3 @ W | w3
o GER) N A A N B AT
BHE Ga/) ) 0 o ™ 102 58
FREEERE QoD | St i En S
R Gw | o | os | ow | om | o
Wth o | <00 | <o.0n | <o | <o | <vow | <oon




[image: image113.png]&34 RAMER

[ 125098 | 1251108
‘m 2 i W v s
& (/> <o <o® | <om | <o | <om
& /> o0 <00 | <ow | <o | <om
M s/ | <0.0009 | <0.0005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <o.0008
BUND oD | oo | oor | 0w | 0w | ow | oo
WAL (0, | 2 | L L | 1w L3
i (/1)
CXBRE N 1000 | il REE | KB | s | kEm
WAL /D) o 5 0 % o ®
RGN e | 93 | 17 | s | on Wy | awm
HEMACND | 0 | <00 | <o | <oon | <oom | <00
) |
LX) <10 [ <ro [ <ro | <o o [ =0
EX) <1 | <on | <1 | <o | =<e1 | <ou
% <) wo | <0004 | <000 | <0004 | <000 | <o.on | <oo0r
(X <25 | <as | <25 | <25 | <es | <25
W G/ <05 | <o <05 | <05 | <os
T <oo | <00 <00 | <ool | <om
Wi 500 wb | 210 | &0 w7 | s | we
Rt ) > | w5 X w5 | w5 | w5
K Gu s | o 5 [
LX) w5 | w6 w5 | w8 | w8
B WO aeb | % | 20 w2 | w1 | ms
GO awb | @s | w0 w0 | e | s
AR (100 (as/0) |20 = ™ 7
B (@00 e 0 o 0 o 0 o
A (T) o7 | e o8 01 0z [
EREr i
LR R e R 31
#31 it IR SR R
i) AR (R B
n A
2 L A N N R
B B3 e il
EI KA




[image: image114.png]2 ST ER G R W&

£32 MU GEFGCR RS
EE] IS TR [EE
PR e FEE | oo
5 LR BOMTE GB/T 22105, 2-2008 APS-230E
B | /TTIAITT TR . WO GO0 | Gch0 BRPRE | o
PRAGHRAIE Skt
oy | SRR W B . W WEREIORRT | G080 BEPRE |
TS RHAL 1 491-2019 SR
@ narvgy | TRRE WRRBHAE KGRTREA | oS0 VRTRE |
A ) 1912019 Skt
@ gy | AR MRORGEAE KRRTRRS | G-SORIRE | 0
T 912019 AR
* oy | DURRER. B GHOME RTIOUER 1 | RTIOUERT | oo
S AR S RAAE 612210512008 Ars-2s0e
@ (e | RS WRREHONE KR ORR | O S0BETRE |
SIS HI491-2019 S
G oy | ENRLO W, B WERCARRT | GOm0 WRIRE | |
BN W 91-2019 A
i CERED LA plt 052 W% U 962 - 2018 PHSE 1 i it -
3. RS RIS
£33 BMER
2 08 AR
- T T2 i T i 12 5 T
W ek | 689 | 82 | 620 | am | ro | 7w | 61 | s
W eko | 000 | 0 | o7 | o1z | o | o | o | o
B gk | W08 | o B g B 81 B
W |02 = ) 2 £ 2 o
B ke | % 2 2 2 ) = 51
% Cow/lap | 0.0671 | 0.0724 | 0.0500 | 0.0622 | 0.0689 | 0.07%7 | 0.0561 | 0.0619
® w5 7 = = W P B 2]
ko | %0 2 5 B i a a1 5
o CERs) | 6es | o | 6ss | em | 69 | 680 | 6o | 6m

AN )

1o RSB RARIE L 41

78



[image: image115.png]el Rt R A RS E
e R [EEE] RiigE
NI TRAMI o
B TR
Hmi —1 Leq SR 2 R, B e
%
e AWERE
2. Rigg: a2
R | RG2S M E R [ a8 (A
LG R RILR: i Lea MR T Loa
[0 s kg
N2 5 £
AR " bl 2
N El 35
¥ i s
% K 36
N £ 5
N 5 a1
T R >
= N @ £
| N5 @ B
o [ O £

B ERTRTRS AVAC228 R B T)Re A G TT TR, BIRIEAT T . il
S ARIEAR R EAE (1J6188-2017) , BREMRAEG % 5dB, A UKy T H (2%

s
B | RNIRA | RN | RWARE | RWERE | R
5 CdB (A) )| i (dBCA) (dB (1) ) 2 (dB(A)) R
AWAG228" j
oo 9.8 .2 9.8 0.z &
Eontemmit | o | %
it





附件18房屋租赁协议
[image: image116.png]KA BT AR

AT
A vz FHREAD

IR CPEARKREREA) CPEARRRELRIL ROXEIE, FZR

FEFS. HE. AF. REGAOEM L, KRZTRRPHRHEREE, SHE—K, T
axam.

B—% BREAWNR

e % By, 0 6 s ubn, amumssmaennEse

2 BRI, RHARES, ERRTRSETRE, THRIE, 142 () LHHR
BIRURMERY.

Bk MAAR

o mmmanr___ B comme. sumsssnme, 1o
REMLER. WIS -

4 ZAARMEAERRAE. WREY. JETHEERERHREER, FURNE
P

B4 MR

s mEmenk wb 7 ) nese wb A | Be o S e ta

REFH 20, BEREFETER .

6 ASNM, ZAREMNZAE_| BRERR, MEE, SERRARN_
AABEERES, SEHAER, RN TARAR.

Bk BERIMHR
1. mewn, FRaxiART QDR oo 78 .
& XA, ZABEOARLSNN | _BA. SRSXERIWERS.

Bh%k e




[image: image117.png]5. ehphamEn2aE_| B, ARFKIARHOD 7 O
) .

10 ARMRRE RN, IIENRLIRARNE. WE. SRREFRN
5 MANRELLE.

1. WLFMRIENS, ZATRRKN, HETTRE.

BAK BREMEEE

1w wamrlon (] ANABERHLS. TUMTEEARARRNRR
e RERR, BHK, B AHRR, A RN , RS

13 RERHRATINKE, ZARRBARAMALE. e (RN . &
M. ZAEERA, DRNASHASEIK. U, X GRELBRR, TR
UABENRERTL.

bk RBERIE

1 RSN, THSAREEIN CORT, A, KN RAKRRERS (0
) . ARRBERWH: ARG WERRTY, THRESSE
SE__LEARS, OWFREN, ZATERRE, REETIAE.

15 ZHARERAY CGOTRER, DERD) REOHURFARMERRNBRRH
RREBFORBRR, Z AR RIBRRIAKY KH, RIBERE.

6. BRI GnAR. WK SHARBUS, SABRRBNE, TAKSRNR
&

BNK BFRER

1. RPZRA RS TREEEH.
18 ERTRASHAREBLRITE. £SARANR, IATIRORE.

B FUMRR

19 ABARIPLEFRENGR, HRAHINL BIFRN, HXHRERTERS
BARBERRNRE (RUEAROIERARHR) -

Btk R

DBEA, FREECIREN, LHIMERATIAA, ZHORBERL, MERSHS
AR

AARRARYL, RATETIESR, HEDLTEEARAASERIA.



[image: image118.png]ARG CGHRZIRNN) (HREMBUREN B HEGFHRBS. S%8
ARSI

DABR-X=G, MZRHEU—H, . ARHET (B LERER

o s @

25 EHED

o b



[image: image119.png]ZET#%E%EE%]EJ

e e enr PG,
AR UFRE 25" )+

B P EARRRERIEA) (FEARRNELRRAL RUXINER, WL
HERS, AR AT, REEROL L, RLHBATHRHBRHL, HG—F, T
AR,

Bk BREBEAMR
L 2 n flin 48 aBierttn. auumnssuenazee

£

2 BRI RHARES, ERBLTLGIINE, TR, 155 (O LUHH
SRR,

Bk AR

sammmenanr_ KL conne smenenne, v

TR, MIEFGEID) -

& ZAFAMEREGS, AT ARVTHURBRHBEER, TS
.

B4 HEWR
5 momReek 5 ba | nsE X b | ne xS an
R 0%, REREFETAR) .

o BIORR, ZARERN2BE_] BAZENE, NRER, SERIMAN_|_
BT, SUAREE, ATRBE TR AT

2 BERFAIHR
T, BENE, FRERARTRY & xx-.% & ) .
B RS T, ZARESRRSINN_] B, WAELHETRRS

BEK e




[image: image120.png]o ZamgEAnRETZEE_L BN, ARTLOART D % (x8:
) Rk
10, AAMARARGGLNRE, WHERRZHRRNONS, We. REBETRR
F. #ARSEOLE.
1L WOFMHEAS, ZHRENG, RETFRE.

BAE BRI SEE

12 BT 5 b A BUSBERALA, ZEMTAARRARANES
e RERR, K. B TRRR, EE DRERNA) . WEGREARME.

13 RIRRARNGR, ZARRHRAIRRE, RERST (GRBIRR) , &
WEE. ZIGEARN, RERRRMAFEIK, &, 4. GRILBAR, 1%
UBRENATIRTHE.

Bk RERE

19, RSN, FHATFREMEN CORTL, i KK RAREIERAE (0
L ) RERRERUR, ZHRRABERN SEBNTY, PHEEENE
E_LZ AR, OWFRBE, ZHTATRS. amanikE.

15 ZFAREREP GUTRES. DEND RAEASRATURURRRNHERH
MO, 2R EMESRRRRT K, KIIEERLE,

16 R (SR, W) SEBERSN. ATBRRERE, TRAREHR
3
BI\K AFIRR

1. BRZTABET, THREER.
18, ERTRASHAREENTE, KAMAANR, RALFRRE,

K FUER

19 FRFRTLRTREG SN, SRADTRR, PRRN, BERRFERAEER
AR RAEARGIRZAENR) -

Ftk Kby

20 AN, BREESIFE, LOMERATATAN, ZHORIR. RERFEL
R

2 ABRARRE, THTETHEWL, WU ARAN AR



[image: image121.png]2 ABRE ( GERINR) (HZRRBHEES %) WECALRNS, S8
FHSERA.

DABA-R=H, PZRHSR-B. . EVEE U ZEREN.

w aman . R

Wk 4)

am





本项目位置





散户居民2，已租赁为本项目附属用房








散户居民1，已租赁为本项目附属用房





图2.6-1  本项目评价范围及环境保护目标图





150m





185m





2570m





450m





薛家屯





2350m





铁坨子





1530m





南岗子





780m





双庙子村





940m





九鄂村





李家棚村





2800m





1850m





西长兴岗子





1920m





东柳坨





三家子村





高家村





图  例


本项目范围


大气环境评价范围


声环境评价范围


土壤环境评价范围


地下水评价范围


生态环境评价范围


环境保护目标


地下水流向





970m





噪声、扬尘、固废





扬尘、固废、噪声





噪声、固废、扬尘





噪声、固废、扬尘





噪声、固废





噪声、固废





平整场地





开挖基槽





基础砌筑





主体施工





设备安装





配套设施施工





竣工使用





噪声





建设项目所在地











跟踪监测井





图例


跟踪监测井





项目所在地





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





农田





农田





农田





农田





本项目





消纳本项目废水的


6公顷玉米地





图  例


本项目范围


大气环境监测点  声环境监测点


土壤环境点


水质水位监测点


水位监测点





G1





三家子村





W6





双庙子村





W2





李家铺村





W5





W4





高家村





W3





九鄂村





G2





N1





N2





N3





N4





N5





N6





T1





T2





T3





W1





T4





200m





图例


本项目场界


防护距离包络线





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





N





项目所在地








_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.vsd
北


图  例


雨水渠


污水管线


污水集水井


排气筒


厂界


净道


DA001


锅炉房


出入口


0m


25m


50m


旋风+袋式除尘器


应急堆粪暂存场


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

出入口


生物质库房


水房


�

蓄水池


�

净水池


一般固废暂存间


冰柜


�

1#鸡舍


2#鸡舍


3#鸡舍


4#鸡舍


5#鸡舍


6#鸡舍


配电室


库房


办公室


7#鸡舍


8#鸡舍


9#鸡舍


10#鸡舍


1#操作间


2#操作间


3#操作间


4#操作间


5#操作间


6#操作间


7#操作间


8#操作间


9#操作间


10#操作间


污水三级沉淀池


一级处理


二级处理


三级处理


污水暂存池


污道


雨水排放口


雨水排放口


液肥还田输送口


液肥输送管线


�

危险废物贮存点


依托部分


DA002


生物除臭装置



_1234567908.vsd
北


净道


DA001


锅炉房


出入口


旋风+袋式除尘器


应急堆粪暂存场


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

出入口


生物质库房


水房


�

蓄水池


�

净水池


一般固废暂存间


冰柜


�

1#鸡舍


2#鸡舍


3#鸡舍


4#鸡舍


5#鸡舍


6#鸡舍


配电室


库房


办公室


7#鸡舍


8#鸡舍


9#鸡舍


10#鸡舍


1#操作间


2#操作间


3#操作间


4#操作间


5#操作间


6#操作间


7#操作间


8#操作间


9#操作间


10#操作间


污水三级沉淀池


一级处理


二级处理


三级处理


污水暂存池


污道


雨水排放口


雨水排放口


液肥还田输送口


0m


25m


50m


图  例


重点污染防治区


一般污染防治区


危险废物贮存点


化粪池



_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.vsd
�

�

厌氧发酵菌


作为液态肥料还田


外售综合利用


鸡舍冲洗废水、锰砂过滤罐冲洗废水以及锅炉排污水


废气


污泥


污水沉淀池（三级沉淀、熟化）


污水暂存池


全封闭式结构，定期喷洒植物除臭剂，无组织排放


噪声



_1234567895.vsd
�

标签�

生活用水


139.324


2.0


员工使用防渗旱厕，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排。


1.6


损耗0.4�

肉鸡饮用水


150


消化 150�

鸡舍冲洗用水


153.96


138.564


损耗15.396�

锅炉用水


7.2


0.36


损耗6.84�

循环水量288.96


消毒用水


2.3


蒸发损耗2.3


污水沉淀池、污水暂存池


用作肥料使用


新鲜水


139.324


315.86


锰砂过滤罐冲洗用水


0.4


0.4



_1234567896.vsd
�

标签�

生活用水


730


员工使用防渗化粪池，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排。


584


损耗146�

肉鸡饮用水


40500


水帘循环用水


消化40500�

9500


损耗900�

鸡舍冲洗用水


923.74


831.366


损耗92.374�

锅炉用水


1029.6


51.48


损耗978.12�

循环水量41321.28


消毒、除臭剂稀释用水


624.56


蒸发损耗624.56


污水沉淀池、污水暂存池


用作肥料使用


新鲜水


1490.846


53415.9


500



_1234567894.vsd
�

标签�

生活用水


143.134


2.0


员工使用防渗旱厕，平均每月清掏一次，综合利用于周围农田堆肥，不外排


1.6


损耗0.4�

肉鸡饮用水


150


水帘循环用水


消化150�

79.17


4.17


损耗75�

鸡舍冲洗用水


153.96


138.564


损耗15.396�

消毒除臭用水


2.3


蒸发损耗2.3


污水沉淀池、污水暂存池


用作肥料使用


新鲜水


143.134


387.83


锰砂过滤罐冲洗用水


0.4


0.4



_1234567891.unknown

_1234567892.vsd
�

�

用水净化设备


饮用水


人工光照


饲料


温度
湿度


生物质锅炉


水帘降温系统


防疫


通风


换气风扇
换气风窗


鸡舍清洗


鸡舍消毒


鸡舍空栏通风


雏鸡进场


饲养育成


饮水


鸡舍


肉鸡出栏


出售


G 废气


W 废水


N 噪声


S 固体废弃物


W1


用作肥料使用


G2


G1


堆粪暂存场



_1234567890.unknown

