## Sheet1
拟批准项目环保措施表
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要预防和减轻不良环境影响的对策或措施
1 | 辽宁雨森卫生用品有限公司新建年产18.5万吨生活用纸深加工项目 | 台安经济开发区工业五路东 | 辽宁雨森卫生用品有限公司 | 辽宁美轮美环保科技有 限公司 | 新增占地面积188585m2，建筑面积130054.36m2，建设湿式造纸联合厂房2座、独立成品库2座、备品备件库1座、附属用房1座、宿舍楼1座、食堂1座和变电所1座，联合厂房建设8台3500高速纸机、4条复合生产线、16条卷纸生产线、30条面巾纸生产线及其他配套辅助设施，建成后年产卫生纸卷纸、面巾纸共计18.5万吨/年。 | （一）项目以商品木浆板为原料，无木材制浆工艺。 （二）做好大气污染防治工作。项目污水处理站产生的恶臭气体采用池体封闭，定期喷洒除臭剂，设置1套活性炭净化装置，废气处理后确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改标准经符合国家相关规范要求的排气筒排放；食堂安装油烟净化器，确保油烟达标排放。做好精细化管理，严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。项目生产用蒸汽由园区供给。 （三）做好水污染防治工作。新建处理能力为6000m3/d污水处理站1座，采用“格栅+气浮+A/O+MBR”工艺，工艺废水和地坪冲洗水经厂内污水处理站处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准后进入台安经济开发区污水处理厂处理。排污口设置在线监测装置，并与生态环境部门联网。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。 （四）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （五）项目产生的泥沙杂质和格栅渣送往垃圾处理厂处置；废滤料由厂家回收；废水处理站泥饼、废毛布、废聚酯网和废包装材料外售给具有主体资格和能力的厂家综合利用；废机油、废机油桶、废活性炭和助剂废包装物等属于危险废物，暂存于厂内危废贮存库，定期委托有资质的单位处置。 （六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置与生产规模相适应的事故池，完善污染事故三级防控体系，防范环境风险，确保环境安全。
2 | 鞍山远华冶金设备制造有限公司建设厂房及机械加工和铸造机械配件加工车间项目 | 鞍山市千山区甘泉镇工业园区农新路 | 鞍山远华冶金设备制造有限公司 | 辽宁美轮美环保科技有限公司 | 总占地面积为11482.51m2,新建铸造机械配件加工车间和机加 工车间各一座，综合楼1 座，门卫1 座。建成后铸造及机加工件年产量预计12000 吨 | （一）做好大气污染防治工作。项目中频炉和热处理炉以电为能源。铸造机械配件加工车间内混砂、砂再生工序进料口以及熔炼、造型及浇注、落砂工序上方均设置集尘罩，收集的废气经布袋除尘器处理确保满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；铸造机械配件加工车间铸件抛丸工序产生的废气经自带的布袋除尘器处理，确保满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；项目冒口处理工序、焊接工序产生的焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理。加强精细化管理，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。 （二）做好水污染防治工作。生活污水、冷却塔废水及地坪擦洗废水确保满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准后经地下管网排入汤岗子污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、 隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （四）冒口清理工序、机加工序产生的废金属以及作为不合格品的废金属、抛丸工序产生的废钢丸集中收集后回用；熔炼炉渣、废耐火材料炉料、除尘灰、沉降灰等集中收集后外售给具有主体资格和技术能力的单位综合利用；废砂经砂再生机进行砂再生处理，无法利用的部分集中收集外售；废弃包装袋定期外售废旧物资回收站；废润滑油、废包装桶等危险废物集中收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位转运处置。
3 | 辽宁驰鸿科技有限公司年产850吨浮选剂项目 | 腾鳌经济开发区鞍山精细有机新材料化工产业园 | 辽宁驰鸿科技有限公司 | 辽宁万尔思生态环境科技有限公司 | 属于扩建项目，利用生产车间3（甲类）内部预留区域，购置新设备，新增如下生产能力:丁铵浮选剂100吨/年，丁钠浮选剂700吨/年，苯胺黑药浮选剂50吨/年，副产工业硫氢化钠210吨/年 | （一）做好大气污染防治工作。本项目生产工艺产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨气等废气经“冷凝+三级碱吸收+冷凝+水喷淋”工艺处理，确保非甲烷总烃、苯胺类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放。做好精细化管理，严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。项目依托园区供热、供汽。 （二）做好水污染防治工作。循环水系统排污水、车间地面清洁排水等废水依托企业原有处理站处理，确保满足腾鳌经济开发区污水处理厂入水标准后用槽车 运至该污水处理厂处理，待园区配套建设的“一企一管”建成后，企业产生的废水应达标排入地下管网。本项目应严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水和土壤 。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （四）本项目五硫化二磷、苯胺、丁醇包装桶和液氨钢瓶均不作为固体废物管理，本项目在厂区内参照危险化学品管理，由厂家回收，不按照危险废物处置。废矿物油、废弃的含油抹布、劳保用品、五硫化二磷内衬袋、废冷凝液、化验室废液、在线监测废液等属于危险废物，在厂内危废贮存库分区暂存，定期委托有资质的单位处置。 （五）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，完善污染事故三级防控体系，设置有毒气体报警装置，防范环境风险，确保环境安全。
4 | 鞍山恒生源环保科技有限公司4万吨/年工业固废综合利用项目 | 鞍山市铁西区双功路3号原鞍山丰源电器有限公司院内， | 鞍山恒生源环保科技有限公司 | 辽宁大奥环评有限公司 | 拟对原有生产厂房经改造，内设生产区、原料区、产品区等，租用厂房占地面积为1000m2，建设一条废弃耐火材料处置生产线，年处置废弃耐火材料约4万吨，通过磁选、筛分获得硅肥约8000吨/年。 | （一）做好大气污染防治工作。所有生产车间和原料库、产品库必须全封闭。上料口、振动筛进料口、出料口、搅拌工序、包装工序产生的废气设集尘罩收集后经布袋除尘器净化，确保满足《大气污染物综合排放标准》二级标准限值要求要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；半成品仓、成品仓、固废料仓仓顶各设置1套仓顶除尘器；皮带与振动筛设封闭罩；原料和产品运输车辆进行苫盖。加强精细化管理，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。 （二）做好水污染防治工作。本项目无生产废水；生活污水经地下管网排入鞍山宁远污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、 隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （四）本项目一次磁选废物和废包装统一收集外售给具有主体资格和技术能力的单位综合利用；二次磁选废物集中收集外售钢铁厂综合利用；块状废耐火硅砖集中收集后由耐火砖厂家回收；颗粒废料集中收集后暂存在固废料仓内，定期外售作为建筑材料综合利用或由耐火砖厂家回收；废布袋更换后送垃圾焚烧厂进行焚烧处理；废润滑油、废润滑油桶等危险废物集中收集后暂存于危废贮存点，定期委托资质单位转运处置。
5 | 辽宁德氏乳业有限公司4t/h蒸汽锅炉改造项目 | 鞍山市铁西区兴盛南路1号， | 辽宁德氏乳业有限公司 | 辽宁大奥环评有限公司 | 本次环评属于技术改造项目，将原供应生产用热的1台4t/h蒸汽锅炉燃料由醇基燃料改为天然气，拆除原供油管线，新建燃气调压站及燃气管线。 | （一）做好大气污染防治工作。4t/h蒸汽锅炉以天然气为燃料，并采用低氮燃烧技术，确保废气中各污染物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放。 （二）本项目不新增生产废水及生活污水，严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、 隔声措施，确保东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （四）本项目废包装材料集中收集后外售；废离子交换树脂由原料厂家定期更换时直接带走回收处理；不新增生活垃圾。 （五）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，防范环境风险，确保环境安全。
6 | 山东润鹏石油化工有限公司鞍山市立山区胜利路分公司改扩建项目 | 辽宁省鞍山市立山区胜利北路753号 | 山东润鹏石油化工有限公司 | 辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司 | 改扩建后主要内容为：3台20m3汽油卧式埋地双层储罐、2台20m3柴油卧式埋地双层储罐、7台双枪加油机，依托站区现有站房、罩棚、库房及相应配套设施。汽油量为1200t/a，柴油量为150t/a。 | （一）项目油品运输、贮存、加油过程须符合国家相关规范要求，储油罐、加油设备、油气回收系统等设施，必须使用有资质的生产厂家的标准设施；埋地储罐采用双层罐，埋地加油管道采用双层管道，上部地面做水泥硬化防渗处理，加油区、储罐区、化粪池进行防渗处理，站房、库房、站区道路地面硬化处理。制定突发环境事件应急预案，设置泄漏报警装置，发生事故及时报警，并立即启动应急预案，确保环境安全。 （二）项目安装汽油卸油油气回收系统、汽油加油油气回收系统，确保加油站边界非甲烷总烃废气排放满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；油气回收系统的密闭性、液阻、气液比满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求；项目采暖为电供暖。 （三）生活污水经防渗化粪池处理后定期清掏。 （四）项目产生噪声的设备要采取减振、隔声等措施；进出车辆要采取减速慢行、禁止鸣笛，确保厂界北侧、南侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 （五）项目产生的储罐清罐油泥属于危险废物，定期由有资质单位统一回收处理，不得外排。