## Sheet1
拟批准项目环保措施表
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要预防和减轻不良环境影响的对策或措施
1 | 岫岩满族自治县昌明牧业有限公司养鸡舍原址翻建项目 | 项目位于岫岩满族自治县杨家堡镇团山村 | 岫岩满族自治县昌明牧业有限公司 | 辽宁诚致能源环境工程有限公司 | 项目为现有养鸡场原址翻建项目，现有养鸡场占地面积为55.65亩（37100m2），本项目建成后养鸡场占地面积为34050.2m2，用地面积减少约3050m2，减少部分主要为原有养鸡场的东南侧、西侧和西北侧部分用地，面积减少的原因是该部分用地被规划为林地，本项目建设时对其进行避让。项目拟拆除原有的12栋鸡舍，在原址新建8栋鸡舍、增加3台1.8MW生物质专用锅炉（两用一备），本项目将同时配套建设污水处理设施、鸡粪处理设施等污染防治设施。 | （一）项目翻建应严格按照规划设计进行，对规划为林地的原项目部分用地进行避让。 （二）做好大气污染防治工作。生物质锅炉安装符合国家相关规范要求的高效除尘装置，采用低氮燃烧技术，确保烟气中污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3标准要求后经符合国家规范要求的排气筒排放；柴油发电机尾气排放确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求；加强日常管理，鸡舍封闭，采用干清粪工艺，日产日清，保持鸡舍的清洁，严禁随意弃置、堆存鸡粪;鸡粪暂存间为封闭设计，设集中引风，恶臭气体收集后送活性炭吸附装置处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值要求后经符合国家规范要求的排气筒排放；污水处理站位于地下，设施加盖密闭；鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站均定期喷洒除臭剂。清运粪便时采取封闭式箱式货车，运输路线远离居民区；在场区四周建设绿化隔离带，尽量选择对恶臭气体有一定吸收作用的植物；实行精细化管理，做好恶臭污染防治工作，确保厂界处氨气和硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值要求，臭气浓度无组织排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准要求。 （三）做好水污染防治工作。鸡舍清洗废水、锅炉排污水和生活污水经污水管网收集后进入自建污水处理站处理，处理后排入清水池储池，清运用于浇灌农田。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水和土壤。 （四）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 （五）本项目产生的鸡粪和压滤脱水后的污泥全部外售给具备主体资格和技术能力的单位进行综合利用；病死鸡集中收集至冷冻冰柜后，定期由具备主体资格和技术能力的单位收集、运输及无害化处理；废弃的防疫器具利用专用容器收集，交由防疫人员带回防疫站交由有资质单位安全处置；锅炉灰渣及除尘灰袋装收集后暂存在一般固废暂存间，定期由附近农户清运作为草木灰肥料综合利；废布袋由布袋更换厂家回收后统一处理；饲料残渣同生活垃圾一起袋装化收集后由环卫部门定期清运；废灯管和废活性炭暂存在危废贮存点，定期委托有资质单位处理。 （六）建设单位应认真落实安全生产相关法律法规要求，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。防范环境风险，确保环境安全。
2 | 海城市红达环保机电装备制造有限公司废砖再利用项目 | 项目位于辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区松江路路北（现有厂区内） | 海城市红达环保机电装备制造有限公司 | 辽宁尘盾环保科技有限公司 | 项目不额外新增用地，建设一条年产10万吨耐火材料生产线。 | （一）做好大气污染防治工作。本项目热风炉热源采用天然气。原料库、车间、各主要产尘设备封闭处理；原料破碎、筛分、烘干、包装等工序产生的废气均经脉冲布袋除尘器处理净化，确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2标准要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；加强精细化管理，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界无组织废气达标排放。冬季采暖由工业园区集中供热。 （二）生产过程产生的水化排水通过市政管网排入海城市城市污水处理厂处理；生活污水排入化粪池经过污水管网排入海城市城市污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。 （三）优选低噪声设备，基础减振、厂房隔声降噪，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （四）除尘器收集粉尘、落尘、水化池底泥收集后暂存于一般固废暂存区，回用于生产；布袋除尘器产生的废滤袋收集后送垃圾焚烧厂处理；废机油、废机油桶、废弃含油抹布暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾收集后定点存放，由环卫部门定期清运。 （五）建设单位应认真落实安全生产相关法律法规要求，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。防范环境风险，确保环境安全。
3 | 鞍山市代进建筑材料销售有限公司矿山废石综合利用项目 | 项目选址位于辽宁省鞍山市千山区唐家房镇西果园村，租用场地内除6座总面积约1300平方米的附属用房及1座700平方米厂房外为空地。 | 鞍山市代进建筑材料销售有限公司 | 辽宁大奥环评有限公司 | 项目为新建项目，占地面积32020平方米，拟在厂区建设生产厂房1座，其中设置生产区和成品区，生产区设置1条碎石生产线；依托原有700平方米空置厂房用作原料库房；利用现有厂区南侧偏东的200平方米附属用房作为办公室，年产能500000吨碎石。 | （一）认真落实《鞍山市扬尘污染防治条例》要求，做好大气污染防治工作。上料、磁选破碎筛分过程产生的粉尘采用集尘罩收集，收集后的废气由脉冲布袋除尘器净化处理达标后经符合国家规范要求的排气筒排放，确保废气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准要求。生产车间、原料库房全封闭，厂区采用湿式清扫，卸料工序采用雾炮抑尘，厂区出入口设置车辆清洗装置，采用密闭式车辆运输物料，运输路线避开环境敏感目标。加强精细化管理，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。 （二）做好水污染防治工作。本项目不产生生产废水。生活污水排入旱厕，定期清掏用于农田施肥。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、 消声、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。 （四）本项目产生的除尘灰与沉降灰作为产品外售；含铁原料外售给选矿厂做原料；废布袋外售给具备主体资格和技术能力的单位利用；废润滑油、废油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质的处置单位进行处理；生活垃圾由环卫部门清运。 （五）建设单位应认真落实安全生产相关法律法规要求，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，防范环境风险，确保环境安全。
4 | 鞍钢资源有限公司鞍山综合服务分公司抑尘剂及复合油相复配工艺项目 | 本项目位于鞍山市立山区鞍钢集团矿山公司齐大山铁矿厂区内，拟租用鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司闲置厂房。 | 鞍钢资源有限公司鞍山综合服务分公司 | 辽宁博创环保技术有限公司 | 新建5座2m3搅拌釜和2座15m3搅拌釜等设备，年产复合油相5200吨，抑尘剂8100吨，产品不对外进行出售，全部用于鞍钢集团矿业有限公司齐大山铁矿矿山配套项目使用。 | （一）做好大气污染防治工作。复合油相在投料、分装产生的挥发性有机废气采用集气罩进行收集；搅拌产生的挥发性有机废气采用密闭管道收集，收集后有机废气采用二级活性炭吸附处理，上述有机废气确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；生产车间封闭，加强精细化管理，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。 （二）做好水污染防治工作。项目不排放生产废水，生活污水定期清掏。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （四）生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运；废原料包装桶、废原料包装袋、实验室废液、废活性炭暂存危废贮存点，定期送有资质单位处置；未破损的原料包装桶返回厂家。 （五）建设单位应认真落实安全生产相关法律法规要求，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。防范环境风险，确保环境安全。
5 | 辽宁信德碳基新材料技术开发有限公司信德新材新能源炭材料研究中心建设项目 | 本项目位于鞍山市高新技术产业开发区激光产业园LED工业园4号楼南座4层 | 辽宁信德碳基新材料技术开发有限公司 | 辽宁瑞尔工程咨询有限公司 | 项目内容是为客户提供炭负极材料性能检测研发的技术服务，包括原料性能检测、炭负极材料的制备及性能检测、炭负极材料作为锂电池核心的电池性能测试等。 | （一）做好大气污染防治工作。检测研发实验均在通风橱内进行，原料‌喹啉不溶物（QI）产生的非甲烷总烃、丙酮、甲苯和沥青改性产生的非甲烷总烃均经二级活性炭吸附装置净化处理；原料含硫量、灰分和挥发份检测灼烧产生的颗粒物、沥青烟、苯并芘、二氧化硫、氮氧化物和扣式电池注液产生的非甲烷总烃以及造粒、炭化过程产生的颗粒物、沥青烟、苯并芘均经电捕焦油器+二级活性炭吸附装置净化处理，上述废气处理后确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准及《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；生产车间封闭，加强精细化管理，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。 （二）做好水污染防治工作。本项目生活污水、地坪冲洗水、纯水机浓水、设备间接冷却水排水等均排入厂区总排水口，经园区管网排放至判甲炉污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （四）废沥青样品和废焦炭粉样品集中收集，可作为炭负极材料研发小试的原材；废炭负极材料检测样品集中收集后，返回客户用于生产研发评价；废扣式电池集中收集后，外售废电池回收企业资源化利用；废反渗透膜、废聚丙烯滤芯（PP棉）、废活性炭滤芯和废树脂滤芯定期由厂家更换回收，不储存。项目原料检测实验产生的废可溶物液、废喹啉不溶物样品、废滴定液，炭负极材料研发实验中沥青改性工序产生的冷凝油品，器皿清洗产生的清洗废液、废破碎器皿（烧杯、烧瓶等），废气治理系统产生的焦油、废活性炭均属于危险废物，暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置。 （五）建设单位应认真落实安全生产相关法律法规要求，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，并与政府相关应急预案相衔接。防范环境风险，确保环境安全。
6 | 海城市牌楼生活垃圾填埋场二期工程项目 | 项目位于海城市牌楼镇镁矿矿区内 | 海城市城乡管理事务中心 | 辽宁宇晨技术服务有限公司 | 该工程作为鞍山市、海城市专门填埋生活垃圾焚烧厂螯合后的稳定化飞灰的填埋分区，设计总库容100.5万立方米，服务年限30年，总占地面积约9.2897公顷，其中填埋库区占地5.02公顷，其余4.2697公顷用于建设坝体工程、防渗系统、地下水导排系统、雨水导排系统、渗沥液收集系统以及辅助工程、储运设施、公用工程和环保设施。项目采用分阶段填埋方式，1阶段库容21.6万立，可填埋6.5年；2阶段库容78.9万立，可填埋23.5年。 | （一）做好大气污染防治工作。渗沥液收集池、调节池废气经负压收集+生物滤池除臭后确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放标准限值及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级新建标准限值要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放。加强精细化管理，严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。 （二）做好水污染防治工作。库区渗沥液经渗沥液收集池收集后与生活污水一同排至本项目的厂区东北侧渗沥液调节池暂存，运至海城市生活垃圾处理工程污水处理站处理后排至海城市城市污水处理厂处理。车辆冲洗水经沉淀池处理后，进行厂区抑尘。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水和土壤。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （四）生活垃圾收集后由一期处理。 （五）建设单位应认真落实安全生产相关法律法规要求，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。防范环境风险，确保环境安全。