+

鞍环审〔2024〕42号

关于鞍山怡嘉康宁精神康复医院项目环境影响

报告表的批复

- 鞍山怡嘉康宁精神康复医院：

经技术评估和审查，现就《鞍山怡嘉康宁精神康复医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、本项目租赁位于鞍山市铁西区兴盛南路41号处场地，经营精神类专科医院，项目总占地面积13000m2，建筑面积17131.93m2，主要建筑物为综合楼及住院楼，其中本次项目占用综合楼建筑面积为7780.58m2，项目综合楼整体建筑面积为10180.58m2。本项目属精神卫生专科医院，主要以精神疾病患者疗养、心理疏导为主要治疗手段，不涉及手术环节，主要设置急诊室、诊疗室、娱疗室、处置室、药局、病房及附属科室等，设床位400张。本次评价内容不涉及X射线机等相关内容。总投资13500万元，其中环保投资46万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。污水处理站的格栅池、调节池、沉淀池、消毒池、污水暂存处等均设置在地下，加盖封闭，污水消毒间喷洒除臭剂,设置恶臭气体活性炭处理设施，废气经处理后通过符合国家相关规范要求的排气筒排放，确保氨气、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求，污水处理站周界氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷等满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。项目冬季采用市政供暖。

（二）做好水污染防治工作。建设与医院运行规模相适应的污水处理站，医院废水全部进入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、氨氮满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2标准后经管网排放至永宁污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，切实保护地下水和土壤。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保西侧、南侧厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，东侧、北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

（四）医疗废物设暂存间暂存，委托有资质单位进行处理；废活性炭设置危废贮存点暂存后委托有资质单位回收处理；污泥、栅渣及化粪池污泥等委托有资质的单位进行处理，不在院内存放。

（五）建设单位必须高度重视环境风险防范和环保设施安全生产工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强环保设备设施维护管理工作，及时排除隐患，防范环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境保护综合行政执法队负责该项目生态环境保护监督检查工作。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市生态环境局

2024年12月9日印发

抄送： 鞍山市生态环境保护综合行政执法队 辽宁尘盾环保

科技有限公司