+

鞍环审〔2024〕46号

关于鞍山钢铁集团有限公司工程质量生产监测管理中心实验室建设项目环境影响报告表的批复

- 鞍山钢铁集团有限公司：

经技术评估和审查，现就《鞍山钢铁集团有限公司工程质量生产监测管理中心实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、项目位于鞍钢厂内燃气厂，拟利用鞍钢厂内燃气厂已有房屋建设鞍山钢铁集团工程质量生产监测管理中心实验室，负责鞍山钢铁集团内部的检测，一楼为实验室，五楼为药品室，其他均为办公区。监测服务项目包括环境空气和废气、水和废水、噪声。总投资4712.0万元，其中环保投资22.5万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。前处理室、通用实验室、等离子发射光谱室、原子吸收室、离子色谱室、液相色谱室、气相色谱室均设置集气罩收集废气，废气经二级活性炭净化装置净化后确保硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求，氨满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）中新污染源二级标准要求满足要求后经符合国家相关规范要求的排气筒排放；加强精细化管理，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。

（二）做好水污染防治工作。项目普通实验室废水、纯水制备产生尾水、采样废水（不含涉及氰、重金属、有机溶剂、酸、碱等剩余采样废水）经管网排入鞍钢西大沟污水处理厂处理。落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、

隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。夜间不得进行生产。

- （四）废实验器皿（需清洗干净）、不沾染试剂的废纸箱、废塑料、废纸收集后统一外售给具备主体资格和技术能力的单位综合利用；超纯水制备产生的废石英砂、废活性炭和废软化树脂由设备厂家现场更换带走处置；废实验药品包装瓶（袋）、配制试剂废液、（实验后）前两次清洗器皿废液、含重金属等的废危险实验水样、采样废液、废弃实验手套、废活性炭（废气净化装置）、过期试剂药品等属于危险废物，暂存于危险废物贮存库定期交有资质单位处置。

（五）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置有毒气体报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境保护综合行政执法队负责该项目生态环境保护监督检查工作。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市生态环境局

2024年12月9日印发

抄送： 鞍山市生态环境保护综合行政执法队 鞍钢集团工程技术有限公司